## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/342/26

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DU NOUVEAU POSTE SOURCE 225/20 kV RIAD DE TYPE AIS

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| Série 1 FOURNITURE ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL |  |  |  |  |  |
| Sous Série 1.1 MISE À DISPOSITION DE LA ZONE PROJET |  |  |  |  |  |
| 1 | Dépose de la travée T4 | For | 1 |  |  |
| 2 | Evacuation du T4 vers PS Akreuch | For | 1 |  |  |
| Total Sous série N 1.1 |  |  |  |  |  |
| Sous Série 1.2 INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |  |
|  | A. Terrassement de la plateforme |  |  |  |  |
| 3 | Déblai de la plate forme | M3 | 9 601 |  |  |
| 4 | Remblais de la Plate forme | M3 | 9 000 |  |  |
| 5 | Mur de soutènement | M3 | 160 |  |  |
|  | B. Routes et pistes |  |  |  |  |
| 6 | Route d'accès au poste | M2 | 120 |  |  |
| 7 | Pistes intérieures et cours de service | M2 | 1 680 |  |  |
| 8 | Ouvrage d'art de la route d'accès | ENS | 1 |  |  |
| 9 | Filtre de drainage | M | 500 |  |  |
|  | C. Clôtures: |  |  |  |  |
| 10 | La fondation de tout type de clôture | M3 | 10 |  |  |
| 11 | Clôture Principale du poste en moellons | M2 | 22 |  |  |
| 12 | Sécurisation clôture principale | FOR | 1 |  |  |
| 13 | Cloture interieure | M2 | 350 |  |  |
| 14 | Clôture provisoire du chantier délimitant la zone des travaux | M2 | 350 |  |  |
| 15 | Herse sur clôture du poste | M | 500 |  |  |
| 16 | Les portails d'accès au poste | FOR | 1 |  |  |
|  | D. Adduction en eau |  |  |  |  |
| 17 | Réseau d'alimentation en eau | M | 200 |  |  |
| 18 | Réseau de lutte contre l'incendie | M | 135 |  |  |
| 19 | Poteaux d'incendie | U | 2 |  |  |
| 20 | Poste incendie additive | U | 8 |  |  |
|  | E. Réseaux d'assainissement et EP |  |  |  |  |
| 21 | Réseaux d’égout des eaux usées | M | 200 |  |  |
| 22 | Réseaux de drainage des eaux pluviales | M | 600 |  |  |
| 23 | Drain des huiles | M | 150 |  |  |
| 24 | Bassin de retention d’huile | FOR | 1 |  |  |
|  | F. Autres réseaux |  |  |  |  |
| 25 | Réseau du Téléphone | M | 120 |  |  |
| 26 | Réseau d'éclairage extérieur | M | 550 |  |  |
| 27 | Tranchées busées | M | 830 |  |  |
| 28 | Réseau des caméras de vidéosurveillance, détection incendie et anti- intrusion | M | 550 |  |  |
|  | G.Divers |  |  |  |  |
| 29 | Plaques de signalisation | FOR | 1 |  |  |
| 30 | Les massifs des supports des lampadaires | M3 | 42 |  |  |
| 31 | Les regards de 50x50 | U | 10 |  |  |
| 32 | Gravette bitumée sous les installations électriques | M2 | 5 600 |  |  |
| 33 | Béton dosé à 250kg/m3 (béton de remplissage sous ouvrage) | M3 | 50 |  |  |
| 34 | Béton armé dosé à 350kg/m3 | M3 | 50 |  |  |
| 35 | Démolition béton armé | M3 | 100 |  |  |
| 36 | Démolition maçonnerie et moellon | M3 | 20 |  |  |
| 37 | Démolition bitume | M3 | 276 |  |  |
| Total Sous série N 1.2 |  |  |  |  |  |
| Sous Série 1.3 GENIE CIVIL DES BATIMENTS INDUSTRIELS |  |  |  |  |  |
| 38 | Béton dosé à 250kg/m3 (béton de remplissage sous ouvrage) | M3 | 410 |  |  |
| 39 | Les fondations des Cabines de relayage | M3 | 106 |  |  |
| 40 | Les superstructures des Cabines de relayage | M2 | 150 |  |  |
| 41 | Les fondations du Bâtiment de commande | M3 | 172 |  |  |
| 42 | Les superstructures du Bâtiment de commande RDC | M2 | 224 |  |  |
| 43 | Les superstructures du Bâtiment de commande Etage | M2 | 224 |  |  |
| 44 | Les fondations des Bâtiments HTA | M3 | 278 |  |  |
| 45 | Les superstructures des Bâtiments HTA | M2 | 361 |  |  |
| 46 | Arrase d’étanchéité sur voiles en BA du sous sol HTA | For | 1 |  |  |
| 47 | Les fondations du local gardien | M3 | 21 |  |  |
| 48 | Les superstructures du local gardien | M2 | 29 |  |  |
| 49 | Les fondations des locaux protection incendie | M3 | 12 |  |  |
| 50 | Les superstructures des locaux protection incendie | M2 | 21 |  |  |
| 51 | Abris Extincteur | U | 6 |  |  |
| 52 | Trottoirs périphériques | m2 | 622 |  |  |
| 53 | Tôles striées 5/7 | FOR | 1 |  |  |
| 54 | Caniveaux BT intérieur type A | M | 84 |  |  |
| 55 | Caniveaux BT intérieur type B | M | 10 |  |  |
| 56 | Regard intérieur pour câble BT | U | 5 |  |  |
| 57 | Regard avec pompes de relevage | U | 1 |  |  |
| 58 | Peinture époxy au sol | M2 | 747 |  |  |
| 59 | Revêtement en carreaux anti-acide | M2 | 70 |  |  |
| 60 | Revêtement de sol en carreaux antidérapant | M2 | 299 |  |  |
| 61 | Double porte métallique (160x240 libre) | U | 20 |  |  |
| 62 | Porte métallique simple (110*220 libre) | U | 10 |  |  |
| 63 | Double porte en bois hêtre (160x220 libre) | U | 2 |  |  |
| 64 | Porte simple en bois hêtre (110*220 libre) | U | 8 |  |  |
| 65 | Bloc porte coupe-feu simple (normalisé) | U | 6 |  |  |
| 66 | Bloc porte coupe-feu double avec finition bois hêtre 180x200 | U | 1 |  |  |
| 67 | Echelle crinoline | FOR | 1 |  |  |
| 68 | Main courante Ø 50 | M | 150 |  |  |
| 69 | chassis basculant en aluminium avec vitrage cathédrale blanc | M2 | 29 |  |  |
| 70 | Fenêtre en aluminium avec vitrage cathédrale blanc | M2 | 29 |  |  |
| 71 | Panneaux en briques de verre | M2 | 3 |  |  |
| 72 | Grilles d'aération | M2 | 4 |  |  |
| 73 | Étagères galvanisées | FOR | 1 |  |  |
| 74 | Garde corps | M | 20 |  |  |
| 75 | Peinture murs extérieurs | M2 | 1 486 |  |  |
| 76 | Peinture murs intérieurs | M2 | 3 549 |  |  |
| 77 | Chute EP diamètre selon études | U | 12 |  |  |
| 78 | Sanitaires | FOR | 1 |  |  |
| 79 | Tableau général basse tension | U | 1 |  |  |
| 80 | Faux plancher informatique | M2 | 180 |  |  |
| 81 | Faux plafond en dalles minérales | M2 | 77 |  |  |
| 82 | Faux plafond en staff lisse | M2 | 209 |  |  |
| 83 | Mobilier | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous série N 1.3 |  |  |  |  |  |
| Sous Série 1.4 GENIE CIVIL POUR APPAREILLAGE |  |  |  |  |  |
| 84 | Béton dosé à 250kg/m3 (béton de remplissage sous ouvrage) | M3 | 270 |  |  |
| 85 | Massifs des portiques et des supports de l'appareillage | M3 | 510 |  |  |
| 86 | Massif support des Caillebotis simple | U | 40 |  |  |
| 87 | Massif support des Caillebotis double | U | 55 |  |  |
| 88 | Exécution des tranchés en souterrains pour les laisons souterraines | M | 300 |  |  |
| 89 | Aire de déchargement et de manutention (10 bars) | M2 | 650 |  |  |
| 90 | Voie de desserte des transformateurs | M | 122 |  |  |
| 91 | Voies de repos des transformateurs | M | 70 |  |  |
| 92 | Fosse du transformateur 225/20kV | U | 3 |  |  |
| 93 | Massifs de halage | M3 | 40 |  |  |
| 94 | Fondation Mur pare-feu | M3 | 44 |  |  |
| 95 | Superstructure du Mur pare-feu | M2 | 110 |  |  |
| 96 | Murettes et massifs supports des citernes d'eau de protection incendie | M3 | 5 |  |  |
|  | Caniveaux des câbles BT: |  |  |  |  |
| 97 | Caniveaux des câbles BT type A | M | 1 090 |  |  |
| 98 | Caniveaux des câbles BT type B | M | 600 |  |  |
| 99 | Caniveaux des câbles BT renforcés Type A | M | 50 |  |  |
| 100 | Caniveaux des câbles BT renforcés Type B | M | 5 |  |  |
|  | Caniveaux des câbles HTA : |  |  |  |  |
| 101 | Caniveaux des câbles HTA | M | 1 230 |  |  |
| 102 | Caniveaux des câbles HTA renforcés | M | 5 |  |  |
| 103 | Tranché pour Réseau maillé | M | 5 000 |  |  |
| 104 | Tranchées des câbles HTA | M | 1 240 |  |  |
| 105 | Fosse de lovage des câbles HTA | M2 | 264 |  |  |
|  | Regards. |  |  |  |  |
| 106 | Regard de 20x20x40 | U | 20 |  |  |
| 107 | Regard de 40x40x40 | U | 20 |  |  |
| 108 | Regard de 60x60x60 | U | 10 |  |  |
| 109 | Regard de 60x60x100 | U | 10 |  |  |
| 110 | Regard de 80x80x100 | U | 6 |  |  |
| 111 | Regard de 80x80x1,40 | U | 6 |  |  |
| 112 | Regard de 100x100x150 avec tompon D400 | U | 9 |  |  |
|  | Canalisations |  |  |  |  |
| 113 | Buse en ciment Ф 100 | M | 90 |  |  |
| 114 | Buse en ciment Ф 200 | M | 80 |  |  |
| 115 | Tubes en PVC Ф de 100 | M | 300 |  |  |
| 116 | Tubes en PVC Ф 160 | M | 400 |  |  |
| 117 | Tubes en PVC Ф 200 | M | 400 |  |  |
| Total Sous série N 1.4 |  |  |  |  |  |
| Sous Série 1.5 DIVERS |  |  |  |  |  |
| 118 | Les Essais d’écrasement d’un ensemble de 6 éprouvettes de béton | ENS | 80 |  |  |
| 119 | Les Essais d’écrasement d’un ensemble de lot de 6 d’éléments de matériaux | ENS | 6 |  |  |
| 120 | Les Essais de compactage des remblais de toute la plate-forme | Forfait | 1 |  |  |
| Total Sous série N 1.5 |  |  |  |  |  |
| Total Serie 1 - Travaux GC |  |  |  |  |  |
| Série 2 FOURNITURES ET TRAVAUX D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.1 COMMUN |  |  |  |  |  |
| 121 | Peinture du matériel du poste Poste | FOR | 1 |  |  |
| 122 | Logiciels, copies du soft, paramétrages et configurations | FOR | 1 |  |  |
| 123 | Accessoires et logiciel pour compteurs numériques | FOR | 1 |  |  |
| 124 | Fourniture de 3 PC portables complet i9 | FOR | 1 |  |  |
| 125 | Armoires de comptage de facturation | FOR | 1 |  |  |
| 126 | Repérages HTB , HTA et BT | FOR | 1 |  |  |
| 127 | Réaménagement de la tranche départ 225kV existante Zaer | FOR | 1 |  |  |
| 128 | Réaménagement de la tranche départ 225kV existante au poste Kénitra | FOR | 1 |  |  |
| 129 | Revetement RTV pour les équipement éxterieurs | FOR | 1 |  |  |
| 130 | Paratonnerres et accessoires de prises de terre | U | 2 |  |  |
| 131 | Fournitures , travaux d'installations des PMU | U | 2 |  |  |
| Total Sous Serie 2.1 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.2 DEUX LIAISONS SOUTERRAINES 225kV |  |  |  |  |  |
|  | 1) Charpentes métalliques |  |  |  |  |
| 132 | Charpente secondaire | FOR | 1 |  |  |
|  | 2) Matériel Haute Tension |  |  |  |  |
| 133 | Chaînes d’isolateurs F160P, en verre trempé, complètes, équipées de rackettes par effluve et de tendeurs | ENS | 6 |  |  |
| 134 | TC tore 245kV à un secondaire type protection | ENS | 16 |  |  |
| 135 | Câble 225kV-40kA/1S- Alu | M | 600 |  |  |
| 136 | Boite d'éxtrimité câble 225kV y compris accessoires | ENS | 8 |  |  |
| 137 | TC TOR : masse gaines | ENS | 2 |  |  |
| 138 | TC TOR : masse câbles | ENS | 8 |  |  |
|  | 3) Raccords et connexions HTB |  |  |  |  |
| 139 | Raccords pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
| 140 | Connexions pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
|  | 4) Circuit de mise à la terre |  |  |  |  |
| 141 | Câble de terre cuivre 147,1 mm² | FOR | 1 |  |  |
| 142 | Raccords et accessoires pour mise à la terre | FOR | 1 |  |  |
|  | 5) Equipement basse tension |  |  |  |  |
| 143 | Armoires de relayage + supports | FOR | 2 |  |  |
| 144 | Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure | FOR | 2 |  |  |
| 145 | Protections, automatismes et Contrôle Commande complet | FOR | 1 |  |  |
| 146 | Câbles BT et fibre optique +accessoires | FOR | 2 |  |  |
| Total Sous Serie 2.2 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.3 DEUX TRAVEES DEPARTS 225 kV |  |  |  |  |  |
|  | 1) Charpentes métalliques |  |  |  |  |
| 147 | Charpente principale | FOR | 1 |  |  |
| 148 | Charpente secondaire | FOR | 1 |  |  |
|  | 2) Matériel Haute Tension |  |  |  |  |
| 149 | Chaînes d’isolateurs F160P, en verre trempé, complètes, équipées de rackettes par effluve et de tendeurs | ENS | 12 |  |  |
| 150 | Transformateur de tension capacitif 245 kV | ENS | 6 |  |  |
| 151 | Sectionneur tripolaire 245 kV, 2000 A, 40 kA/1sec, à trois colonnes, avec Malt | ENS | 4 |  |  |
| 152 | Sectionneur tripolaire 245 kV, 2000 A, 40 kA/1sec, à trois colonnes, sans Malt | ENS | 2 |  |  |
| 153 | Parafoudre ZnO 245 kV, 20 kA | ENS | 6 |  |  |
| 154 | Transformateur de courant 245 kV | ENS | 6 |  |  |
| 155 | Disjoncteur tripolaire 245 kV- 2500 A | ENS | 2 |  |  |
| 156 | Isolateur support 245 kV C8-1050 | ENS | 6 |  |  |
| 157 | Sectionneurs unipolaires 245 kV, 2000A, 40 kA-1s, à deux colonnes, sans Malt | ENS | 12 |  |  |
|  | 3) Raccords et connexions HTB |  |  |  |  |
| 158 | Raccords pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
| 159 | Connexions pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
|  | 4) Circuit de mise à la terre |  |  |  |  |
| 160 | Câble de terre cuivre 147,1 mm² | FOR | 1 |  |  |
| 161 | Raccords et accessoires pour mise à la terre | FOR | 1 |  |  |
|  | 5) Equipement basse tension |  |  |  |  |
| 162 | Armoires de relayage + supports | FOR | 1 |  |  |
| 163 | Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure | FOR | 1 |  |  |
| 164 | Protections, automatismes et Contrôle Commande complet | FOR | 1 |  |  |
| 165 | Comptage classe 0,5 | FOR | 1 |  |  |
| 166 | Câbles BT et fibre optique +accessoires | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.3 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.4 TRAVÉE DE LIAISON COUPLAGE- JEU DE BARRES TRANSFERT 225 kV |  |  |  |  |  |
|  | 1) Charpentes métalliques |  |  |  |  |
| 167 | Charpente principale | FOR | 1 |  |  |
| 168 | Installation du portique de jeu de barres de transfert existant | FOR | 1 |  |  |
| 169 | Charpente secondaire | FOR | 1 |  |  |
|  | 2) Matériel Haute Tension |  |  |  |  |
| 170 | Chaînes d’isolateurs F160P, en verre trempé, complètes, équipées de rackettes par effluve et de tendeurs | ENS | 6 |  |  |
| 171 | chaînes d’isolateurs à 2 x 14 éléments, de suspension, F160P, en verre trempé, antipollution, complètes | ENS | 3 |  |  |
| 172 | Sectionneurs unipolaires 245 kV, 2000A, 40 kA-1s, à deux colonnes, sans Malt | ENS | 3 |  |  |
| 173 | Isolateur support 245 kV C8-1050 | ENS | 8 |  |  |
|  | 3) Raccords et connexions HTB |  |  |  |  |
| 174 | Raccords pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
| 175 | Connexions pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
|  | 4) Circuit de mise à la terre |  |  |  |  |
| 176 | Câble de terre cuivre 147,1 mm² | FOR | 1 |  |  |
| 177 | Raccords et accessoires pour mise à la terre | FOR | 1 |  |  |
|  | 5) Equipement basse tension |  |  |  |  |
| 178 | Armoires de relayage + supports | FOR | 1 |  |  |
| 179 | Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure | FOR | 1 |  |  |
| 180 | Protections, automatismes et Contrôle Commande complet | FOR | 1 |  |  |
| 181 | Comptage classe 0,5 | FOR | 1 |  |  |
| 182 | Câbles BT et fibre optique +accessoires | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.4 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.5 TRAVEE COUPLAGE 225kV EXPLOITABLE EN TRANSFERT |  |  |  |  |  |
|  | 1) Charpentes métalliques |  |  |  |  |
| 183 | Charpente secondaire | FOR | 1 |  |  |
|  | 2) Matériel Haute Tension |  |  |  |  |
| 184 | Transformateur de courant 245 kV | ENS | 3 |  |  |
| 185 | Transformateur de tension inductif 245 kV | ENS | 3 |  |  |
| 186 | Disjoncteur tripolaire 245 kV- 2500 A | ENS | 1 |  |  |
| 187 | Sectionneurs unipolaires 245 kV, 2000A, 40 kA-1s, à deux colonnes, sans Malt | ENS | 6 |  |  |
|  | 3) Raccords et connexions HTB |  |  |  |  |
| 188 | Raccords pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
| 189 | Connexions pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
|  | 4) Circuit de mise à la terre |  |  |  |  |
| 190 | Câble de terre cuivre 147,1 mm² | FOR | 1 |  |  |
| 191 | Raccords et accessoires pour mise à la terre | FOR | 1 |  |  |
|  | 5) Equipement basse tension |  |  |  |  |
| 192 | Armoires de relayage + supports | FOR | 1 |  |  |
| 193 | Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure | FOR | 1 |  |  |
| 194 | Protections, automatismes et Contrôle Commande complet | FOR | 1 |  |  |
| 195 | Comptage classe 0,5 | FOR | 1 |  |  |
| 196 | Câbles BT et fibre optique +accessoires | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.5 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.6 DEUX JEU DE BARRES 225 KV |  |  |  |  |  |
|  | 1) Charpentes métalliques |  |  |  |  |
| 197 | Charpente secondaire | FOR | 1 |  |  |
|  | 2) Matériel Haute Tension |  |  |  |  |
| 198 | Transformateur de tension inductif 245kV | ENS | 2 |  |  |
|  | 3) Raccords et connexions HTB. |  |  |  |  |
| 199 | Raccords sur jeu de barres 225 kV et appareillages | FOR | 1 |  |  |
| 200 | Connexions rigides en tube AGS 104/120 mm et souples en câble Almélec 570 mm² | FOR | 1 |  |  |
|  | 4) Circuit de mise à la terre |  |  |  |  |
| 201 | Câble de terre cuivre 147,1 mm² | FOR | 1 |  |  |
| 202 | Raccords et accessoires pour mise à la terre | FOR | 1 |  |  |
|  | 5) Equipement basse tension barres et différentielle barres |  |  |  |  |
| 203 | Armoires de relayage + supports | FOR | 1 |  |  |
| 204 | Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure | FOR | 1 |  |  |
| 205 | Protections, automatismes et contrôle commande complet | FOR | 1 |  |  |
| 206 | Câbles BT et fibre optique +accessoires | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.6 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.7 TROIS (3) TRAVÉES ARRIVÉES TRANSFORMATEURS 225/20kV |  |  |  |  |  |
|  | 1) Charpentes métalliques |  |  |  |  |
| 207 | Charpente principale | FOR | 1 |  |  |
| 208 | Charpente secondaire | FOR | 1 |  |  |
| 209 | Adaptation et installation de la charpente de la travée existante TR4 | FOR | 1 |  |  |
|  | 2) Matériel HTB et HTA |  |  |  |  |
| 210 | Chaînes d’isolateurs F160P, en verre trempé, complètes, équipées de rackettes par effluve et de tendeurs | ENS | 36 |  |  |
| 211 | Sectionneurs unipolaires 245 kV, 2000A, 40 kA-1s, à deux colonnes, sans Malt | ENS | 18 |  |  |
| 212 | Disjoncteur tripolaire 245 kV 2500 A | ENS | 3 |  |  |
| 213 | Transformateur de Courant 245 kV | ENS | 9 |  |  |
| 214 | Transformateur de tension Inductif | ENS | 9 |  |  |
| 215 | Parafoudre ZnO 245 kV, 20 kA | ENS | 9 |  |  |
| 216 | Isolateur support 245 kV C8-1050 | ENS | 6 |  |  |
| 217 | Isolateurs support 36 kV, type éxterieur | ENS | 18 |  |  |
| 218 | Résistance monophasée de neutre 24 kV 1000 A-12,5 ohms avec TC incorporé et sectionneur Unipolaire 36kV | ENS | 3 |  |  |
| 219 | Protections incendies des transformateurs de puissance (automatismes, citernes, etc…) | ENS | 2 |  |  |
| 220 | Adaptation protections incendies existante | FOR | 2 |  |  |
| 221 | TC masse cuve 50-200/1A | ENS | 3 |  |  |
| 222 | TC tore de terre résistante | ENS | 3 |  |  |
| 223 | TC protection masse câble HTA | ENS | 12 |  |  |
| 224 | TC protection gaine câble HTA | ENS | 12 |  |  |
| 225 | Transformateur d'injection du système TCFM 70MVA | ENS | 2 |  |  |
| 226 | Commutateur d'injection du système TCFM 70MVA | ENS | 2 |  |  |
| 227 | TC et TI récupéré de la travée TR4 | FOR | 1 |  |  |
| 228 | Equipement de contrôle des gaz transformateurs avec accessoires | FOR | 2 |  |  |
| 229 | Equipement de contrôle des gaz transformateurs récupéré de la travée TR4 | FOR | 1 |  |  |
|  | 3) Raccords et connexions HTB et HTA. |  |  |  |  |
| 230 | Raccords pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
| 231 | Connexions pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
|  | 4) Circuit de mise à la terre |  |  |  |  |
| 232 | Câble de terre cuivre 147,1 mm² | FOR | 1 |  |  |
| 233 | Raccords et accessoires pour mise à la terre | FOR | 1 |  |  |
|  | 5) Equipement basse tension |  |  |  |  |
| 234 | Armoires de relayage + supports | FOR | 1 |  |  |
| 235 | Coffrets de regroupement réducteurs mesure équipé | FOR | 1 |  |  |
| 236 | Coffrets de regroupements dédiés pour le comptage de facturation ONEE | FOR | 1 |  |  |
| 237 | Protections, automatismes et Contrôle commande complet | FOR | 1 |  |  |
| 238 | Comptage classe 0,2 | FOR | 1 |  |  |
| 239 | Câbles BT et fibre optique +accessoires | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.7 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.8 TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES TRANSFORMATEURS |  |  |  |  |  |
| 240 | Raccordement, essai et mise en service d'un transformateur 70 MVA | FOR | 3 |  |  |
| 241 | Raccordement, essai et mise en service temporaire du Ex T2-40MVA | FOR | 1 |  |  |
| 242 | Charpente primaire et secondaire y compris peinture | kg | 500 |  |  |
|  | 3) Raccords et connexions HTB et HTA. |  |  |  |  |
| 243 | Raccords pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
| 244 | Connexions pour appareillage | FOR | 1 |  |  |
|  | 4) Circuit de mise à la terre |  |  |  |  |
| 245 | Raccords et accessoires pour mise à la terre | M | 200 |  |  |
|  | 5) Equipement basse tension |  |  |  |  |
| 246 | Câbles BT et fibre optique +accessoires | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.8 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.9 SYSTEME DE COMMANDE D'ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  |  |
| 247 | Circuit shunt 1200A | FOR | 1 |  |  |
| 248 | Générateur 125 KVA | FOR | 1 |  |  |
| 249 | Baie de commande | FOR | 1 |  |  |
| 250 | Câbles BT et de puissance | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.9 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.10 TRANCHE GENERALE |  |  |  |  |  |
|  | 1) Circuit de mise à la terre |  |  |  |  |
| 251 | Câble de terre cuivre 147,1 mm² | FOR | 1 |  |  |
| 252 | Raccords et accessoires pour mise à la terre | FOR | 1 |  |  |
|  | 2) Equipement basse tension |  |  |  |  |
| 253 | Armoires de relayage + supports | FOR | 1 |  |  |
| 254 | Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure | FOR | 1 |  |  |
| 255 | Protections, automatismes et Contrôle commande complet | FOR | 1 |  |  |
| 256 | Interfaces de conduite avec dispatching SRM et BCC | FOR | 1 |  |  |
| 257 | Système de surveillance de la température des compartiment câble des cellules HTA | FOR | 1 |  |  |
| 258 | Station d'ingénierie | FOR | 1 |  |  |
| 259 | Postes de conduites + périphériques | FOR | 1 |  |  |
| 260 | Horloge de précision GPS (synchronisation) | FOR | 1 |  |  |
| 261 | Indicateur horaire à synchro par horloge GPS | FOR | 1 |  |  |
| 262 | Câbles BT et fibre optique + accessoires | FOR | 1 |  |  |
| 263 | Boitier de gardiennage | FOR | 1 |  |  |
| 264 | Gâche électrique - interphone portail principal | FOR | 1 |  |  |
| 265 | Station de Qualimétrie (fourniture SRM-RSK) | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.10 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.11 SERVICES AUXILIAIRES |  |  |  |  |  |
|  | 1) Charpentes métalliques |  |  |  |  |
| 266 | Châssis supports , menuiserie métallique etc... | FOR | 1 |  |  |
| 267 | Coffret disjoncteurs TSA | ENS | 2 |  |  |
| 268 | Coffret disjoncteur traitement d'huile des TRs | ENS | 1 |  |  |
| 269 | Câble PRC 12/20kV 240mm2 Alu | FOR | 1 |  |  |
| 270 | Armoire de la permutation automatique +support | FOR | 1 |  |  |
| 271 | Armoires(220/380V-CA) + support | FOR | 1 |  |  |
| 272 | Armoires (127V CC) + support | FOR | 1 |  |  |
| 273 | Armoires ( 48V CC)+ support | FOR | 1 |  |  |
|  | 2) Materiel Auxiliaire |  |  |  |  |
| 274 | Tableau secondaire 2I+P | ENS | 2 |  |  |
| 275 | Transformateur des services auxiliaires de 250 kVA | ENS | 2 |  |  |
| 276 | Raccords et Connexions pour appareillage HTA | FOR | 1 |  |  |
| 277 | Redresseurs 127 V | FOR | 1 |  |  |
| 278 | Redresseurs 48 V | FOR | 1 |  |  |
| 279 | Ensembles de batteries 127 V | FOR | 1 |  |  |
| 280 | Ensembles de batteries 48 V | FOR | 1 |  |  |
| 281 | UPS (Uninterrupted Power Supply ) | FOR | 1 |  |  |
| 282 | Groupe électrogène + armoire automaticité et accessoires | FOR | 1 |  |  |
|  | 3) Circuit de mise à la terre |  |  |  |  |
| 283 | Câble de terre cuivre 147,1 mm² | FOR | 1 |  |  |
| 284 | Raccords et accessoires pour mise à la terre | FOR | 1 |  |  |
|  | 4) Equipement basse tension |  |  |  |  |
| 285 | Armoires de relayage + supports | FOR | 1 |  |  |
| 286 | Protections, automatismes et Contrôle commande complet | FOR | 1 |  |  |
| 287 | Câbles BT et fibre optique +accessoires | FOR | 1 |  |  |
| 288 | Comptage classe 0,5 | FOR | 1 |  |  |
| 289 | Equipements armoires PA | FOR | 1 |  |  |
| 290 | Equipements armoires 380/220 V-CA reseau | FOR | 1 |  |  |
| 291 | Equipements armoires 380/220 V-CA secouru | FOR | 1 |  |  |
| 292 | Equipements des coffrets TSA | FOR | 1 |  |  |
| 293 | Equipements de coffret traitement d'huile | FOR | 1 |  |  |
| 294 | Equipements armoires 127 VCC | FOR | 1 |  |  |
| 295 | Equipements armoires 48 VCC | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.11 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.12 Materiel de rechange HTB |  |  |  |  |  |

| 296 | Sectionneurs unipolaires 245 kV, 2000A, 40 kA-1s, à deux colonnes à commande manuelle et électrique sans Malt Les crosses de scellement. | ENS | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 | Transformateur de tension capacitif 245 kV | ENS | 1 |  |  |
| 298 | Transformateur de courant 245 kV, en porcelaine, 500-1000/1-1-1-1-1 A, CL 0,5 ; 4 x 5P20, 30VA. | ENS | 3 |  |  |
| 299 | Parafoudre ZnO 245 kV, 20 kA | ENS | 1 |  |  |
| 300 | jeu de raccord complet travée départ 225kV | ENS | 1 |  |  |
| 301 | jeu de raccord complet travée transformateur 225/20kV | ENS | 1 |  |  |
| 302 | Câble Almelec | ML | 200 |  |  |
| Total Sous Serie 2.12 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.13 Materiel de rechange BT/Etage HTB |  |  |  |  |  |
| 303 | Calculateur de tranche équipé pour tranche départ HTB | ENS | 1 |  |  |
| 304 | boîtier de protection intégrant les fonctions 21 et 32N | ENS | 1 |  |  |
| 305 | Un module de travée différentielle de barres 225kV | ENS | 1 |  |  |
| 306 | Module de protection différentielle de ligne pour les départs HTB | ENS | 2 |  |  |
| Sous Serie 2.14 CELLULES POSTE HTA |  |  |  |  |  |
| 307 | Cellule Arrivée 1250A | ENS | 6 |  |  |
| 308 | Cellule Couplage 1250A | ENS | 3 |  |  |
| 309 | Cellule Départ 630A | ENS | 27 |  |  |
| 310 | Cellule Pont de barres 1250A | ENS | 3 |  |  |
| 311 | Armoire Regroupement filerie | ENS | 6 |  |  |
| Total Sous Serie 2.14 |  |  |  |  |  |
| Sous Série 2.15 TRAVAUX RACCORDEMENT HTA |  |  |  |  |  |
| 312 | Fourniture câble PRC 12/20kV 630mm2 Alu | M | 11070 |  |  |
| 313 | Pose de câble PRC 12/20kV 630mm2 Alu | M | 11070 |  |  |
| 314 | Raccordement de câble de liaison 630mm² au JB transformateur HTB/HTA | ENS | 84 |  |  |
| 315 | Raccordement de câble 630mm² à la cellule arrivée ou couplage ou pont de barres | ENS | 120 |  |  |
| 316 | Fourniture et pose circuit de terre pour intérieur | For | 1 |  |  |
| 317 | Fourniture et pose de chemins et supports des câbles HTA et BT pour bâtiments et canniveaux | For | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.15 |  |  |  |  |  |
| Sous Série 2.16 TRAVAUX D'APPAREILLAGE BT POUR POSTE HTA |  |  |  |  |  |
| 318 | Tranche communes et barres HTA | FOR | 6 |  |  |
| 319 | Sous-tranche ranche arrivée Transformateur HTB/ HTA | ENS | 6 |  |  |
| 320 | Sous-tranche départ HTA | ENS | 27 |  |  |
| 321 | Sous-tranche protection barres | ENS | 3 |  |  |
| 322 | Sous-tranche couplage | ENS | 3 |  |  |
| 323 | Relais protection sous-tranche HTA pour la rame G | ENS | 16 |  |  |
| 324 | Intégration des rames E,F et G | FOR | 1 |  |  |
| 325 | Protections, automatismes et Contrôle commande complet | FOR | 1 |  |  |
| 326 | Câbles BT et fibre optique +accessoires | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.16 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.17 Materiel de rechange HTA |  |  |  |  |  |
| 327 | Lot de pièces de rechange HTA | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.17 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 2.18 Materiel de rechange BT/Etage HTA |  |  |  |  |  |
| 328 | Un calculateur de tranche équipé pour tranche départ HTA | ENS | 1 |  |  |
| 329 | Un calculateur de tranche équipé pour tranche arrivée HTA | ENS | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.18 |  |  |  |  |  |
| Sous Série 2.19 TRAVAUX TELECOM |  |  |  |  |  |
|  | 1-1) Au nouveau poste 225/20 kV RIAD |  |  |  |  |
| 330 | Armoire d’alimentation équipée | FOR | 1 |  |  |
| 331 | Table roulante | U | 1 |  |  |
| 332 | Poste téléphonique | U | 1 |  |  |
| 333 | Armoire précablée | U | 1 |  |  |
| 334 | Equipements de transmission par fibre optique | FOR | 1 |  |  |
| 335 | Programmation des signalisations | FOR | 1 |  |  |
|  | 1-2) Au poste 225 kV de ZAER |  |  |  |  |
| 336 | Programmation des signalisations | FOR | 1 |  |  |
|  | 1-3) Au poste 225 kV de KENITRA |  |  |  |  |
| 337 | Programmation des signalisations | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 2.19 |  |  |  |  |  |
| Total Serie 2 - FOURNITURES ET TRAVAUX D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE |  |  |  |  |  |
| Serie 3 TRAVAUX LOTS CFO/CFA ET ÉQUIPEMENTS DIVERS |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 3.1 Vidéo surveillance et anti-intrusion |  |  |  |  |  |
| 338 | Caméra Dôme équipée | U | 4 |  |  |
| 339 | Caméras Couleurs fixe équipés | U | 20 |  |  |
| 340 | Serveur de Stockage (DVR) équipé | U | 1 |  |  |
| 341 | PC avec Moniteurs de 32 pouces complet | U | 2 |  |  |
| 342 | onduleur pour PC | U | 2 |  |  |
| 343 | Switch avec 20ports | U | 2 |  |  |
| 344 | Câbles et accessoires complet | FOR | 1 |  |  |
| 345 | barrières infrarouges | U | 20 |  |  |
| Total Sous Serie 3.1 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 3.2 Eclairage extérieur, intérieur et prises de courant |  |  |  |  |  |
| 346 | Foyer lumineux de 24W installé sur charpente | U | 54 |  |  |
| 347 | Lampadaires de 7 mètres avec projecteur LED | U | 20 |  |  |
| 348 | Hublot étanche en extérieur | U | 20 |  |  |
| 349 | Projecteurs mobile | U | 2 |  |  |
| 350 | Spot LED TYPE 1 | U | 14 |  |  |
| 351 | Spot LED TYPE 2 | U | 35 |  |  |
| 352 | Spot LED TYPE 3 | U | 10 |  |  |
| 353 | Applique mural | U | 5 |  |  |
| 354 | Suspension linéaire | U | 65 |  |  |
| 355 | Panel LED 60X60 40W 4000K | U | 14 |  |  |
| 356 | Réglette double étanche type industriel 2x36W (Anti déflagration) | U | 6 |  |  |
| 357 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 39 |  |  |
| 358 | Prise étanche monophasée 25A +T | U | 40 |  |  |
| 359 | Prise monophasée 25A +T | U | 60 |  |  |
| 360 | Prise triphasé 32A+T | U | 10 |  |  |
| 361 | Prise de force triphasée externe de 160 A | U | 1 |  |  |
| 362 | Interrupteur simple allumage | U | 32 |  |  |
| 363 | Interrupteur double allumage | U | 5 |  |  |
| 364 | Interrupteur va et vient | U | 15 |  |  |
| 365 | Interrupteur double va et vient | U | 10 |  |  |
| 366 | Coffret de distribution PC et éclairage | U | 6 |  |  |
| 367 | Coffret étanche commande éclairage extérieur | U | 2 |  |  |
| Total Sous Serie 3.2 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 3.3 Climatisation, extaction d'air et VMC |  |  |  |  |  |
| 368 | Climatiseur monobloc | U | 13 |  |  |
| 369 | Climatiseur split | U | 4 |  |  |
| 370 | Extracteur d’air | U | 6 |  |  |
| 371 | Extracteur d’air anti-déflagration | U | 2 |  |  |
| 372 | Radiateur 1000W | U | 1 |  |  |
| 373 | Ventilation (VMC) du bâtiment HTA | FOR | 1 |  |  |
| 374 | Matériel contrôle température | FOR | 1 |  |  |
| Total Sous Serie 3.3 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 3.4 DÉTECTION INCENDIE DES BÂTIMENTS |  |  |  |  |  |
| 375 | Centrale | FOR | 1 |  |  |
| 376 | Détecteur | U | 30 |  |  |
| 377 | Bris de glace | U | 10 |  |  |
| Sous Serie 3.5 TELEPHONIE |  |  |  |  |  |
| 378 | Autocommutateur | FOR | 1 |  |  |
| 379 | Postes mural avec tableautin un dans les locaux | U | 4 |  |  |
| Total Sous Serie 3.5 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 3.6 TRAITEMENT VEGETAL |  |  |  |  |  |
|  | Arbres haute tige |  |  |  |  |
| 380 | Erythrina crista-galli | U | 10 |  |  |
| 381 | Callistemon Viminalis | U | 10 |  |  |
| 382 | Grevillea | U | 300 |  |  |
|  | Connifère |  |  |  |  |
| 383 | Cypré | U | 1 |  |  |
|  | Arbustes |  |  |  |  |
| 384 | Jasminum officinalis | U | 50 |  |  |
| 385 | Pittosporum | U | 50 |  |  |
| 386 | Myrtus communis | U | 50 |  |  |
| 387 | Lantana naine jaune | U | 50 |  |  |
| 388 | Rosier multicouleur | U | 50 |  |  |
| 389 | Romarin | U | 50 |  |  |
|  | Plantes couvre sol |  |  |  |  |
| 390 | Ficoïde | m2 | 1000 |  |  |
|  | Implantation et enretien |  |  |  |  |
| 391 | Terre végétale | m3 | 900 |  |  |
| 392 | Système automatique d’arrosage goutte à goutte | M | 1500 |  |  |
| 393 | Robinet de puisage pour arrosage | U | 3 |  |  |
| 394 | Bouche d'arrosage | U | 3 |  |  |
| Total Sous Serie 3.6 |  |  |  |  |  |
| Sous Serie 3.7 DIVERS |  |  |  |  |  |
| 395 | Mousse coupe feu | U | 500 |  |  |
| 396 | Matériel de sécurité | FOR | 1 |  |  |
| 397 | Aménagement local stockage matériel électronique | FOR | 1 |  |  |
| 398 | Dépose poteau métalique existant (éclairage et védio-surveillance) | U | 30 |  |  |
| Total Sous Serie 3.7 |  |  |  |  |  |
| Total Serie 3 - TRAVAUX LOTS CFO/CFA ET ÉQUIPEMENTS DIVERS |  |  |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)