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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/342/26



CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DU NOUVEAU POSTE SOURCE 225/20 kV RIAD DE TYPE AIS

[bookmark: _GoBack]



Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	Série 1	FOURNITURE ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL

	Sous Série 1.1	MISE À DISPOSITION DE LA ZONE PROJET

	1
	Dépose de la travée T4
	For
	1
	
	

	2
	Evacuation du T4 vers PS Akreuch
	For
	1
	
	

	Total Sous série N 1.1
	

	Sous Série 1.2	INFRASTRUCTURE

	
	A. Terrassement de la plateforme
	
	
	
	

	3
	Déblai de la plate forme
	M3
	9 601
	
	

	4
	Remblais de la Plate forme
	M3
	9 000
	
	

	5
	Mur de soutènement
	M3
	160
	
	

	
	B. Routes et pistes
	
	
	
	

	6
	Route d'accès au poste
	M2
	120
	
	

	7
	Pistes intérieures et cours de service
	M2
	1 680
	
	

	8
	Ouvrage d'art de la route d'accès
	ENS
	1
	
	

	9
	Filtre de drainage
	M
	500
	
	

	
	C. Clôtures:
	
	
	
	

	10
	La fondation de tout type de clôture
	M3
	10
	
	

	11
	Clôture Principale du poste en moellons
	M2
	22
	
	

	12
	Sécurisation clôture principale
	FOR
	1
	
	

	13
	Cloture interieure
	M2
	350
	
	

	14
	Clôture provisoire du chantier délimitant la zone des travaux
	M2
	350
	
	

	15
	Herse sur clôture du poste
	M
	500
	
	

	16
	Les portails d'accès au poste
	FOR
	1
	
	

	
	D. Adduction en eau
	
	
	
	

	17
	Réseau d'alimentation en eau
	M
	200
	
	

	18
	Réseau de lutte contre l'incendie
	M
	135
	
	

	19
	Poteaux d'incendie
	U
	2
	
	

	20
	Poste incendie additive
	U
	8
	
	

	
	E. Réseaux d'assainissement et EP
	
	
	
	

	21
	Réseaux d’égout des eaux usées
	M
	200
	
	

	22
	Réseaux de drainage des eaux pluviales
	M
	600
	
	

	23
	Drain des huiles
	M
	150
	
	

	24
	Bassin de retention d’huile
	FOR
	1
	
	

	
	F. Autres réseaux
	
	
	
	

	25
	Réseau du Téléphone
	M
	120
	
	

	26
	Réseau d'éclairage extérieur
	M
	550
	
	

	27
	Tranchées busées
	M
	830
	
	

	
28
	Réseau des caméras de vidéosurveillance, détection incendie et anti-
intrusion
	M
	550
	
	

	
	G.Divers
	
	
	
	

	29
	Plaques de signalisation
	FOR
	1
	
	

	30
	Les massifs des supports des lampadaires
	M3
	42
	
	

	31
	Les regards de 50x50
	U
	10
	
	

	32
	Gravette bitumée sous les installations électriques
	M2
	5 600
	
	

	33
	Béton dosé à 250kg/m3 (béton de remplissage sous ouvrage)
	M3
	50
	
	

	34
	Béton armé dosé à 350kg/m3
	M3
	50
	
	

	35
	Démolition béton armé
	M3
	100
	
	

	36
	Démolition maçonnerie et moellon
	M3
	20
	
	

	37
	Démolition bitume
	M3
	276
	
	

	Total Sous série N 1.2
	

	Sous Série 1.3	GENIE CIVIL DES BATIMENTS INDUSTRIELS

	38
	Béton dosé à 250kg/m3 (béton de remplissage sous ouvrage)
	M3
	410
	
	

	39
	Les fondations des Cabines de relayage
	M3
	106
	
	

	40
	Les superstructures des Cabines de relayage
	M2
	150
	
	

	41
	Les fondations du Bâtiment de commande
	M3
	172
	
	

	42
	Les superstructures du Bâtiment de commande RDC
	M2
	224
	
	

	43
	Les superstructures du Bâtiment de commande Etage
	M2
	224
	
	

	44
	Les fondations des Bâtiments HTA
	M3
	278
	
	

	45
	Les superstructures des Bâtiments HTA
	M2
	361
	
	

	46
	Arrase d’étanchéité sur voiles en BA du sous sol HTA
	For
	1
	
	

	47
	Les fondations du local gardien
	M3
	21
	
	

	48
	Les superstructures du local gardien
	M2
	29
	
	

	49
	Les fondations des locaux protection incendie
	M3
	12
	
	

	50
	Les superstructures des locaux protection incendie
	M2
	21
	
	

	51
	Abris Extincteur
	U
	6
	
	

	52
	Trottoirs périphériques
	m2
	622
	
	

	53
	Tôles striées 5/7
	FOR
	1
	
	

	54
	Caniveaux BT intérieur type A
	M
	84
	
	

	55
	Caniveaux BT intérieur type B
	M
	10
	
	

	56
	Regard intérieur pour câble BT
	U
	5
	
	

	57
	Regard avec pompes de relevage
	U
	1
	
	

	58
	Peinture époxy au sol
	M2
	747
	
	

	59
	Revêtement en carreaux anti-acide
	M2
	70
	
	

	60
	Revêtement de sol en carreaux antidérapant
	M2
	299
	
	

	61
	Double porte métallique (160x240 libre)
	U
	20
	
	

	62
	Porte métallique simple (110*220 libre)
	U
	10
	
	

	63
	Double porte en bois hêtre (160x220 libre)
	U
	2
	
	

	64
	Porte simple en bois hêtre (110*220 libre)
	U
	8
	
	

	65
	Bloc porte coupe-feu simple (normalisé)
	U
	6
	
	

	66
	Bloc porte coupe-feu double avec finition bois hêtre 180x200
	U
	1
	
	

	67
	Echelle crinoline
	FOR
	1
	
	

	68
	Main courante Ø 50
	M
	150
	
	

	69
	chassis basculant en aluminium avec vitrage cathédrale blanc
	M2
	29
	
	

	70
	Fenêtre en aluminium avec vitrage cathédrale blanc
	M2
	29
	
	

	71
	Panneaux en briques de verre
	M2
	3
	
	

	72
	Grilles d'aération
	M2
	4
	
	

	73
	Étagères galvanisées
	FOR
	1
	
	

	74
	Garde corps
	M
	20
	
	

	75
	Peinture murs extérieurs
	M2
	1 486
	
	

	76
	Peinture murs intérieurs
	M2
	3 549
	
	

	77
	Chute EP diamètre selon études
	U
	12
	
	

	78
	Sanitaires
	FOR
	1
	
	

	79
	Tableau général basse tension
	U
	1
	
	

	80
	Faux plancher informatique
	M2
	180
	
	

	81
	Faux plafond en dalles minérales
	M2
	77
	
	

	82
	Faux plafond en staff lisse
	M2
	209
	
	

	83
	Mobilier
	FOR
	1
	
	

	Total Sous série N 1.3
	

	Sous Série 1.4	GENIE CIVIL POUR APPAREILLAGE

	84
	Béton dosé à 250kg/m3 (béton de remplissage sous ouvrage)
	M3
	270
	
	

	85
	Massifs des portiques et des supports de l'appareillage
	M3
	510
	
	

	86
	Massif support des Caillebotis simple
	U
	40
	
	

	87
	Massif support des Caillebotis double
	U
	55
	
	

	88
	Exécution des tranchés en souterrains pour les laisons souterraines
	M
	300
	
	

	89
	Aire de déchargement et de manutention (10 bars)
	M2
	650
	
	

	90
	Voie de desserte des transformateurs
	M
	122
	
	

	91
	Voies de repos des transformateurs
	M
	70
	
	

	92
	Fosse du transformateur 225/20kV
	U
	3
	
	

	93
	Massifs de halage
	M3
	40
	
	

	94
	Fondation Mur pare-feu
	M3
	44
	
	

	95
	Superstructure du Mur pare-feu
	M2
	110
	
	

	
96
	Murettes et massifs supports des citernes d'eau de protection incendie
	
M3
	
5
	
	

	
	Caniveaux des câbles BT:
	
	
	
	

	97
	Caniveaux des câbles BT type A
	M
	1 090
	
	

	98
	Caniveaux des câbles BT type B
	M
	600
	
	

	99
	Caniveaux des câbles BT renforcés Type A
	M
	50
	
	

	100
	Caniveaux des câbles BT renforcés Type B
	M
	5
	
	

	
	Caniveaux des câbles HTA :
	
	
	
	

	101
	Caniveaux des câbles HTA
	M
	1 230
	
	

	102
	Caniveaux des câbles HTA renforcés
	M
	5
	
	

	103
	Tranché pour Réseau maillé
	M
	5 000
	
	

	104
	Tranchées des câbles HTA
	M
	1 240
	
	

	105
	Fosse de lovage des câbles HTA
	M2
	264
	
	

	
	Regards.
	
	
	
	

	106
	Regard de 20x20x40
	U
	20
	
	

	107
	Regard de 40x40x40
	U
	20
	
	

	108
	Regard de 60x60x60
	U
	10
	
	

	109
	Regard de 60x60x100
	U
	10
	
	

	110
	Regard de 80x80x100
	U
	6
	
	

	111
	Regard de 80x80x1,40
	U
	6
	
	

	112
	Regard de 100x100x150 avec tompon D400
	U
	9
	
	

	
	Canalisations
	
	
	
	

	113
	Buse en ciment Ф 100
	M
	90
	
	

	114
	Buse en ciment Ф 200
	M
	80
	
	

	115
	Tubes en PVC Ф de 100
	M
	300
	
	

	116
	Tubes en PVC Ф 160
	M
	400
	
	

	117
	Tubes en PVC Ф 200
	M
	400
	
	

	Total Sous série N 1.4
	

	Sous Série 1.5	DIVERS

	118
	Les Essais d’écrasement d’un ensemble de 6 éprouvettes de béton
	ENS
	80
	
	

	
119
	
Les Essais d’écrasement d’un ensemble de lot de 6 d’éléments de matériaux
	ENS
	6
	
	

	120
	Les Essais de compactage des remblais de toute la plate-forme
	Forfait
	1
	
	

	Total Sous série N 1.5
	

	Total Serie 1 - Travaux GC
	

	Série 2	FOURNITURES ET TRAVAUX D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE

	Sous Serie 2.1	COMMUN

	121
	Peinture du matériel du poste Poste
	FOR
	1
	
	

	122
	Logiciels, copies du soft, paramétrages et configurations
	FOR
	1
	
	

	123
	Accessoires et logiciel pour compteurs numériques
	FOR
	1
	
	

	124
	Fourniture de 3 PC portables complet i9
	FOR
	1
	
	

	125
	Armoires de comptage de facturation
	FOR
	1
	
	

	126
	Repérages HTB , HTA et BT
	FOR
	1
	
	

	127
	Réaménagement de la tranche départ 225kV existante Zaer
	FOR
	1
	
	

	128
	Réaménagement de la tranche départ 225kV existante au poste Kénitra
	FOR
	1
	
	

	129
	Revetement RTV pour les équipement éxterieurs
	FOR
	1
	
	

	130
	Paratonnerres et accessoires de prises de terre
	U
	2
	
	

	131
	Fournitures , travaux d'installations des PMU
	U
	2
	
	

	Total	Sous Serie 2.1
	

	Sous Serie 2.2	DEUX LIAISONS SOUTERRAINES 225kV

	
	1) Charpentes métalliques
	
	
	
	

	132
	Charpente secondaire
	FOR
	1
	
	

	
	2) Matériel Haute Tension
	
	
	
	

	133
	Chaînes d’isolateurs F160P, en verre trempé, complètes, équipées de
rackettes par effluve et de tendeurs
	ENS
	6
	
	

	134
	TC tore 245kV à un secondaire type protection
	ENS
	16
	
	

	135
	Câble 225kV-40kA/1S- Alu
	M
	600
	
	

	136
	Boite d'éxtrimité câble 225kV y compris accessoires
	ENS
	8
	
	

	137
	TC TOR : masse gaines
	ENS
	2
	
	

	138
	TC TOR : masse câbles
	ENS
	8
	
	

	
	3) Raccords et connexions HTB
	
	
	
	

	139
	Raccords pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	140
	Connexions pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	
	4) Circuit de mise à la terre
	
	
	
	

	141
	Câble de terre cuivre 147,1 mm²
	FOR
	1
	
	

	142
	Raccords et accessoires pour mise à la terre
	FOR
	1
	
	

	
	5) Equipement basse tension
	
	
	
	

	143
	Armoires de relayage + supports
	FOR
	2
	
	

	144
	Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure
	FOR
	2
	
	

	145
	Protections, automatismes et Contrôle
Commande complet
	FOR
	1
	
	

	146
	Câbles BT et fibre optique +accessoires
	FOR
	2
	
	

	Total	Sous Serie 2.2
	

	Sous Serie 2.3	DEUX TRAVEES DEPARTS 225 kV

	
	1) Charpentes métalliques
	
	
	
	

	147
	Charpente principale
	FOR
	1
	
	

	148
	Charpente secondaire
	FOR
	1
	
	

	
	2) Matériel Haute Tension
	
	
	
	

	149
	Chaînes d’isolateurs F160P, en verre trempé, complètes, équipées de
rackettes par effluve et de tendeurs
	ENS
	12
	
	

	150
	Transformateur de tension capacitif 245 kV
	ENS
	6
	
	

	151
	Sectionneur tripolaire 245 kV, 2000 A, 40 kA/1sec, à trois colonnes, avec
Malt
	ENS
	4
	
	

	152
	Sectionneur tripolaire 245 kV, 2000 A, 40 kA/1sec, à trois colonnes, sans
Malt
	ENS
	2
	
	

	153
	Parafoudre ZnO 245 kV, 20 kA
	ENS
	6
	
	

	154
	Transformateur de courant 245 kV
	ENS
	6
	
	

	155
	Disjoncteur tripolaire 245 kV- 2500 A
	ENS
	2
	
	

	156
	Isolateur support 245 kV C8-1050
	ENS
	6
	
	

	157
	Sectionneurs unipolaires 245 kV, 2000A, 40 kA-1s, à deux colonnes, sans
Malt
	ENS
	12
	
	

	
	3) Raccords et connexions HTB
	
	
	
	

	158
	Raccords pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	159
	Connexions pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	
	4) Circuit de mise à la terre
	
	
	
	

	160
	Câble de terre cuivre 147,1 mm²
	FOR
	1
	
	

	161
	Raccords et accessoires pour mise à la terre
	FOR
	1
	
	

	
	5) Equipement basse tension
	
	
	
	

	162
	Armoires de relayage + supports
	FOR
	1
	
	

	163
	Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure
	FOR
	1
	
	

	164
	Protections, automatismes et Contrôle
Commande complet
	FOR
	1
	
	

	165
	Comptage classe 0,5
	FOR
	1
	
	

	166
	Câbles BT et fibre optique +accessoires
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.3
	

	Sous Serie 2.4	TRAVÉE DE LIAISON COUPLAGE- JEU DE BARRES TRANSFERT 225 kV

	
	1) Charpentes métalliques
	
	
	
	

	167
	Charpente principale
	FOR
	1
	
	

	168
	Installation du portique de jeu de barres de transfert existant
	FOR
	1
	
	

	169
	Charpente secondaire
	FOR
	1
	
	

	
	2) Matériel Haute Tension
	
	
	
	

	170
	Chaînes d’isolateurs F160P, en verre trempé, complètes, équipées de
rackettes par effluve et de tendeurs
	ENS
	6
	
	

	171
	chaînes d’isolateurs à 2 x 14 éléments, de suspension, F160P, en verre
trempé, antipollution, complètes
	ENS
	3
	
	

	172
	Sectionneurs unipolaires 245 kV, 2000A, 40 kA-1s, à deux colonnes, sans
Malt
	ENS
	3
	
	

	173
	Isolateur support 245 kV C8-1050
	ENS
	8
	
	

	
	3) Raccords et connexions HTB
	
	
	
	

	174
	Raccords pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	175
	Connexions pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	
	4) Circuit de mise à la terre
	
	
	
	

	176
	Câble de terre cuivre 147,1 mm²
	FOR
	1
	
	

	177
	Raccords et accessoires pour mise à la terre
	FOR
	1
	
	

	
	5) Equipement basse tension
	
	
	
	

	178
	Armoires de relayage + supports
	FOR
	1
	
	

	179
	Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure
	FOR
	1
	
	

	180
	Protections, automatismes et Contrôle
Commande complet
	FOR
	1
	
	

	181
	Comptage classe 0,5
	FOR
	1
	
	

	182
	Câbles BT et fibre optique +accessoires
	FOR
	1
	
	

	Total Sous Serie 2.4
	

	Sous Serie 2.5	TRAVEE COUPLAGE 225kV EXPLOITABLE EN TRANSFERT

	
	1) Charpentes métalliques
	
	
	
	

	183
	Charpente secondaire
	FOR
	1
	
	

	
	2) Matériel Haute Tension
	
	
	
	

	184
	Transformateur de courant 245 kV
	ENS
	3
	
	

	185
	Transformateur de tension inductif 245 kV
	ENS
	3
	
	

	186
	Disjoncteur tripolaire 245 kV- 2500 A
	ENS
	1
	
	

	187
	Sectionneurs unipolaires 245 kV, 2000A, 40 kA-1s, à deux colonnes, sans
Malt
	ENS
	6
	
	

	
	3) Raccords et connexions HTB
	
	
	
	

	188
	Raccords pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	189
	Connexions pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	
	4) Circuit de mise à la terre
	
	
	
	

	190
	Câble de terre cuivre 147,1 mm²
	FOR
	1
	
	

	191
	Raccords et accessoires pour mise à la terre
	FOR
	1
	
	

	
	5) Equipement basse tension
	
	
	
	

	192
	Armoires de relayage + supports
	FOR
	1
	
	

	193
	Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure
	FOR
	1
	
	

	194
	Protections, automatismes et Contrôle
Commande complet
	FOR
	1
	
	

	195
	Comptage classe 0,5
	FOR
	1
	
	

	196
	Câbles BT et fibre optique +accessoires
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.5
	

	Sous Serie 2.6	DEUX JEU DE BARRES 225 KV

	
	1) Charpentes métalliques
	
	
	
	

	197
	Charpente secondaire
	FOR
	1
	
	

	
	2) Matériel Haute Tension
	
	
	
	

	198
	Transformateur de tension inductif 245kV
	ENS
	2
	
	

	
	3) Raccords et connexions HTB.
	
	
	
	

	199
	Raccords sur jeu de barres 225 kV et appareillages
	FOR
	1
	
	

	200
	Connexions rigides en tube AGS 104/120 mm et souples en câble Almélec
570 mm²
	FOR
	1
	
	

	
	4) Circuit de mise à la terre
	
	
	
	

	201
	Câble de terre cuivre 147,1 mm²
	FOR
	1
	
	

	202
	Raccords et accessoires pour mise à la terre
	FOR
	1
	
	

	
	5) Equipement basse tension barres et différentielle barres
	
	
	
	

	203
	Armoires de relayage + supports
	FOR
	1
	
	

	204
	Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure
	FOR
	1
	
	

	205
	Protections, automatismes et contrôle commande complet
	FOR
	1
	
	

	206
	Câbles BT et fibre optique +accessoires
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.6
	

	Sous Serie 2.7	TROIS (3) TRAVÉES ARRIVÉES TRANSFORMATEURS 225/20kV

	
	1) Charpentes métalliques
	
	
	
	

	207
	Charpente principale
	FOR
	1
	
	

	208
	Charpente secondaire
	FOR
	1
	
	

	209
	Adaptation et installation de la charpente de la travée existante TR4
	FOR
	1
	
	

	
	2) Matériel HTB et HTA
	
	
	
	

	
210
	Chaînes d’isolateurs F160P, en verre trempé, complètes, équipées de rackettes par effluve et de tendeurs
	
ENS
	
36
	
	

	211
	Sectionneurs unipolaires 245 kV, 2000A, 40 kA-1s, à deux colonnes, sans
Malt
	
ENS
	18
	
	

	212
	Disjoncteur tripolaire 245 kV 2500 A
	ENS
	3
	
	

	213
	Transformateur de Courant 245 kV
	ENS
	9
	
	

	214
	Transformateur de tension Inductif
	ENS
	9
	
	

	215
	Parafoudre ZnO 245 kV, 20 kA
	ENS
	9
	
	

	216
	Isolateur support 245 kV C8-1050
	ENS
	6
	
	

	217
	Isolateurs support 36 kV, type éxterieur
	ENS
	18
	
	

	218
	Résistance monophasée de neutre 24 kV 1000 A-12,5 ohms avec TC
incorporé et sectionneur Unipolaire 36kV
	
ENS
	
3
	
	

	219
	Protections incendies des transformateurs de
puissance (automatismes, citernes, etc…)
	
ENS
	
2
	
	

	220
	Adaptation protections incendies existante
	FOR
	2
	
	

	221
	TC masse cuve 50-200/1A
	ENS
	3
	
	

	222
	TC tore de terre résistante
	ENS
	3
	
	

	223
	TC protection masse câble HTA
	ENS
	12
	
	

	224
	TC protection gaine câble HTA
	ENS
	12
	
	

	225
	Transformateur d'injection du système TCFM 70MVA
	ENS
	2
	
	

	226
	Commutateur d'injection du système TCFM 70MVA
	ENS
	2
	
	

	227
	TC et TI récupéré de la travée TR4
	FOR
	1
	
	

	228
	Equipement de contrôle des gaz transformateurs
avec accessoires
	
FOR
	
2
	
	

	229
	Equipement de contrôle des gaz transformateurs
récupéré de la travée TR4
	
FOR
	
1
	
	

	
	3) Raccords et connexions HTB et HTA.
	
	
	
	

	230
	Raccords pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	231
	Connexions pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	
	4) Circuit de mise à la terre
	
	
	
	

	232
	Câble de terre cuivre 147,1 mm²
	FOR
	1
	
	

	233
	Raccords et accessoires pour mise à la terre
	FOR
	1
	
	

	
	5) Equipement basse tension
	
	
	
	

	234
	Armoires de relayage + supports
	FOR
	1
	
	

	235
	Coffrets de regroupement réducteurs mesure équipé
	FOR
	1
	
	

	236
	
Coffrets de regroupements dédiés pour le comptage de facturation ONEE
	
FOR
	
1
	
	

	237
	Protections, automatismes et Contrôle commande complet
	FOR
	1
	
	

	238
	Comptage classe 0,2
	FOR
	1
	
	

	239
	Câbles BT et fibre optique +accessoires
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.7
	

	Sous Serie 2.8	TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES TRANSFORMATEURS

	240
	Raccordement, essai et mise en service d'un transformateur 70 MVA
	FOR
	3
	
	

	241
	Raccordement, essai et mise en service temporaire du Ex T2-40MVA
	FOR
	1
	
	

	242
	Charpente primaire et secondaire y compris peinture
	kg
	500
	
	

	
	3) Raccords et connexions HTB et HTA.
	
	
	
	

	243
	Raccords pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	244
	Connexions pour appareillage
	FOR
	1
	
	

	
	4) Circuit de mise à la terre
	
	
	
	

	245
	Raccords et accessoires pour mise à la terre
	M
	200
	
	

	
	5) Equipement basse tension
	
	
	
	

	246
	Câbles BT et fibre optique +accessoires
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.8
	

	Sous Serie 2.9	SYSTEME DE COMMANDE D'ECLAIRAGE PUBLIC

	247
	Circuit shunt 1200A
	FOR
	1
	
	

	248
	Générateur 125 KVA
	FOR
	1
	
	

	249
	Baie de commande
	FOR
	1
	
	

	250
	Câbles BT et de puissance
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.9
	

	Sous Serie 2.10	TRANCHE GENERALE

	
	1) Circuit de mise à la terre
	
	
	
	

	251
	Câble de terre cuivre 147,1 mm²
	FOR
	1
	
	

	252
	Raccords et accessoires pour mise à la terre
	FOR
	1
	
	

	
	2) Equipement basse tension
	
	
	
	

	253
	Armoires de relayage + supports
	FOR
	1
	
	

	254
	Coffrets de regroupement équipés des réducteurs de mesure
	FOR
	1
	
	

	255
	Protections, automatismes et Contrôle commande complet
	FOR
	1
	
	

	256
	Interfaces de conduite avec dispatching SRM et BCC
	FOR
	1
	
	

	257
	Système de surveillance de la température des compartiment câble des
cellules HTA
	FOR
	1
	
	

	258
	Station d'ingénierie
	FOR
	1
	
	

	259
	Postes de conduites + périphériques
	FOR
	1
	
	

	260
	Horloge de précision GPS (synchronisation)
	FOR
	1
	
	

	261
	Indicateur horaire à synchro par horloge GPS
	FOR
	1
	
	

	262
	Câbles BT et fibre optique + accessoires
	FOR
	1
	
	

	263
	Boitier de gardiennage
	FOR
	1
	
	

	264
	Gâche électrique - interphone portail principal
	FOR
	1
	
	

	265
	Station de Qualimétrie (fourniture SRM-RSK)
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.10
	

	Sous Serie 2.11	SERVICES AUXILIAIRES

	
	1) Charpentes métalliques
	
	
	
	

	266
	Châssis supports , menuiserie métallique etc...
	FOR
	1
	
	

	267
	Coffret disjoncteurs TSA
	ENS
	2
	
	

	268
	Coffret disjoncteur traitement d'huile des TRs
	ENS
	1
	
	

	269
	Câble PRC 12/20kV 240mm2 Alu
	FOR
	1
	
	

	270
	Armoire de la permutation automatique +support
	FOR
	1
	
	

	271
	Armoires(220/380V-CA) + support
	FOR
	1
	
	

	272
	Armoires (127V CC) + support
	FOR
	1
	
	

	273
	Armoires ( 48V CC)+ support
	FOR
	1
	
	

	
	2) Materiel Auxiliaire
	
	
	
	

	274
	Tableau secondaire 2I+P
	ENS
	2
	
	

	275
	Transformateur des services auxiliaires de 250 kVA
	ENS
	2
	
	

	276
	Raccords et Connexions pour appareillage HTA
	FOR
	1
	
	

	277
	Redresseurs 127 V
	FOR
	1
	
	

	278
	Redresseurs 48 V
	FOR
	1
	
	

	279
	Ensembles de batteries 127 V
	FOR
	1
	
	

	280
	Ensembles de batteries 48 V
	FOR
	1
	
	

	281
	UPS (Uninterrupted Power Supply )
	FOR
	1
	
	

	
282
	Groupe électrogène + armoire automaticité et
accessoires
	
FOR
	
1
	
	

	
	3) Circuit de mise à la terre
	
	
	
	

	283
	Câble de terre cuivre 147,1 mm²
	FOR
	1
	
	

	284
	Raccords et accessoires pour mise à la terre
	FOR
	1
	
	

	
	4) Equipement basse tension
	
	
	
	

	285
	Armoires de relayage + supports
	FOR
	1
	
	

	286
	Protections, automatismes et Contrôle commande complet
	FOR
	1
	
	

	287
	Câbles BT et fibre optique +accessoires
	FOR
	1
	
	

	288
	Comptage classe 0,5
	FOR
	1
	
	

	289
	Equipements armoires PA
	FOR
	1
	
	

	290
	Equipements armoires 380/220 V-CA reseau
	FOR
	1
	
	

	291
	Equipements armoires 380/220 V-CA secouru
	FOR
	1
	
	

	292
	Equipements des coffrets TSA
	FOR
	1
	
	

	293
	Equipements de coffret traitement d'huile
	FOR
	1
	
	

	294
	Equipements armoires 127 VCC
	FOR
	1
	
	

	295
	Equipements armoires 48 VCC
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.11
	

	Sous Serie 2.12	Materiel de rechange HTB
	




	[image: ]

296

[image: ]
	Sectionneurs unipolaires 245 kV, 2000A, 40 kA-1s, à deux colonnes à commande manuelle et électrique sans Malt Les crosses de scellement.
	ENS
	2
	
	

	297
[image: ]
	Transformateur de tension capacitif 245 kV
	ENS
	1
	
	

	298

[image: ]
	Transformateur de courant 245 kV, en porcelaine, 500-1000/1-1-1-1-1 A,
CL 0,5 ; 4 x 5P20, 30VA.
	ENS
	3
	
	

	299
[image: ]
	Parafoudre ZnO 245 kV, 20 kA
	ENS
	1
	
	

	300
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	jeu de raccord complet travée départ 225kV
	ENS
	1
	
	

	301
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	jeu de raccord complet travée transformateur 225/20kV
	ENS
	1
	
	

	302
	Câble Almelec
	ML
	200
	
	

	Total	Sous Serie 2.12
	

	Sous Serie 2.13	Materiel de rechange BT/Etage HTB

	303
	Calculateur de tranche équipé pour tranche départ HTB
	ENS
	1
	
	

	304
	boîtier de protection intégrant les fonctions 21 et 32N
	ENS
	1
	
	

	305
	Un module de travée différentielle de barres 225kV
	ENS
	1
	
	

	306
	Module de protection différentielle de ligne pour les départs HTB
	ENS
	2
	
	

	Sous Serie 2.14	CELLULES POSTE HTA
	

	307
	Cellule Arrivée 1250A
	ENS
	6
	
	

	308
	Cellule Couplage 1250A
	ENS
	3
	
	

	309
	Cellule Départ 630A
	ENS
	27
	
	

	310
	Cellule Pont de barres 1250A
	ENS
	3
	
	

	311
	Armoire Regroupement filerie
	ENS
	6
	
	

	Total	Sous Serie 2.14
	

	Sous Série 2.15	TRAVAUX RACCORDEMENT HTA

	312
	Fourniture câble PRC 12/20kV 630mm2 Alu
	M
	11070
	
	

	313
	Pose de câble PRC 12/20kV 630mm2 Alu
	M
	11070
	
	

	314
	Raccordement de câble de liaison 630mm² au JB transformateur HTB/HTA
	ENS
	84
	
	

	315
	Raccordement de câble 630mm² à la cellule arrivée ou couplage ou pont
de barres
	ENS
	120
	
	

	316
	Fourniture et pose circuit de terre pour intérieur
	For
	1
	
	

	317
	Fourniture et pose de chemins et supports des câbles HTA et BT pour
bâtiments et canniveaux
	For
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.15
	

	Sous Série 2.16	TRAVAUX D'APPAREILLAGE BT POUR POSTE HTA

	318
	Tranche communes et barres HTA
	FOR
	6
	
	

	319
	Sous-tranche ranche arrivée Transformateur HTB/ HTA
	ENS
	6
	
	

	320
	Sous-tranche départ HTA
	ENS
	27
	
	

	321
	Sous-tranche protection barres
	ENS
	3
	
	

	322
	Sous-tranche couplage
	ENS
	3
	
	

	323
	Relais protection sous-tranche HTA pour la rame G
	ENS
	16
	
	

	324
	Intégration des rames E,F et G
	FOR
	1
	
	

	325
	Protections, automatismes et Contrôle commande complet
	FOR
	1
	
	

	326
	Câbles BT et fibre optique +accessoires
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.16
	

	Sous Serie 2.17	Materiel de rechange HTA

	327
	Lot de pièces de rechange HTA
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.17
	

	Sous Serie 2.18	Materiel de rechange BT/Etage HTA

	328
	Un calculateur de tranche équipé pour tranche départ HTA
	ENS
	1
	
	

	329
	Un calculateur de tranche équipé pour tranche arrivée HTA
	ENS
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.18
	

	Sous Série 2.19	TRAVAUX TELECOM

	
	1-1) Au nouveau poste 225/20 kV RIAD
	
	
	
	

	330
	Armoire d’alimentation équipée
	FOR
	1
	
	

	331
	Table roulante
	U
	1
	
	

	332
	Poste téléphonique
	U
	1
	
	

	333
	Armoire précablée
	U
	1
	
	

	334
	Equipements de transmission par fibre optique
	FOR
	1
	
	

	335
	Programmation des signalisations
	FOR
	1
	
	

	
	1-2) Au poste 225 kV de ZAER
	
	
	
	

	336
	Programmation des signalisations
	FOR
	1
	
	

	
	1-3) Au poste 225 kV de KENITRA
	
	
	
	

	337
	Programmation des signalisations
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 2.19
	

	Total Serie 2 - FOURNITURES ET TRAVAUX D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE
	

	Serie 3	TRAVAUX LOTS CFO/CFA ET ÉQUIPEMENTS DIVERS
	

	Sous Serie 3.1	Vidéo surveillance et anti-intrusion

	338
	Caméra Dôme équipée
	U
	4
	
	

	339
	Caméras Couleurs fixe équipés
	U
	20
	
	

	340
	Serveur de Stockage (DVR) équipé
	U
	1
	
	

	341
	PC avec Moniteurs de 32 pouces complet
	U
	2
	
	

	342
	onduleur pour PC
	U
	2
	
	

	343
	Switch avec 20ports
	U
	2
	
	

	344
	Câbles et accessoires complet
	FOR
	1
	
	

	345
	barrières infrarouges
	U
	20
	
	

	Total	Sous Serie 3.1
	

	Sous Serie 3.2	Eclairage extérieur, intérieur et prises de courant

	346
	Foyer lumineux de 24W installé sur charpente
	U
	54
	
	

	347
	Lampadaires de 7 mètres avec projecteur LED
	U
	20
	
	

	348
	Hublot étanche en extérieur
	U
	20
	
	

	349
	Projecteurs mobile
	U
	2
	
	

	350
	Spot LED TYPE 1
	U
	14
	
	

	351
	Spot LED TYPE 2
	U
	35
	
	

	352
	Spot LED TYPE 3
	U
	10
	
	

	353
	Applique mural
	U
	5
	
	

	354
	Suspension linéaire
	U
	65
	
	

	355
	Panel LED 60X60 40W 4000K
	U
	14
	
	

	356
	Réglette double étanche type industriel 2x36W (Anti déflagration)
	U
	6
	
	

	357
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité
	U
	39
	
	

	358
	Prise étanche monophasée 25A +T
	U
	40
	
	

	359
	Prise monophasée 25A +T
	U
	60
	
	

	360
	Prise triphasé 32A+T
	U
	10
	
	

	361
	Prise de force triphasée externe de 160 A
	U
	1
	
	

	362
	Interrupteur simple allumage
	U
	32
	
	

	363
	Interrupteur double allumage
	U
	5
	
	

	364
	Interrupteur va et vient
	U
	15
	
	

	365
	Interrupteur double va et vient
	U
	10
	
	

	366
	Coffret de distribution PC et éclairage
	U
	6
	
	

	367
	Coffret étanche commande éclairage extérieur
	U
	2
	
	

	Total	Sous Serie 3.2
	

	Sous Serie 3.3	Climatisation, extaction d'air et VMC

	368
	Climatiseur monobloc
	U
	13
	
	

	369
	Climatiseur split
	U
	4
	
	

	370
	Extracteur d’air
	U
	6
	
	

	371
	Extracteur d’air anti-déflagration
	U
	2
	
	

	372
	Radiateur 1000W
	U
	1
	
	

	373
	Ventilation (VMC) du bâtiment HTA
	FOR
	1
	
	

	374
	Matériel contrôle température
	FOR
	1
	
	

	Total	Sous Serie 3.3
	

	Sous Serie 3.4	DÉTECTION INCENDIE DES BÂTIMENTS

	375
	Centrale
	FOR
	1
	
	

	376
	Détecteur
	U
	30
	
	

	377
	Bris de glace
	U
	10
	
	

	Sous Serie 3.5	TELEPHONIE

	378
	Autocommutateur
	FOR
	1
	
	

	379
	Postes mural avec tableautin un dans les locaux
	U
	4
	
	

	Total	Sous Serie 3.5
	

	Sous Serie 3.6	TRAITEMENT VEGETAL

	
	Arbres haute tige
	
	
	
	

	380
	Erythrina crista-galli
	U
	10
	
	

	381
	Callistemon Viminalis
	U
	10
	
	

	382
	Grevillea
	U
	300
	
	

	
	Connifère
	
	
	
	

	383
	Cypré
	U
	1
	
	

	
	Arbustes
	
	
	
	

	384
	Jasminum officinalis
	U
	50
	
	

	385
	Pittosporum
	U
	50
	
	

	386
	Myrtus communis
	U
	50
	
	

	387
	Lantana naine jaune
	U
	50
	
	

	388
	Rosier multicouleur
	U
	50
	
	

	389
	Romarin
	U
	50
	
	

	
	Plantes couvre sol
	
	
	
	

	390
	Ficoïde
	m2
	1000
	
	

	
	Implantation et enretien
	
	
	
	

	391
	Terre végétale
	m3
	900
	
	

	392
	Système automatique d’arrosage goutte à goutte
	M
	1500
	
	

	393
	Robinet de puisage pour arrosage
	U
	3
	
	

	394
	Bouche d'arrosage
	U
	3
	
	

	Total	Sous Serie 3.6
	

	Sous Serie 3.7	DIVERS

	395
	Mousse coupe feu
	U
	500
	
	

	396
	Matériel de sécurité
	FOR
	1
	
	

	397
	Aménagement local stockage matériel électronique
	FOR
	1
	
	

	398
	Dépose poteau métalique existant (éclairage et védio-surveillance)
	U
	30
	
	

	Total	Sous Serie 3.7
	

	Total Serie 3 - TRAVAUX LOTS CFO/CFA ET ÉQUIPEMENTS DIVERS
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	


Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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