## BPDE COMPLEXE
DIRECTION PROVINCIALE DRIOUCH
BORDERAUX DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
APPEL D'OFFRE OUVERT SUR OFFRE DES PRIX N°02/2026
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACCUEIL ET UN COMPLEXE DE SPORT A DRIOUCH
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité T | Prix Unitaire | PRIX TOTAL
I | Gros œuvres
Terrassements
1 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains, y compris rocher | M3 | 1100 |  | 0
2 | Fouilles en puits, tranchées ou rigoles dans tous terrains, y compris le rocher | M3 | 1500 |  | 0
3 | Mise en remblais ou évacuation des déblais a la décharge publique | M3 | 1800 |  | 0
Maçonnerie en fondations
4 | Béton de propreté | M3 | 100 |  | 0
5 | Gros béton | M3 | 100 |  | 0
6 | Béton cyclopéen | M3 | 250 |  | 0
7 | Arase étanche | M2 | 300 |  | 0
8 | Trottoirs périphériques | M2 | 400 |  | 0
Dallages et formes
9 | Chargement et mise en œuvre de tout-venant compacté | M3 | 2200 |  | 0
10 | Film polyane | M2 | 1900 |  | 0
11 | Forme en béton de 13 cm y compris acier avec joint souple T.L 2m | M2 | 1900 |  | 0
12 | Renformis en béton épaisseur jusqu'à 15cm | M2 | 30 |  | 0
13 | Traversée de maçonnerie | U | 20 |  | 0
14 | Rampe pour PMR | U | 6 |  | 0
Beton arme en fondation
15 | Béton pour béton armé en fondations pour tous ouvrages | M3 | 240 |  | 0
16 | Acier TOR en fondations | KG | 30000 |  | 0
Canalisations en buses P.V.C type assainissement
17 | Ø 315 mm | ML | 400 |  | 0
18 | Ø 250 mm | ML | 440 |  | 0
19 | Ø 200 mm | ML | 200 |  | 0
Regards
20 | 40 x 40 cm | U | 30 |  | 0
21 | 50 x 50 cm | U | 14 |  | 0
22 | 60 x 60 cm | U | 16 |  | 0
23 | 80 x 80 cm | U | 14 |  | 0
Caniveau en béton
24 | 40 x 40 cm | ML | 22 |  | 0
25 | 50 x 50 cm | ML | 15 |  | 0
Béton armé en élévation
26 | Béton pour béton armé en élévation pour tous ouvrages | M3 | 300 |  | 0
27 | Acier a haute limite élastique en élévation | KG | 32000 |  | 0
Plancher en hourdis, y compris poutrelles préfabriquées en béton précontrainte PPB
28 | 20 +10 cm | M2 | 300 |  | 0
29 | 20 + 5 cm | M2 | 1000 |  | 0
30 | 15 + 5 cm | M2 | 1100 |  | 0
31 | 20 + 8cm Négatif | M2 | 10 |  | 0
32 | 20 + 5cm Négatif | M2 | 100 |  | 0
33 | 15 + 5 cm Négatif | M2 | 200 |  | 0
Maçonneries et cloisonnements
34 | Cloisons simples en briques creux 12T | M2 | 3200 |  | 0
35 | Cloisons simples en briques creux 8T | M2 | 2500 |  | 0
36 | Cloisons doubles en briques creux 8T+8T | M2 | 2500 |  | 0
37 | Cloisons doubles en briques creux 3T | M2 | 25 |  | 0
Enduits
38 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 6000 |  | 0
39 | Enduits extérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 3000 |  | 0
Ouvrage divers
40 | Mur de clôture décoratif y compris fondations, revêtements, peinture, graillage métaliique décoratif, portails métalliques, Guerites et porches d'entrées | ML | 500 |  | 0
41 | Clôture en treillis soudes de hauteur 2m hors sol y compris des portails métalliques a 1 ou 2 vantaux | ML | 300 |  | 0
42 | Appuis de fenêtre avec ou sans gueulard | ML | 123 |  | 0
43 | Renformis de placard 0,20 cm | M2 | 36.3 |  | 0
44 | Dallete des comptoirs avec leurs appuis | M2 | 72 |  | 0
45 | Plus-value pour façon et couronnement d'acrotère | ML | 500 |  | 0
46 | Souche en terrasse | U | 5 |  | 0
47 | Joint de dilatation en polystyrène de 5 cm, y compris couvre joint | M2 | 132 |  | 0
48 | Habillage des descentes des eaux pluviales | ML | 40 |  | 0
II | Etanchéité
49 | Forme de pente y compris chape de lissage et solins | M2 | 2200 |  | 0
50 | Complexe d'étanchéité (étanchéité bicouche) | M2 | 2200 |  | 0
51 | Relief d'étanchéité | ML | 600 |  | 0
52 | Protection du relief d'étanchéité | ML | 600 |  | 0
53 | Protection par dalots en béton | M2 | 2200 |  | 0
54 | Gargouille en plomb lamine avec crapaudine ø 125mm | U | 16 |  | 0
III | Revêtements sols et murs
55 | Revêtement sol en carreaux COMPACTO y compris plinthe | M2 | 1500 |  | 0
56 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame y compris plinthe de toutes dimensions | M2 | 280 |  | 0
57 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame anti dérapant de toutes dimensions | M2 | 760 |  | 0
58 | Revêtement mur en faïence mural COMPACTO de toutes dimensions | M2 | 760 |  | 0
59 | Revêtement de mur en faïence mural grès cérame de toutes dimensions | M2 | 300 |  | 0
60 | Revêtement de sol en marbre y compris plinthe | M2 | 200 |  | 0
61 | Revêtement de marche et contre marche en marbre y compris plinthe | M2 | 200 |  | 0
62 | Revêtement de sol sportif type TERAFLEX y compris plinthe en PVC de 10 cm et marquage au sol | M2 | 1000 |  | 0
63 | Revêtement de sol sportif type GERFLOR POWERSSHOCS y compris plinthe en PVC de 10 cm et marquage au sol | M2 | 300 |  | 0
64 | Revêtement de sol en béton lisse | M2 | 180 |  | 0
65 | Tablettes en marbre | M2 | 71 |  | 0
66 | Revêtement de façade en pierre naturelle | M2 | 200 |  | 0
67 | Revêtement de façade en pierre VOULUBULIS | M2 | 200 |  | 0
68 | Revêtement de façade en enduit granulé type Pasta | M2 | 150 |  | 0
69 | Revêtement de façade en brique pleine rouge | M2 | 50 |  | 0
IV | Faux plafonds
70 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux | M2 | 1800 |  | 0
71 | Faux plafond modulaire type ARMSTRONG de 60x60cm | M2 | 800 |  | 0
V | Menuiserie bois aluminium et métallique
Bois
72 | Porte en bois y compris vernis | M2 | 140 |  | 0
73 | Placard et placards sous paillasse en bois y compris caisson, étagères et vernis | M2 | 140 |  | 0
74 | Porte en bois y compris capitonnage | M2 | 8 |  | 0
75 | Placard en bois MDF y compris caisson, accéssoires, étagères et vernis | M2 | 200 |  | 0
76 | Comptoir en bois y compris vernis | M2 | 40 |  | 0
77 | Habillage murale en bois y compris vernis | M2 | 200 |  | 0
Aluminium
78 | Porte et porte fenêtre en aluminium | M2 | 200 |  | 0
79 | Fenêtre et châssis vitré en aluminium | M2 | 200 |  | 0
80 | Panneau composite en alluminium (Allucobond) | M2 | 200 |  | 0
81 | Porte en verre trempé | M2 | 4 |  | 0
82 | Mur rideau type VEC y compris porte | M2 | 120 |  | 0
Inox et Vitrerie
83 | Main courante en inox | ML | 14 |  | 0
Métallique
84 | Porte métallique | M2 | 30 |  | 0
85 | Garde-corps métallique | ML | 80 |  | 0
86 | Panneau métallique couvert en alucobonde ciselé au laser | M2 | 200 |  | 0
87 | Mat pour drapeau | U | 2 |  | 0
Signalétique
88 | Enseigne trilingue | U | 2 |  | 0
89 | Signalétique intérieure directionnelle | F | 2 |  | 0
90 | Plaques signalétiques des salles et locaux | F | 2 |  | 0
91 | Signalétique des sanitaires, vestiaires, issues et locaux techniques | F | 2 |  | 0
92 | Plans d’évacuation et consignes affichées | F | 2 |  | 0
VI | Charpente métallique
93 | Couverture en structure auto portante pour pôle combat y compris ossature en I.P.E et U.P.N, gousset, tige et cheville, surface projetée au sol | M2 | 1600 |  | 0
94 | Chêneau en tôle | ML | 440 |  | 0
VII | Peinture
95 | Peinture vinylique sur murs intérieurs, sur plafond et faux plafonds | M2 | 12000 |  | 0
96 | Peinture extralite sur mur extérieurs | M2 | 2000 |  | 0
97 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie bois et fer | M2 | 1556 |  | 0
VIII | Electricité - Lustrerie
Branchement et Tableaux de protections
98 | Branchement au réseau d'électricté | U | 3 |  | 0
99 | Coffret de comptage | U | 3 |  | 0
100 | Tableau général base tension TGBT | U | 2 |  | 0
101 | Tableau électrique secondaire | U | 10 |  | 0
102 | Tableau électrique (Eclairage Extérieur) | U | 1 |  | 0
103 | Boite de distribution électrique | U | 3 |  | 0
Chemins de câbles
104 | 215 x 63 mm | ML | 120 |  | 0
105 | 95 x 63 mm | ML | 100 |  | 0
Câble basse tension série U 1000 RO2V
106 | 5x35mm² +T | ML | 20 |  | 0
107 | 5x25mm² +T | ML | 60 |  | 0
108 | 5x16mm² + T | ML | 60 |  | 0
109 | 5x10mm² + T | ML | 360 |  | 0
110 | 5x6mm² + T | ML | 70 |  | 0
111 | 5x2,5mm² + T | ML | 160 |  | 0
112 | 3x2,5mm² + T | ML | 65 |  | 0
Foyers lumineux
113 | Foyer lumineux simple allumage | U | 134 |  | 0
114 | Foyer lumineux simple va et vient | U | 124 |  | 0
115 | Foyer lumineux double allumage | U | 100 |  | 0
116 | Foyer lumineux bouton poussoir | U | 20 |  | 0
117 | Foyer lumineux simple allumage étanche | U | 12 |  | 0
118 | Foyer lumineux supplémentaire | U | 429 |  | 0
Prise de courant
119 | 2x16 A + T | U | 200 |  | 0
120 | 2x16 A + T étanche | U | 66 |  | 0
121 | Prise de courant 32A+2PT | U | 1 |  | 0
122 | Prise de courant 2X20A+T étanche | U | 54 |  | 0
123 | Bloc 2 pc+2 pc ondulées+tel+Rj à 35 cm du sol | U | 30 |  | 0
Attente électrique
124 | Attente 3G4mm² | U | 2 |  | 0
125 | Attente 5G6mm² | U | 2 |  | 0
126 | Attente 5G16mm² | U | 6 |  | 0
Lustrerie
127 | Panel LED 60x60 | U | 70 |  | 0
128 | Spot lumineux | U | 280 |  | 0
129 | Réflecteur industriel | U | 36 |  | 0
130 | Plafonnier LED 100w | U | 20 |  | 0
131 | Hublot étanche | U | 80 |  | 0
132 | Projecteur 100 w | U | 8 |  | 0
133 | Demi Globe | U | 10 |  | 0
134 | Réglette lavabo 40w | U | 70 |  | 0
135 | Applique murale LED | U | 8 |  | 0
136 | Lustre suspendu électrique | U | 6 |  | 0
137 | Bloc de secours 60 lumens /1h | U | 24 |  | 0
Mise à la terre
138 | Liaison équipotentielle | U | 30 |  | 0
139 | Mise à la terre | U | 3 |  | 0
140 | Paratonnerre (PDA) | U | 2 |  | 0
Téléphone
141 | Boite de regroupement répartiteur téléphonique | U | 2 |  | 0
142 | Prise et câblage téléphonique | U | 50 |  | 0
Informatique
143 | Boite de regroupement répartiteur informatique | U | 2 |  | 0
144 | Prise et câblage informatiques | U | 60 |  | 0
Télévision
145 | Boite de regroupement répartiteur télévision | U | 2 |  | 0
146 | Prise et câblage coaxial | U | 60 |  | 0
Canalisations souterraines
147 | Tranchée avec buses PVC Ø 100 mm | ML | 300 |  | 0
148 | Regard électrique de 60x60 cm | ML | 30 |  | 0
X | Vidéosurveillance
149 | Camera dôme mini fixe intérieur | U | 30 |  | 0
150 | Camera Bullet fixe extérieur | U | 19 |  | 0
151 | Enregistreur numérique de stockage 32 canaux | U | 2 |  | 0
152 | Écran d'affichage 43" | U | 2 |  | 0
153 | Câblage et mise en service de la vidéosurveillance | U | 2 |  | 0
XI | Sonorisation
154 | Centrales de sonorisation y compris les pupitres d'appel | U | 2 |  | 0
155 | Amplificateur mélangeur stéréo | U | 2 |  | 0
156 | Enceintes sonores 500w | U | 12 |  | 0
157 | Haut parleur 12w | U | 20 |  | 0
158 | Commande murale | U | 12 |  | 0
159 | Câblage et mise en service de la sonorisation | U | 2 |  | 0
XII | Plomberie - Appareils sanitaires - Protection Incendie
Branchement
160 | Branchement au réseau de l'eau potable y compris frais de branchement | U | 2 |  | 0
Canalisation en Polyéthylène
161 | Ø 63mm | ML | 33 |  | 0
162 | Ø 50mm | ML | 95 |  | 0
163 | Ø 40mm | ML | 20 |  | 0
Evacuations eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales
Chute et collecteur de vidange en PVC
164 | Ø 125mm | ML | 50 |  | 0
165 | Ø 75mm | ML | 70 |  | 0
Gargouille en plomb lamine
166 | Ø 125mm | ML | 2 |  | 0
167 | Ø 75mm | ML | 6 |  | 0
168 | Siphon du sol 15 x 15 cm avec platine | U | 66 |  | 0
169 | Gueulard en PVC | U | 20 |  | 0
Réseaux de distribution eau froide et eau chaude
Canalisation en PPR (réseau intérieur)
170 | PPR DN 20 | ML | 200 |  | 0
171 | PPR DN 25 | ML | 200 |  | 0
172 | PPR DN 32 | ML | 200 |  | 0
173 | PPR DN 40 | ML | 100 |  | 0
Vanne d'arrêt 1/4 de tour (réseau intérieur)
174 | Ø 20mm | U | 50 |  | 0
175 | Ø 25mm | U | 50 |  | 0
176 | Ø 32mm | U | 40 |  | 0
177 | Ø 40mm | U | 14 |  | 0
Vanne d'arrêt sous regard (réseau extérieur)
178 | Ø 32mm | U | 8 |  | 0
179 | Ø 40mm | U | 4 |  | 0
180 | Ø 50mm | U | 3 |  | 0
Appareils et accessoires sanitaires
181 | Receveur de douche de 80 x 80 cm | U | 50 |  | 0
182 | Douche collective y compris accessoires | U | 2 |  | 0
183 | Vasque eau froide et eau chaude y compris accessoires | U | 70 |  | 0
184 | Lavabo PMR avec robinetterie adaptée y compris accessoires | U | 6 |  | 0
185 | WC à l'anglaise y compris accessoires | U | 50 |  | 0
186 | WC à l'anglaise PMR y compris accessoires | U | 6 |  | 0
187 | Robinet de puisage de Ø 15 mm | U | 7 |  | 0
188 | Robinet de puisage de Ø 20 mm | U | 7 |  | 0
189 | Evier y compris accessoires | U | 1 |  | 0
190 | Production d'eau chaude par capteurs solaires de 300 litres | U | 6 |  | 0
191 | Fosse septique 5 x 3 x 2 m | U | 2 |  | 0
192 | Puis perdus Ø 3 m / 3 m | U | 2 |  | 0
Protection contre l'incendie et détection d'incendie
193 | RIA (robinet d'incendie arme) ø 25mm | U | 4 |  | 0
194 | Conduite en acier galvanisé 50/59 | ML | 10 |  | 0
195 | Conduite en acier galvanisé 40/49 | ML | 60 |  | 0
196 | Tube PEHD 50/38.8 | ML | 50 |  | 0
197 | Extincteurs CO2 6 kg | U | 4 |  | 0
198 | Extincteurs à poudre polyvalente 10 kg | U | 19 |  | 0
199 | Regards de tirage de 40x40 | U | 2 |  | 0
200 | Diffuseur sonore | U | 8 |  | 0
201 | Déclencheur manuel | U | 8 |  | 0
202 | Détecteur automatique d'incendie | U | 70 |  | 0
203 | Centrale incendie | U | 2 |  | 0
XIII | Climatisation - Renouvèlement D'air - VMC - Désenfumage
Climatisation
Split système gainable inverter
204 | Unité extérieure DRV 2 tubes 95 kW | U | 3 |  | 0
Unité intérieure type gainable
205 | Unité intérieure gainable 18,5 kW | U | 2 |  | 0
206 | Unité intérieure gainable 9,1 kW | U | 5 |  | 0
207 | Unité intérieure gainable 6,7 kW | U | 4 |  | 0
208 | Unité intérieure gainable 5,3 kW | U | 10 |  | 0
209 | Unité intérieure gainable 3,2 kW | U | 15 |  | 0
210 | Liaison électrique et frigoréfique entre unités intérieures et nuitées extérieures | F | 1 |  | 0
211 | Gaine flexible calorifugée Ø 200 à 250 | ML | 250 |  | 0
212 | Plenum de raccordement des unites interieurs gainables | U | 15 |  | 0
213 | Réseau d’évacuation des eaux de condensats | F | 1 |  | 0
214 | Diffuseur de soufflage carré laqué blanc de 600 x 600 y compris plenum de raccordement | U | 40 |  | 0
215 | Diffuseur de reprise carré laqué blanc de 600 x 600 | U | 80 |  | 0
216 | Grille à fente linéaire de soufflage laqué blanc y compris plenum de raccordement et registre | U | 80 |  | 0
217 | Grille à fente linéaire de reprise laqué blanc | U | 80 |  | 0
Split système inventer
218 | Unité split système 18,5 kW | U | 1 |  | 0
219 | Unité split système 9,1 kW | U | 4 |  | 0
220 | Unité split système 6,7 kW | U | 5 |  | 0
VMC
Gaine en tôle cylindrique
221 | Ø 250 mm | ML | 45 |  | 0
222 | Ø 200 mm | ML | 58 |  | 0
223 | Ø 160 mm | ML | 94 |  | 0
224 | Ø 125 mm | ML | 75 |  | 0
225 | Ø 110 mm | ML | 94 |  | 0
Extraction
226 | Bouche d'extraction VMC | U | 60 |  | 0
227 | Grille d'extraction VMC | U | 20 |  | 0
228 | Ventilateur de gaine | U | 6 |  | 0
229 | Clapet coupe-feu | U | 6 |  | 0
230 | Caisson d'extraction tout débit | U | 10 |  | 0
XIV | Equipements sportifs
231 | Banquette centrale porte patère porte paquet pour vestiaires | U | 6 |  | 0
232 | Casiers de vestiaires | U | 60 |  | 0
233 | Rangements spécialisés pour équipements sportifs et tapis | F | 1 |  | 0
234 | Assises filantes pour gradins | U | 258 |  | 0
235 | Tableau d'affichage sportif LED | F | 1 |  | 0
xv | Aménagement extérieur
Voiries - Stationnements
236 | Décapage du terrain | M2 | 5700 |  | 0
237 | Déblais en terrain de toutes natures, y compris rocher | M3 | 2400 |  | 0
238 | Remblais compactés | M3 | 1020 |  | 0
239 | Ouverture d'encaissement | M3 | 2000 |  | 0
240 | Couche anti-contaminante | M3 | 600 |  | 0
241 | Couche de fondation en GNF 0/40 | M3 | 800 |  | 0
242 | Couche de base en GNA 0/31,5 | M3 | 600 |  | 0
243 | Imprégnation | M2 | 3500 |  | 0
244 | Revêtement enrobé | M2 | 3000 |  | 0
245 | Bordures de trottoir classe B2 type T3 | ML | 1000 |  | 0
Assainissement
246 | Terrassements en fouille en terrain de toute nature | M3 | 20 |  | 0
247 | Terrassement en tranchées en terrain de toute nature | M3 | 300 |  | 0
248 | Lit de pose | M3 | 16 |  | 0
249 | Remblais primaires | M3 | 48 |  | 0
250 | Remblais secondaires | M3 | 160 |  | 0
251 | Canalisations en polychlorure de vinyle (PVC) série I Ø 315 mm | ML | 200 |  | 0
252 | Regards de visite sur canalisation circulaire à toutes profondeurs | U | 8 |  | 0
253 | Cadre carré et tampon classe C250 | U | 3 |  | 0
254 | Bouches d'égout à avaloir | U | 10 |  | 0
255 | Echelons pour regards de visite | U | 60 |  | 0
256 | Tampon en béton armé | U | 5 |  | 0
257 | Fosse septique (4,50+2,50 x 3,50 x 3,50) | U | 2 |  | 0
258 | Puits perdus diamètre 3,00m/3m | U | 2 |  | 0
Revêtements extérieurs
259 | Revêtement de sol en REV-SOL | M2 | 1000 |  | 0
260 | Revêtement de sol en béton désactivé | M2 | 2500 |  | 0
Espaces verts
261 | Gazon y compris terre vegetale et fumier | M2 | 2000 |  | 0
262 | Arbres et arbustes | U | 50 |  | 0
263 | Plantes diverses | U | 100 |  | 0
264 | Réseau d'arrosage | F | 1 |  | 0
Mobiliers urbains et Eclairage d'Ambiance
265 | Banc simple en béton fibré avec siège en bois | ML | 68 |  | 0
266 | Banc décoratif en béton fibré avec siège en bois | U | 8 |  | 0
267 | Pergola métallique décorative | U | 8 |  | 0
268 | Corbeille décorative | U | 15 |  | 0
269 | Lampadaires | U | 22 |  | 0
Terrain en gazon synthétique
270 | Fourniture et pose du Géotextile | M2 | 5800 |  | 0
271 | Drains PVC et perforés de diamètre 110 mm | U | 900 |  | 0
272 | Drains PVC et perforés de diamètre 160 mm | U | 200 |  | 0
273 | Fourniture et installation de candélabres coniques de 08 m de hauteur, 4mm d’épaisseur équipé DE TROIS PROJECTEUR DE 400W | U | 4 |  | 0
274 | Fourniture et pose de caniveaux avec grille en polyamide | ML | 200 |  | 0
275 | Couche drainante en gravier de 25cm d'épaisseur | M2 | 5700 |  | 0
276 | Couche de fermeture | M2 | 5700 |  | 0
277 | Couche de souplesse coulée en situ avec finisseur à chaud | M2 | 5700 |  | 0
278 | Gazon synthétique y compris remplissage | M2 | 5700 |  | 0
279 | Poteaux de corners avec fanions | U | 4 |  | 0
280 | Traçage de l'aire de jeu | F | 1 |  | 0
281 | Buts de foot y compris protection des poteaux et filets | U | 2 |  | 0
282 | Filet par ballon de 8 m | ML | 136 |  | 0
283 | Projecteurs sportifs | U | 6 |  | 0
284 | Dossier d'exécution | F | 1 |  | 0
Piste d’athlétisme
285 | Enrobé bitumineux à chaud 0/10 mm épaisseur 6 cm y compris couche d’imprégnation et d’accrochage | M2 | 3000 |  | 0
286 | Revêtement EN TARTAN synthétique imperméable épaisseur 13mm | M2 | 3000 |  | 0
287 | Traçage à la peinture polyuréthane | F | 1 |  | 0
288 | Lice amovible en PVC | ML | 100 |  | 0
289 | Fosse pour saut en longueur et triple saut | U | 1 |  | 0
290 | Bac pour saut à la perche | U | 1 |  | 0
291 | Planche d'appel pour saut en longueur | U | 1 |  | 0
292 | lançoir mixte disque et marteau | U | 1 |  | 0
293 | lançoir poids | U | 1 |  | 0
294 | Rivière pour steeple | U | 1 |  | 0
0
0
0