## bpde
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Appel d'Offres ouvert sur offres de prix n°40/2026
Objet : Travaux d'installation des centrales photovoltaïques pour l'alimentation électrique au Tribunal de Première Instance de Sidi Kacem et au Tribunal de Première Instance de Souk Larbaa du Gharb (Provinces de Kénitra et de Sidi Kacem), en lot unique
Prix N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire HT en Dhs | Prix Total HT en Dhs
Modules solaires photovoltaïque:
1 | Modules solaires photovoltaïque y compris la structure de fixation et les câbles de raccordement | U | 160
2 | Coffret de protection DC + Chemin de câbles | U | 5
3 | Cable solaire DC 6mm² (DC+ ; DC -) | ML | 1750
4 | Cable de terre DC 6mm² | ML | 1100
Onduleurs solaires PV connectés au réseau BT
5 | Onduleur Triphasé hybride 20 KW | U | 5
Coffret de protection électrique AC :
6 | Coffret de protection AC Type Ond 20 KW + Chemin de câbles | U | 5
Câbles de distribution :
7 | Câbles U1000 RO2V 4X50 mm² (3ph+N) | ML | 50
8 | Câbles U1000 RO2V 1X25 mm² (PE) | ML | 50
9 | Câbles U1000 RO2V 4X16 mm² (3ph+N) | ML | 20
10 | Câbles U1000 RO2V 1X10 mm² (PE) | ML | 20
Smart Mètre et systèmes d’affichage des données :
11 | Smart Mètre 380 V 50 Hz compatible avec l'onduleur | U | 5
12 | Smart Logger | U | 2
13 | Systèmes d’affichage des données sur un écran plat LED de 65’’+Micro-ordinateur | U | 2
Total HT en MAD
Total TVA (20%)
Total TTC en MAD