## BPDE
Bordereau des prix-détail estimatif Travaux d’alimentation en eau potable des populations rurales dans la commune Al Ouidane relevant de la Préfecture de Marrakech.
N° de prix | Désignation du prix | Unité | Quantité | Prix Unitaire (DH/HT) | Prix Total (DH/HT)
I- ETUDES, INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DOSSIER DE RECOLLEMENT
1 | Etudes, dossiers d'exécution et autres documents | Ft | 1
2 | Installations de chantier | Ft | 1
3 | Dossier de récolement, remise en état des lieux et repliement du chantier | Ft | 1
4 | Essais de pompage des points d’eau | U | 6
5 | Analyses de potabilité des eaux souterraines | U | 6
II- CONDUITES ET OUVRAGES ANNEXES
II.1- Travaux de terrassements pour conduites
6 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, en toute nature et toute profondeur | m3 | 300
7 | Remblais primaires pour canalisations et ouvrages annexes | m3 | 105
8 | Remblais secondaires pour canalisations et ouvrages annexes | m3 | 165
9 | Lit de pose pour conduite en sable ou gravettes | m3 | 30
10 | Traversées
10-1 | -Traversée des routes et pistes | ml | 12
10-2 | -Traversée des chaabas et oueds | ml | 12
10-3 | -Traversée par fonçage horizontal | ml | 12
II.2- Fourniture, transport et la pose des conduites
11 | Fourniture, transport et pose des conduites en PVC/PEHD, PN16 bar
11-1 | -Conduites en PEHD DN75 mm, PN16 bar | ml | 50
11-2 | -Conduites en PEHD DN63 mm, PN16 bar | ml | 350
11-3 | -Conduites en PEHD DN50 mm, PN16 bar | ml | 50
12 | Fourniture, transport et pose des conduites en AG, PN16/25 bars
12-1 | -Conduites en AG 2"1/2 pouces | ml | 50
12-2 | -Conduites en AG 2" pouces | ml | 180
12-3 | -Conduites en AG 1"1/2 pouces | ml | 50
13 | Essai en tranchée des canalisations | ml | 730
14 | Rinçage et désinfection des conduites | ml | 730
II.3- Travaux de Génie civil des ouvrages annexes
15 | -Regards pour vanne | U | 6
16 | -Regards pour vidange | U | 2
17 | -Regards pour ventouse | U | 2
II.4- Travaux d'équipement des regards pour vidange et ventouse
18 | -Fourniture, transport et pose d’équipements des regards pour vidange | Ens | 2
19 | -Fourniture, transport et pose d’équipements des regards pour ventouse | Ens | 2
II.5- Travaux d'équipement des regards pour vanne
20 | Té à brides en Fonte de PN16 Bars
20-1 | -Té de DN65/65 mm | U | 6
20-2 | -Té de DN65/50 mm | U | 1
21 | Robinet Vanne à brides type OCA en Fonte de PN 16 Bars
21-1 | -Robinet Vanne de DN65 mm | U | 12
21-2 | -Robinet Vanne de DN50 mm | U | 2
22 | Joint de démontage à bride en Fonte, type auto-butés de PN 16 bars
22-1 | -Joint de démontage de DN65 mm | U | 12
22-2 | -Joint de démontage de DN50 mm | U | 2
23 | Manchette de traversée en acier galvanisé à chaud, à deux brides, de PN16 bar, Longueur : 1000 mm
23-1 | -Manchette pour conduite DN75mm | U | 2
23-2 | -Manchette pour conduite DN63mm | U | 18
23-3 | -Manchette pour conduite DN50mm | U | 1
24 | Raccord bride major en fonte ductile de PN 16 Bars
24-1 | -Raccord bride major DN75/65mm | U | 2
24-2 | -Raccord bride major DN63/65mm | U | 18
24-3 | -Raccord bride major DN50/40mm | U | 1
25 | Cônes de réduction à brides en fonte ductile ou AG de PN 16 Bars
25-1 | -Cônes de réduction DN75/63mm | U | 1
25-2 | -Cônes de réduction DN63/50mm | U | 1
III- GENIE CIVIL DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE
26 | Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain : tout nature, Profondeur : toute profondeur | m3 | 210
27 | Fourniture, transport, mise en place et compactage de remblais compactés, Type : Tout venant à 95% d'O.P.M | m3 | 84
28 | Fourniture, transport et mise en œuvre d'Hérissonnage en pierres sèches de 0,20m d'épaisseur | m2 | 72
29 | Fourniture et mise en œuvre de Béton de propreté de classe B10 | m3 | 12
30 | Fourniture et mise en œuvre de Gros béton de classe B15 | m3 | 6
31 | Fourniture et mise en œuvre de Béton poreux | m3 | 5
32 | Fourniture et mise en œuvre de Béton pour béton armé pour la structure de classe B25 | m3 | 108
33 | Fourniture et mise en œuvre de Béton hydrofuge pour la cuve de classe B30 | m3 | 72
34 | Fourniture et mise en œuvre de Béton légèrement armé de classe B20 | m3 | 15
35 | Fourniture, transport, façonnage et assemblage d'aciers TOR de haute adhérence de nuance FE500 pour béton armé | Kg | 19800
36 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie en moellon pour fondation | m3 | 36
37 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie d'agglomérés creux d'épaisseur 20cm | m2 | 450
38 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'asphalte en fondation | m2 | 10
39 | Forme de pente | m2 | 120
40 | Chape étanche en mortier de ciment | m2 | 30
41 | Chape de ciment lissé bouchardé | m2 | 30
42 | Enduit au mortier de ciment, Type d’enduit : Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment d’épaisseur 2 cm | m2 | 1200
43 | Fourniture, transport et mise œuvre d'Enduit bitumineux pour parements extérieurs enterrés | m2 | 10
44 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit étanche au mortier de ciment et produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm | m2 | 330
45 | Fourniture, transport et mise en œuvre de revêtement étanche à base de résine époxy alimentaire (agréée pour contact avec l’eau potable) | m2 | 330
46 | Fourniture et mise en œuvre de l'étanchéité des toitures | m2 | 144
47 | Fourniture et mise en œuvre de solins d'étanchéité | ml | 180
48 | Fourniture et mise en œuvre de Barbacanes | U | 12
49 | Fourniture, transport et pose de porte métallique à un vantail en tôle galvanisée à chaud | m2 | 32
50 | Fourniture, transport et pose de Capot Hydraulique étanche, Diamètre nominal : 715 mm | U | 6
51 | Fourniture, transport et pose de Châssis, type de châssis : grillagés à maille fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur | m2 | 12
52 | Fourniture, transport et pose d'une échelle métallique, type d'échelle : en acier galvanisé à chaud avec crinoline | ml | 72
53 | Fourniture et pose d'une échelle métallique de 0,40 m de largeur en acier galvanisé à chaud à l'intérieur de la cuve | ml | 18
54 | Peinture vinylique, Type : à l'intérieur et l'extérieur | m2 | 1200
55 | Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | m2 | 60
56 | Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique | Ft | 6
57 | Réalisation des essais d'étanchéité des cuves | Ft | 6
58 | Construction de mur de clôture grillagée de hauteur 2,5m | ml | 560
59 | Démolition des ouvrages existants y compris évacutaion des déchets
59-1 | Réservoir surelevé (Capacité <= 50m3) | U | 2
59-2 | Local technique | U | 1
59-3 | Mur de clôture (L <= 20 ml) | U | 1
IV- EQUIPEMENT DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE
60 | FTP des Esses de réglage en acier galvanisé à chaud, à deux brides, de PN16/25 bar
60-1 | -Esse de réglage pour conduite DN75mm | U | 3
60-2 | -Esse de réglage pour conduite DN63mm | U | 15
61 | FTP des Manchettes de traversée à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar, avec colorette d'ancrage et d'étanchéité, Longueur : 0,8m < L < 1,0m
61-1 | -Manchette de traversée pour conduite DN75 mm | U | 4
61-2 | -Manchette de traversée pour conduite DN63 mm | U | 20
62 | FTP des Eléments droits et colonnes montantes à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar, longueur : inférieure ou égale à 6m
62-1 | -Elément droit DN75 mm | ml | 240
62-2 | -Elément droit DN63 mm | ml | 1000
63 | FTP des Tés à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar
63-1 | -Té DN60/60 mm | U | 6
63-2 | -Té DN60/50 mm | U | 2
63-3 | -Té DN60/40 mm | U | 6
64 | FTP des Coudes à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar (simple ou à patin)
64-1 | -Coude DN60 mm | U | 30
65 | FTP des Cônes de réduction à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar
65-1 | -Cône de réduction DN60/50 mm | U | 24
65-2 | -Cône de réduction DN60/40 mm | U | 2
66 | FTP des Robinets vannes à brides type OCA en fonte ductile, de PN16/25 bar
66-1 | -Robinet vanne DN60 mm | U | 18
66-2 | -Robinet vanne DN50 mm | U | 1
67 | FTP des Joints de démontage auto-butés à brides en fonte ductile, de PN16/25 bar
67-1 | -Joint démontage DN60 mm | U | 12
67-2 | -Joint démontage DN50 mm | U | 12
68 | FTP des Robinets flotteurs, de PN16 bar, y compris chaîne
68-1 | -Robinet flotteur DN60 mm | U | 6
68-2 | -Robinet flotteur DN50 mm | U | 1
69 | FTP des Compteurs type WOLFMAN, corps : en fonte ductile, de PN16/25 bar
69-1 | -Compteur DN60 mm | U | 1
69-2 | -Compteur DN50 mm | U | 12
69-3 | -Compteur DN40 mm | U | 1
70 | FTP des Stabilisateurs d'écoulement S-3D à brides, de PN16/25 bar
70-1 | -Stabilisateur d'écoulement DN60 mm | U | 1
70-2 | -Stabilisateur d'écoulement DN50 mm | U | 12
70-3 | -Stabilisateur d'écoulement DN40 mm | U | 1
71 | FTP des Filtres à tamis à brides, de PN16/25 bar
71-1 | -Filtre à tamis DN60 mm | U | 12
71-2 | -Filtre à tamis DN50 mm | U | 1
72 | FTP des Ventouses triple fonction à brides en fonte ductile, de PN16/25 bar, y compris robinet d'arrêt
72-1 | -Ventouse DN40 mm | U | 6
73 | FTP des Entonnoirs à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16 bar
73-1 | -Entonnoir DN60 mm | U | 6
74 | FTP des Clapets anti-retour (à battant) à brides en fonte ductile, de PN16/25 bar
74-1 | -Clapet anti-retour DN60 mm | U | 6
74-2 | -Clapet anti-retour DN50 mm | U | 1
75 | FTP des crépines en acier galvanisé à chaud, de PN16 bar
75-1 | -Crépine DN60 mm | U | 6
76 | FTP des pompes électriques immergées compatible aux systèmes solaires
76-1 | -Pompe : Q <= 3l/s ; HMT > 250m | U | 1
76-2 | -Pompe : Q <= 3l/s ; HMT <= 250m | U | 5
77 | FTP des ballons anti-bélier (y compris raccords et accessoires, support, manutention, réglage et essais)
77-1 | Ballon anti-bélier, V=100 litres | U | 1
77-2 | Ballon anti-bélier, V=50 litres | U | 5
78 | Manomètre, type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 50 bars | U | 6
79 | Pressostat | U | 6
80 | Fourniture, transport et pose de pièces hydrauliques à brides en acier galvanisé à chaud DN16/25 bars | Kg | 50
V- PANNEAUX SOLAIRES
81 | Fourniture, transport et pose de panneaux solaires
81-1 | -Panneaux solaire de WC ≥ 600 | U | 72
81-2 | -Panneaux solaire de 500 ≤ WC < 600 | U | 48
82 | Structure support en AG en U ou en H pour la fixation des modules du générateur
82-1 | Structure support pour > 20 panneaux solaires | Ens | 2
82-2 | Structure support pour ≤ 20 panneaux solaires | Ens | 4
83 | Variateur solaire
83-1 | - P ≥ 15Kw | U | 1
83-2 | - 10Kw ≤ P < 15Kw | U | 2
83-3 | - P < 10Kw | U | 3
84 | Dallage en béton B25 y compris armatures, coffrage, réglage et compactage de la plate-forme | m3 | 48
85 | Fourniture, transport et pose de câble d'alimentation compatible aux systèmes solaires | ml | 1240
86 | Armoire de commande et de protection | Ens | 6
87 | Sonde de niveau y compris câble | Ens | 6
88 | Mise à la terre | Ens | 6
TOTAL GENERAL (DH/HT)
TVA (20%)
TOTAL GENERAL (DH/TTC)
NB : Merci de ne pas spécifier le numéro de l'appel d'offres sur le bordereau des prix-détail estimatif !