## Feuil1
Bordereau des prix AOON N°09/2026
N° d'ordre | N° serie | Désignation | Consist | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix totaux
Réseau 2ème catégorie
1 | 102-02-23 | Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN | F+M | U | 1
2 | 102-02-37 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN | F+M | U | 2
3 | 102-03-03 | Destruction poteau béton irrécupérable | M | U | 1
4 | 103-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | m3 | 4.62
5 | 104-02-11 | Menuiserie métallique galvanisée | F+M | Kg | 357
6 | 105-00-10 | Fourniture câble Almelec 34,4 mm2 | F | Kg | 8.59
7 | 105-01-10 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm2 | M | Km-Unif | 0.09
8 | 105-07-02 | Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie | M | U | 2
9 | 107-02-01 | Raccord de dérivation à broch pour réseau HTA nu en Almelec de section adéquate+Connecteur HTA pour btoch (RDB+CBO) | F+M | U | 3
10 | 107-02-04 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 36 kV) | F+M | U | 1
11 | 107-02-05 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 36 kV) | F+M | U | 21
12 | 110-02-04 | IACM à C/C 50 A 36 KV + Terre | F+M | U | 2
13 | 111-02-02 | Plaque d'identification ( IRD) grand modèle | F+M | U | 2
14 | 118-02-09 | Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle ONE) | F+M | U | 1
Poste de transformation MT/BT
15 | 114-02-01 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé (1500 daN) | F+M | U | 1
16 | 114-02-13 | Equipement et montage poste type H61 36kV triphasé+basse tension | F+M | U | 1
17 | 117-00-06 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 36 kV 100 kVA | F | U | 1
Réseau 1ère catégorie
18 | 102-02-03 | Poteau een acier Monopode 8m 150 DaN | F+M | U | 4
19 | 102-02-04 | Poteau een acier Monopode 8m 300 DaN | F+M | U | 16
20 | 102-02-05 | Poteau een acier Monopode 8m 500 DaN | F+M | U | 8
21 | 102-02-08 | Poteau een acier Monopode 9m 300 DaN | F+M | U | 1
22 | 102-02-11 | Poteau béton armé classe A 8 m 150 daN | F+M | U | 24
23 | 102-02-12 | Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN | F+M | U | 47
24 | 102-02-13 | Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN | F+M | U | 35
25 | 102-02-14 | Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN | F+M | U | 18
26 | 102-02-16 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN | F+M | U | 2
27 | 102-02-17 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN | F+M | U | 8
28 | 102-02-18 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | F+M | U | 5
29 | 102-03-03 | Destruction poteau béton irrécupérable | M | U | 13
30 | 102-03-07 | Dépose poteau bois S/C ou S/D | M | U | 2
31 | 103-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | m3 | 118.15
32 | 104-02-11 | Menuiserie métallique galvanisée | F+M | Kg | 15
33 | 105-00-17 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm | F | m | 5034.82
34 | 105-00-18 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | F | m | 412.05
35 | 105-00-19 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | F | m | 1082.4
36 | 105-01-17 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections | M | m | 6529.27
37 | 105-06-02 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires | M | U | 10
38 | 105-07-01 | Plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie | M | U | 9
39 | 107-02-16 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | F+M | U | 24
40 | 107-02-17 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | F+M | U | 48
41 | 107-02-18 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | F+M | U | 89
42 | 107-02-37 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | F+M | U | 88
43 | 107-02-38 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | F+M | U | 22
44 | 109-02-04 | Terre de réseau | F+M | U | 22
45 | 112-02-04 | Appareil d'éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 150 W | F+M | U | 1
46 | 112-06-02 | Transfèrement et remise en état d'un appareil d'éclairage public( compris fourniture accessoires de remplacement ) | F+M | U | 1
47 | 115-02-30 | Fourniture et pose d'un Disjoncteur BT Haut poteau D265T | F+M | U | 1
Prestations de la SRM-RSK
48 |  | Frais des prestations de la SRM-RSK | Forfait | F | 1
TOTAL HT :
TVA(20%)
TOTAL TTC :