## Réactifs 2026 draft1
Bordereau des prix-détail estimatif AO 08-2026-INH
Lot | Art. | Désignation des prestations | Condit. | Qté | PU HT | PT HT
1 | 1 | Coffret de 12 ou 10 lames anti-endomysium (IgA), 4 ou 5 puits par lame d' IFI. Livraison avec réactifs nécessaires à la réalisation du nombre de tests du coffret: contrôles positif et négatif, conjuqué IgA, solution tampon PBS et milieu de montage... Réactifs adaptables et opérationnels à l'automate PHD Ix.au PHD Ix et marqués CE IVD, livraison avec 1 Fiche technique du fabriquant, 1 Certificat d'analyse du lot, 1 Fcihe des données de sécurité (FDS), Procédure / Mode d'emploi en francais avec critères de perfomance (%sensibilite , %spécificité , reproductibilité, Interférences...). | coffret complet ou coffret de lames et réactifs séparés | 5
1 | T
2 | 1 | Coffret de 10 ou 12 Lames de polynucléaires neutrophiles humains ANCA de 5 ou 6 puits par lame d'IFI. Puits fixés à l'ethanol (c-ANCA) et au formol (pANCA). Livraioson avec réactifs nécessaires à la réalisation du nombre de tests du coffret: contrôles positifs c-ANCA, pANCA, controle négatif , conjuqué IgG, tampon PBS et milieux de montage . Réactifs adaptables et opérationnels à l'automate PHD Ix.au PHD Ix et marqués CE IVD, livraison avec 1 Fiche technique du fabriquant, 1 Certificat d'analyse du lot, 1 Fihe de données de sécurité (FDS), Procédure / Mode d'emploi en francais avec critères de perfomance (%sensibilite , %spécificité , reproductibilité, Interférences...). | coffret complet ou coffret de lames et réactifs séparés | 8
2 | T
3 | 1 | Coffret de 10 ou 12 Lames triple substrat foie-rein-estomac de 4 ou 5 puits / lame d'IFI. Livraison avec réactifs nécessaires à la réalisation du nombre de tests du coffret: contrôles positif (M2 ou LKM1 ou ASMA) et négatif , conjuqué IgG ou polyvalents, tampon PBS et milieu de montage. Réactifs adaptables et opérationnels à l'automate PHD Ix.au PHD Ix et marqués CE IVD. Livraison avec 1 Certificat de conformité (marquage CE IVD), 1 Fiche technique du fabriquant, 1 Certificat d'analyse du lot, 1 Fihe de données de sécurité (FDS), Procédure / Mode d'emploi en francais avec critères de perfomance (%sensibilite , %spécificité , reproductibilité, Interférences...). | coffret complet ou coffret de lames et réactifs séparés | 8
3 | T
4 | 1 | Kit ELISA ENA SCREEN pour le dépistage des Ac anti-antigènes nucléaires solubles : Puits coatés avec un mélange de 6 antigènes SSa, SSb, Sm, RNP/Sm, Scl70 et Jo1). Le kit comprend 1 diluant, solution de lavage concentrée, 1 contrôle positif, 1 contrôle négatif, 1 conjugué IgG, 1 substrat et solution d'arrêt. La lecture de DO entre 450-620 nm. Kit adaptable et opérationnel à l'automate PHD Ix. Kit marqué CE IVD. Livraison avec 1 Fiche technique du fabriquant, 1 Certificat d'analyse du lot, 1 Fihe de données de sécurité (FDS), Procédure / Mode d'emploi en francais avec critères de perfomance (%sensibilite , %spécificité , reproductibilité, Interférences...). Livraison avec réactifs pour vérifier sur site l'adaptation du test à l'automate PHD Ix. Planning de de livraison en 2 ou 3 fois par an. | 96 tests | 4
4 | T
5 | 1 | Kit ELISA ANA ou ENA PROFIL pour l'identification de 06 Ac anti-antigènes nucléaires solubles (ENA ou ANA PROFIL : SSa, SSb, Sm, RNP/Sm, Scl70 et Jo1) par ELISA. Kit testé adaptable et opérationnel à l'automate PHD Ix. Le Kit comprend 1 diluant concentré, 1 solution de lavage concentrée, 1 calibrant, 1 contrôle négatif, 1 conjugué IgG, 1 substrat et solution d'arrêt. La lecture de DO entre 450-620 nm. Kit marqué CE IVD. Livraison avec 1 Fiche technique du fabriquant, 1 Certificat d'analyse du lot, 1 Fihe de données de sécurité (FDS), Procédure / Mode d'emploi en francais avec critères de perfomance (%sensibilite , %spécificité , reproductibilité, Interférences...). Livraison avec réactifs pour vérifier sur site l'adaptation du test à l'automate PHD Ix. Planning de de livraison en 3 fois par an. | 12 tests | 7
5 | T
6 | 1 | Kit ELISA des anticorps anti-CCP IgG (génération 2) testé adaptable et opérationnel à l'automate PHD Ix. Kit fourni avec 1 contrôle positif, 1 contrôle négatif, 5 calibrateurs de concentrations 1, 5, 20, 100 et 200 U/ml, 1 conjugué IgG, tampon de dilution des échantillons,substrat, solution de lavage et solution d'arrêt avec lecture DO entre 450-620 nm. Kit marqué CE IVD et livré avec 1 Fiche technique du fabriquant, 1 Certificat d'analyse du lot, 1 Fihe de données de sécurité (FDS), Procédure / Mode d'emploi en francais avec critères de perfomance (%sensibilite , %spécificité , reproductibilité, Interférences...). | 96 tests | 5
6 | T
7 | 1 | Kit ELISA Anti-transglutaminase IgA adaptable et opérationnel à l'automate PHD Ix. Kit fourni avec 3 calibrateurs de concentrations 2U/ml, 20 U/m et 200 U/ml, contrôle positif, contrôle négatif, conjugué IgG, solution de lavage, tampon d'échantillons, substrat, solution d'arrêt, lecture DO entre 450-620 nm. Kit marqué CE IVD et livré avec 1 Fiche technique du fabriquant, 1 Certificat d'analyse du lot, 1 Fihe de données de sécurité (FDS), Procédure / Mode d'emploi en francais avec critères de perfomance (%sensibilite , %spécificité , reproductibilité, Interférences...). Livraison avec réactifs pour vérifier sur site l'adaptation du test à l'automate PHD Ix. Planning de de livraison en 2 à 3 fois par an. | 96 tests | 5
7 | 2 | Kit ELISA Anti-transglutaminase IgG adaptable et opérationnel à l'automate PHD Ix fourni avec calibrateur, contrôle positif, contrôle négatif, conjugué IgG, solution de lavage, tampon d'échantillons, substrat, solution d'arrêt, lecture DO entre 450-620 nm. Réactif marqué CE IVD et livré avec 1 Fiche technique du fabriquant, 1 Certificat d'analyse du lot, 1 Fihe de données de sécurité (FDS), Procédure / Mode d'emploi en francais avec critères de perfomance (%sensibilite , %spécificité , reproductibilité, Interférences...). | 96 tests | 5
7 | T
8 | 1 | Pools de sérums pour contrôles de qualité interne (CQI) positfs pour tests ELISA autoimmuns : Tests ENA screen; ANA profile (SSA,SSB,Sm,Sm/RNP,Jo1, scl70 ); CCP, transglutaminase : tTG IgG et tTG IgA). Réactif livré avec 1 Certificat de conformité (marquage CE IVD), 1 Fiche technique du fabriquant, 1 Certificat d'analyse du lot, 1 Fihe de données de sécurité (FDS), Procédure / Mode d'emploi en francais. | Coffret de 3 flacons de 0,5ml | 4
8 | T
9 | 1 | Pool de sérums pour contrôles de qualité interne (CQI) antinucléaires (ANA) positifs par immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellulues Hep-2 : aspet Homogène (contrôles liquides, à base de sérum humain ). Réactif livré avec 1 Certificat de conformité (marquage CE IVD), 1 Fiche technique du fabriquant, 1 Certificat d'analyse du lot, 1 Fihe de données de sécurité (FDS), Procédure / Mode d'emploi en francais. | 1 coffret de 3 flacons X 0,5ml | 5
9 | T
10 | 1 | Colcémide , solution stérile tamponnée au phosphate 10 µg/ml | Flacon/10 ml | 12
10 | 2 | Phytohemaglutinine PHA-M | Flacon/10 ml | 1
10 | 3 | Milieu de caryotypage complet | Flacon/100 ml | 70
10 | 4 | Milieu prêt à l'emploi pour culture des cellules médullaires | Flacon/100 ml | 2
10 | 5 | Milieu RPMI 1640, liquide, stérile avec bicarbonate de sodium et L-glutamax | Flacon/100 ml | 4
10 | 6 | Sérum de veau fœtal stérile traité contre les mycoplasmes | Flacon/50 ml | 2
10 | 7 | Solution Earle's Balanced Salt 10X | Flacon/100 ml | 4
10 | 8 | Sodium dihydrogenophosphaste monohydraté p.a | Flacon/500 g | 10
10 | 9 | Giemsa en solution rapide | Bouteille/1000 ml | 2
10 | 10 | Acide acétique glacial pour analyse 99% | Bouteille/2500 ml | 1
10 | 11 | Méthanol pur pour analyse 99,9% | Bouteille/2500 ml | 1
10 | 12 | Huile à immersion pour la station de caryotypage automatique | Flacon/250 ml | 2
10 | 13 | SSC 20X | Bouteille/1 L | 1
10 | 14 | Solution PBS, pH de 7,4 | Flacon/500 mL | 1
10 | 15 | Ethanol absolu pour analyse 99,9% | Bouteille/1 L | 1
10 | T
11 | 1 | Contrôle qualité externe en Hormonologie et marqueurs tumoraux | Tube/2ml | 2
11 | 2 | Contrôle de qualité externe pour Biochime sur sérum ( Gly, Uree, crea, Na+,….....ect) | Tube/5 ml | 2
11 | 3 | Contrôle de qualité externe pour Dosage Vitamine D | Tube/2 ml | 2
11 | 4 | Contrôle de qualité externe pour Hématologie sang normal, NFS, RETIC, VS et typage lymphocytaire | coffret/3ml et frottis non fixé, non coloré | 2
11 | 5 | Hématologie cellulaire (Diagnostic sur frottis sanguins) | Lame physique | 3
11 | 6 | Contrôle de qualité externe pour Mycologie: Souche fongique lyophilisée ou culture ou suspension | flacon ou ampoules stérile de 2 à 5 ml | 2
11 | 7 | Contrôle de qualité externe pour Test Rapide Paludisme,Sang total hémolysé d'origine humaine (lyophilisé) | Tube/40 ul | 2
11 | 8 | Contrôle de qualité externe pour Paludisme "Goutte épaisse" | Lame lutée | 2
11 | 9 | Contrôle de qualité externe pour Paludisme "Frottis" | Frottis coloré au MGG (lame lutée) et frottis fixé non coloré | 2
11 | 10 | Contrôle de qualité externe pour Mycologie: champignon filamenteux-levures): examen direct | Frottis sur lame | 2
11 | 11 | Contrôle de qualité externe pour Test de Confimation VIH | Tube/300 ul à 1ml | 3
11 | 12 | Contrôle de qualité externe Hépatite C+HIV | Tube/1 à 1,5 ml | 2
11 | 13 | Contrôle de qualité externe Grippe, VRS: biologie moléculaire, surnageant de culture inactivée | Tube/1,5 ml | 2
11 | 14 | Contrôlr de qualité externe Sérologie infectieuse de la syphilis sur serum humain liquide | Coffret/500 ul pour échantillonT, 250ul pour échantillon TM | 2
11 | 15 | Contrôle de qualité externe HPV en cytologie cervico-utérine | Lame | 2
11 | 16 | Contrôle de qualité externe Caryotype constitutionnel humain | Tube de sang sur anti coa-gulant 5 à 10 ml | 2
11 | 17 | Contrôle de qualité externe Typage HLA en LCT | Tube de sang sur anti coa-gulant 5 à 10 ml | 2
11 | 18 | Contrôle de qualité externe en auto-immunité pour : Les Acs antinucléaires : ANA par immunofluorescence indirecte (IFI sur cellules Hep-2), ADNn par immunofluorescence indirecte ( IFI sur Crithidia luciliae) et ENA Profile (SSA,SSB,Sm,Sm/RNP,Jo1,scl70) par ELISA | Tube/600 ul | 2
11 | 19 | Contrôle qualité externe Recherche de Cronobacter et Salmonella | Flacon/lait en poudre 60g | 2
11 | 20 | Contrôle de qualité externe pour Chimi de base sur eaux douces | coffret/2x2500 ml | 2
11 | 21 | Contrôle de qualité externe pour Dénombrement: Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Coliformes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Entérobactéries, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Flore mésophile à 30°C, Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp, Bactéries anaérobies sulfito-réductrices | sachet scellés ou flacon de 25 g de Viandes | 2
11 | 22 | Contrôle de qualité externe pour Salmonella (détecté / non détecté) | sachet scellés ou flacon de 25 g de Viandes | 2
11 | 23 | Contrôle de qualité externe pour Listeria (détecté / non détecté) | sachet scellés ou flacon de 25 g de Viandes | 2
11 | 24 | Contrôle de qualité externe pour E. coli, Coliformes, Streptocoques, Revivifiables et BASR | Flacon stérile de 100 à 250 ml | 2
11 | 25 | Contrôle de qualité externe pour Pseudomonas aeruginosa et Staphylocoques | Flacon stérile de 100 à 250 ml | 2
11 | 26 | Contrôle de qualité externe pour Norovirus GI, Norovirus GII, virus de l’hépatite A | Flacon de 500 à 1 ml | 2
11 | 27 | Contrôle de qualité externe pour Cytobactériologie des Urines (ECBU) | flacon /10 à 20 ml | 2
11 | 28 | Contrôle de qualité externe pour cytobactériologie du LCR: culture et PCR | tube ou flacon stérile de 1 ml | 2
11 | 29 | Méningite bactérienne néonatale et adulte: biologie moléculaire | Tube/ 1ml | 2
11 | 30 | contrôle de qualité externe pour Identification de Mycobactérie du complexe tuberculeux par biologie moléculaire, suspension d'ADN | Tube/0,5 à 1 ml | 2
11 | 31 | contrôle de qualité externe pour Identification de Mycobactérie | Tube/0,5 à 1 ml | 2
11 | 32 | contrôle de qualité externe pour Identification de Staphylococcus aureus par PCR | Tube/200 ul à 1 ml | 2
TOTAL HORS TAXE
MONTANT TVA 20%
TOTAL TTC