[bookmark: _Toc159579994][bookmark: _Toc225790755]BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
Relatif à l’appel d’offres ouvert national sur offres des prix n°19/2026
ayant pour objet :
Travaux d'installation d'un système photovoltaïque pour la production d'électricité on-Grid pour le compte du Secrétariat Général du Gouvernement

	N°
	Article
	Unité
	Qté
	Prix unit. HT (DH)
	Prix total HT (DH)

	1
	[bookmark: _GoBack]Fourniture et installation des modules solaires photovoltaïques monocristallins, y compris raccordement électrique et essais de conformité, d'une puissance totale minimale de 100 kWc (puissance unitaire minimale de 550 Wc, rendement ≥ 21%)
	Ensemble
	1
	
	

	2
	Fourniture et installation de la structure de fixation des panneaux photovoltaïques, y compris étude d'implantation et notes de calcul de stabilité et de lestage (système lesté sans percement d'étanchéité, matériaux anti-corrosion aluminium/inox)
	Ensemble
	1
	
	

	3
	Fourniture, installation et raccordement d'onduleurs solaires multi-string triphasés au réseau, y compris paramétrage et essais de mise en service, pour une puissance totale nominale correspondant au champ PV (3P+N, ±5%), avec garantie 5 ans minimum
	Ensemble
	1
	
	

	4
	Fourniture, installation et raccordement des armoires de connexion au réseau électrique avec toutes les protections électriques exigées (DC et AC) (fusibles, sectionneurs, parafoudres)
	Ensemble
	1
	
	

	5
	Fourniture et installation des boîtes de jonction, protections associées, chemins de câbles et accessoires de fixation, y compris raccordements
	Ensemble
	1
	
	

	6
	Fourniture, tirage et raccordement des câbles DC 
	Ensemble
	1
	
	

	7
	Fourniture, tirage et raccordement des câbles AC, y compris repérage et protection
	Ensemble 
	1
	
	

	8
	Travaux de mise à la terre (fourniture et pose des conducteurs, piquets et liaisons équipotentielles), y compris contrôle de la résistance de terre
	Ensemble 
	1
	
	

	9
	Fourniture et installation d'un compteur de production solaire avec affichage numérique, y compris raccordement au système de monitoring
	Ensemble 
	1
	
	

	10
	Fourniture et installation du système de télé-suivi et monitoring (data logger, accès distant via application mobile et interface web inclus), y compris configuration et mise en service
	Ensemble
	1
	
	

	11
	Fourniture et installation du ou des système(s) d'affichage des données de production, y compris intégration du template de visualisation personnalisé (écrans plats Full HD ≥ 50 pouces minimum, usage 24h/24)
	Ensemble
	1
	
	

	
	Prix total hors TVA
	

	
	TVA
	

	
	Prix total TTC
	



Fait à …………………..,le………………………………..
(Signature du concurrent)
