## BPU DQE
AO 59/2026/E MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE COMMANDE DES POSTES SOURCES REDAL BPU-DQE
N° POSTE | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PU DH HT EN CHIFFRES | PU DH HT EN LETTRES | PT DH HT
Maintenance préventive:
1 | Visite de maintenance préventive des systèmes de controle commande numérique ( Armoire système, équipements supervision, Tranches BT...) | U | 4
TOTAL DH HT
TVA 20%
TOTAL TTC
N° POSTE | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PU DH HT EN CHIFFRES | PU DH HT EN LETTRES | PT DH HT
Maintenance curative:
2 | Intervention pour entretien curatif | J | 10
3 | PC de supervision de rechange | U | 4
4 | Passerelle de communication 16 PORTS Modbus/Modbus IP Sigatway | U | 1
5 | Carte de communication Interface ACE942-2 | U | 2
6 | Convertisseur RS232/RS485 | U | 2
7 | Relais de protection S82 | U | 1
8 | Relais de protection T82 | U | 1
9 | Relais de protection MICOM P142 | U | 1
10 | Switch Ethernet 8 Ports industriel | U | 2
11 | Alimentation 220Vac/24Vcc | U | 4
12 | Onduleur Inversseur de source rackable 19’’ 48Vcc-220V 3KVA | U | 2
TOTAL DH HT
TVA 20%
TOTAL TTC