BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRE OUVERT SIMPLIFIE SUR OFFRES DE PRIX N° 03/DRFM/2026 DU 12/10/2026 A 10H RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT AU NIVEAU DU DEPOT DES DOUANES A MEJJAT RELEVANT DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS DE FES MEKNES (LOT UNIQUE).

| N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | PU (H.T) | PRIX TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A- GROS - OEUVRE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER | M3 | 47,00 |  |  |  |
| 2 | FOUILLES EN PUITS, TRANCHEES OU EN RIGOLES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER | M3 | 36,00 |  |  |  |
| 3 | MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE | M3 | 65,00 |  |  |  |
| 4 | BETON DE PROPRETE | M3 | 4,50 |  |  |  |
| 5 | GROS BETON | M3 | 3,00 |  |  |  |
| 6 | ARASE ETANCHE | M2 | 35,00 |  |  |  |
| 7 | COUCHE DE TOUT-VENANT SOUS DALLAGE | M3 | 20,00 |  |  |  |
| 8 | FILM POLYANE | M2 | 80,00 |  |  |  |
| 9 | FORME EN BETON DE 15 CM Y COMPRIS ACIER | M2 | 120,00 |  |  |  |
| 10 | TROTTOIR PERIPHERIQUE EN BETON REFLUE Y COMPRIS ACIER | M2 | 40,00 |  |  |  |
| 11 | CANIVEAU EN BETON ARME Y.C COUVERCLE EN ACIER GALVANISE | ML | 4,60 |  |  |  |
| 12 | BETON ARME EN FONDATIONS | M3 | 18,50 |  |  |  |
| 13 | ACIER TOR EN FONDATION | KG | 1 800,00 |  |  |  |
| 14 | BETON ARME EN ELEVATION | M3 | 21,00 |  |  |  |
| 15 | ACIER TOR EN ELEVATION | KG | 2 500,00 |  |  |  |
| 16 | PLANCHERS HOURDIS DE 15+5 | M2 | 80,00 |  |  |  |
| 17 | APPUIS DE FENETRES PLATS OU INCLINES EN BETON ARME DE 30 A 40 CM DE LARGEUR | ML | 15,40 |  |  |  |
| 18 | ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS ACIERS (H=0,50 M) | ML | 36,00 |  |  |  |
| 19 | REGARD VISITABLE POUR ASSAINISSEMENT 60 X 60 CM : | UNITE | 5,00 |  |  |  |
| 20 | REGARD NON VISITABLE 50 X 50 CM : | UNITE | 2,00 |  |  |  |
| 21 | CONDUITE EN PVC POUR ASSAINISSEMENT DE DIAMETRE 200 MM | ML | 40,00 |  |  |  |
| 22 | SIMPLE CLOISON EN BRIQUE CREUSE DE 8T | M2 | 100,00 |  |  |  |
| 23 | MACONNERIE DES MURS EN AGGLO DE 25 CM D'EPAISSEUR | M2 | 130,00 |  |  |  |
| 24 | ENDUIT SUR MUR EXTÉRIEUR | M2 | 130,00 |  |  |  |
| 25 | ENDUIT SUR MUR INTERIEUR | M2 | 330,00 |  |  |  |
| 26 | RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE | ENS | 1,00 |  |  |  |
| 27 | RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE | ENS | 1,00 |  |  |  |
| 28 | RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT | ENS | 1,00 |  |  |  |
| B- ETANCHEITE |  |  |  |  |  |  |
| 29 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M2 | 80,00 |  |  |  |
| 30 | ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGEE | M2 | 80,00 |  |  |  |
| 31 | ETANCHEITE AUTOPROTEGEE POUR LES RELEVEES | ML | 36,00 |  |  |  |
| 32 | GARGOUILLE EN PLOMB | UNITE | 2,00 |  |  |  |
| 33 | ETANCHEITE LEGERE | M2 | 55,00 |  |  |  |
| 34 | EVACUATION EN PVC DE TOUT DIAMETRE | M2 | 7,00 |  |  |  |
| C- REVETEMENTS - PLATRERIE |  |  |  |  |  |  |
| 35 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX COMPACTO 60X60 CM Y/C PLINTHE DE 10 CM | M2 | 60,00 |  |  |  |
| 36 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANT 60 X 60 CM | M2 | 10,00 |  |  |  |
| 37 | REVETEMENT DU MUR EN CARREAUX DE FAIENCE | M2 | 85,00 |  |  |  |
| 38 | REVETEMENT SUR PAILLASSE EN MARBRE GRANITE Y/C RETOMBEE | M2 | 2,00 |  |  |  |
| 39 | REVETEMENT DU PALIER DU SOL D'ENTREE PRINCIPALE | M2 | 0,80 |  |  |  |
| 40 | FAUX PLAFOND AMSTRONG | M2 | 44,00 |  |  |  |
| 41 | FAUX PLAFOND EN BA13 Y/C JOINTS CREUX | M2 | 26,00 |  |  |  |
| D- PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ALIMENTATION EN PPR Φ32 | ML | 15,00 |  |  |  |
| 43 | ALIMENTATION EN PPR Φ25 | ML | 12,00 |  |  |  |
| 44 | ALIMENTATION EN PPR Φ20 | ML | 16,00 |  |  |  |
| 45 | ROBINET D'ARRET Φ32 | UNITE | 2,00 |  |  |  |
| 46 | VANNE D'ARRET EN PPR TOUTES DIMENSIONS | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| 47 | CHUTE ET DESCENTE D'EAU PVC Ø: 75 A Ø: 40 | ML | 10,00 |  |  |  |
| 48 | SIPHON DE SOL EN INOX -Ø :100X100 MM | UNITE | 3,00 |  |  |  |
| 49 | WC A L’ANGLAISE | UNITE | 2,00 |  |  |  |
| 50 | FOURNITURE ET POSE D'EVIER DE CUISINE EN INOX | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| 51 | FOURNITURE ET POSE LAVABO VASQUE SUR PIALLASSE | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| 52 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE DE 50L | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| 53 | FOURNITURE ET POSE DE MIROIRS SANITAIRES DE 6 MM | M² | 0,80 |  |  |  |
| 54 | FOURNITURE ET POSE DES DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES PAPIER EN INOX DE LA MARQUE JOFEL OU EQUIVALENT 1ER CHOIX | UNITE | 2,00 |  |  |  |
| 55 | FOURNITURE ET POSE DE SECHE MAIN DE LA MARQUE JOFEL OU EQUIVALENT | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| 56 | FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE DE LA MARQUE JOFEL OU EQUIVALENT | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| 57 | EXTINCTEUR CO2 DE 6 KG | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| 58 | EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| E- ELECTRICITE – LUSTRERIE |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CABLE D'ALIMENTATION ARME TOUT DIAMETTRE | ML | 22,00 |  |  |  |
| 60 | TABLEAU GENERAL | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| 61 | TABLEAU ELECTRIQUE SECONDAIRE | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| 62 | MISE A LA TERRE | F | 1,00 |  |  |  |
| 63 | FOURNITURE ET POSE DE PANEL LED 60 X 60 | UNITE | 20,00 |  |  |  |
| 64 | FOURNITURE ET POSE DE PANEL LED 20 X 20 | UNITE | 5,00 |  |  |  |
| 65 | FOURNITURE ET POSE REGLETTE SANITAIRE LED | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| 66 | FOURNITURE ET POSE D'INTERRUPTEUR SIMPLE | UNITE | 7,00 |  |  |  |
| 67 | FOURNITURE ET POSE D'INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT | UNITE | 2,00 |  |  |  |
| 68 | FOURNITURE ET POSE DES BLOCS SECOURS | UNITE | 8,00 |  |  |  |
| 69 | FOURNITURE ET POSE DE PRISE DE COURANT 2P+T | UNITE | 20,00 |  |  |  |
| 70 | FOURNITURE ET POSE DE PRISE RJ45 CAT.6 | UNITE | 8,00 |  |  |  |
| 71 | FOURNITURE ET POSE DE PRISE TELEPHONIQUE | UNITE | 4,00 |  |  |  |
| 72 | CLIMATISEUR SPLIT 18000 BTU | UNITE | 1,00 |  |  |  |
| 73 | CLIMATISEUR SPLIT 12000 BTU | UNITE | 2,00 |  |  |  |
| F- MENUISERIE |  |  |  |  |  |  |
| 74 | PORTE BLIND METALIQUE | M2 | 2,20 |  |  |  |
| 75 | PORTE GRILLAGE EN INOX | M2 | 2,20 |  |  |  |
| 76 | PORTE EN BOIS MASSIF Y COMPRIS MOTIF DECOR | M2 | 16,00 |  |  |  |
| 77 | FOURNITURE ET POSE DES PLACARDS DE CUISINE EN MDF | M2 | 3,00 |  |  |  |
| 78 | PORTE ET FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM CONFORT | M2 | 15,00 |  |  |  |
| 79 | FOURNITURES ET POSE DES STORES | M2 | 18,00 |  |  |  |
| 80 | FOURNITURE ET POSE DES FENETRES GRILLAGEES | M2 | 11,78 |  |  |  |
| 81 | PORTE COUPE FEU PC | M2 | 2,20 |  |  |  |
| G- PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| 82 | PEINTURE VINYLIQUE ETANCHE SUR FACADES EXTERIEURES FINITION SOLVANT MATE | M2 | 130,00 |  |  |  |
| 83 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS FINITION MATE | M2 | 360,00 |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (HT) |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (TTC) |  |  |  |  |  |  |  |

LE PRESENT BORDEREAU EST ARRETE A LA SOMME TOTALE DE :

FAIT A …........LE …...............................