## BDP
Reconstruction totale Mosquée AKNI
BORDEREAU DES PRIX
N° PRIX | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | Unité | Quantité | Prix unitaire (DHs HT) | Prix total (DHs HT)
1 | Démolitions
1.1 | Démolition des ouvrages existants | F | 1 |  | 0
2 | GROS-ŒUVRE |  |  |  | 0
2.1 | Terrassements |  |  |  | 0
2.1.1 | Décapage dans tout terrain y compris évacuation A la décharge publique | m² | 120 |  | 0
2.1.2 | FOUILLES EN PUITS, TRANCHEES ET RIGOLES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER | m³ | 108 |  | 0
2.1.3 | TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE DANS TOUS TERRAINS Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE | m³ | 48 |  | 0
2.1.4 | Mise en remblais ou évacuation à la décharge publique | m³ | 168 |  | 0
2.1.5 | Apport et mise en place d'un tout venant compacté | m³ | 60 |  | 0
2.2 | Béton non armé en fondations |  |  |  | 0
2.2.1 | Béton de propreté | m³ | 4 |  | 0
2.2.2 | Gros béton | m³ | 4 |  | 0
2.2.3 | Maçonnerie de moéllons en fondations | m³ | 21.6 |  | 0
2.2.4 | Arase Etanche | m² | 28 |  | 0
2.2.5 | Forme en béton de 0,13m y/c aciers | m² | 82 |  | 0
2.2.6 | Tout venant compacté sous dallage YC POLYANE | m3 | 16.4 |  | 0
2.3 | Béton armé et aciers en fondations |  |  |  | 0
2.3.1 | Béton armé en fondation | m³ | 28 |  | 0
2.3.2 | Aciers pour armature pour béton armé en fondation | Kg | 2240 |  | 0
2.4 | Assainissement |  |  |  | 0
2.4.1 | Regard visitable |  |  |  | 0
2.4.1.1 | dim 60cmX60 cm | U | 1 |  | 0
2.4.1.2 | dim 40cmX40 cm | U | 1 |  | 0
2.4.2 | Regard non visitable |  |  |  | 0
2.4.2.1 | dim 40X40 cm | U | 4 |  | 0
2.4.3 | Regard de tirage | U | 1 |  | 0
2.4.4 | CANIVEAU EN BETON ARME DE 40X60 CM | ml | 4 |  | 0
2.4.5 | CANALISATIONS EN BUSES EN PVC D'ASSAINISSEMENT (SERIE I) |  |  |  | 0
2.4.5.1 | ᴓ 200mm | ml | 30 |  | 0
2.4.6 | FOSSE SCEPTIQUE | Ens | 1 |  | 0
2.4.7 | PUIT PERDU | Ens | 1 |  | 0
2.5 | Béton armé, aciers en élévation et plancher |  |  |  | 0
2.5.1 | Béton armé pour tout ouvrage en élévation | m³ | 39 |  | 0
2.5.2 | Acier pour béton armé en élévation | Kg | 5070 |  | 0
2.5.3 | Plancher hourdis de toute épaisseur YC béton et acier | m² | 105 |  | 0
2.5.4 | Charrafates en béton armé pour minaret |  |  |  | 0
2.5.4.1 | Charrafates de petite taille | U | 16 |  | 0
2.5.4.2 | Demi-Charrafates de petite taille | U | 16 |  | 0
2.5.5 | Appuis de fenêtre y compris armatures | ml | 10 |  | 0
2.5.6 | Bac pour ablution | ml | 4 |  | 0
2.5.7 | Renformis de placards en béton maigre | m² | 1 |  | 0
2.5.8 | Dallette en Béton armé | m² | 1 |  | 0
2.6 | Maçonnerie et briquetage en élévation |  |  |  | 0
2.6.1 | Double Cloisons en brique creuse | m² | 230 |  | 0
2.6.2 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 6 TROUS | m2 | 68 |  | 0
2.6.3 | FOURNITURE ET POSE DE LA MAÇONNERIE EN ELEVATION EN AGGLOS DE 20CM | m² | 130 |  | 0
2.7 | Enduit |  |  |  | 0
2.7.1 | Enduit intérieur au mortier lisse sur murs et plafonds y compris baguettes d'angles | m² | 620 |  | 0
2.7.2 | Enduit extérieur au mortier de ciment y compris baguettes d'angles | m² | 430 |  | 0
2.7.3 | Couronnement d'acrotères y compris façon de larmier | ml | 54 |  | 0
| TOTAL GROS-ŒUVRES |  |  |  | 0
3 | ETANCHEITE
3.1 | Forme de pente | m² | 82 |  | 0
3.2 | Chape de lissage ou de surfacage | m² | 82 |  | 0
3.3 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères y/c chape | ml | 54 |  | 0
3.4 | Etanchéité bicouche | m² | 82 |  | 0
3.5 | Complexe d'Etanchéité bicouche des relevés | ml | 54 |  | 0
3.6 | Protection d'étanchéité par carreaux rouges de 20*20cm | m² | 82 |  | 0
3.7 | Protection par solins grillages des releves d'étanchéité | ml | 54 |  | 0
3.8 | Etanchéité verticale | m² | 16 |  | 0
3.9 | Etanchéité légère locaux humides | m² | 5 |  | 0
3.10 | Fourniture et pose des gargouilles en plomb y/c crapaudines | U | 3 |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
4 | REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
4.1 | Revêtement en Zellij Faillance pour facade mihrab style traditionnel | m² | 7.8 |  | 0
| Marches en GPO et contre marches en Zellige Faillance | ml | 8 |  | 0
4.3 | Marches et contres marches, et palier en ciment bouchardé | ml | 52.53 |  | 0
4.4 | REVETEMENT SOL EN CARRELAGE LOCAL ANTIDERAPANT Y/C PLINTHES | m² | 42 |  | 0
4.5 | REVETEMENT MUR EN CARRELAGE LOCAL | m² | 39.776 |  | 0
4.6 | FORME DE CHAPE LISSE A L'HELICOPTERE | m² | 66 |  | 0
4.7 | ROSACE DE PLATRE SCULPTE | U | 3 |  | 0
| TOTAL REVETEMENTS DE SOLS ET MURS |  |  |  | 0
5 | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
5.1 | MENUISERIE BOIS
5.1.1 | Portes extérieures artisanales en bois Rouge (r’taj et khalkhal) YC VERNIS | m² | 8 |  | 0
5.1.2 | Porte massive en bois rouge | m² | 7.04 |  | 0
5.1.3 | Portes à lames en bois rouge Y/C VERNIS | m² | 8.8 |  | 0
5.1.4 | Fenêtres et châssis en bois rouge pour mosquée y compris vernis et vitrage | m² | 10 |  | 0
5.1.5 | MOUCHARABIEH EN BOIS ROUGE MASSIF 1ER CHOIX Y/C VERNIS | m² | 7 |  | 0
5.1.6 | MINBAR EN BOIS SAPIN ROUGE SCULPTE DE 7 MARCHES (2,20M X 0,80M X 2,10M) Y/C VERNIS | Ens | 1 |  | 0
5.2 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
5.2.1 | Mat porte drapeau (sari) | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUES |  |  |  | 0
6 | ELECTRICITE - LUSTRERIE - SONORISATION
6.1 | Branchement au réseau extérieur | Ens | 1 |  | 0
6.2 | CABLES ELECTRIQUES ARME DE DISTRIBUTION BT |  |  |  | 0
6.2.1 | CABLES ARMES ELECTRIQUES |  |  |  | 0
6.2.1.1 | 2x10 mm² | ml | 20 |  | 0
6.2.1.2 | 2X4 MM²+T | ml | 30 |  | 0
6.3 | Mise à la Terre Technique | Ens | 1 |  | 0
6.4 | Circuit équipotentiel | U | 1 |  | 0
6.5 | Coffret de Branchement | U | 1 |  | 0
6.6 | Coffret compteur 2 fils | U | 1 |  | 0
6.7 | Tableau général de basse tension (TGBT) | U | 1 |  | 0
6.8 | Tableau secondaire | U | 1 |  | 0
6.9 | Distribution Foyers et prises - Eclairage éxtérieur |  |  |  | 0
6.9.1 | Foyer lumineux simple allumage un foyer yc interrupteur | U | 8 |  | 0
6.9.2 | Foyer lumineux va et vient yc interrupteur | U | 2 |  | 0
6.9.3 | FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE | U | 5 |  | 0
6.9.4 | FOYERS SUR BLOCS DE SECOURS | U | 3 |  | 0
6.9.5 | FOYER PRISE DE COURANT NORMALE 2X16A – 2P+T YC PRISE | U | 6 |  | 0
6.10 | Lustrerie - Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
6.10.1 | Ampoule LED12W 6500K | U | 12 |  | 0
6.10.2 | BLOC AUTONOME DE SECURITE 70 LUMENS | U | 3 |  | 0
6.11 | Sonorisation de la mosquée | FT | 1 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE - SONORISATION |  |  |  | 0
7 | PLOMBERIE - SANITAIRES
7.1 | Alimentation
7.1.1 | Branchement et raccordement au réseau extérieur | Ens | 1 |  | 0
7.1.2 | Niche compteur | U | 1 |  | 0
7.1.3 | ALIMENTATION EN PEHD PN16 | ml | 30 |  | 0
7.1.4 | DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN16 |  |  |  | 0
7.1.4.1 | Diamètre 32 mm | ml | 20 |  | 0
7.1.4.2 | Diamètre 25 mm | ml | 20 |  | 0
7.1.4.3 | Diamètre 20 mm | ml | 20 |  | 0
7.1.5 | VANNES D'ARRET POUR RESEAU INTERIEUR TOUS DIAMETRES |  |  |  | 0
7.1.5.1 | DN 32 mm | U | 2 |  | 0
7.1.5.2 | DN 20 mm | U | 2 |  | 0
7.1.6 | ROBINETS DE PUISAGE CHROMEE A POUSSOIR | U | 9 |  | 0
7.2 | Evacuation
7.2.1 | DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE PVC
7.2.1.1 | Ø 110mm | ml | 20 |  | 0
7.2.1.2 | Ø 75mm | ml | 1 |  | 0
7.2.2 | Siphon de sol en bronze de 200 | U | 2 |  | 0
7.3 | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
7.3.1 | W.C A LA TURQUE AVEC CHASSE A POUSSOIR | U | 2 |  | 0
7.3.2 | Evier Y/C mélangeur | U | 1 |  | 0
7.3.3 | Robinet Mitigeur de douche yc douchette | U | 1 |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  | 0
8 | PEINTURE ET VITRERIE
8.1 | Peinture vinylique sur murs et plafonds extérieurs | m² | 500 |  | 0
8.2 | Peinture glycérophtalique mate sur murs et plafonds intérieurs | m² | 850 |  | 0
8.3 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS DES SALLES D'EAU | m² | 80 |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
9 | PROTECTION INCENDIE
9.1 | Extincteur portatif CO2 de 6Kg | U | 1 |  | 0
9.2 | Extincteur portatif à neige carbonique ABC de 9Kg | U | 2 |  | 0
| TOTAL PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
N° PRIX | DESIGNATIONS DES OUVRAGES |  |  |  | Prix total (DHs HT)
1 | DEMOLITIONS |  |  |  | 0
2 | GROS-ŒUVRES |  |  |  | 0
3 | ETANCHEITE |  |  |  | 0
4 | REVETEMENTS DE SOLS ET MURS |  |  |  | 0
5 | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  | 0
6 | ELECTRICITE - LUSTRERIE - SONORISATION |  |  |  | 0
7 | PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  | 0
8 | PEINTURE |  |  |  | 0
9 | PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| 20 % de TVA |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C |  |  |  | 0