## BPDE
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF Travaux d’éclairage public de l’EX RP31A reliant la RP2012 à la RN9 entre les PK0+000 et PK6+000 sur 6km - Préfecture de Marrakech.
N° du prix | Désignation des prestations | Unités | Quantités | Prix Unitaire en Dhs HT | Prix Total en Dhs HT
1 | INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER | FT | 1
2 | CÂBLE U1000 EN ALUM ARVFV +CU NU
2-1 | CÂBLE U1000 EN ALUM ARVFV 4X95MM² +CU NU | ML | 2300
2-2 | CÂBLE U1000 EN ALUM ARVFV 4X70MM² +CU NU | ML | 2400
2-3 | CÂBLE U1000 EN ALUM ARVFV 4X50MM² +CU NU | ML | 600
2-4 | CÂBLE U1000 en ALum ARVFV 4x35mm² +CU NU | ML | 3600
3 | FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE DROIT DE H=10M A CROSSE DOUBLE | U | 197
4 | FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE DROIT DE H=10M A TRIPLE CROSSE | U | 8
5 | FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE DROIT DE H=11.5M AVEC HERSE Y COMPRIS PROJECTEURS | U | 4
6 | FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE 150W LED Y COMPRIS TOUS LES ACCESSOIRES D'ALIMENTATION NECESSAIRES | U | 418
7 | TRANCHEE E.P
7-1 | TRANCHEE EP 1 CIRCUIT | ML | 230
7-2 | TRANCHEE EP 2 CIRCUIT | ML | 40
8 | TRAVERSEE DE CHAUSSEE PAR FONÇAGE | ML | 70
9 | TRAVERSÉE DE CHAUSSÉE POUR RÉSEAUX | ml | 20
10 | MASSIF EN BETON POUR CANDELABRE ET MAT | U | 4
11 | TUYAU DOUBLE PAROI DIAMETRE 110 | ML | 230
12 | REGARDS DE TIRAGE 50X50 CM | U | 4
13 | FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT D'ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION D'ECLAIRAGE PUBLIC | U | 5
14 | FOURNITURE ET POSE CABLE ARME EN ALUMINIUM A ISOLEMENT SEC U 1000 ARVFV TETRAPOLAIRE A SECTION INEGALES DE 3X240 MM2 + 1X70MM2 | ML | 230
15 | FOURNITURE ET REALISATION D’UNE MURETTE EN MAÇONNERIE POUR COFFRET DE DISTRIBUTION BT, | U | 2
16 | CABLE ISOLE MT S26 – 18/30 KV – 1×240 MM² AL | ML | 90
17 | TRANCHEE POUR CANALISATION MT | ML | 30
18 | RABATTEMENT DE LIGNE MT AERIENNE EN CANALISATION SOUTERRAINE – 2ᵉ CATEGORIE | ENS | 1
19 | BOITE D’EXTREMITE SYNTHETIQUE MT TYPE EXTERIEUR | U | 3
20 | PARAFOUDRE MT | U | 3
21 | POSTE DE TRANSFORMATION PREFABRIQUE EN BETON – 50 KVA | ENS | 1
22 | BOITE D’EXTREMITE SYNTHETIQUE MT TYPE INTERIEUR – ARRIVEE | U | 3
23 | BOITE D’EXTREMITE SYNTHETIQUE MT TYPE INTERIEUR – DEPART | U | 3
24 | RESEAU COMPLET DE MISE A LA TERRE DU POSTE | ENS | 1
25 | FOURNITURE ET MISE À DISPOSITION DES LUMINAIRES DE RECHANGES | U | 42
TOTAL : ECLAIRAGE PUBLIC
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC
NB : Merci de ne pas spécifier le numéro de l'appel d'offres sur le bordereau des prix détail estimatif !