## BPDE
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU STADE DE FOOTBALL TESSEMA A CASABLANCA. LOT N°5 : ELECTRICITES COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES.
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRES HT | MONTANT TOTAL HT
ELECTRICITE COURANT FORT - LUSTRERIE - ECLAIRAGE SPECIALISE & ECLAIRAGE ANIMATION "
1 | mise en place du plan d’assurance qualite (paq)
| Forfait | F | 1
2 | maquette numerique BIM
| Forfait | F | 1
Aménagement du poste de livraison et des postes de transformation
3 | Aménagement intérieur du local poste de livraison
| L'ensemble : | Ens | 1
4 | Aménagement intérieur du local poste de transformation 1
| L'ensemble : | Ens | 1
5 | Aménagement intérieur du local poste de transformation 2
| L'ensemble : | Ens | 1
6 | Boite de jonction pour câble MT
| L'unité : | U | 6
7 | Boite d'extrémité pour câble MT
| L'unité : | U | 18
8 | Borne de signalisation MT
| L'unité : | U | 6
TABLEAU HTA POSTE DE LIVRAISON
9 | Cellule interrupteur étanche arrivée réseau motorisée
| L'unité : | U | 2
10 | Cellule Comptage étanche
| L'unité : | U | 1
11 | Cellule disjoncteur double sectionnement étanche
| L'unité : | U | 1
12 | Cellule disjoncteur simple sectionnement étanche
| L'unité : | U | 2
13 | Cellule de couplage étanche
| L'unité : | U | 1
14 | Cellule inverseur étanche
| L'unité : | U | 1
15 | Accessoires de sécurité poste de livraison
| L'ensemble : | Ens | 1
16 | Indicateur de défaut poste de livraison
| L'ensemble : | Ens | 1
17 | Poste asservi 4 voies
| L'ensemble : | Ens | 1
POSTE DE TRANSFORMATION P1 & POSTE DE TRANSFORMATION P2
18 | Cellule interrupteur Arrivée/départ motorisée
| L'unité : | U | 4
19 | Cellule disjoncteur de protection transformateur
| L'unité : | U | 6
20 | Ensemble de liaison HTA
| l'ensemble | Ens | 6
21 | Transformateur 1600 kva
| l'ensemble | Ens | 6
22 | Disjoncteur BT débrochable 2500A y compris armoire électrique
| L'unité : | U | 6
23 | Armoire automate gestion des sources
| L'unité : | U | 2
24 | Indicateur de défaut par poste transfo
| L'ensemble | Ens | 2
25 | Accessoires de sécurité par poste transfo
| L'ensemble : | Ens | 2
26 | Poste asservi 2 voies
| L'ensemble : | Ens | 2
27 | Alimentation auxiliaires poste livraison
| L'ensemble | Ens | 1
28 | Alimentation auxiliaires par postes de transformation
| L'ensemble | Ens | 2
29 | Compensation à vide du transformateur
| L'unité : | U | 6
30 | Verrouillage de sécurité des postes HTA
| L'ensemble | Ens | 3
GROUPES ELECTROGENES
31 | Aménagement du local groupe électrogène 2x1500 KVA PRP
| l'ensemble | Ens | 2
32 | Accessoires pour local des groupes électrogènes
| l'ensemble | Ens | 2
33 | Groupe électrogène de secours / sécurité 1500KVA PRP
| L'unité : | U | 4
34 | Armoire électrique inverseur de source 3200A
| L'unité : | U | 1
35 | Armoire électrique de couplage 3200A
| L'unité : | U | 1
36 | Citerne de 8000 litres pour stockage de combustible pour alimentation des 2 groupes électrogènes
| l'ensemble | Ens | 2
37 | Armoire de compensation automatique de l'énergie réactive
| L'unité : | U | 4
38 | Câble MT S26 ALU 18/30KVA 1x240mm²
| Le mètre linéaire | ML | 3200
39 | Tranchée pour HTA (Passage intérieur et extérieur du câble)
| Le mètre linéaire | ML | 900
Tranchée réseau BT - réseau CFA
40 | Tranchée à 1 conduite
| Le mètre linéaire | ML | 650
41 | Tranchée à 2 conduite
| Le mètre linéaire | ML | 260
42 | Tranchée à 3 conduite
| Le mètre linéaire | ML | 500
43 | Buse double paroi annelée diamètre 75 mm
| Le mètre linéaire | ML | 1100
44 | Buse double paroi annelée diamètre 110 mm
| Le mètre linéaire | ML | 520
45 | Buse double paroi annelée diamètre 125 mm
| Le mètre linéaire | ML | 1500
46 | Buse double paroi annelée diamètre 160 mm
| Le mètre linéaire | ML | 1500
47 | Buse double paroi annelée diamètre 200 mm
| Le mètre linéaire | ML | 1800
48 | Regard de tirage 100*100
| L'unité | U | 34
49 | Regard de tirage 80*80
| L'unité | U | 12
50 | Regard de tirage 60*60
| L'unité | U | 20
51 | Regard de tirage préfabriqué 60x60cm
| L'unité | U | 24
TABLEAUX ELECTRIQUES
ARMOIRES ET TABLEAUX GENERAUX BASSE TENSION
52 | Tableau électrique Général Normal 1 -TGBT N 1
| L'Ensemble | ENS | 1
53 | Tableau électrique Général Normal 2 -TGBT N 2
| L'Ensemble | ENS | 1
54 | Tableau électrique Général 1 Normal /Secours -TGBT1 N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
55 | Tableau électrique Général 2 Normal /Secours -TGBT2 N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
56 | Tableau électrique de sécurité 1 - TGS 1
| L'Ensemble | ENS | 1
57 | Tableau électrique de sécurité 2 - TGS 2
| L'Ensemble | ENS | 1
58 | Tableau électrique général ondulé 1 - TEGO 1
| L'Ensemble | ENS | 1
59 | Tableau électrique général ondulé 2 - TEGO 2
| L'Ensemble | ENS | 1
60 | Tableau électrique général alimentation Luminotherapie
| L'Ensemble | ENS | 2
TABLEAUX ELECTRIQUES GENERAUX
61 | Tableau électrique général Eclairage spécialisé
| L'Ensemble | ENS | 2
62 | Tableau électrique général alimentation Ecrans périphériques
| L'Ensemble | ENS | 2
63 | Tableau électrique général 1 alimentation Ecrans Ruban Led Tribunes
| L'Ensemble | ENS | 1
64 | Tableau électrique général 2 alimentation Ecrans Ruban Led Tribunes
| L'Ensemble | ENS | 1
65 | Tableau électrique général Ecrans Ruban Led Loges
| L'Ensemble | ENS | 1
66 | Tableau électrique général Eclairage Gradins & Animation
| L'Ensemble | ENS | 2
67 | Tableau électrique général Normal 1 - TEGN 1
| L'Ensemble | ENS | 1
68 | Tableau électrique général Normal/Secours 1 - TEGN/S 1
| L'Ensemble | ENS | 1
69 | Tableau électrique général Normal 2 - TEGN 2
| L'Ensemble | ENS | 1
70 | Tableau électrique général Normal/Secours 2 - TEGN/S 2
| L'Ensemble | ENS | 1
71 | Tableau électrique général Normal 3 - TEGN 3
| L'Ensemble | ENS | 1
72 | Tableau électrique général Normal/Secours 3 - TEGN/S 3
| L'Ensemble | ENS | 1
73 | Tableau électrique général Normal 4 - TEGN 4
| L'Ensemble | ENS | 1
74 | Tableau électrique général Normal/Secours 4 - TEGN/S 4
| L'Ensemble | ENS | 1
75 | Tableau électrique général Normal 5 - TEGN 5
| L'Ensemble | ENS | 1
76 | Tableau électrique général Normal/Secours 5 - TEGN/S 5
| L'Ensemble | ENS | 1
77 | Tableau électrique général Normal 6 - TEGN 6
| L'Ensemble | ENS | 1
78 | Tableau électrique général Normal/Secours 6 - TEGN/S 6
| L'Ensemble | ENS | 1
79 | Tableau électrique général Normal 7 - TEGN 7
| L'Ensemble | ENS | 1
80 | Tableau électrique général Normal/Secours 7 - TEGN/S 7
| L'Ensemble | ENS | 1
81 | Tableau électrique général Normal 8 - TEGN 8
| L'Ensemble | ENS | 1
82 | Tableau électrique général Normal/Secours 8 - TEGN/S 8
| L'Ensemble | ENS | 1
83 | Tableau électrique général Normal 9 - TEGN 9
| L'Ensemble | ENS | 1
84 | Tableau électrique général Normal/Secours 9 - TEGN/S 9
| L'Ensemble | ENS | 1
85 | Tableau électrique général Normal 10 - TEGN 10
| L'Ensemble | ENS | 1
86 | Tableau électrique général Normal/Secours 10 - TEGN/S 10
| L'Ensemble | ENS | 1
87 | Tableau électrique général Normal 11 - TEGN 11
| L'Ensemble | ENS | 1
88 | Tableau électrique général Normal/Secours 11 - TEGN/S 11
| L'Ensemble | ENS | 1
89 | Tableau électrique général Normal 12 - TEGN 12
| L'Ensemble | ENS | 1
90 | Tableau électrique général Normal/Secours 12 - TEGN/S 12
| L'Ensemble | ENS | 1
91 | Tableau électrique général Normal 13 - TEGN 13
| L'Ensemble | ENS | 1
92 | Tableau électrique général Normal/Secours 13 - TEGN/S 13
| L'Ensemble | ENS | 1
93 | Tableau électrique général Normal 14 - TEGN 14
| L'Ensemble | ENS | 1
94 | Tableau électrique général Normal/Secours 14 - TEGN/S 14
| L'Ensemble | ENS | 1
95 | Tableau électrique général Eclairage façade & toiture - TEGN 15
| L'Ensemble | ENS | 1
96 | Tableau électrique général Eclairage façade & toiture - TEGN 16
| L'Ensemble | ENS | 1
97 | Tableau électrique général Broadcast - TEG Broadcast
| L'Ensemble | ENS | 1
98 | Tableau électrique général Sonorisation - TEG Sonorisation
| L'Ensemble | ENS | 1
99 | Tableau électrique général Ondulé Secondaire 1– TEGO SEC 1
| L'Ensemble | ENS | 1
100 | Tableau électrique général Ondulé Secondaire 2– TEGO SEC 2
| L'Ensemble | ENS | 1
101 | Tableau électrique général Ondulé Secondaire 3– TEGO SEC 3
| L'Ensemble | ENS | 1
102 | Tableau électrique général Ondulé Secondaire 4– TEGO SEC 4
| L'Ensemble | ENS | 1
103 | Tableau électrique général Ondulé Secondaire 5– TEGO SEC 5
| L'Ensemble | ENS | 1
104 | Tableau électrique général Ondulé Secondaire 6– TEGO SEC 6
| L'Ensemble | ENS | 1
Tableaux électriques divisionnaires
105 | Tableau électrique de securité secondaire 1 - TGS1 SEC 1
| L'Ensemble | ENS | 1
106 | Tableau électrique de securité secondaire 2 - TGS1 SEC 2
| L'Ensemble | ENS | 1
107 | Tableau électrique de securité secondaire 1 - TGS2 SEC 1
| L'Ensemble | ENS | 1
108 | Tableau électrique de securité secondaire 2 - TGS2 SEC 2
| L'Ensemble | ENS | 1
109 | Tableau électrique Clim 1 - TE Clim 1
| L'Ensemble | ENS | 1
110 | Tableau électrique Clim 2 - TE Clim 2
| L'Ensemble | ENS | 1
111 | Tableau électrique 1 - TE1
| L'Ensemble | ENS | 1
112 | Tableau électrique 1 Normal/Secours – TE1N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
113 | Tableau électrique 2 - TE2
| L'Ensemble | ENS | 1
114 | Tableau électrique 2 Normal/Secours – TE2N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
115 | Tableau électrique 3 - TE3
| L'Ensemble | ENS | 1
116 | Tableau électrique 3 Normal/Secours – TE3N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
117 | Tableau électrique 4 - TE4
| L'Ensemble | ENS | 1
118 | Tableau électrique 4 Normal/Secours – TE4N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
119 | Tableau électrique 5 - TE5
| L'Ensemble | ENS | 1
120 | Tableau électrique 5 Normal/Secours – TE5N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
121 | Tableau électrique 6 - TE6
| L'Ensemble | ENS | 1
122 | Tableau électrique 6 Normal/Secours – TE6N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
123 | Tableau électrique 7 - TE7
| L'Ensemble | ENS | 1
124 | Tableau électrique 7 Normal/Secours – TE7N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
125 | Tableau électrique 8 - TE8
| L'Ensemble | ENS | 1
126 | Tableau électrique 8 Normal/Secours – TE8N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
127 | Tableau électrique 9 - TE9
| L'Ensemble | ENS | 1
128 | Tableau électrique 9 Normal/Secours – TE9N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
129 | Tableau électrique 10 - TE10
| L'Ensemble | ENS | 1
130 | Tableau électrique 10 Normal/Secours – TE10N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
131 | Tableau électrique 11 - TE11
| L'Ensemble | ENS | 1
132 | Tableau électrique 11 Normal/Secours – TE11N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
133 | Tableau électrique 12 - TE12
| L'Ensemble | ENS | 1
134 | Tableau électrique 12 Normal/Secours – TE12N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
135 | Tableau électrique 13 - TE13
| L'Ensemble | ENS | 1
136 | Tableau électrique 13 Normal/Secours – TE13N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
137 | Tableau électrique 14 - TE14
| L'Ensemble | ENS | 1
138 | Tableau électrique 14 Normal/Secours – TE14N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
139 | Tableau électrique 15 - TE15
| L'Ensemble | ENS | 1
140 | Tableau électrique 15 Normal/Secours – TE15N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
141 | Tableau électrique 16 - TE16
| L'Ensemble | ENS | 1
142 | Tableau électrique 16 Normal/Secours – TE16N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
143 | Tableau électrique 17 - TE17
| L'Ensemble | ENS | 1
144 | Tableau électrique 17 Normal/Secours – TE17N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
145 | Tableau électrique 18 - TE18
| L'Ensemble | ENS | 1
146 | Tableau électrique 18 Normal/Secours – TE18N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
147 | Tableau électrique 19- TE19
| L'Ensemble | ENS | 1
148 | Tableau électrique 19 Normal/Secours – TE19N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
149 | Tableau électrique 20 - TE20
| L'Ensemble | ENS | 1
150 | Tableau électrique 20 Normal/Secours – TE20N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
151 | Tableau électrique 21 - TE21
| L'Ensemble | ENS | 1
152 | Tableau électrique 21 Normal/Secours – TE21N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
153 | Tableau électrique 22 - TE22
| L'Ensemble | ENS | 1
154 | Tableau électrique 22 Normal/Secours – TE22N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
155 | Tableau électrique 23 - TE23
| L'Ensemble | ENS | 1
156 | Tableau électrique 23 Normal/Secours – TE23N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
157 | Tableau électrique 24 - TE24
| L'Ensemble | ENS | 1
158 | Tableau électrique 24 Normal/Secours – TE24N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
159 | Tableau électrique 25 - TE25
| L'Ensemble | ENS | 1
160 | Tableau électrique 25 Normal/Secours – TE25N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
161 | Tableau électrique 26 - TE26
| L'Ensemble | ENS | 1
162 | Tableau électrique 26 Normal/Secours – TE26N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
163 | Tableau électrique 27 - TE27
| L'Ensemble | ENS | 1
164 | Tableau électrique 27 Normal/Secours – TE27N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
165 | Tableau électrique 28 - TE28
| L'Ensemble | ENS | 1
166 | Tableau électrique 28 Normal/Secours – TE28N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
167 | Tableau électrique 29 - TE29
| L'Ensemble | ENS | 1
168 | Tableau électrique 29 Normal/Secours – TE29N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
169 | Tableau électrique 30- TE30
| L'Ensemble | ENS | 1
170 | Tableau électrique 30 Normal/Secours – TE30N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
171 | Tableau électrique 31 - TE31
| L'Ensemble | ENS | 1
172 | Tableau électrique 31 Normal/Secours – TE31N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
173 | Tableau électrique 32 - TE32
| L'Ensemble | ENS | 1
174 | Tableau électrique 32 Normal/Secours – TE32N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
175 | Tableau électrique 33 - TE33
| L'Ensemble | ENS | 1
176 | Tableau électrique 33 Normal/Secours – TE33N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
177 | Tableau électrique 34 - TE34
| L'Ensemble | ENS | 1
178 | Tableau électrique 34 Normal/Secours – TE34N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
179 | Tableau électrique 35 - TE35
| L'Ensemble | ENS | 1
180 | Tableau électrique 35 Normal/Secours – TE35N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
181 | Tableau électrique 36 - TE36
| L'Ensemble | ENS | 1
182 | Tableau électrique 36 Normal/Secours – TE36N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
183 | Tableau électrique 37 - TE37
| L'Ensemble | ENS | 1
184 | Tableau électrique 37 Normal/Secours – TE37N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
185 | Tableau électrique 38 - TE38
| L'Ensemble | ENS | 1
186 | Tableau électrique 38 Normal/Secours – TE38N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
187 | Tableau électrique 39 - TE39 Cuisine Salon Hospitalité
| L'Ensemble | ENS | 1
188 | Tableau électrique 39 Normal/Secours – TE39N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
189 | Tableau électrique 40 Normal/Secours – TE40N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
190 | Tableau électrique 41 Normal/Secours – TE41N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
191 | Tableau électrique 42 Normal/Secours – TE42N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
192 | Tableau électrique 43 Normal/Secours – TE43N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
193 | Tableau électrique 44 Normal/Secours – TE44N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
194 | Tableau électrique 45 Normal/Secours – TE45N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
195 | Tableau électrique 46Normal/Secours – TE46N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
196 | Tableau électrique 47 Normal/Secours – TE47N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
197 | Tableau électrique 48 Normal/Secours – TE48N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
198 | Tableau électrique 49 Normal/Secours – TE49N/S
| L'Ensemble | ENS | 1
TABLEAUX ELECTRIQUES ONDULES
199 | Tableau électrique Ondulé 1 – TEO1
| L'Ensemble | ENS | 1
200 | Tableau électrique Ondulé 2 – TEO2
| L'Ensemble | ENS | 1
201 | Tableau électrique Ondulé 3– TEO3
| L'Ensemble | ENS | 1
202 | Tableau électrique Ondulé 4 – TEO4
| L'Ensemble | ENS | 1
203 | Tableau électrique Ondulé 5 – TEO5
| L'Ensemble | ENS | 1
204 | Tableau électrique Ondulé 6 – TEO6
| L'Ensemble | ENS | 1
205 | Tableau électrique Ondulé 7 – TEO7
| L'Ensemble | ENS | 1
206 | Tableau électrique Ondulé 8 – TEO8
| L'Ensemble | ENS | 1
207 | Tableau électrique Ondulé 9 – TEO9
| L'Ensemble | ENS | 1
208 | Tableau électrique Ondulé 10 – TEO10
| L'Ensemble | ENS | 1
209 | Tableau électrique Ondulé 11 – TEO11
| L'Ensemble | ENS | 1
210 | Tableau électrique Ondulé 12 – TEO12
| L'Ensemble | ENS | 1
211 | Tableau électrique Ondulé 13 – TEO13
| L'Ensemble | ENS | 1
212 | Tableau électrique Ondulé 14 – TEO14
| L'Ensemble | ENS | 1
213 | Tableau électrique Ondulé 15 – TEO15
| L'Ensemble | ENS | 1
214 | Tableau électrique Ondulé 16 – TEO16
| L'Ensemble | ENS | 1
215 | Tableau électrique Ondulé 17 – TEO17
| L'Ensemble | ENS | 1
216 | Tableau électrique Ondulé 18 – TEO18
| L'Ensemble | ENS | 1
COFFRETS ELECTRIQUES MODULAIRES ETANCHES
217 | Coffret électrique 1
| L'unité : | U | 8
218 | Coffret électrique 2
| L'unité : | U | 4
219 | Coffret électrique 3
| L'unité : | U | 28
220 | Coffret électrique 4
| L'unité : | U | 2
COFFRETS ELECTRIQUES MODULAIRES ENCASTRES
221 | Coffret électrique 5
| L'unité : | U | 4
222 | Coffret électrique 6
| L'unité : | U | 16
223 | Coffret électrique 7
| L'unité : | U | 12
224 | Coffret électrique 8
| L'unité : | U | 2
225 | Coffret électrique 9
| L'unité : | U | 4
226 | Coffret électrique 10
| L'unité : | U | 6
227 | Coffret luminothérapie
| L'unité : | U | 12
ONDULEURS
228 | Onduleur y compris batteries : 250 kVA – 10min
| L'Ensemble | ENS | 1
229 | Onduleur y compris batteries : 160 kVA – 10min
| L'Ensemble | ENS | 6
230 | Onduleur y compris batteries : 120 kVA/125kVA – 10min
| L'Ensemble | ENS | 3
231 | Onduleur y compris batteries : 80 kVA – 10min
| L'Ensemble | ENS | 4
232 | Onduleur y compris batteries : 60 kVA – 10min
| L'Ensemble | ENS | 7
233 | Onduleur y compris batteries : 40 kVA – 10min
| L'Ensemble | ENS | 2
234 | Onduleur rackable 6KVA autonomie - 8min
| L'Ensemble | ENS | 12
235 | Onduleur rackable 3KVA autonomie- 10min
| L'Ensemble | ENS | 42
TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT POUR TGS
236 | Transformateur d'isolement BT-BT 800KVA
| l'ensemble | Ens | 1
237 | Transformateur d'isolement BT-BT 630KVA
| l'ensemble | Ens | 1
CHEMIN DE CABLES
238 | Chemin de câble 500x60mm
| Le mètre linéaire: | ML | 1760
239 | Chemin de câble 395x63mm/ 400x60mm
| Le mètre linéaire: | ML | 250
240 | Chemin de câble 305x63mm / 300x60mm
| Le mètre linéaire: | ML | 1250
241 | Chemin de câble 215x63mm /200x60mm
| Le mètre linéaire: | ML | 1680
242 | Chemin de câble 155x63mm/150x60mm
| Le mètre linéaire: | ML | 490
243 | Chemin de câble 125x33mm
| Le mètre linéaire: | ML | 2560
244 | Chemin de câble 95x33mm
| Le mètre linéaire: | ML | 120
245 | Calfeutrement des traversées
| l'ensemble | Ens | 1
CANALISATIONS PREFABRIQUES
Canalistion préfabriquée 5000A-4P en cuivre
246 | Eléments de ligne de distribution 5000A
| Le mètre linéaire: | ML | 30
247 | Eléments de raccordement et d’alimentation 5000A
| L'unité : | U | 4
248 | Elément de dérivation 5000A
| L'unité : | U | 4
249 | Elément coupe feu 5000A
| L'unité : | U | 3
Canalistion préfabriquée 3200A-4P en cuivre
250 | Eléments de ligne de distribution 3200A
| Le mètre linéaire: | ML | 42
251 | Eléments de raccordement et d’alimentation 3200A
| L'unité : | U | 4
252 | Elément de dérivation 3200A
| L'unité : | U | 8
253 | Elément coupe feu 3200A
| L'unité : | U | 2
Canalistion préfabriquée 2500A-4P en cuivre
254 | Eléments de ligne de distribution 2500A
| Le mètre linéaire: | ML | 168
255 | Eléments de raccordement et d’alimentation 2500A
| L'unité : | U | 20
256 | Elément de dérivation 2500A
| L'unité : | U | 34
257 | Elément coupe feu 2500A
| L'unité : | U | 6
258 | Elément flexible anti vibration 2500A 4P
| L'unité : | U | 10
CABLES ELECTRIQUES
CABLES ELECTRIQUES U1000 RO2V
259 | Câbles U 1000 R02V de 1x240mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 12200
260 | Câbles U 1000 R02V de 1x185mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 11300
261 | Câbles U 1000 R02V de 1x150mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 5850
262 | Câbles U1000 R02V de 1x120mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 7630
263 | Câbles U1000 R02V de 4 x95mm² +T
| Le mètre linéaire: | ML | 2150
264 | Câbles U1000 R02V de 4 x70mm² +T
| Le mètre linéaire: | ML | 3880
265 | Câbles U 1000 R02V de 4 x50mm² +T
| Le mètre linéaire: | ML | 4500
266 | Câbles U 1000 R02V de 4x35mm² + T
| Le mètre linéaire: | ML | 4640
267 | Câbles U 1000 R02V de 5x25mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 2820
268 | Câbles U 1000 R02V de 5x16mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 2520
269 | Câbles U 1000 R02V de 5x10mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 3670
270 | Câbles U 1000 R02V de 5x6mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 3820
271 | Câbles U 1000 R02V de 5x4mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 230
272 | Câbles U 1000 R02V de 3x10mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 160
273 | Câbles U 1000 R02V de 3x6mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 4500
274 | Câbles U 1000 R02V de 3x4mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 27500
275 | Câbles U 1000 R02V de 3x2,5mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 17100
276 | Câbles U 1000 R02V vert jaune de 1x95mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 1050
277 | Câbles U 1000 R02V vert jaune de 1x70mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 1780
278 | Câbles U 1000 R02V vert jaune de 1x50mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 1270
279 | Câbles U 1000 R02V vert jaune de 1x35mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 1120
CABLES ELECTRIQUES CR1-C1
280 | Câble Cuivre CR1 1x240mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 1180
281 | Câble Cuivre CR1 1x185mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 2720
282 | Câble Cuivre CR1 1x150mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 2030
283 | Câble Cuivre CR1 1x120mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 730
284 | Câble Cuivre CR1 4x95mm² +T
| Le mètre linéaire: | ML | 485
285 | Câble Cuivre CR1 4x70mm² +T
| Le mètre linéaire: | ML | 520
286 | Câble Cuivre CR1 4x50mm² +T
| Le mètre linéaire: | ML | 690
287 | Câble Cuivre CR1 4x35mm² +T
| Le mètre linéaire: | ML | 1200
288 | Câble Cuivre CR1 5x25mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 190
289 | Câble Cuivre CR1 5x16mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 520
290 | Câble Cuivre CR1 5x10mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 1600
291 | Câble Cuivre CR1 5x6 mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 210
292 | Câble Cuivre CR1 5x4mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 160
293 | Câble Cuivre CR1 3x6mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 190
294 | Câble Cuivre CR1 3x4mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 1400
295 | Câble Cuivre CR1 3x2,5mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 2000
CABLES ELECTRIQUES CR1-C1 DE TERRE
296 | Câble Cuivre de terre CR1 1x95mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 260
297 | Câble Cuivre de terre CR1 1x70mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 230
298 | Câble Cuivre de terre CR1 1x50mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 100
299 | Câble Cuivre de terre CR1 1x35mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 100
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
300 | Alimentation armoire informatique
| L'unité : | U | 54
301 | Alimentation Ventilo convecteur
| L'unité : | U | 152
302 | Alimentation unité intérieur Clim
| L'unité : | U | 8
303 | Alimentation hotte
| L'unité : | U | 6
304 | Alimentation sèche mains
| L'unité : | U | 72
305 | Alimentation contrôle d'accès
| L'unité : | U | 126
306 | Alimentation split système
| L'unité : | U | 98
307 | Alimentation chauffe-eau électrique instantané monophasé
| L'unité : | U | 40
308 | Alimentation chauffe-eau électrique instantané triphasé
| L'unité : | U | 6
309 | Alimentation Clim de précision pour locaux serveur
| L'unité : | U | 4
310 | Alimentation Bariière /Porte
| L'unité : | U | 27
311 | Alimentation motorisation Rideau pour tourniquets
| L'unité : | U | 34
312 | Alimentation vidéoprojecteur
| L'unité : | U | 8
313 | Alimentation motorisation rideau pour loge
| L'unité : | U | 20
314 | Alimentation scanner PSA
| L'unité : | U | 30
315 | Alimentation totem publicitaire
| L'unité : | U | 20
FOYERS LUMINEUX & PETITS APPAREILLAGES
316 | Foyer lumineux sur telerrupteur commandé par bouton poussoir
| L'unité : | U | 160
317 | Foyer lumineux sur détecteur de présence
| L'unité : | U | 10
318 | Foyer lumineux sur simple allumage
| L'unité : | U | 560
319 | Deux foyers lumineux sur double allumage
| L'unité : | U | 24
320 | Foyer lumineux sur simple va et vient
| L'unité : | U | 48
321 | Deux foyers lumineux sur double va et vient
| L'unité : | U | 8
322 | Foyers lumineux supplémentaires
| L'unité : | U | 55540
323 | Bouton poussoir lumineux encastré
| L'unité : | U | 162
324 | Bouton poussoir lumineux encastré "VIP -VVIP - Loge "
| L'unité : | U | 820
325 | Détecteur de présence encastré au plafond
| L'unité : | U | 20
326 | Bouton poussoir lumineux étanche encastré
| L'unité : | U | 176
327 | Interrupteur simple allumage encastré
| L'unité : | U | 164
328 | Interrupteur simple allumage encastré "VIP -VVIP - Loge "
| L'unité : | U | 80
329 | Interrupteur simple allumage étanche encastré
| L'unité : | U | 278
330 | Interrupteur double allumage encastré
| L'unité : | U | 10
331 | Interrupteur double allumage encastré "VIP -VVIP - Loge - Salon MEDIA"
| L'unité : | U | 72
332 | Interrupteur double allumage étanche encastré
| L'unité : | U | 36
333 | Interrupteur simple va et vient encastré
| L'unité : | U | 208
334 | Interrupteur simple va et vient encastré "VIP -VVIP - Loge "
| L'unité : | U | 34
335 | Interrupteur simple va et vient étanche encastré
| L'unité : | U | 20
336 | Interrupteur double va et vient encastré
| L'unité : | U | 16
337 | Interrupteur double va et vient encastré "VIP -VVIP - Loge "
| L'unité : | U | 4
338 | Interrupteur double va et vient étanche encastré
| L'unité : | U | 28
339 | Bouton poussoir simple encastré
| L'unité : | U | 170
340 | Bouton poussoir simple encastré anthracite
| L'unité : | U | 100
341 | Interrupteur simple allumage étanche apparent
| L'unité : | U | 60
342 | Interrupteur simple va et vient allumage étanche apparent
| L'unité : | U | 20
PRISES DE COURANT FORT - COURANT FAIBLE
343 | Bloc modulaire encastré 2 Prises de courant 10/16A-2P+T et Prise de courant ondulées 10/16A-2P+T et 2 Prises RJ45
| L'unité : | U | 208
344 | Bloc modulaire encastré 2 Prises de courant 10/16A-2P+T et 2 Prises de courant ondulées 10/16A-2P+T
| L'unité : | U | 34
345 | Bloc modulaire encastré Prise de courant 10/16A-2P+T et Prise de courant ondulée 10/16A-2P+T
| L'unité : | U | 4
346 | Bloc modulaire encastré 2Prises de courant 10/16A-2P+T, Prise HDMI et Prise RJ45
| L'unité : | U | 22
347 | Bloc modulaire étanche encastré Prise de courant 10/16A-2P+T Prise de courant ondulée 10/16A-2P+T et 2 Prises RJ45
| L'unité : | U | 4
348 | Bloc modulaire encastré 2Prises de courant 10/16A-2P+T et 2Prises RJ45
| L'unité : | U | 28
349 | Bloc modulaire encastré Prise de courant 10/16A-2P+T et Prise RJ45
| L'unité : | U | 270
350 | Bloc modulaire encastré Prise de courant 10/16A-2P+T Prise de courant ondulée 10/16A-2P+T, Prise RJ45 et prise TV
| L'unité : | U | 40
351 | Bloc modulaire étanche encastré : Prise de courant 10/16A-2P+T et Prise de courant ondulée 10/16A-2P+T , 2 Prises RJ45 et prise TV
| L'unité : | U | 220
352 | Prise TV étanche encastrée
| L'unité : | U | 240
353 | Bloc modulaire encastré 4 Prises de courant 10/16A-2P+T
| L'unité : | U | 10
354 | Bloc modulaire encastré 3 Prises de courant 10/16A-2P+T et Prise RJ45
| L'unité : | U | 6
355 | Bloc modulaire encastré 2 Prises de courant 10/16A-2P+T, Prise TV et Prise RJ45
| L'unité : | U | 114
356 | Bloc modulaire encastré 2 Prises de courant 16A-2P+T et Prise de courant ondulée 16A-2P+T
| L'unité : | U | 130
357 | Bloc modulaire encastré 2 Prises de courant 10/16A-2P+T Prise de courant ondulée 10/16A-2P+T et Prise RJ45
| L'unité : | U | 6
358 | Bloc modulaire encastré 2 Prises de courant 10/16A-2P+T et Prises RJ45
| L'unité : | U | 20
359 | Bloc modulaire encastré 2 Prises de courant 10/16A-2P+T
| L'unité : | U | 100
360 | Bloc modulaire encastré 2 Prises de courant ondulée 10/16A-2P+T
| L'unité : | U | 4
361 | Bloc modulaire encastré 2 Prises RJ45
| L'unité : | U | 8
362 | Bloc modulaire encastré Prise de courant 10/16A-2P+T, Prise de courant ondulée 10/16A-2P+T et 2 Prises RJ45
| L'unité : | U | 15
363 | Bloc modulaire encastré Prise de courant 10/16A-2P+T et 2 Prises RJ45
| L'unité : | U | 10
364 | Prise de courant 10/16A - 2P+T étanche apparent
| L'unité : | U | 10
365 | Prise de courant 10/16A - 2P+T anthracite
| L'unité : | U | 230
366 | Prise sortie fil
| L'unité : | U | 10
367 | Bloc modulaire encastré 4 Prises RJ45
| L'unité : | U | 220
368 | Prise de courant 10/16A - 2P+T encastrée
| L'unité : | U | 370
369 | Prise de courant 10/16A - 2P+T encastrée au boite de sol
| L'unité : | U | 328
370 | Prise de courant ondulée 10/16A - 2P+T encastrée au boite de sol
| L'unité : | U | 232
371 | Prise de courant 10/16A - 2P+T étanche encastrée
| L'unité : | U | 588
372 | Prise de courant 20A - 2P+T étanche encastrée
| L'unité : | U | 24
373 | Prise RJ45 encastrée
| L'unité : | U | 10
374 | Prise RJ45 étanche encastrée
| L'unité : | U | 240
375 | Prise RJ45 encastrée au boite de sol
| L'unité : | U | 290
376 | Prise HDMI encastrée au boite de sol
| L'unité : | U | 24
377 | Prise TV Coaxial encastré au boite de sol
| L'unité : | U | 18
378 | Boite de sol 24 modules
| L'unité : | U | 42
379 | Boite de sol 16 modules
| L'unité : | U | 28
380 | Boite de sol 12 modules
| L'unité : | U | 50
381 | Coffrét etanche étanche IP 66 29 modules équipé de 12 prises de courants
| L'unité : | U | 6
LUSTRERIE
382 | AL01:Réglette étanche
| L'unité : | U | 160
383 | APP01 : Applique murale extérieure LED
| L'unité : | U | 20
384 | APP02 : Applique murale extérieure LED (Triangle)
| L'unité : | U | 60
385 | APP03 : Applique murale Led
| L'unité : | U | 12
386 | APP04 : Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique
| L'unité : | U | 99
387 | APP05 : Applique décorative sur mesure
| L'unité : | U | 20
388 | APP06 : Applique décorative sur mesure
| L'unité : | U | 32
389 | L01 : Armature LED Industriel
| L'unité : | U | 165
390 | L02 : Encastrable au plafond
| L'unité : | U | 382
391 | L04 : Applique de plafond
| L'unité : | U | 29
392 | L05 : Hublot
| L'unité : | U | 196
393 | L06 : Lampe murale et de plafond
| L'unité : | U | 6
394 | Ln01 : Linea Led Series Surface
| L'unité : | U | 746
395 | Ln01A : Linea Led Séries Surface
| L'unité : | U | 354
396 | Ln01B : Linea Led Series Recessed
| L'unité : | U | 8
397 | Ln01C : Linea Led Series Surface
| L'unité : | U | 169
398 | Ln01D : Linea Led Series Surface
| L'unité : | U | 31
399 | Ln01E : Linea Led Séries Recessed
| L'unité : | U | 68
400 | Ln01F : Linea Led Séries Surface
| L'unité : | U | 34
401 | Ln02 : Profile Led Surface
| L'unité : | U | 240
402 | Ln03 : Profile Led Surface
| L'unité : | U | 206
403 | Ln04 : Linea Led Series Flexible
| L'unité : | U | 9
404 | Ln05 : Profilé LED
| L'unité : | U | 4
405 | Ln07 : Profile Led Surface
| L'unité : | U | 400
406 | Ln08 : Profile LED encastrée trimless avec optique alvéolaire UGR<19
| L'unité : | U | 8
407 | Ln09 : Plinthe lumineuse LED décorative et de balisage
| L'unité : | U | 7
408 | LE01 : Luminaire sur pied
| L'unité : | U | 68
409 | P01 : Projecteur sur rail
| L'unité : | U | 20
410 | P02 : Projecteur sur rail
| L'unité : | U | 10
411 | P04 : Projecteur sur rail basse tension
| L'unité : | U | 2
412 | P05 : Downlight sur rail
| L'unité : | U | 120
413 | P06 : linéaire à lentilles sur rail
| L'unité : | U | 18
414 | P07 : linéaire sur rail 988mm
| L'unité : | U | 19
415 | P08 : suspension sur rail
| L'unité : | U | 8
416 | PL01: Recessed Mounted Office Luminaires
| L'unité : | U | 65
417 | PL02 : Panel encastré
| L'unité : | U | 87
418 | PL03: Pyramyd
| L'unité : | U | 1
419 | PL04: Sky panel simple
| L'unité : | U | 4
420 | PL05: Line 28 Dot System
| L'unité : | U | 6
421 | RG01 : réglette étanche
| L'unité : | U | 1755
422 | RG03 : réglette étanche
| L'unité : | U | 16
423 | S01 : Downlight encastré
| L'unité : | U | 265
424 | S02: Suspension COB Led
| L'unité : | U | 56
425 | S03: Encastrable au plafond
| L'unité : | U | 717
426 | S04 : Encastrable au plafond
| L'unité : | U | 875
427 | S04A : Encastrable au plafond
| L'unité : | U | 24
428 | S05: Spot Encastré
| L'unité : | U | 120
429 | S06: Downlight encastré
| L'unité : | U | 471
430 | S07 : Encastrable au plafond
| L'unité : | U | 77
431 | S08: Encastrable au plafond
| L'unité : | U | 88
432 | S08A : Encastrable au plafond
| L'unité : | U | 175
433 | S09 : Luminaire étanche
| L'unité : | U | 62
434 | S10 : Encastrable au plafond
| L'unité : | U | 46
435 | S11 : Spot encastré carré orientable
| L'unité : | U | 22
436 | SS01 : Système d'éclairage linéaire suspendu
| L'unité : | U | 22
437 | SS02 : Système d'éclairage linéaire suspendu
| L'unité : | U | 4
438 | SS03 : Suspension décorative
| L'unité : | U | 4
439 | SS04 : Système de luminaire suspendu acoustique
| L'unité : | U | 2
440 | SS05 : Profilé acoustique suspendu
| L'unité : | U | 22
441 | SS06 : Suspension décorative
| L'unité : | U | 20
442 | SS07 : Système de profilé suspendu
| L'unité : | U | 2
443 | SS08 : Suspension Circulaire LED Type 1
| L'unité : | U | 1
444 | SS08A : Suspension Circulaire LED Type 2
| L'unité : | U | 2
445 | SS09 : linéaire suspendu acoustique
| L'unité : | U | 13
446 | SS10 : Suspension végétale
| L'unité : | U | 2
447 | SS11 : Suspension végétale
| L'unité : | U | 19
448 | SS11A : Suspension végétale
| L'unité : | U | 27
449 | SS12 : Luminaire linéaire suspendu / saillie
| L'unité : | U | 2
450 | SS13 : Suspension / Jardinière lumineuse
| L'unité : | U | 20
451 | SS14 : Luminaire acoustique et végétal
| L'unité : | U | 6
452 | SS15 : Suspension circulaire LED
| L'unité : | U | 12
453 | SS15A : Suspension circulaire LED grand format (Ø2.0m)
| L'unité : | U | 4
454 | SS16 : Suspension décorative
| L'unité : | U | 8
455 | SS17 : Suspension décorative
| L'unité : | U | 4
456 | SS18A : Système d'éclairage modulaire suspendu
| L'unité : | U | 1
457 | SS18B : Système d'éclairage modulaire suspendu
| L'unité : | U | 1
458 | SS18C : Système d'éclairage modulaire suspendu
| L'unité : | U | 1
459 | SS18D : Système d'éclairage modulaire suspendu
| L'unité : | U | 1
460 | SS19 : Suspension Linéaire Organique PIKAS
| L'unité : | U | 1
461 | SS20 : Système d'éclairage modulaire acoustique
| L'unité : | U | 9
462 | SS21: Suspension
| L'unité : | U | 144
463 | SS22: Suspension
| L'unité : | U | 44
464 | SS23 : Structure carrée suspendue à rail 48V et spots d'accentuation
| L'unité : | U | 1
465 | Suspension Linéaire Multi-Éléments
| L'unité : | U | 2
466 | SS25 : Profilé Luminaire Suspendu
| L'unité : | U | 400
467 | SS26 : Suspension Linéaire Ondulée
| L'unité : | U | 3
468 | SS27 : Système d'éclairage linéaire
| L'unité : | U | 2
469 | SS27A : Système d'éclairage linéaire
| L'unité : | U | 3
470 | WW: Encastré de plafond Wall-Washer (Type Easy Kap Ø 105 Wall-Washer)
| L'unité : | U | 12
471 | LE01 : Balise
| L'unité : | U | 68
472 | LE02 : Projecteur et spot
| L'unité : | U | 10
473 | LE03 : Projecteur IP66
| L'unité : | U | 30
474 | LE04 : Luminaire à encastrer
| L'unité : | U | 34
475 | LE05 : Projecteur sur piquet
| L'unité : | U | 46
476 | LE06 : Projecteur LED haute puissance
| L'unité : | U | 124
ECLAIRAGE DE SECURITE
477 | Coffret de télécommande
| L'unité : | U | 16
478 | Bloc autonome d'éclairage d'ambiance et antipanique à led 400 lumens encastré avec drapeau
| L'unité : | U | 130
479 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité à Led 45 Lumens en saillie
| L'unité : | U | 156
480 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité à led 45 lumens encastré avec drapeau
| L'unité : | U | 220
481 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité à led 45 lumens encastré avec grille de protection
| L'unité : | U | 58
482 | Bloc portatif d'intervention (BAPI)
| L'unité : | U | 70
PRESTATIONS ANNEXES
483 | Contrôle et amélioration de la mise à la terre
| L'ensemble : | Ens | 1
484 | Terre spéciale pour informatique
| L'ensemble : | Ens | 1
485 | Liaison équipotentielle Principale
| L'ensemble : | Ens | 1
486 | Liaison équipotentielle secondaire
| L'unité : | U | 20
487 | Système Paratonnerre complet
| L'unité : | U | 5
488 | Parafoudre type 1
| L'unité : | U | 4
489 | Parafoudre type 2
| L'unité : | U | 180
490 | borne de recharge murale triphasé
| L'unité : | U | 10
491 | borne de recharge étanche triphasé parking extérieur
| L'unité : | U | 2
ECLAIRAGE SPECIALISE & ECLAIRAGE ANIMATION - ECLAIRAGE GRADINS
Eclairage Spécialisé
Fourniture et installation des projecteurs LED y compris le réglage et mise en marche pour l'éclairage professionnel de l'aire de jeu
492 | Projecteurs zone Ouest
| L'ensemble | Ens | 1
493 | Projecteurs zone Est
| L'ensemble | Ens | 1
494 | Projecteurs zone Nord
| L'ensemble | Ens | 1
495 | Projecteurs zone Sud
| L'ensemble | Ens | 1
496 | Fourniture, installation et mise en service de système de gestion et variation d'intensité
| L'ensemble | Ens | 1
Fourniture et installation des projecteurs LED y compris le réglage et mise en marche pour éclairage des gradins
497 | Projecteurs zone Ouest
| L'ensemble | Ens | 1
498 | Projecteurs zone Est
| L'ensemble | Ens | 1
499 | Projecteurs zone Nord
| L'ensemble | Ens | 1
500 | Projecteurs zone Sud
| L'ensemble | Ens | 1
Fourniture et installation des projecteurs LED RGB y compris le réglage et mise en marche pour animation
501 | Fourniture, installation et mise en service de système de gestion et variation d'intensité
| L'ensemble | Ens | 1
502 | Poste de travail
| L'ensemble | Ens | 1
503 | Projecteurs pour éclairage dynamique y compris le système de contrôle et commande
| L'ensemble | Ens | 1
504 | Réseau audiovisuel et système de show control
| L'ensemble | Ens | 1
505 | Régie lumière pour spectacles et éclairage architectural
| L'ensemble | Ens | 1
506 | Régie de topage avec dispositif d’affichage et lecture de signal de synchronisation temporelle
| L'ensemble | Ens | 1
ELECTRICITE COURANT FAIBLE
DETECTION INCENDIE
507 | Centrale de détection incendie 1 " SDI & CMSI " type 1 adressable 8 à 10 Boucles "Master"
| l'ensemble | Ens | 1
508 | Centrale de détection incendie 2 " SDI & CMSI " type 1 adressable 8 à 10 Boucles "Slave"
| l'ensemble | Ens | 1
509 | Déclencheur manuel adressable avec clapet
| L'unité : | U | 66
510 | Détecteur optique de fumée adressable
| L'unité : | U | 1160
511 | Détecteur thermo vélocimétrique adressable
| L'unité : | U | 838
512 | Indicateur d'action
| L'unité : | U | 174
513 | Détecteur monoxyde de carbone adressable
| L'unité : | U | 4
514 | Flash lumineux mural
| L'unité : | U | 240
515 | Flash lumineux encastré au plafond
| L'unité : | U | 78
516 | Tableau report d’alarme
| L'unité : | U | 1
Commande et contrôle d'asservissement
517 | Commande et contrôle volet de desenfumage
| L'unité : | U | 130
518 | Commande et contrôle clapet coupe feu
| L'unité : | U | 7
519 | Commande et contrôle caisson de desenfmage
| L'unité : | U | 240
520 | Commande et contrôle porte de recoupement y/c ventouse électromagnétique
| L'unité : | U | 44
521 | Commande arrêt Clim & VMC
| L'unité : | U | 14
522 | Commande arrêt unités intérieures
| L'unité : | U | 12
523 | Commande arrêt ascenseur & montes charges au RDC
| L'unité : | U | 27
524 | Commande arrêt centrale de traitement d'air
| L'unité : | U | 3
525 | Commande arrêt groupe extérieur DRV et PAC
| L'unité : | U | 7
526 | Commande arrêt sono
| L'unité : | U | 17
527 | Commande ouvrant DAS en façade
| L'unité : | U | 24
528 | Commande arrêt contrôle d'accès
| L'unité : | U | 27
PRECABLAGE INFORMATIQUE TELEPHONE
Armoire informatique
529 | Armoire informatique 47U
| L'unité : | U | 6
530 | Armoire informatique 42U
| L'unité : | U | 16
531 | Armoire informatique 32U
| L'unité : | U | 25
532 | Armoire informatique 24U
| L'unité : | U | 21
533 | Armoire informatique 12U
| L'unité : | U | 10
Panneau de brassage
534 | Panneau de brassage 24 ports
| L'unité : | U | 192
535 | Cordons de brassage RJ45 / Rj45 CAT6a
| L'unité : | U | 3590
536 | Cordons de liaison RJ45 / Rj45 CAT6a
| L'unité : | U | 941
537 | Câbles 4 Paires S/FTP CAT6a
| Le mère linéaire : | ML | 175800
538 | Plastron et connecteur RJ45 cat 6a
| L'unité : | U | 1578
539 | Câbles HDMI
| Le mère linéaire : | ML | 215
540 | Plug RJ45 Cat 6A
| L'unité : | U | 550
541 | Attente RJ45 pour point d'accés wifi
| L'unité : | U | 464
542 | Attente RJ45 pour caméra de surveillance
| L'unité : | U | 634
543 | Attente RJ45 pour controleur contrôle d'accés
| L'unité : | U | 80
544 | Attente RJ45 pour horloge numérique
| L'unité : | U | 61
545 | Attente Fibre optique au niveau des panneaux publicitaires y compris convertisseur
| L'unité : | U | 68
546 | Attente Fibre optique au niveau Ecran Geant y compris convertisseur
| L'unité : | U | 6
547 | Tiroir optique 24 ports monomode
| L'unité : | U | 255
548 | Tiroir optique 24 ports multimode
| L'unité : | U | 60
549 | Jarretière optique monomode
| L'unité : | U | 530
550 | Jarretière optique multimode
| L'unité : | U | 150
551 | plancher technique
| Le mètre carré : | M² | 600
Câbles fibres optiques monomode OS2
552 | Câbles fibres optiques monomode OS2 6 brins
| Le mère linéaire : | ML | 38400
553 | Câbles fibres optiques monomode OS2 12 brins
| Le mère linéaire : | ML | 2600
554 | Câbles fibres optiques monomode OS2 24 brins
| Le mère linéaire : | ML | 2000
Câbles fibres optiques multimode OM4
555 | Câbles fibres optiques multimode OM4 6 brins
| Le mère linéaire : | ML | 60000
556 | Câbles fibres optiques multimode OM4 12 brins
| Le mère linéaire : | ML | 20000
557 | Câbles fibres optiques multimode OM4 24 brins
| Le mère linéaire : | ML | 5000
SYSTÈME D'HORLOGERIE
558 | Serveur de temps y compris récepteur GPS et antenne
| l'ensemble | Ens | 2
559 | Horloge numérique Calendrier doube face monté au plafond
| L'unité : | U | 4
560 | Horloge numérique Calendrier simple face murale
| L'unité : | U | 1
561 | Horloge numérique étanche simple face murale
| L'unité : | U | 2
562 | Horloge numérique simple face mural simple face type 1
| L'unité : | U | 19
563 | Horloge numérique simple face mural simple face type 2
| L'unité : | U | 6
564 | Horloge numérique doube face monté au plafond
| L'unité : | U | 29
EQUIPEMENTS ACTIFS :
SWITCH
565 | Switch POE++ 48 PORTS - 10GO
| L'unité : | U | 20
566 | Switch POE++ 24 PORTS - 10GO
| L'unité : | U | 17
567 | Switch POE++ 48 PORTS - 1GO
| L'unité : | U | 60
568 | Switch POE++ 24 PORTS - 1GO
| L'unité : | U | 54
569 | Switch fédérateur - 10GO
| L'unité : | U | 6
RESEAU WIFI
570 | Contôleur du réseau Wifi
| L'unité : | U | 4
571 | Point d'accés wifi indoor
| L'unité : | U | 324
572 | Point d'accés wifi outdoor pour contrôle d'accés
| L'unité : | U | 30
573 | Point d'accés wifi outdoor
| L'unité : | U | 110
574 | FIRE WALL type 1
| L'unité : | U | 2
575 | FIRE WALL type 2
| L'unité : | U | 2
576 | SOLUTION DE SUPERVISION
| l'ensemble | Ens | 1
CONTRÔLE D'ACCES
577 | Centrale de système de contrôle d’accès
| l'ensemble | Ens | 1
578 | Poste client de gestion de la solution de contrôle d'accès
| l'ensemble | Ens | 1
OBSTACLES PHYSIQUES
579 | Tourniquet double motorisé
| L'unité : | U | 40
580 | Tourniquet simple motorise
| L'unité : | U | 10
581 | Portillon PMR motorisé
| L'unité : | U | 8
582 | Couloir rapide de contrôle d’accès
| L'unité : | U | 24
583 | Couloir rapide contrôle d’accès PMR
| L'unité : | U | 12
584 | Barrière levante
| L'unité : | U | 14
585 | Unité de traitement local et lecteurs
| L'unité : | U | 134
586 | Lecteur de billet mobile PDA
| L'unité : | U | 50
587 | Portique Detecteur de métaux étanche
| L'unité : | U | 30
588 | PC DE MAINTENANCE
| L'unité : | U | 1
VIDEOSURVEILLANCE
589 | Caméra de surveillance des gradins
| l'ensemble | Ens | 1
590 | Caméra Hachoir
| L'unité : | U | 98
591 | Caméra Bullet intérieure/extérieure
| L'unité : | U | 182
592 | Caméra Dôme intérieure/extérieure
| L'unité : | U | 221
593 | Caméra PTZ (Pan-Tilt-Zoom) motorisée
| L'unité : | U | 18
594 | Caméra pour Parking sous sol
| L'unité : | U | 17
595 | Caméra Multi Capteur extérieure
| L'unité : | U | 60
596 | Système de Gestion Vidéo (VMS)
| l'ensemble | Ens | 1
597 | Cluster de gestion et de stockage
| l'ensemble | Ens | 1
598 | Clavier de commande
| L'unité : | U | 8
599 | Poste de travail
| l'ensemble | Ens | 8
600 | Licences de reconnaissance faciale
| L'unité : | U | 100
TELEDISTRIBUTION AVEC SYSTÈME IPTV HYBRIDE
601 | Antenne terrestre
| L'unité : | U | 1
602 | Amplificateur de mât
| L'unité : | U | 1
603 | Antennes Satellites
| L'unité : | U | 4
604 | Kit LNB optique
| L'unité : | U | 4
605 | Réseau de câblage
| l'ensemble | Ens | 1
606 | Station de tête réseau IPTV
| l'ensemble | Ens | 1
607 | Systéme d'exploitation
| l'ensemble | Ens | 1
608 | Swich IPTV
| L'unité : | U | 3
609 | Répartiteurs et dérivateurs y compris connecteurs
| l'ensemble | Ens | 1
610 | Encodeur low latency
| L'unité : | U | 4
611 | Câble coaxial
| Le mère linéaire : | ML | 19500
612 | Convertisseur signaux BNC en fibre optique
| unité | U | 4
ECRANS D'AFFICHAGE
613 | Ecran tribune presse
| L'unité : | U | 80
Téléviseurs
614 | Téléviseur 85 pouces y compris support
| L'unité : | U | 43
615 | Téléviseur 75 pouces y compris support
| L'unité : | U | 156
616 | SET-TOP BOX
| L'unité : | U | 199
AFFICHAGE & PROJECTION
617 | Mur d'image
| Le métre carré | m² | 60
618 | Contôleur du Mur d'image
| L'Ensemble | ENS | 5
619 | Vidéoprojecteur
| L'unité : | U | 8
620 | Ecran de projection
| L'unité : | U | 8
621 | Ecran interactif avec support mobile motorisée
| L'unité : | U | 4
622 | Ecran LED panoramique vestiaires
| Le mètre linéaire | ML | 116
623 | Contrôleur vidéo pour écran panoramique vestiaire
| L'unité : | U | 4
624 | Structure d'écran
| L'Ensemble : | Ens | 4
ECRANS A LED PERIMETRIQUES
625 | Ecrans LED périphérique
| Le métre linèaire | ML | 256
626 | Contrôleur vidéo
| L'unité : | U | 2
627 | Ordinateur PC de contrôle
| L'unité : | U | 1
628 | Logiciel de gestion de contenu vidéo
| L'unité : | U | 1
629 | Unité interface fibre optique
| L'unité : | U | 15
630 | Alimentation et distribution électrique des écrans LED y compris les coffrets électriques
| l'ensemble | Ens | 1
ECRANS RUBAN LED GRADINS ( TRIBUNES & LOGES)
631 | Ecrans LED Ruban P6 y compris support et habillage en panneau composite d'aluminium
| Le métre linèaire | ML | 630
632 | Contrôleur vidéo
| L'unité : | U | 2
633 | Ordinateur PC de contrôle
| L'unité : | U | 2
634 | Logiciel de gestion de contenu vidéo
| L'unité : | U | 2
635 | Unité interface fibre optique
| L'unité : | U | 4
636 | Alimentation et distribution électrique des écrans LED y compris les coffrets électriques
| l'ensemble | Ens | 1
ECRANS GEANTS
637 | Ecran geant 1
| Le métre carré | m² | 150
638 | Ecran geant 2
| Le métre carré | m² | 150
639 | Logiciel de gestion de contenu
| L'unité : | U | 1
640 | Processur video
| L'unité : | U | 2
641 | Melangeur video
| L'unité : | U | 2
642 | Ecran de monitoring video
| L'unité : | U | 1
643 | Unité interface fibre optique
| L'unité : | U | 4
644 | Alimentation et distribution électrique des écrans géant y compris armoire électrique
| l'ensemble | Ens | 2
645 | Ordinateur PC de contrôle
| L'unité : | U | 1
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE " GTC"
646 | Unité centrale et software de supervision
| L'Ensemble : | Ens | 1
647 | Sous-station-GTC
| L'unité : | U | 6
648 | Interface graphique à écran tactile
| L'unité : | U | 1
649 | Intégration des armoires de precision Clim
| L'unité : | U | 4
650 | Intégration des PAC Clim
| L'unité : | U | 6
651 | Intégration des CTA
| L'unité : | U | 4
652 | Intégration des tableaux électriques généraux
| l'ensemble | Ens | 1
653 | Intégration des tableaux électriques de desenfumage
| l'ensemble | Ens | 1
654 | Intégration des tableaux électriques pour commande et protection éclairage de la zone publique
| L'unité : | U | 4
655 | Intégration des groupes électrogène
| L'unité : | U | 4
656 | Intégration des onduleurs
| L'unité : | U | 75
657 | Intégration système détection incendie
| L'unité : | U | 2
658 | Intégrateur mode M BUS pour comptage eau
| L'unité : | U | 3
659 | Intégrateur mode BUS pour comptage d'électricité
| L'unité : | U | 8
660 | Sonde humidité ambiante
| L'unité : | U | 4
661 | Sonde humidité extérieur
| L'unité : | U | 2
662 | Sonde de température humidité de gaine
| L'unité : | U | 2
663 | Capteur de température ambiante
| L'unité : | U | 16
664 | Capteur de température de gaine d'air
| L'unité : | U | 12
665 | Sonde de température à plongeur
| L'unité : | U | 6
666 | Capteur de pression dans les canalisations
| L'unité : | U | 4
667 | Sonde de pression d’air
| L'unité : | U | 1
668 | Pressostat différentiel d’air
| L'unité : | U | 22
669 | Sonde crépusculaire pour l'éclairage l’extérieur
| L'unité : | U | 4
670 | Capteur de niveau pour fosse de relevage
| L'unité : | U | 8
671 | Capteur de niveau linéaire de gasoil
| L'unité : | U | 2
672 | Travaux d'installation, fourniture câblage et raccordement y compris accessoires
| l'ensemble | Ens | 1
BRODCAST
673 | Coffret captation caméras air de jeu (est-ouest)
| L'unité : | U | 4
674 | Coffret captation caméras air de jeu (nord et sud)
| L'unité : | U | 2
675 | Coffret captation caméras gradins (nord, sud, est, ouest)
| L'unité : | U | 22
676 | Coffret captation caméras centrales tribune
| L'unité : | U | 1
677 | Coffret captation poste commentateurs
| L'unité : | U | 1
678 | Coffret captation camera flash-camera ptz
| L'unité : | U | 2
679 | Coffret captation camera ptz
| L'unité : | U | 1
680 | Coffret captation 04 vestiaires zone mixte, salle de conférence, arrivées de bus
| L'unité : | U | 9
681 | Coffret captation interface snrt-camera spider
| L'unité : | U | 2
682 | Coffret captation central camera spider
| L'unité : | U | 1
683 | Coffret captation 4 coins camera spider
| L'unité : | U | 4
684 | Convertisseur audio numérique analogique
| L'unité : | U | 64
685 | RACK 19’’ VIDEO étanche
| L'unité : | U | 1
686 | RACK 19’’ AUDIO étanche
| L'unité : | U | 1
687 | RACK 19’’ DATA étanche
| L'unité : | U | 1
688 | Cordon caméra SMPTE LEMO 3K 5m
| L'unité : | U | 5
689 | Cordon caméra SMPTE LEMO 3K 10m
| L'unité : | U | 5
690 | Cordon caméra SMPTE LEMO 3K 25m
| L'unité : | U | 5
691 | Canal passage de câble
| L'unité : | ML | 200
692 | Cable SMPTE 311M
| L'unité : | ML | 60000
SALLE DE CONFERENCE- SYSTEME DE TRADUCTION
693 | Centrale de conférence
| L'unité : | U | 1
694 | Pupitre de conférence
| L'unité : | U | 4
695 | Plaque signalitique électronique
| L'unité : | U | 4
696 | Centrale de traduction infrarouge
| L'unité : | U | 1
697 | Casque d'interprète
| L'unité | U | 3
698 | Transmetteur infrarouge
| L'unité | U | 2
699 | Diffuseur infrarouge
| L'unité | U | 2
700 | Récepteur infrarouge
| L'unité | U | 161
701 | Casque stéréo léger
| L'unité | U | 161
702 | Caisse de rechargement
| L'unité | U | 3
703 | Enceinte Colonne
| L'unité | U | 4
704 | Caisson De Bass
| L'unité | U | 2
705 | Amplificateur de puissance
| L'unité | U | 2
706 | Processeur audio numérique
| L'unité | U | 1
707 | Enceinte portable
| L'unité | U | 2
708 | Table de mixage audio
| L'unité | U | 1
709 | Matrice Video
| L'unité | U | 1
710 | Mélangeur vidéo
| L'unité | U | 1
711 | Caméra PTZ 4K
| L'unité | U | 3
712 | Pupitre de contrôle Caméra
| L'unité | U | 1
713 | Micro HF Baladeur
| L'unité | U | 4
714 | Antenne directionnelle active
| L'unité | U | 2
715 | Distributeur d'antenne
| L'unité | U | 1
716 | Boitier de presse
| L'unité | U | 4
717 | Station d'enregistrement AV
| L'unité | U | 1
718 | Contrôleur DMX
| L'unité | U | 1
719 | Projecteur LED PC
| L'unité | U | 3
720 | Decoupe A Led
| L'unité | U | 3
721 | Par A Led
| L'unité | U | 3
722 | Pont motorisé de la face
| L'unité | U | 1
SONORISATION
723 | Ensemble line array
| L'Ensemble | ENS | 1
724 | Ensemble Amplificateurs
| L'Ensemble | ENS | 1
725 | Ensemble Processeur audio numérique
| L'Ensemble | ENS | 1
726 | kits d’assemblage, fixation en montage des clusters / line array
| L'Ensemble | ENS | 1
727 | Microphone console
| L'unité | U | 1
728 | Lecteur CD/USB/SD/TUNER FM/BLUETOOTH
| L'unité | U | 1
729 | Récepteur HF
| L'unité | U | 4
730 | Micro HF
| L'unité | U | 4
731 | Antenne HF
| L'unité | U | 4
732 | Console de mixage
| L'unité | U | 1
733 | Matrice audio
| L'unité | U | 1
734 | Palan D8+1000KG
| L'unité | U | 4
SONORISATION DE SECURITE
735 | Haut parleur de plafond
| L'unité | U | 800
736 | Projecteur de son éanche
| L'unité | U | 160
737 | Colonne 20W
| L'unité | U | 39
738 | Matrice de Sonorisation EN 54-16
| L'unité | U | 1
739 | AMPLIFICATEUR 4x250W
| L'unité | U | 18
740 | Pupitre d'appel
| L'unité | U | 2
741 | Chargeur de batteries EN 54-4
| L'unité | U | 8
742 | BATTERIE 100 à 150 AH/12V
| L'unité | U | 10
ECLAIRAGE FACADE & TOITURE
743 | Luminaire Pixel Led RGB pour éclairage dynamique façade
| L'unité | U | 102039
744 | Reglette linéaire Led Pixel RGB pour éclairage dynamique toiture
| L'unité | U | 3596
745 | Logiciel de gestion media façade
| L'unité | U | 1
746 | Serveur media façade
| L'unité | U | 1
747 | Contrôleur d'enregistrement et playback des show
| L'unité | U | 2
748 | Switch POE+ gigabit
| L'unité | U | 13
749 | Convertisseur dmx bidirectionnel
| L'unité | U | 153
750 | Convertisseur intergate bidirectionnel mk2
| L'unité | U | 14
751 | Amplificateur de signal dmx 4 routes
| L'unité | U | 10
752 | Enveloppe armoire informatique 19 pouces
| L'unité | U | 1
753 | Services d’adressage, de mise en service, de programmation et d’assistance
| L'Ensemble | ENS | 1
754 | Monitoring et supervision de la façade media
| L'Ensemble | ENS | 1
755 | Infrastructure de coordination avec les autres systèmes existants
| L'Ensemble | ENS | 1
756 | Poste de travail
| L'Ensemble | ENS | 1
757 | Cable de signal dmx
| Le mère linéaire : | ML | 6000
RECAPTULATION
TOTAL COURANT FORT
TOTAL ELECTRCITE COURANT FAIBLE
TOTAL ELECTRCITE ECLAIRAGE FACADE & TOITURE
TOTAL HORS TAXES
TVA 20%
TOTAL TTC