## BPDE
Bordereau des Prix - Détail Estimatif Travaux de déplacement des contraintes liées à la réalisation des travaux de dédoublement de la RN 8 : déviation des conduites concernant le tronçon 5 (El kelâa-Jbiel sur 10 km) - Province d'El Kelâa des Sraghna-Région de Marrakech-Safi.
N° du Prix | Libellé | Unité | Quantité | Prix Unitaire en Dhs HT | Prix Total en Dhs HT
1 | Etudes, dossier d'exécution et autres documents | Ft | 1
2 | Installations de chantier | Ft | 1
3 | Remise en état des lieux et Repliement du chantier | Ft | 1
4 | Peines et soins sur travaux de déviation des conduites | Ft | 1
5 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, NT : terrain de toute nature, PF : toute profondeur | m3 | 1900.17
6 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai primaire d'enrobage des conduites, Nature du matériau : terre tamisée | m3 | 748.87
7 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai secondaire de couverture des conduites, NM : terre d'extraction des fouilles ou matériau d'apport | m3 | 928
8 | Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable | m3 | 185.6
9 | Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : graviers | m3 | 37.12
Conduites
Fourniture, transport et pose de conduites en PVC  pression à bague de joint, Diamètre nominal :DN en mm, Pression nominale : 16 bar
10 | DN 200 | ml | 80
11 | DN 125 | ml | 2800
Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD, Diamètre nominal : DN en mm, Pression nominale : 16 bar
12 | DN 75 | ml | 140
13 | DN 63 | ml | 60
14 | Essai en tranchée des canalisations | ml | 3080
15 | Rinçage et désinfection des conduites | ml | 3080
Pièces Spéciales
Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : DN en mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
16 | DN 200/150 | U | 1
17 | DN 200/125 | U | 1
18 | DN 150/60 | U | 1
19 | DN 125/60 | U | 2
Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : DN en mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA
20 | DN 250 | U | 1
21 | DN 200 | U | 7
22 | DN 160 | U | 3
23 | DN 125 | U | 59
Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PEHD, Diamètre nominal : DN mm, Pression nominale : 16 bar
24 | DN 75 | U | 2
25 | DN 63 | U | 1
Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : DN en mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm
26 | DN 250 | U | 1
27 | DN 200 | U | 3
28 | DN 150 | U | 3
29 | DN 125 | U | 7
30 | DN 60 | U | 3
Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC,Angle de courbure : tout angle , Diamètre nominal : DN en mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides.
31 | DN 200 | U | 2
32 | DN 125 | U | 26
33 | Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : DN 250/200 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Nature du matériau : Fonte Ductile , Diamètre nominal : DN en mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA
34 | DN 250 | U | 1
35 | DN 150 | U | 1
36 | DN 125 | U | 2
37 | DN 60 | U | 3
Robinetterie
Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : DN en mm, Pression nominale : 16 bar
38 | DN 250 | U | 1
39 | DN 150 | U | 1
40 | DN 125 | U | 2
41 | DN 60 | U | 3
42 | Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 10
43 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Type : Vidange, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 9
Ouvrages annexes
44 | Génie civil des regards, Type : de vanne de sectionnement, Profondeur sous dalle : inférieure ou égale à 2 m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l'ouvrage : inférieur ou égal à 300 mm | U | 6
45 | Génie civil des regards, Type : de ventouse, Profondeur sous dalle : inférieure ou égale à 2 m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l'ouvrage : inférieur ou égal à 300 mm | U | 10
46 | Génie civil des regards, Type : de vidange, Profondeur sous dalle : inférieure ou égale à 2 m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l'ouvrage : inférieur ou égal à 300 mm | U | 9
47 | Fourniture, transport et pose de Capot regard, Type : pour regard de visite, anti-vandale complet articulé et évolutif, Dimensions : 750 x 750 mm | U | 25
48 | Fourniture, transport et pose de tête de bouche à clé en fonte, Type : ronde pour vannes sous regards | U | 7
49 | Réalisation de fourreau étanche pour protection des conduites existantes , Nature du matériau : PVC, Diamètre nominal du fourreau : 500 mm | ml | 160
50 | Fourniture, transport et pose de grillage avertisseur bleu, Largeur : 0,33 m | ml | 3080
51 | Dossier de récolement en cinq exemplaire + support informatique | Ft | 1
TOTAL (H.T)
TVA (20 %)
TOTAL GENERAL (TTC)
NB : Merci de ne pas spécifier le numéro de l'appel d'offres sur le bordereau des prix-détail estimatif !