## MiseEnFormeBP
Réhabilitation des tronçons fuyards des adductions de La Ville ZAIO
Bordereau des prix formant détail estimatif
Travaux Divers :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
1 | 1045 | 83 | 17028 | Etudes, dossier d'exécution et autres documents | FT | 1
2 | 1045 | 83 | 17030 | Installations de chantier | FT | 1
3 | 1045 | 100 | 15284 | Dossier de récolement | FT | 1
4 | 1045 | 100 | 15289 | Remise en état des lieux et Repliement du chantier | FT | 1
5 | 1045 | 253 | 32777 | Fourniture, transport et pose de Panneaux de présentation de projet | U | 1
6 | 1045 | 2094 | 120244 | Fourniture, transport et pose de conduite, Nature de conduite : fonte, Diamètre nominal : 400 mm, Classe : 40 | ml | 3700
7 | 1045 | 2094 | 120243 | Fourniture, transport et pose de conduite, Nature de conduite : fonte, Diamètre nominal : 300 mm, Classe : 40 | ml | 3400
8 | 1045 | 83 | 70921 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, NT : terrain de toute nature, PF : toute profondeur | M3 | 9940
9 | 1045 | 83 | 71562 | Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable | M3 | 710
10 | 1045 | 83 | 71884 | Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : graviers | M3 | 30
11 | 1045 | 100 | 70981 | Essai en tranchée des canalisations | MTR | 7100
12 | 1045 | 100 | 15280 | Rinçage et désinfection des conduites | MTR | 7100
13 | 1045 | 232 | 18084 | Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 6
14 | 1045 | 233 | 18111 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 4
15 | 1045 | 276 | 19765 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 2
16 | 1045 | 276 | 19872 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série longue , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 2
17 | 1045 | 283 | 22037 | Fourniture, transport et pose de soupape anti-bélier, Type : de décharge , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 2
18 | 1045 | 382 | 77242 | Fourniture, transport et pose de pièces spéciales diverses, Nature du matériau : NA | KGM | 200
19 | 1045 | 117 | 82072 | Dépose de l'ensemble des équipements hydromécaniques existants et transport et repose de ces équipements à l'endroit désigné par l'ONEP | FT | 1
20 | 1045 | 211 | 72073 | Génie civil des regards, Type : de vidange, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : supérieur à 300 mm et inférieur ou égal à 600 mm | U | 4
21 | 1045 | 211 | 72072 | Génie civil des regards, Type : de ventouse, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : supérieur à 300 mm et inférieur ou égal à 600 mm | U | 6
22 | 1045 | 211 | 100642 | Génie civil des regards, Type : de vanne de sectionnement, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : tous diamètres mm, | U | 4
23 | 1045 | 211 | 18274 | Génie civil des regards, Type : de soupape anti-bélier , Profondeur sous dalle : supérieure à 4 et inférieure ou égale à 5 m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : supérieur à 300 mm et inférieur ou égal à 600 mm | U | 2
24 | 1045 | 228 | 18014 | Réalisation de traversée de chaâba | MTR | 20
25 | 1045 | 228 | 18007 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : route et voie de circulation urbaine goudronnée | MTR | 20
26 | 1045 | 227 | 97392 | Protection de conduite, Type de conduite : d'eau potable, Nature de protection : par gabionnage | M3 | 20
27 | 1045 | 1559 | 82619 | Réfection des chaussées bétonnées et trottoirs bétonnés ou carrelés, rue pavées | M2 | 20
28 | 1045 | 227 | 71039 | Réalisation de la protection passive, Type : par double manche polyéthylène | MTR | 7100
29 | 1045 | 117 | 84833 | Raccordements et liaisons | FT | 1
Total Travaux Divers

## Recapitulatif
Réhabilitation des tronçons fuyards des adductions de La Ville ZAIO
Récapitulatif
Désignation composant | Montant en DH HT
Travaux Divers
Total HT
TVA (20%)
Total TTC