## GSF FLUIDES
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU STADE DE FES (PREPARATIFS POUR LA CANDIDATURE DU MAROC POUR L’ORGANISATION DE LA COUPE DU MONDE 2030) LOT N°3 : FLUIDES
BORDEREAUX DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
PRIX N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE TOTALE | PU HT | TOTAL HT
EN CHIFFRES
PRESTATIONS GENERALES
1 | Maquette numérique BIM | F | 1 |  | 0
| PLOMBERIE SANITAIRE - PRODUCTION D'ECS - PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| PLOMBERIE-ALIMENTATION |  | 0 |  | 0
2 | Equipement compteurs eau potable et eau arrosage | Ens | 4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
3 | Equipement bâche d'eau potable et eau arrosage et local technique | Ens | 4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
4 | Traitement d'eau bâche à eau potable et arrosage | Ens | 4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| STATION DE SURPRESSION D’EAU POTABLE ET EAU ARROSAGE |  |  |  | 0
5 | Surpresseur eau potable débit : 4x70 m3/h - 3(N) + 1(S) | Ens | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
6 | Surpresseur eau Arrosage débit : 3x50 m3/h - 2(N) + 1(S) | Ens | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
7 | Tableaux électriques L.T. surpresseurs | Ens | 4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Compteurs divisionnaires EF |  | 0 |  | 0
8 | DN 80 | U | 10 |  | 0
9 | DN 100 | U | 4 |  | 0
0
| RESEAU EXTERIEUR EN PEHD PN16 SOUS TRANCHEE |  | 0 |  | 0
10 | DN 90 à 160 | mL | 800 |  | 0
11 | DN 40 à 75 | mL | 1200 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Distribution en polypropylène PN 20 |  | 0 |  | 0
12 | DN 200 | ML | 40 |  | 0
13 | DN 160 | ML | 40 |  | 0
14 | DN 125 | ML | 300 |  | 0
15 | DN 110 | ML | 2000 |  | 0
16 | DN 90 | ML | 1000 |  | 0
17 | DN 75 | ML | 1450 |  | 0
18 | DN 63 | ML | 1790 |  | 0
19 | DN 50 | ML | 3670 |  | 0
20 | DN 40 | ML | 2140 |  | 0
21 | DN 32 | ML | 2550 |  | 0
22 | DN 25 | ML | 9470 |  | 0
23 | DN 20 | ML | 9470 |  | 0
0
| Calorifuge pour tuyauterie ECS |  | 0 |  | 0
24 | DN 63 à DN 160 | ML | 2870 |  | 0
25 | DN 25 et DN 50 | ML | 7800 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Vannes d'arrêt |  | 0 |  | 0
26 | DN 110 à DN 160 | U | 30 |  | 0
27 | DN 80/90 | U | 40 |  | 0
28 | DN 65 | U | 40 |  | 0
29 | DN 50 | U | 60 |  | 0
30 | DN 40 | U | 56 |  | 0
31 | DN 32 | U | 108 |  | 0
32 | DN 25 | U | 94 |  | 0
33 | DN 20 | U | 40 |  | 0
34 | DN 15 | U | 218 |  | 0
0
| Vannes de réglage thermostatique |  | 0 |  | 0
35 | Diamètre 25 | U | 42 |  | 0
36 | Diamètre 32 | U | 4 |  | 0
37 | Diamètre 40 | U | 2 |  | 0
38 | Diamètre50 | U | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Réducteur de pression |  | 0 |  | 0
39 | Diamètre32 à 50 | U | 4 |  | 0
40 | Diamètre 63 à 160 | U | 30 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
41 | Anti-bélier | U | 30 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
42 | Purgeur automatique | U | 30 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
43 | Robinet de puisage | U | 60 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
44 | Robinet de vidange | U | 36 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
45 | Bassin d'eau glacée | Ens | 4 |  | 0
0
| PLOMBERIE-EVACUATION EU-EV-EP |  | 0 |  | 0
| TUBE EN PVC |  | 0 |  | 0
46 | Diamètre 250 | ML | 500 |  | 0
47 | Diamètre 200 | ML | 500 |  | 0
48 | Diamètre 160 | ML | 1180 |  | 0
49 | Diamètre 125 | ML | 1310 |  | 0
50 | Diamètre 100 et 110 | ML | 3410 |  | 0
51 | Diamètre 75 | ML | 2880 |  | 0
52 | Diamètre 40 et 50 | ML | 1680 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| TUBE EN FONTE |  | 0 |  | 0
53 | Diamètre 315 | ML | 1500 |  | 0
54 | Diamètre 250 | ML | 150 |  | 0
55 | Diamètre 160/150 | ML | 500 |  | 0
56 | Diamètre 125 | ML | 350 |  | 0
57 | Diamètre de 50 à 110 | ML | 500 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Gargouille d’eau pluviale |  | 0 |  | 0
58 | Diamètre 160 à 250 | U | 15 |  | 0
59 | Diamètre 125 | U | 70 |  | 0
60 | Diamètre 100 | U | 10 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
61 | Garde grève | U | 20 |  | 0
0
62 | Clapet aérateur équilibreur de pression | U | 50 |  | 0
0
| SIPHON DE SOL EN INOX |  |  |  | 0
63 | 150x150 mm | U | 20 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
64 | 200x200 mm | U | 30 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
65 | 250x250 mm | U | 15 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
66 | Avaloir en fonte 400x400 mm | U | 15 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
67 | Caniveau pour locaux techniques | Ml | 150 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
68 | Gueulard ou trop plein | U | 60 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
69 | Manchons de ventilation | U | 55 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Station de relevage |  | 0 |  | 0
70 | Débit 3x150 m3/h | U | 2 |  | 0
71 | Débit 2x95 m3/h | U | 1 |  | 0
72 | Débit 2x90 m3/h | U | 1 |  | 0
73 | Débit 2x40 m3/h | U | 1 |  | 0
74 | Débit 2x20 m3/h | U | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| SEPARATEUR D’HYDROCARBURE |  | 0 |  | 0
75 | TN 4 | U | 3 |  | 0
0
| SEPARATEUR DE GRAISSE |  | 0 |  | 0
76 | Taille 8 | U | 2 |  | 0
0
77 | Caniveau linéaire en Fonte type D400 | ML | 500 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
78 | Clapet anti retour pour réseau d'évacuation DN 160 à 400 | U | 55 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
79 | Isolation conduites d'evacuation | ml | 2000 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| 2- APPAREILS ET ACCESSOIRS SANITAIRES : |  |  |  | 0
| ESPACE PUBLIC ¦ SERVICES D'INTERVENTION D'URGENCE ¦ CONDUCTEURS PROFESSIONNELS |  |  |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO |  |  |  | 0
| Lavabo collectif suspendu en inox sans trou de robinetterie à évacuation droite - CANAL - DELABIE |  |  |  | 0
80 | 1 places - L.600 MM | U | 10 |  | 0
81 | 4 places - L.2400 MM | U | 82 |  | 0
82 | Robinet de lavabo temporisé | U | 326 |  | 0
83 | Distributeur de savon mural | U | 163 |  | 0
84 | Siphon pour lavabo | U | 92 |  | 0
85 | Poubelle encastrable inox avec trappe | U | 50 |  | 0
86 | Caniveau avec grille Quadrato - L 80cm | ML | 460 |  | 0
| ENSEMBLE WC |  |  |  | 0
87 | Robinet de chasse directe temporisée encastrable dans le mur - Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 | U | 572 |  | 0
88 | Cuvette WC à poser en inox | U | 572 |  | 0
89 | Distributeur de papier toilette grand modèle - 200 m | U | 572 |  | 0
| ENSEMBLE URINOIR |  |  |  | 0
90 | Robinet d'urinoir temporisé encastrable | U | 427 |  | 0
91 | Urinoir en L à encastrer en inox 3 places - L.1800 MM | U | 143 |  | 0
92 | Séparateur urinoir suspendu en inox | U | 220 |  | 0
93 | Caniveau avec grille Quadrato - L 80cm | ML | 120 |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO PMR |  |  |  | 0
94 | Robinet de lavabo temporisé à levier | U | 41 |  | 0
95 | Distributeur de savon mural | U | 41 |  | 0
96 | Lavabo antivandalisme PMR en inox | U | 41 |  | 0
| ENSEMBLE WC PMR |  |  |  | 0
97 | Robinet de chasse directe temporisée encastrable dans le mur - Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 | U | 41 |  | 0
98 | Cuvette WC PMR à poser en inox | U | 41 |  | 0
99 | Barre de maintien coudée 135° Basic en inox satiné, 400 x 400 mm | U | 41 |  | 0
100 | Barre de maintien rabattable Basic en inox brossé, L. 850 mm | U | 41 |  | 0
101 | Distributeur de papier toilette grand modèle - 200 m | U | 41 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
102 | Siphon de sol | U | 41 |  | 0
0
| ESPACE de Compétition |  |  |  | 0
| ENSEMBLE DOUCHE |  |  |  | 0
103 | Robinet de douche temporisé | U | 160 |  | 0
104 | Pommeau de douche antitartre | U | 160 |  | 0
105 | Patère porte-manteau ronde Inox poli brillant | U | 160 |  | 0
106 | Etagère de douche | U | 160 |  | 0
107 | Caniveau avec grille Quadrato - L 110cm | ML | 180 |  | 0
| ENSEMBLE DOUCHE PMR |  |  |  | 0
108 | Robinet de douche temporisé | U | 4 |  | 0
109 | Pommeau de douche antitartre | U | 4 |  | 0
110 | Barre de maintien en Inox Brossé | U | 4 |  | 0
111 | Siège de douche rabattable avec dosseret Grand Confort | U | 4 |  | 0
112 | Patère porte-manteau ronde Inox poli brillant | U | 4 |  | 0
113 | Etagère de douche | U | 4 |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO |  |  |  | 0
114 | Miroir modulaire structure en acier inoxydable robuste avec armoire technique intégrée et pictogrammes par rétro éclairage LED, incluant : un mitigeur + distributeur de savon + sèche-mains à grande vitesse | U | 75 |  | 0
115 | Lavabo encastrable | U | 75 |  | 0
116 | Sèche-cheveux avec support mural pour une connexion directe Réf. 010001 - ALISEO | U | 20 |  | 0
| ENSEMBLE WC |  |  |  | 0
117 | Distributeur de papier toilette grand modèle - 200 m | U | 85 |  | 0
118 | Porte-balai mural avec brosse WC | U | 85 |  | 0
119 | Ensemble WC suspendu avec abattant + Bati support Cersanit avec réservoir 3/5 L avec plaque de commande chromée | U | 85 |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO PMR |  |  |  | 0
120 | Miroir modulaire structure en acier inoxydable robuste avec armoire technique intégrée et pictogrammes par rétro éclairage LED, incluant : un mitigeur + distributeur de savon + sèche-mains à grande vitesse | U | 6 |  | 0
121 | Lavabo PMR | U | 6 |  | 0
| ENSEMBLE WC PMR |  |  |  | 0
122 | Ensemble WC PMR suspendu+ Pack barre d’appuis rabattables, fixe et dossier + Batisupport avec réservoir 3/5 L et plaque de commande chromée brossée | U | 6 |  | 0
123 | Distributeur de papier finition blanche | U | 6 |  | 0
| ENSEMBLE CUISINE ET BUVETTES |  |  |  | 0
124 | Mitigeur lavabo mono commande – CUISINE | U | 80 |  | 0
125 | Evier en acier inoxydable K800 - CUISINE | U | 80 |  | 0
126 | Mitigeur évier à bec haut en inox brossé | U | 80 |  | 0
127 | Evier en acier inoxydable - BUVETTE | U | 80 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
128 | Siphon de sol | U | 80 |  | 0
129 | Siphon de sol à pédale en acier inoxydable | U | 80 |  | 0
0
| ESPACE Hospitalité |  |  |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO |  |  |  | 0
130 | Lavabo vasque à poser | U | 195 |  | 0
131 | Mitigeur à bec haut avec vidage inclus | U | 195 |  | 0
132 | Distributeur de savon mural | U | 100 |  | 0
133 | Corbeille personnalisée | U | 30 |  | 0
134 | Miroir personnalisé | U | 195 |  | 0
135 | Sèche-mains à air chaud haute vitesse | U | 90 |  | 0
| ENSEMBLE WC |  |  |  | 0
136 | Cuvette WC suspendu avec abattant + Bati support avec réservoir 6/3 L et plaque de commande chromée brossée | U | 195 |  | 0
137 | Porte papier toilette mural | U | 195 |  | 0
| ENSEMBLE URINOIR |  |  |  | 0
138 | Ensemble urinoir avec chasse technologie Radar + Séparateur d’urinoir | U | 130 |  | 0
139 | Caniveau avec grille Quadrato - L 80cm | ML | 60 |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO PMR |  |  |  | 0
140 | Mitigeur lavabo avec vidage | U | 25 |  | 0
141 | Distributeur de savon mural | U | 25 |  | 0
142 | Lavabo PMR | U | 25 |  | 0
143 | Sèche-mains à air chaud | U | 25 |  | 0
| ENSEMBLE WC PMR |  |  |  | 0
144 | Ensemble WC PMR suspendu + Pack barre d’appuis rabattables, fixe et dossier + Batisupport avec réservoir 3/5 L et plaque de commande chromée brossée | U | 25 |  | 0
145 | Porte papier toilette mural- Chromé | U | 25 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
146 | Siphon de sol | U | 30 |  | 0
0
| ESPACE INFERMERIE |  |  |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO |  |  |  | 0
147 | Lavabo suspendu avec robinetterie sur gorge | U | 25 |  | 0
148 | Mitigeur lavabo avec vidage inclus | U | 25 |  | 0
149 | Distributeur de savon mural | U | 25 |  | 0
150 | Poubelle encastrable inox avec trappe | U | 25 |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO SANITAIRE PMR |  |  |  | 0
151 | Robinet de lavabo temporisé à levier | U | 25 |  | 0
152 | Distributeur de savon mural | U | 25 |  | 0
153 | Lavabo antivandalisme PMR en inox | U | 25 |  | 0
| ENSEMBLE WC SANITAIRE PMR |  |  |  | 0
154 | Robinet de chasse directe temporisée encastrable dans le mur - Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 | U | 25 |  | 0
155 | Cuvette WC PMR à poser en inox | U | 25 |  | 0
156 | Barre de maintien coudée 135° Basic en Acier inoxydable Brossé, 450 x 450 mm | U | 25 |  | 0
157 | Barre de maintien rabattable Basic en inox brossé, L. 800 mm | U | 25 |  | 0
158 | Distributeur de papier toilette grand modèle - 200 m | U | 25 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
159 | Siphon de sol | U | 25 |  | 0
0
| ESPACE ADMINISTRATION |  |  |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO |  |  |  | 0
160 | Miroir modulaire structure en acier inoxydable robuste avec armoire technique intégrée et pictogrammes par rétro éclairage LED, incluant : un mitigeur + distributeur de savon + sèche-mains à grande vitesse | U | 30 |  | 0
161 | Lavabo vasque à poser | U | 30 |  | 0
162 | Corbeille personnalisée | U | 30 |  | 0
| ENSEMBLE WC |  |  |  | 0
163 | Ensemble WC suspendu avec abattant + Bati support Cersanit avec réservoir 3/5 L avec plaque de commande chromée | U | 30 |  | 0
164 | Distributeur de papier finition blanche | U | 30 |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO PMR |  |  |  | 0
165 | Miroir modulaire structure en acier inoxydable robuste avec armoire technique intégrée et pictogrammes par rétro éclairage LED, incluant : un mitigeur + distributeur de savon + sèche-mains à grande vitesse | U | 3 |  | 0
166 | Lavabo PMR | U | 3 |  | 0
| ENSEMBLE WC PMR |  |  |  | 0
167 | Ensemble WC PMR suspendu + Pack barre d’appuis rabattables, fixe et dossier + Batisupport avec réservoir 3/5 L et plaque de commande chromée brossée | U | 3 |  | 0
168 | Distributeur de papier finition blanche | U | 3 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
169 | Siphon de sol | U | 30 |  | 0
0
| ESPACE MEDIA |  |  |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO |  |  |  | 0
170 | Miroir modulaire structure en acier inoxydable robuste avec armoire technique intégrée et pictogrammes par rétro éclairage LED, incluant : un mitigeur + distributeur de savon + sèche-mains à grande vitesse | U | 70 |  | 0
171 | Lavabo vasque à poser | U | 70 |  | 0
172 | Corbeille personnalisée | U | 50 |  | 0
| ENSEMBLE WC |  |  |  | 0
173 | Ensemble WC suspendu avec abattant + Bâti support K97-525 avec réservoir 4,8/3 L avec plaque de commande chromée brossée | U | 50 |  | 0
174 | Distributeur de papier finition blanche | U | 50 |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO PMR |  |  |  | 0
175 | Miroir modulaire structure en acier inoxydable robuste avec armoire technique intégrée et pictogrammes par rétro éclairage LED, incluant : un mitigeur + distributeur de savon + sèche-mains à grande vitesse | U | 70 |  | 0
176 | Lavabo PMR | U | 3 |  | 0
177 | Corbeille personnalisée | U | 3 |  | 0
| ENSEMBLE WC PMR |  |  |  | 0
178 | Ensemble WC PMR suspendu + Pack barre d’appuis rabattables, fixe et dossier + Batisupport avec réservoir 3/5 L et plaque de commande chromée brossée | U | 3 |  | 0
179 | Distributeur de papier finition blanche | U | 3 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
180 | Siphon de sol | U | 50 |  | 0
0
| ESPACE VIP |  |  |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO |  |  |  | 0
181 | Lavabo vasque à poser | U | 22 |  | 0
182 | Mitigeur à bec haut avec vidage inclus | U | 22 |  | 0
183 | Distributeur de savon mural | U | 12 |  | 0
184 | Corbeille personnalisée | U | 8 |  | 0
185 | Miroir personnalisé | U | 22 |  | 0
186 | Sèche-mains à air chaud haute vitesse | U | 8 |  | 0
| ENSEMBLE WC |  |  |  | 0
187 | Cuvette WC suspendu avec abattant + Bati support avec réservoir 6/3 L et plaque de commande chromée brossée | U | 25 |  | 0
188 | Porte papier toilette mural | U | 25 |  | 0
| ENSEMBLE URINOIR |  |  |  | 0
189 | Ensemble urinoir avec chasse technologie Radar + Séparateur d’urinoir | U | 17 |  | 0
190 | Caniveau avec grille Quadrato - L 80cm | ML | 12 |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO PMR |  |  |  | 0
191 | Mitigeur lavabo avec vidage | U | 2 |  | 0
192 | Distributeur de savon mural | U | 2 |  | 0
193 | Lavabo PMR | U | 2 |  | 0
194 | Sèche-mains à air chaud | U | 2 |  | 0
| ENSEMBLE WC PMR |  |  |  | 0
195 | Ensemble WC PMR suspendu + Pack barre d’appuis rabattables, fixe et dossier + Batisupport avec réservoir 3/5 L et plaque de commande chromée brossée | U | 2 |  | 0
196 | Porte papier toilette mural- Chromé | U | 2 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
197 | Siphon de sol | U | 20 |  | 0
0
| ESPACE VVIP |  |  |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO |  |  |  | 0
198 | Lavabo vasque à poser | U | 10 |  | 0
199 | Mitigeur à bec haut avec vidage inclus | U | 10 |  | 0
200 | Distributeur de savon mural noir | U | 5 |  | 0
201 | Corbeille personnalisée | U | 5 |  | 0
202 | Miroir personnalisé | U | 10 |  | 0
203 | Sèche-mains à air chaud haute vitesse | U | 5 |  | 0
| ENSEMBLE WC |  |  |  | 0
204 | Plaque de commande pour GEBERIT SIGMA 8 & 12 - Chromé | U | 10 |  | 0
205 | Cuvette WC suspendu en céramique blanc avec abattant système Soft Close | U | 10 |  | 0
206 | Bati support pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm autoportant 3/6 L et pied de support | U | 10 |  | 0
207 | Porte papier toilette mural - Chromé | U | 10 |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO PMR |  |  |  | 0
208 | Mitigeur lavabo avec vidage | U | 2 |  | 0
209 | Distributeur de savon mural | U | 2 |  | 0
210 | Lavabo PMR | U | 2 |  | 0
211 | Sèche-mains à air chaud | U | 2 |  | 0
| ENSEMBLE WC PMR |  |  |  | 0
212 | Ensemble WC PMR suspendu + Pack barre d’appuis rabattables, fixe et dossier + Batisupport avec réservoir 3/5 L et plaque de commande chromée brossée | U | 2 |  | 0
213 | Porte papier toilette mural - 031 Chromé | U | 2 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
214 | Siphon de sol | U | 4 |  | 0
0
| ESPACE VVIP-PLUS |  |  |  | 0
| ENSEMBLE LAVABO |  |  |  | 0
215 | Ensemble lavabo vasque à poser en acier inox sans trop plein - 400 mm – BLACK DIAMOND + Bonde pour lavabo + Mitigeur à vasque | U | 4 |  | 0
216 | Distributeur de savon mural noir | U | 4 |  | 0
217 | Porte savon mural noir | U | 4 |  | 0
218 | Patère | U | 8 |  | 0
219 | Corbeille personnalisée | U | 4 |  | 0
220 | Miroir personnalisé | U | 4 |  | 0
221 | Porte serviette - 60 cm | U | 4 |  | 0
| ENSEMBLE WC |  |  |  | 0
222 | Ensemble WC suspendu Japonais avec télécommande mobile + Plaque de commande en Céramique + Bati support avec réservoir et pied de support | U | 4 |  | 0
223 | Porte papier toilette mural – Brushed Métal Black PVD | U | 4 |  | 0
224 | Ensemble de bidet suspendu en céramique avec trop-plein+ Mitigeur bidet – Finition Brushed Métal Black PVD | U | 4 |  | 0
| ENSEMBLE DOUCHE |  |  |  | 0
225 | Mitigeur thermostatique douche haut débit deux sorties indépendantes chromé | U | 4 |  | 0
226 | Pomme de douche murale, fonction multi-spray | U | 4 |  | 0
227 | Charnière Verre-Verre | U | 8 |  | 0
228 | Charnière Mur-Verre | U | 12 |  | 0
229 | Double poignée 30 cm | U | 4 |  | 0
230 | Rail coulissant avec sortie d'eau, anticalcaire comprenant douchette et flexible de 1,50 m avec rail coulissant | U | 4 |  | 0
231 | Ensemble drain linéaire 90cm avec couvercle latéral et couvercle central | U | 4 |  | 0
232 | Paroi de douche vitrée avec vantail coulissant | M² | 12 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
233 | Siphon de sol | U | 1 |  | 0
0
| 3- PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  | 0 |  | 0
234 | Pompe à chaleur haute température Pc = 100 à 120 kW | U | 4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
235 | Pompe de circulation jumelée à débit fixe 6 à 7 l/s | U | 4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
236 | Pompe de circulation jumelée à débit fixe 1.2 à 1.5 l/s | U | 8 |  | 0
0
237 | Echangeur à plaque 40 à 60 kW | U | 8 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
238 | Pompe de recyclage DEBIT 1 à 1.5 l/s | U | 4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
239 | Ballon de stockage d'eau chaude sanitaire 2000L | U | 8 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
240 | Equipements et accessoires local technique production ECS | Ens | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
241 | Régulation local production ECS | Ens | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
242 | Chauffe eau électrique 200L | U | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
243 | Chauffe eau instantané 12 Kw triphase | U | 15 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
244 | Chauffe eau instantané 24 kW triphase | U | 15 |  | 0
0
| PROTECTION INCENDIE |  | 0 |  | 0
245 | Equipement compteur eau incendie | Ens | 1 |  | 0
0
246 | Equipement bâches à eau et local technique RIA/sprinklage | Ens | 2 |  | 0
0
247 | Traitement d'eau de bâche à eau incendie | Ens | 2 |  | 0
0
248 | Station de surpression d'eau incendie RIA - Débit : 2x32 m3/h | Ens | 2 |  | 0
0
249 | Station de surpression d'eau incendie SPK - Débit : 2x70 m3/h | Ens | 2 |  | 0
0
250 | Tableau électrique | Ens | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
251 | Distribution en PEHD PN 16 - DN 90 à DN 110 | ML | 400 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Tube acier galvanisé type rainuré |  | 0 |  | 0
252 | Diamètre 102/114 | ML | 672 |  | 0
253 | Diamètre 80/90 | ML | 1116 |  | 0
254 | Diamètre 66/76 | ML | 1460 |  | 0
255 | Diamètre 50/60 | ML | 945 |  | 0
256 | Diamètre 40/49 | ML | 2500 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
257 | Robinet de vidange | U | 10 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
258 | Poste robinet incendie armé DN 25 | U | 142 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
259 | Poste robinet incendie armé DN 33 | U | 10 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
260 | Extincteurs à dioxyde de carbone - 2kg | U | 30 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
261 | Extincteurs à dioxyde de carbone - 5kg | U | 85 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
262 | Extincteurs à poudre polyvalente - 9kg | U | 105 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
263 | Extincteurs à poudre polyvalente - 6kg | U | 10 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
264 | Extincteurs à eau pulvérisée - 6 litres | U | 96 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
265 | Bac à sable | U | 6 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
266 | Prise alimentation colonnes séche 2xDN65 y compris bouchon obturateur et chainette | Ens | 14 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
267 | Prise colonnes séche DN 65 + 2xDN40 y compris bouchon obturateur et chainette | Ens | 56 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
268 | Anti-bélier | U | 8 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
269 | Robinet de vidange | U | 8 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Equipements SPRINKLAGE |  |  |  | 0
| Tubes en acier noir |  |  |  | 0
270 | DN 15 à 25 | ML | 2200 |  | 0
271 | DN 32 | ML | 600 |  | 0
272 | DN 40 | ML | 550 |  | 0
273 | DN 50 | ML | 200 |  | 0
274 | DN 65 | ML | 400 |  | 0
275 | DN 80 | ML | 250 |  | 0
276 | DN 100 | ML | 100 |  | 0
277 | DN 125 | ML | 300 |  | 0
278 | DN 150 A 200 | ML | 110 |  | 0
0
279 | Tête sprinkler à jet vertical | U | 900 |  | 0
0
280 | Poste de contrôle | ENS | 6 |  | 0
0
281 | Point de test | U | 12 |  | 0
0
282 | Point de vidange | U | 12 |  | 0
0
283 | Stock de sprinkleurs de rechange | ENS | 1 |  | 0
0
284 | Armoire report d'alarmes | ENS | 2 |  | 0
0
285 | Zone contrôle valve | U | 12 |  | 0
0
286 | Flexible sprinkler | U | 200 |  | 0
0
287 | Vanne d'isolement avec contact | U | 12 |  | 0
0
288 | Tableau électrique | ENS | 2 |  | 0
0
289 | Rinçage de l'installation PCI, mise en service, essais et étiquetage | ENS | 1 |  | 0
0
| SOUS LOT N ° 2 : CLIMATISATION- VENTILLATION - DESENFUMAGE |  | 0 |  | 0
| PRODUCTION FROID ET CHAUD |  |  |  | 0
1. CLIMATISATION
PRODUCTION D’EAU GLACEE – EAU CHAUDE
| Groupe d'eau glacée EAU/EAU |  |  |  | 0
290 | Groupe d’eau glacée Pf = 500 A 600kW | ENS | 6 |  | 0
0
0
291 | Aerocondenseur Pf = 700 kW | ENS | 6 |  | 0
0
| Refroidissement de la boucle d'eau |  |  |  | 0
292 | Pompe de circulation refroidisseur/aéroféfrigérants 125 à 150 m3/h | ENS | 6 |  | 0
293 | Réseaux hydraulique en acier noir | ENS | 2 |  | 0
294 | Boucle de Tickelmann | ENS | 2 |  | 0
0
|  |  | 0 |  | 0
295 | Pompe à chaleur air/eau réversible Pf = 300 à 400 kW | ENS | 5 |  | 0
0
| Pompe de circulation jumelée - à débit fixe- CIRCUITS PRIMAIRES |  | 0 |  | 0
296 | Débit 120 m3/h à 150 m3/h | U | 5 |  | 0
297 | Débit 70 m3/h à 80 m3/h | U | 5 |  | 0
0
| Pompe de circulation jumelée à débit variable- circuit secondaire |  | 0 |  | 0
298 | Débit 120 m3/h à 150 m3/h | U | 5 |  | 0
299 | Débit 70 m3/h à 80 m3/h | U | 5 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
300 | Collecteur de départ/retour EG et EC | U | 10 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Distribution circuit primaire en Acier noir calorifugé tout diamètre y/c protection |  | 0 |  | 0
301 | DN 200/220 (LT EAU GLACEE vers SOUS STATION) | ML | 2000 |  | 0
302 | DN 150/165 (LT CHAUFFAGE vers SOUS STATION) | ML | 2000 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
303 | Groupe de maintien de pression | ENS | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Ballon tampon EG/EC |  | 0 |  | 0
304 | Ballon tampon EG 5000L | U | 2 |  | 0
305 | Ballon tampon EC 2000L | U | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
306 | Poste d'adoucissement pour circuits fermés EG/EC | ENS | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Equipement local technique Eau glacée/Eau chaude |  |  |  | 0
307 | Bâtiment énergie | ENS | 2 |  | 0
308 | Sous station | ENS | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
309 | Régulation EG/EC | ENS | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Tableaux électriques |  | 0 |  | 0
310 | bâtiment énergie | ENS | 2 |  | 0
311 | sous stations | ENS | 2 |  | 0
0
| TRAITEMENT D'AIR DES ESPACES |  | 0 |  | 0
| Pompe de circulation jumelée à débit variable - circuit secondaire |  | 0 |  | 0
312 | Débit 20 à 25 m3/h | ENS | 6 |  | 0
313 | Débit 10 à 15 m3/h | ENS | 16 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Distribution circuit secondaire en PPR calorifugé |  | 0 |  | 0
314 | DN 160 | ML | 2000 |  | 0
315 | DN 125 | ML | 3000 |  | 0
316 | DN 110 | ML | 3500 |  | 0
317 | DN 90 | ML | 960 |  | 0
318 | DN 75 | ML | 2500 |  | 0
319 | DN 63 | ML | 3000 |  | 0
320 | DN 50 | ML | 1000 |  | 0
321 | DN 40 | ML | 1000 |  | 0
322 | DN 32 | ML | 800 |  | 0
323 | DN 25 | ML | 700 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Vanne d'arrêt |  | 0 |  | 0
324 | DN 160 | U | 32 |  | 0
325 | DN 125 | U | 32 |  | 0
326 | DN 100 | U | 20 |  | 0
327 | DN 90 | U | 10 |  | 0
328 | DN 80 | U | 8 |  | 0
329 | DN 65 | U | 18 |  | 0
330 | DN 50 | U | 26 |  | 0
331 | DN 40 | U | 30 |  | 0
332 | DN 32 | U | 80 |  | 0
333 | DN 25 | U | 60 |  | 0
334 | DN 20 | U | 80 |  | 0
0
| Vanne d'équilibrage |  | 0 |  | 0
335 | DN 25 | U | 40 |  | 0
336 | DN 32 | U | 10 |  | 0
337 | DN 40 | U | 30 |  | 0
338 | DN 50 | U | 15 |  | 0
339 | DN 63 | U | 15 |  | 0
340 | DN 75 | U | 20 |  | 0
341 | DN 90 | U | 5 |  | 0
342 | DN 110 | U | 5 |  | 0
343 | DN 125 | U | 1 |  | 0
344 | DN 160 | U | 1 |  | 0
0
| Stabilisateur automatique de débit |  | 0 |  | 0
345 | DN 160 | U | 24 |  | 0
346 | DN 125 | U | 24 |  | 0
347 | DN 100 | U | 12 |  | 0
348 | DN 90 | U | 4 |  | 0
349 | DN 80 | U | 16 |  | 0
350 | DN 65 | U | 8 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
351 | Bouteilles de purge d’eau glacée/eau chaude | U | 40 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Centrale de traitement d'air double flux avec récupération d'énergie |  | 0 |  | 0
352 | Débit 25 000 à 30 000 m3/h | ENS | 8 |  | 0
353 | Débit 12 000 à 15 000 m3/h | ENS | 7 |  | 0
354 | Débit 10 000 m3/h | ENS | 2 |  | 0
355 | Débit 6 000 m3/h | ENS | 6 |  | 0
356 | Débit 4 000 m3/h | ENS | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Centrale de traitement d'air neuf simple flux |  | 0 |  | 0
357 | Débit 15 000 à 16 000 m3/h | ENS | 2 |  | 0
358 | Débit 7 000 à 10 000 m3/h | ENS | 4 |  | 0
359 | Débit 4 000 à 5 000 m3/h | ENS | 4 |  | 0
360 | Débit 2 000 à 3 000 m3/h | ENS | 4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Ventilo-convecteur gainable 4 tubes y compris thermostat de commande |  | 0 |  | 0
361 | PF = 2.0 à 3.0 kW | U | 12 |  | 0
362 | PF = 3.1 à 4.5 kW | U | 28 |  | 0
363 | PF = 5 à 6 kW | U | 81 |  | 0
364 | PF = 6,5 à 10 kW | U | 225 |  | 0
365 | PF = 11 à 15 kW | U | 36 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Ventilo-convecteur gainable 2 tubes y compris thermostat de commande |  | 0 |  | 0
366 | PF = 2.0 à 3.0 kW | U | 20 |  | 0
367 | PF = 3.1 à 4.5 kW | U | 25 |  | 0
368 | PF = 5 à 6 kW | U | 16 |  | 0
369 | PF = 6,5 à 10 kW | U | 5 |  | 0
370 | PF = 11 à 15 kW | U | 4 |  | 0
0
| Ventilo-convecteur type cassette |  | 0 |  | 0
371 | PF = 5 à 6 kW | U | 20 |  | 0
0
372 | RINCAGE DE L'INSTALLATION HYDRAULIQUE, ESSAIS ETIQUETAGE | Ens | 1 |  | 0
0
|  |  | 0 |  | 0
373 | Gaine en tôle galvanisée calorifugée | M² | 10000 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
374 | Gaine en fibre de verre | M² | 200 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Gaine circulaire type flexible calorifugé |  | 0 |  | 0
375 | Diamètre 160 à 200 | ML | 3200 |  | 0
376 | Diamètre 250 à 355 | ML | 1800 |  | 0
0
| Diffuseur linéaire de soufflage et de reprise |  | 0 |  | 0
377 | Débit : de 100 à 600 m3/h | U | 650 |  | 0
378 | Débit : de 601 à 1000 m3/h | U | 212 |  | 0
0
| Diffuseur carré de soufflage et de reprise |  | 0 |  | 0
379 | Débit : de 50 à 500 m3/h | U | 10 |  | 0
380 | Débit : de 501 à 1000 m3/h | U | 10 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Diffuseurs de soufflage et de reprise longue portée |  |  |  | 0
381 | Débit de : 501 m3/h à 1500 m3/h | U | 420 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Grille rectangulaire de soufflage ou de reprise |  |  |  | 0
382 | Débit de : 50 m3/h à 500 m3/h | U | 10 |  | 0
383 | Débit de : 501 m3/h à 1000 m3/h | U | 10 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
384 | Diffuseur à fentes linéaires de soufflage et de reprise | U | 10 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
385 | Evacuation condensat en PVC | ENS | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
386 | Régulation des centrales de traitement d'air | ENS | 41 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Armoire de climatisation |  | 0 |  | 0
387 | Puissance Frigorifique : 20 - 30 kW | ENS | 4 |  | 0
388 | Puissance Frigorifique : 40 - 60 kW | ENS | 4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
389 | Diffuseur carré 60x60 au sol | U | 60 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| SPLIT SYSTEME INVERTER |  | 0 |  | 0
390 | Pf : 24 000 BTU/h gainable | U | 36 |  | 0
391 | Pf : 18 000 BTU/h gainable | U | 52 |  | 0
392 | Pf : 12 000 BTU/h gainable | U | 22 |  | 0
393 | Pf : 12 000 BTU/h mural | U | 15 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
394 | Equipement froid local dechets | U | 4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| GAINE CIRCULAIRE CALORIFUGEE EN TOLE D'ACIER GALVANISE |  | 0 |  | 0
395 | Diamètre 400 | mL | 320 |  | 0
396 | Diamètre 355 | mL | 550 |  | 0
397 | Diamètre 315 | mL | 400 |  | 0
398 | Diamètre 250 | mL | 500 |  | 0
399 | Diamètre 200 | mL | 1000 |  | 0
400 | Diamètre 160 | mL | 523 |  | 0
401 | Diamètre 125 | mL | 888 |  | 0
402 | Diamètre 100 | mL | 1200 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Volet de réglage circulaire tout diamètre |  | 0 |  | 0
403 | Diamètre 400 à 315 | U | 60 |  | 0
404 | Diamètre 250 à 160 | U | 120 |  | 0
405 | Diamètre 125 à 100 | U | 400 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| CLAPET COUPE FEU 2H |  | 0 |  | 0
| CIRCULAIRE |  |  |  | 0
406 | Diamètre 400 à 315 | U | 50 |  | 0
407 | Diamètre 250 à 160 | U | 80 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| RECTANGULAIRE |  |  |  | 0
408 | SU = 0.10 A 0.50 M² | U | 10 |  | 0
409 | SU = 0.51 A 1.00 M² | U | 11 |  | 0
410 | SU = 1.10 A 1.50 M² | U | 8 |  | 0
411 | SU = 1.51 A 2.00 M² | U | 6 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| VENTILATION |  |  |  | 0
| Caisson d'extraction et VMC |  | 0 |  | 0
412 | Débit 4 000 à 6 000 m3/h | U | 6 |  | 0
413 | Débit 2 000 à 2 500 m3/h | U | 26 |  | 0
414 | Débit 1 500 à 2 000 m3/h | U | 4 |  | 0
415 | Débit 1 000 à 1 500 m3/h | U | 16 |  | 0
416 | Débit 500 à 1 000 m3/h | U | 18 |  | 0
417 | Débit <500 m3/h | U | 10 |  | 0
0
| Caisson d'air neuf |  | 0 |  | 0
418 | Débit 200 à 500 m3/h | U | 4 |  | 0
419 | Débit 600 à 1500 m3/h | U | 2 |  | 0
420 | Débit 2000 à 3000 m3/h | U | 5 |  | 0
421 | Débit 3500 à 4500 m3/h | U | 5 |  | 0
422 | Débit 5000 à 6000 m3/h | U | 4 |  | 0
0
| Ventilateur de gaine |  | 0 |  | 0
423 | Débit 100 à 180 m3/h | U | 14 |  | 0
424 | Débit 200 à 500 m3/h | U | 10 |  | 0
425 | Débit 600 à 800 m3/h | U | 8 |  | 0
0
| Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisé |  |  |  | 0
426 | Diamètre 355 | ML | 250 |  | 0
427 | Diamètre 315 | ML | 220 |  | 0
428 | Diamètre 250 | ML | 500 |  | 0
429 | Diamètre 200 | ML | 550 |  | 0
430 | Diamètre 160 | ML | 800 |  | 0
431 | Diamètre 125 | ML | 1600 |  | 0
432 | Diamètre 100 | ML | 1200 |  | 0
0
433 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisé | M² | 1000 |  | 0
0
| Grille réctangulaire d'air neuf et extraction |  | 0 |  | 0
434 | Débit: de 150 m3/h à 300 m3/h | U | 90 |  | 0
435 | Débit: de 400 m3/h à 600 m3/h | U | 70 |  | 0
| BOUCHE D'EXTRACTION |  |  |  | 0
436 | Ventouse circulaire autoréglable de 30 m3/h à 90 m3/h | U | 1500 |  | 0
0
| Volet de réglage d'air circulaire |  | 0 |  | 0
437 | Diamètre 200 à 355 | U | 90 |  | 0
438 | Diamètre 160 | U | 60 |  | 0
439 | Diamètre 125 | U | 70 |  | 0
440 | Diamètre 100 | U | 30 |  | 0
0
| CLAPET COUPE FEU 2H |  | 0 |  | 0
| CIRCULAIRE |  |  |  | 0
441 | Diamètre 200 à 355 mm | U | 90 |  | 0
442 | Diamètre 160 mm | U | 60 |  | 0
443 | Diamètre 125 mm | U | 70 |  | 0
444 | Diamètre 100 mm | U | 30 |  | 0
0
| Grille exterieure |  | 0 |  | 0
445 | Débit 200 à 1000 m3/h | M² | 40 |  | 0
446 | Débit 1100 à 2000 m3/h | M² | 20 |  | 0
0
447 | Tableau électrique VMC | U | 9 |  | 0
0
| DESENFUMAGE |  | 0 |  | 0
| Caisson d'extraction désenfumage |  | 0 |  | 0
448 | Débit : 45 000 à 65 000 m3/h | U | 4 |  | 0
449 | Débit : 31 000 à 44 000 m3/h | U | 12 |  | 0
450 | Débit : 21 000 à 30 000 m3/h | U | 15 |  | 0
451 | Débit : 10 800 à 20 000 m3/h | U | 20 |  | 0
452 | Débit : 8 000 à 10 500 m3/h | U | 8 |  | 0
453 | Débit : < 7500 m3/h | U | 5 |  | 0
0
| Caisson d'air neuf désenfumage |  | 0 |  | 0
454 | Débit : 36 000 à 46 000 m3/h | U | 2 |  | 0
455 | Débit : 25 000 à 35 000 m3/h | U | 2 |  | 0
456 | Débit : 16 000 à 24 000 m3/h | U | 9 |  | 0
457 | Débit : 7 560 à 15 000 m3/h | U | 10 |  | 0
458 | Débit : < 7 500 m3/h | U | 8 |  | 0
0
459 | Gaine de désenfumage préfabriquée CF 2H | M² | 14000 |  | 0
0
460 | Gaine de désenfumage en tôle acier galvanisée | M² | 1600 |  | 0
0
| Grille d'extraction et air neuf pour désenfumage |  | 0 |  | 0
461 | Débit : de 1 200 à 6 000 m3/h | U | 80 |  | 0
462 | Débit : 6100 à 12000 m3/h | U | 40 |  | 0
0
| Volet coupe feu tunnel |  | 0 |  | 0
463 | SU= 1,51 A 2.0 M² | U | 6 |  | 0
464 | SU= 1,10 A 1.50 M² | U | 6 |  | 0
465 | SU= 0.51 A 1.00 M² | U | 30 |  | 0
466 | SU= 0.21 A 0.50 M² | U | 40 |  | 0
0
| Volet a portillon |  | 0 |  | 0
467 | SU= 1,51 A 2.0 M² | U | 5 |  | 0
468 | SU= 1,10 A 1.50 M² | U | 5 |  | 0
469 | SU= 0.51 A 1.00 M² | U | 20 |  | 0
470 | SU= 0.21 A 0.50 M² | U | 80 |  | 0
0
471 | Ouvrant de façade | M² | 30 |  | 0
0
472 | Exutoire de fumée | U | 11 |  | 0
0
473 | Ecran de cantonnement | M² | 125 |  | 0
TOTAL FLUIDES HT |  |  |  |  | 0
TOTAL FLUIDES TTC |  |  |  |  | 0
Note on B20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Hors arrosage des stades d’antrainement Réponse : AB

## 8,2 Clim CSF 060923 (hidden)
PRIX N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITES | [9 empty] | Quantité Totale | PU HT | TOTAL HT
|  |  | PRODUCTION CHAUD ET FROID | ETAGE LOGES | R+2 MEDIA / OPEN-SPACE | R+1 P23 / P03 SALON ROYAL / SALON VIP | R+1 P03 / P22B SANITAIRES / LT | RDC | ADMINI | ACCED | VESTIAIRES EXTERIEUR | GUERITES |  | EN CHIFFRES
8.2 CLIMATISATION- VENTILLATION - DESENFUMAGE
8.2.1 | PRODUCTION FROID ET CHAUD POUR TRAITEMENT D'AIR
8.2.1.1 | Pompe à chaleur réversible à condensation par air
8.2.1.1.1 | Puissance frigorifiques 700 kW | ENS | 2 | [9 empty] | 2 | 2300000 | 4600000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.1.2 | Accessoires pour raccordement groupes des pompes à chaleur | ENS | 2 | [9 empty] | 2 | 65000 | 130000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.1.3 | Pompe de circulation jumelée à débit fixe primaire | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.1.3.1 | Débit 40 l/s pour circuit EG | U | 4 | [9 empty] | 4 | 57000 | 228000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.1.4 | Accessoires pour raccordement des pompes de circulation | ENS | 2 | [9 empty] | 2 | 7500 | 15000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.1.5 | Collecteur de départ/ retour EG et EC | ENS | 2 | [9 empty] | 2 | 95000 | 190000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.1.6 | Distribution circuit primaire en Acier noir calorifugé | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.1.6.1 | Diamètre 200/106,8 | ML | 100 | [9 empty] | 100 | 1600 | 160000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.1.7 | Protection mécanique des réseaux extérieures et dans le local technique | ENS | 2 | [9 empty] | 2 | 55000 | 110000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.1.8 | Traitement d'eau de remplissage | ENS | 2 | [9 empty] | 2 | 95000 | 190000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.1.9 | Groupe de maintien de pression | ENS | 2 | [9 empty] | 2 | 130000 | 260000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.1.10 | Alimentation en eau des circuit d'eau glacée/chaude | ENS | 2 | [9 empty] | 2 | 8000 | 16000 | 24
[13 empty] | 0 |  | 0 | 8
8.2.1.11 | Groupe extérieure type DRV résersible | [11 empty] | 0 |  | 0 | 8
8.2.1.11.1 | Puissance frigorifiques 100 Kw SALON ROYAL ET SALON VVIP | ENS |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 160000 | 320000
[13 empty] | 0 |  | 0
TOTAL PRODUCTION FROID ET CHAUD PRIMAIRES | [12 empty] | 0 |  | 6219000
0
8.2.2 | TRAITEMENT D'AIR DES ESPACES | [11 empty] | 0
8.2.2.1 | Pompe de circulation jumelée à débit variable pour circuit secondaire | [11 empty] | 0
8.2.2.1.1 | Débit 17 l/s pour circuit EG/EC | ENS | 1 | [9 empty] | 1 | 57000 | 57000
8.2.2.1.2 | Débit 15 l/s pour circuit EG/EC | ENS | 1 | [9 empty] | 1 | 52000 | 52000
8.2.2.1.3 | Débit 13 l/s pour circuit EG/EC | ENS | 1 | [9 empty] | 1 | 48000 | 48000
8.2.2.1.4 | Débit 12 l/s pour circuit EG/EC | ENS | 1 | [9 empty] | 1 | 48000 | 48000
8.2.2.1.5 | Débit 10 l/s pour circuit EG/EC | ENS | 1 | [9 empty] | 1 | 45000 | 45000
8.2.2.1.6 | Débit 5 l/s pour circuit EG/EC | ENS | 1 | [9 empty] | 1 | 32000 | 32000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.2 | Accessoires pour raccordement des pompes de circulation | ENS | 6 | [9 empty] | 6 | 6500 | 39000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.3 | Distribution circuit secondaire en PPR calorifugé | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.3.1 | Diamètre 160/106,8 | ML | 862 | [9 empty] | 862 | 1200 | 1034400
8.2.2.3.2 | Diamètre 125/83,4 | ML | 1234 | [9 empty] | 1234 | 550 | 678700
8.2.2.3.3 | Diamètre 110/73,2 | ML | 60 | [9 empty] | 60 | 350 | 21000
8.2.2.3.4 | Diamètre 90/60 | ML | 360 | [9 empty] | 360 | 320 | 115200
8.2.2.3.5 | Diamètre 75/50 | ML | 300 | [9 empty] | 300 | 280 | 84000
8.2.2.3.6 | Diamètre 63/42 | ML | 160 | [9 empty] | 160 | 240 | 38400
8.2.2.3.7 | Diamètre 50/33,4 | ML | 190 | [9 empty] | 190 | 210 | 39900
8.2.2.3.8 | Diamètre 40/26,6 | ML | 558 | [9 empty] | 558 | 190 | 106020
8.2.2.3.9 | Diamètre 32/21,2 | ML | 366 | [9 empty] | 366 | 160 | 58560
8.2.2.3.10 | Diamètre 25/16,6 | ML | 368 | [9 empty] | 368 | 140 | 51520
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.4 | Vanne d'arrêt | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.4.1 | DN 200 | U | 4 | [9 empty] | 4 | 3500 | 14000
8.2.2.4.2 | DN 160 | U | 4 | [9 empty] | 4 | 2800 | 11200
8.2.2.4.3 | DN 125 | U | 6 | [9 empty] | 6 | 1600 | 9600
8.2.2.4.4 | DN 100 | U | 4 | [9 empty] | 4 | 1200 | 4800
8.2.2.4.5 | DN 90 | U | 5 | [9 empty] | 5 | 1100 | 5500
8.2.2.4.6 | DN 80 | U | 8 | [9 empty] | 8 | 900 | 7200
8.2.2.4.7 | DN 65 | U | 8 | [9 empty] | 8 | 700 | 5600
8.2.2.4.8 | DN 50 | U | 10 | [9 empty] | 10 | 500 | 5000
8.2.2.4.9 | DN 40 | U | 70 | [9 empty] | 70 | 400 | 28000
8.2.2.4.10 | DN 32 | U | 40 | [9 empty] | 40 | 350 | 14000
8.2.2.4.11 | DN 25 | U | 50 | [9 empty] | 50 | 300 | 15000
8.2.2.4.12 | DN 20 | U | 10 | [9 empty] | 10 | 250 | 2500
8.2.2.4.13 | DN 15 | U | 10 | [9 empty] | 10 | 200 | 2000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.5 | Bouteilles de purge d’eau glacée/eau chaude | U | 12 | [9 empty] | 12 | 1200 | 14400
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.6 | Centrale de traitement d'air double flux EG | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.6.1 | Débit 15 000 m3/h pour salle de conférence | ENS | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 285000 | 285000
8.2.2.6.2 | Débit 25 000 m3/h pour zone mixte | ENS | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 450000 | 450000
8.2.2.6.3 | Débit 4 500 m3/h pour couloir SALON ROYAL / VIP | ENS |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 120000 | 120000
8.2.2.6.4 | Débit 20 000 m3/h pour SALON VIP | ENS |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 350000 | 700000 | 588900
8.2.2.6.5 | Débit 20 000 m3/h pour MEDIA / EPEN-SPACE | ENS |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 350000 | 350000
8.2.2.6.6 | Débit 15 000 m3/h pour HALL D'ACCES | ENS |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 285000 | 570000 | 17.5
8.2.2.6.7 | Débit 12 000 m3/h pour HALL D'ACCES | ENS | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 220000 | 880000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.7 | Centrale de traitement d'air double flux type DRV | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.7.1 | Débit 20 000 m3/h pour SALON ROYAL ET SALON VVIP | ENS |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 400000 | 800000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.8 | Accessoires pour raccordement des centrales double flux | ENS |  |  | 1 | 7 |  | 6 |  |  |  |  | 14 | 15000 | 210000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.9 | Centrale de traitement d'air neuf | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.9.1 | Débit 7 000 m3/h pour zone coté P23 et P24 | ENS | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 120000 | 120000
8.2.2.9.2 | Débit 6 000 m3/h pour zone coté P02 et P03 | ENS | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 110000 | 110000
8.2.2.9.3 | Débit 2 000 m3/h pour centre médical | ENS | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 65000 | 65000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.10 | Accessoires pour raccordement des centrales d'air neuf | ENS | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 12000 | 36000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.11 | Ventilo-convecteur gainable 2 tubes y compris thermostat de commande | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.11.1 | PF = 2.5 à 3.0 kW | U | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 | 6500 | 156000
8.2.2.11.2 | PF = 3,5 à 4.5 kW | U | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 | 7500 | 135000
8.2.2.11.3 | PF = 5 à 6 kW | U | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 25 | 8500 | 212500
8.2.2.11.4 | PF = 6,5 à 7,5 kW | U | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | 9500 | 85500
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.12 | Gaine de soufflage et de reprise préfabriqué coupe feu 2H pour CTA | M² |  |  | 255 | 1637 |  | 1942 |  |  |  |  | 3834 | 700 | 2683800
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.13 | Gaine rectangulaire pré-isolée en polyuréthane pour distribution intérieure | M² |  | 54 | 27 | 5 |  | 228 | 25 | 15 |  |  | 354 | 260 | 92040
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.14 | Gaine en tôle galvanisée calorifugée y compris protection mécanique | M² |  |  | 100 | 468 |  | 204 |  |  |  |  | 772 | 1200 | 926400
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.15 | Gaine circulaire type flexible calorifugé | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.15.1 | Diamètre 200 | ML |  | 650 | 248 | 528 |  | 900 | 180 | 180 |  |  | 2686 | 170 | 456620
8.2.2.15.2 | Diamètre 250 | ML |  |  |  | 300 | [6 empty] | 300 | 190 | 57000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.16 | Diffuseur linéaire de soufflage et de reprise | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.16.1 | Débit 400 à 900 m3/h | U |  |  | 78 | 186 |  | 43 | 60 | 8 |  |  | 375 | 950 | 356250
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.17 | Diffuseurs carré de soufflage et reprise | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.17.1 | Débit : 500 à 900 m3/h | U |  | 72 | 8 | 20 |  | 55 |  | 8 |  |  | 163 | 650 | 105950
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.18 | Diffuseurs de soufflage et de reprise longue portée | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.18.1 | Débit : 1500 à 2000 m3/h | U |  |  |  | 20 |  | 64 |  |  |  |  | 84 | 2400 | 201600
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.19 | Grille rectangulaire de reprise | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.19.1 | Débit : 1 000 à 1 500 m3/h | U |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 60 | 500 | 30000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.20 | Evacuation condensat en PVC | ENS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 30000 | 240000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.21 | Régulation des centrales de traitement d'air | ENS |  |  | 1 | 6 |  | 9 |  |  |  |  | 16 | 35000 | 560000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.22 | Armoire de climatisation pour salle informatique | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.22.1 | PF : 20 kW | ENS | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 220000 | 440000
8.2.2.22.2 | Gaine en tôle galvanisée calorifugée | M² | [6 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 700 | 35000
8.2.2.22.3 | Diffuseur carré 60x60 au sol | U | [6 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 800 | 8000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.23 | Split Système type gainable Inverter | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.23.1 | Pf : 24 000 BTU/h | U | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 34 | 14000 | 476000
8.2.2.23.2 | Pf : 18 000 BTU/h | U |  | 18 | 9 | 1 |  | 5 | 7 | 4 |  |  | 44 | 12000 | 528000
8.2.2.23.3 | Pf : 12 000 BTU/h | U |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | 9000 | 108000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.24 | Split Système type mural Inverter 12 000 BTU/h | U | [5 empty] | 2 |  | 1 |  | 14 | 17 | 7000 | 119000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.25 | Volet de réglage circulaire | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.25.1 | Diamètre 125 à 200 | U |  |  |  | 10 |  | 80 |  |  |  |  | 90 | 600 | 54000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.26 | Clapet coupe feu circulaire AN | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.2.26.1 | Diamètre 125 à 200 | U | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 1600 | 80000
8.2.2.26.2 | Diamètre 250 à 355 | U | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 2000 | 60000
[13 empty] | 0 |  | 0
TOTAL TRAITEMENT DES LOCAUX | [12 empty] | 0 |  | 15590160
8.2.3 | INSTALLATION VMC | [11 empty] | 0
8.2.3.1 | Gaine spiralée non calorifugée | [11 empty] | 0
8.2.3.1.1 | Diamètre 355 | ML |  |  | 30 |  |  | 1530 |  |  | 20 |  | 1580 | 260 | 410800
8.2.3.1.2 | Diamètre 315 | ML |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 55 | 230 | 12650
8.2.3.1.3 | Diamètre 250 | ML |  |  | 15 | 60 | 240 | 46 |  |  | 30 |  | 391 | 160 | 62560
8.2.3.1.4 | Diamètre 200 | ML |  |  | 14 | 70 | 80 | 107 | 10 |  | 20 |  | 301 | 150 | 45150
8.2.3.1.5 | Diamètre 160 | ML |  |  | 18 | 26 | 100 | 120 | 10 | 10 | 30 |  | 314 | 120 | 37680
8.2.3.1.6 | Diamètre 125 | ML |  |  | 2 | 54 | 600 | 50 | 6 | 6 | 60 |  | 778 | 100 | 77800
8.2.3.1.7 | Diamètre 100 | ML |  |  | 18 | 50 |  | 234 | 15 | 10 | 80 |  | 407 | 90 | 36630
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.2 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisé | M² |  |  | 20 |  |  | 1520 |  |  | 30 |  | 1570 | 600 | 942000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.3 | Ventouse circulaire autoréglable de 30 à 90 m3/h | U |  | 20 | 12 | 28 | 360 | 112 | 12 | 6 | 60 |  | 610 | 170 | 103700
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.4 | Grille de soufflage et de reprise pour ventilation des locaux | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.4.1 | Débit 150 à 300 m3/h | U |  | 1 | 3 | 4 | 20 |  | 4 | 4 |  |  | 36 | 450 | 16200
8.2.3.4.2 | Débit 400 à 600 m3/h | U |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 500 | 2500
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.5 | Volet de réglage d'air circulaire | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.5.1 | Diamètre 200 | U | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 450 | 4500
8.2.3.5.2 | Diamètre 160 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 400 | 2400
8.2.3.5.3 | Diamètre 125 | U | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 350 | 2100
8.2.3.5.4 | Diamètre 100 | U | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 300 | 3000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.6 | Clapet coupe feu circulaire | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.6.1 | Diamètre 200 | U | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 15 | 1600 | 24000
8.2.3.6.2 | Diamètre 160 | U | [5 empty] | 10 | 2 |  |  |  | 12 | 1200 | 14400
8.2.3.6.3 | Diamètre 125 | U | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | 900 | 18000
8.2.3.6.4 | Diamètre 100 | U | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 600 | 6000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.7 | Caisson d'extraction VMC | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.7.1 | Débit 2 000 à 3000 m3/h | U | [8 empty] | 3 |  | 3 | 7500 | 22500
8.2.3.7.2 | Débit 1 000 à 1 200 m3/h | U | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 7000 | 14000
8.2.3.7.3 | Débit 400 à 800 m3/h | U |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 5000 | 30000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.8 | Caisson d'air neuf pour ventilation des locaux | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.8.1 | Débit 200 à 500 m3/h | U | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | 3500 | 7000
8.2.3.8.2 | Débit 600 à 1500 m3/h | U | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 4000
8.2.3.8.3 | Débit 2000 à 3000 m3/h | U |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 5500 | 5500
8.2.3.8.4 | Débit 3500 à 4500 m3/h | U | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 6500 | 6500
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.9 | Caisson d’extraction pour ventilation des locaux | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.9.1 | Débit 200 à 500 m3/h | U |  |  | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 9 | 4500 | 40500
8.2.3.9.2 | Débit 600 à 900 m3/h | U |  |  |  | 2 |  | 7 |  |  |  |  | 9 | 5500 | 49500
8.2.3.9.3 | Débit 1000 à 1500 m3/h | U | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 6500 | 19500
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.10 | Ventilateur de gaine | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.10.1 | Débit 100 à 180 m3/h | U | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 1200 | 4800
8.2.3.10.2 | Débit 200 à 500 m3/h | U |  | 1 |  | 1 | 80 | 7 |  | 1 |  |  | 90 | 1500 | 135000
8.2.3.10.3 | Débit 600 à 800 m3/h | U | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 1600 | 6400
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.11 | Grille d'habillage exterieure | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.3.11.1 | Débit 200 à 500 m3/h | U |  | 1 |  | 1 | 80 | 4 |  | 1 |  |  | 87 | 400 | 34800
8.2.3.11.2 | Débit 600 à 800 m3/h | U | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 500 | 2000
[13 empty] | 0 |  | 0
TOTAL INSTALLATION VMC | [12 empty] | 0 |  | 2204070
8.2.4 | TABLEAUX ELECTRIQUES | [11 empty] | 0
8.2.4.1 | Tableau électrique | U | 1 |  | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 50000 | 400000
0
TOTAL TABLEAUX ELECTRIQUES | [12 empty] | 0 |  | 400000
0
8.2.5 | DESENFUMAGE DES LOCAUX ET CIRCULATIONS | [11 empty] | 0
8.2.5.1 | Caisson d'extraction DE D2SENFUMAGE | [11 empty] | 0
8.2.5.1.1 | Débit : 54 00 m3/h | U |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 75000 | 150000
8.2.5.1.2 | Débit : 45 00 m3/h | U |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 65000 | 130000
8.2.5.1.3 | Débit : 36 000 m3/h | U |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 48000 | 240000
8.2.5.1.4 | Débit : 26 000 m3/h | U | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 | 42000 | 462000
8.2.5.1.5 | Débit : 25 000 m3/h | U | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 42000 | 42000
8.2.5.1.6 | Débit : 21 000 m3/h | U | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 38000 | 114000
8.2.5.1.7 | Débit : 15 000 m3/h | U |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 | 33000 | 330000
8.2.5.1.8 | Débit : 10 800 m3/h | U | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 32000 | 64000
8.2.5.1.9 | Débit : 10 500 m3/h | U |  | 1 | [8 empty] | 1 | 32000 | 32000
8.2.5.1.10 | Débit : 9 000 m3/h | U | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | 28000 | 252000
8.2.5.1.11 | Débit : 8 000 m3/h | U | [5 empty] | 22 |  |  |  |  | 22 | 27000 | 594000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.5.2 | Caisson d'air neuf de désenfumage | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.5.2.1 | Débit : 45 000 m3/h | U |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 65000 | 65000
8.2.5.2.2 | Débit : 25 000 m3/h | U |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 50000 | 50000
8.2.5.2.3 | Débit : 18 000 m3/h | U | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 38000 | 38000
8.2.5.2.4 | Débit : 7560 m3/h | U | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | 32000 | 288000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.5.3 | Gaine de désenfumage coupe feu 2H préfabriqué | M² |  | 200 | 1622 |  |  | 3070 |  |  |  |  | 4892 | 550 | 2690600
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.5.4 | Grille d'extraction et air neuf pour désenfumage | [11 empty] | 0 |  | 0 | 165
8.2.5.4.1 | Débit : de 1 200 à 3 000 m3/h | U |  | 8 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 50 | 700 | 35000
8.2.5.4.2 | Débit : 4000 à 8000 m3/h | U |  |  | 12 | [7 empty] | 12 | 1500 | 18000
[13 empty] | 0 |  | 0 | 264
8.2.5.5 | Clapet coupe feu tunnel pour extraction | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.5.5.1 | Débit 54 000 m3/h | U |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 35000 | 140000
8.2.5.5.2 | Débit 36 000 m3/h | U |  |  | 2 | 8 | [6 empty] | 10 | 22000 | 220000
8.2.5.5.3 | Débit 21 600 m3/h | U | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 13 | 18000 | 234000
8.2.5.5.4 | Débit 18 000 m3/h | U | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 16000 | 48000
8.2.5.5.5 | Débit 12 600 m3/h | U |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 | 12000 | 120000
8.2.5.5.6 | Débit 9 000 m3/h | U | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 9500 | 19000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.5.6 | Volet à vantaux coupe feu pour extraction et air neuf | [11 empty] | 0 |  | 0
8.2.5.6.1 | Débit 9 000 m3/h pour extraction | U |  |  | 5 | [7 empty] | 5 | 12000 | 60000
8.2.5.6.2 | Débit 7 500 m3/h pour extraction | U | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 | 9500 | 104500
8.2.5.6.3 | Débit 6480 m3/h pour extraction | U | [5 empty] | 22 |  |  |  |  | 22 | 8000 | 176000
8.2.5.6.4 | Débit 4 500 m3/h pour air neuf | U |  | 2 | 6 | [7 empty] | 8 | 6000 | 48000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.5.7 | Gaine de désenfumage en tôle d'acier galvanisé | M² |  | 50 | 200 | 240 |  | 300 |  |  |  |  | 790 | 500 | 395000
[13 empty] | 0 |  | 0
8.2.5.8 | Exutoire de fumée | U | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 13000 | 26000
[13 empty] | 0 |  | 0
TOTAL DESENFUMAGE | [14 empty] | 7185100
TOTAL CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE HT | [14 empty] | 31598330
ETUDE D'EXECUTION CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE | [14 empty] | 500000
TOTAL CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE HT | [14 empty] | 32098330
32098330
48249000
-16150670

## 9,VRD (hidden)
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF DE FES
SOUS LOT N°9 VRD- TERRASSEMENTS GENERAUX
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE TOTALE | PU HT |  | PRIX TOTAL (DH HT)
|  |  |  | EN CHIFFRES | EN LETTRES
A- Démolition des aménagements existants
9.1 | Démolition des aménagements exterieurs existants | M² | 98400 | 20 |  | 1968000
| Total A |  |  |  |  | 1968000
B- Voirie et Parking
9.2 | Déblais en masse dans tout terrain de toute nature y compris évacuation à la décharge publique autorisée | M3 | 79000 | 50 |  | 3950000
9.3 | Remblai | M3 | 6000 | 150 |  | 900000
9.4 | Couche Anti-contaminante | M3 | 7900 | 150 |  | 1185000
9.5 | Couche de forme type F1 -épaisseur = 0,40 m | M2 | 31600 | 140 |  | 4424000
9.6 | Couche de fondation en GNF1 0/40 -épaisseur = 0,25m | M3 | 40000 | 160 |  | 6400000
9.7 | Couche de base en GBB 0/14 épaisseur = 0,08 m | M3 | 6320 | 210 |  | 1327200
9.8 | Revêtement en béton bitumineux 0/10 (type E.B.) de 0,05 m d’épaisseur. | M² | 79000 | 125 |  | 9875000
9.9 | Execution des Revêtements en béton désactivé carrosable | M² | 85000 | 200 |  | 17000000 |  |  | 168600
9.10 | Execution des Revêtements en Dalle alvéolée gazon carrossables | M² | 4600 | 300 |  | 1380000
9.11 | Bordure
9.11.1 | Fourniture et pose de Bloc bordure en béton type T3 | ML | 7500 | 90 |  | 675000 |  |  | 101160
9.11.2 | Fourniture et pose de Bloc bordure en béton type T2 | ML | 200 | 110 |  | 22000
9.11.3 | Fourniture et pose de Bloc bordure en béton de 10cm de large - 1.00x0.35x0.10m | ML | 5000 | 70 |  | 350000
| Total B |  |  |  |  | 47488200 |  |  | 63200
C-Assainissement Exterieur
9.12 | Terrassement en tranchées en terrain toute nature pour canalisations à toute profondeur y compris évacuation des terres excédentaires à la décharge publique autorisée | M3 | 22700 | 40 |  | 908000 |  |  | 17000
9.13 | Remblai primaire | M3 | 7000 | 60 |  | 420000
9.14 | Remblai secondaire | M3 | 15700 | 30 |  | 471000
9.15 | Lit de pose | M3 | 650 | 140 |  | 91000 |  |  | 80200
9.16 | Fourniture, transport et pose de canalisation circulaire à toute Profondeur
9.16.1 | Diamètre 315 mm en PVC serie 1 | ML | 2100 | 380 |  | 798000 | 9750
9.16.2 | Diametre 400 mm en PEHD CR8 | ML | 4700 | 480 |  | 2256000 |  | 19750
9.16.3 | Diametre 500 mm en PEHD CR8 | ML | 1150 | 600 |  | 690000
9.16.4 | Diametre 600mm en PEHD CR8 | ML | 1500 | 800 |  | 1200000 |  |  |  | 36750
9.16.5 | Diametre 800mm en BA en PEHD CR8 | ML | 300 | 1800 |  | 540000 |  | 17000
9.16.6 | Diametre 1000mm en BA classe 135 A | ML | 100 | 2000 |  | 200000
9.16.7 | Diametre 1200mm en BA classe 135 A | ML | 60 | 2500 |  | 150000
9.17 | Construction de regards de visite sur canalisation circulaire à toute profondeur | U | 300 | 4500 |  | 1350000 | 34125
9.18 | Construction de boite de branchement simple yc branchement au reseau principal | U | 70 | 2500 |  | 175000
9.19 | Construction de regards borgnes | U | 50 | 2000 |  | 100000
9.20 | Bouche d'égout à grille yc branchement au reseau principal projeté par conduite de 315 mm PVC -serie 1- | U | 100 | 3000 |  | 300000
9.21 | Fourniture et pose de pièces en fonte ductile
9.21.1 | Cadre et tampon pour regard de visite - classe 400 | U | 145 | 2400 |  | 348000
9.21.2 | Cadre et grille pour Regard de visite et bouche d'égouts à grille - classe 400 | U | 190 | 2400 |  | 456000
9.21.3 | Appareils siphoide en fonte ductile pour Regard de visite et bouche d'égouts à grille | U | 160 | 1500 |  | 240000
9.22 | Caniveau en BA avec grille en fonte ductile classe 400 y compris raccordement | ML | 1200 | 1800 |  | 2160000
9.23 | Bache de stockage des eaux usées traitées de la ville | ENS | 1 | 600000 |  | 600000
9.24 | Station de traitement des eaux | ENS | 1 | 1200000 |  | 1200000
9.25 | Branchement au réseau public | ENS | 4 | 25000 |  | 100000
| Total C |  |  |  |  | 14753000
D- Alimentation en Eau Potable et Incendie
D1/ TERRASSEMENTS POUR POSE DE CANALISATIONS
9.26 | Ouverture de tranchée pour pose de canalisation en terrain de toute nature et à toute profondeur | M3 | 3600 | 40 |  | 144000
9.27 | Lit de pose de sable -épaisseur: 0,10 m | M3 | 360 | 140 |  | 50400
9.28 | Remblai Primaire | M3 | 2400 | 60 |  | 144000
9.29 | Remblai Secondaire | M3 | 1000 | 30 |  | 30000
D2/ CONDUITES
9.30 | Fourniture, transport et pose en tranchée de canalisations en PVC, de diamètre nominal DN en mm et de pression nominale PN en bars, y compris coudes tout angle,plaque pleine, essais, pose de grillage avertisseur de couleur bleue et toutes sujétions
9.30,1 | DN 160 mm - PN 16 bars | ML | 300 | 140 |  | 42000
9.30,2 | DN 110 mm - PN 16 bars | ML | 2400 | 100 |  | 240000
9.30,3 | DN 63mm - PN 16 bars | ML | 300 | 85 |  | 25500
D3/ FOURNITURE ET POSE DES PIECES SPECIALES
9.31 | Tés en fonte ductile à 3 brides PN16
9.31.1 | DN 160/100 | U | 2 | 2700 |  | 5400
9.31.2 | DN 100/100 | U | 15 | 2300 |  | 34500
9.31.3 | DN 100/60 | U | 6 | 2000 |  | 12000
9.32 | BRIDES MAJOR-STOP PN 16
9.32.1 | DN 160/100 | U | 2 | 2000 |  | 4000
9.32.2 | DN 100/100 | U | 15 | 1700 |  | 25500
9.32.3 | DN 100/60 | U | 6 | 1500 |  | 9000
D4/ GENIE CIVIL DES OUVRAGES ANNEXES
9.33 | FTP de dallettes en BA dosé à 350 kg/m3 pour traverssée de conduites sous chaussée de diamètre DN 63 mm à 315 mm. | ML | 100 | 300 |  | 30000
9.34 | Réalisation des regards en BA | U | 25 | 2500 |  | 62500
9.35 | Construction d’ouvrage des points de piquetage de la conduite existante | U | 2 | 20000 |  | 40000
D5/ ROBINETTERIE ET FONTAINERIE
9.36 | Équipements de points hauts | U | 4 | 3000 |  | 12000
9.37 | Équipements de points bas | U | 4 | 3000 |  | 12000
9.38 | Robinet vanne à opercule y compris joint de démontage
9.38.1 | DN 160 | U | 2 | 6000 |  | 12000
9.38.2 | DN 100 | U | 15 | 4000 |  | 60000
9.38.3 | DN 60 | U | 6 | 3000 |  | 18000
9.39 | Exécution des piquages par canalisation PVC sur conduite d'adduction principale projetée pour alimentation des batiments projetes | U | 15 | 11000 |  | 165000
9.40 | FTP des Poteaux d'incendie DN 100, sur conduite en PVC PN16 DN 110 y compris toutes sugestions de pose et raccordement. | U | 12 | 25000 |  | 300000
9.41 | Bache à eau pour arrosage | ENS | 1 | 600000 |  | 600000
9.42 | Compteur général | ENS | 2 | 25000 |  | 50000
| Total D |  |  |  |  | 2127800
E/ SURFACE ENTRAINEMENT EN GAZON SYNTHETIQUE
9.43 | Gazon synthétique
9.43.1 | Gazon synthétique y compris couche de souplesse et remplissage en sable et en RPU | M2 | 200 | 700 |  | 140000
| Total E |  |  |  |  | 140000
F/ RESEAUX POUR ARROSAGE
9.44 | Fourniture et pose de canalisation y compris tranchée, remblaiement et tous ouvrages annexes
9.44.1 | Canalisation PEHD PN16 DIA20 pour arrosage | ML | 800 | 40 |  | 32000
9.44.2 | Canalisation PEHD PN16 DIA25 pour arrosage | ML | 400 | 45 |  | 18000
9.44.3 | Canalisation PEHD PN16 DIA32 pour arrosage | ML | 60 | 55 |  | 3300
9.44.4 | Canalisation PEHD PN16 DIA40 pour arrosage | ML | 40 | 70 |  | 2800
9.44.5 | Canalisation PEHD PN16 DIA50 pour arrosage | ML | 25 | 90 |  | 2250
9.44.6 | Canalisation PEHD PN16 DIA63 pour arrosage | ML | 15 | 115 |  | 1725
9.45 | Fourniture et pose des regards y compris vannes d'arret et toutes sujétions de pose et raccordement (DN20 à DN 63) | U | 12 | 2000 |  | 24000
| Total F |  |  |  |  | 84075
TOTAL GENERAL (HT) | [5 empty] | 66561075