## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N°O/ 320/26

Travaux de fourniture et de pose d’une conduite DN500 au départ du nouveau réservoir de Sala Al Jadida (extension)

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° des prix | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| SÉRIE 2 : TERRASSEMENTS ET REMBLAIS |  |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements à une profondeur h ≤ 2 m, En terrain ordinaire | m3 | 1 680 |  |  |
| 2 | Terrassements à une profondeur h ≤ 2 m, En terrain rocheux | m3 | 300 |  |  |
| 3 | Terrassements à une profondeur 2 <h ≤ 4 m, En terrain ordinaire | m3 | 280 |  |  |
| 4 | Terrassements à une profondeur 2 <h ≤ 4 m, En terrain rocheux | m3 | 50 |  |  |
| 5 | Lit de pose en sable de concassage | m3 | 5 |  |  |
| 6 | Lit de pose en gravillon 5/10 | m3 | 140 |  |  |
| 7 | Remblai primaire en sable de concassage | m3 | 5 |  |  |
| 8 | Remblai primaire en tout-venant | m3 | 350 |  |  |
| 9 | Remblai primaire en gravette 5/30 | m3 | 150 |  |  |
| 10 | Remblai secondaire en matériaux extraits des déblais | m3 | 140 |  |  |
| 11 | Remblai secondaire en tout-venant | m3 | 850 |  |  |
| 12 | Remblai secondaire en gravette 5/30 | m3 | 370 |  |  |
| 13 | Géotextile | m2 | 3 860 |  |  |
| SÉRIE 3 : CONDUITES |  |  |  |  |  |
| 14 | Fourniture de Conduites en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 500 mm C30 | ml | 800 |  |  |
| 15 | Fourniture de conduites en PVC y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 110 mm PN16 | ml | 6 |  |  |
| 16 | Pose de conduite en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 500 mm C30 | ml | 800 |  |  |
| 17 | Pose de conduites en PVC y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 110 mm PN16 | ml | 6 |  |  |
| 18 | Fourniture des adaptateurs de brides, DN 500 Fonte | U | 5 |  |  |
| 19 | Fourniture des adaptateurs de brides, DN 100 / DN 110 PVC | U | 2 |  |  |
| 20 | Fourniture des raccords d'assemblage, DN 500 Fonte | U | 1 |  |  |
| 21 | Fourniture de cônes de réduction bridés, DN 600/DN 300 | U | 1 |  |  |
| 22 | Fourniture de cônes de réduction bridés, DN 500/DN 300 | U | 1 |  |  |
| 23 | Fourniture de joints de démontage auto-butés, DN 600 | U | 2 |  |  |
| 24 | Fourniture de joints de démontage auto-butés, DN 500 | U | 2 |  |  |
| 25 | Fourniture de joints de démontage auto-butés, DN 300 | U | 1 |  |  |
| 26 | Fourniture de tés BB/TB , DN 600/DN 500 | U | 1 |  |  |
| 27 | Fourniture de tés BB/TB , DN 500/DN 150 | U | 3 |  |  |
| 28 | Fourniture de tés tangentiels bridés, DN 500/DN 100 | U | 2 |  |  |
| 29 | Fourniture de coudes tout angle à brides, DN 500 | U | 1 |  |  |
| 30 | Eléments droits DN500 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions | ml | 1,0 |  |  |
| 31 | Eléments droits DN300 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions | ml | 2,1 |  |  |
| 32 | Brides DN500 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et ttes sujétions de parfaite exécution | U | 2 |  |  |
| 33 | Brides DN300 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et ttes sujétions de parfaite exécution | U | 4 |  |  |
| 34 | Fourniture de plaques pleines, DN 600 | U | 1 |  |  |
| 35 | Fourniture de manchette de traversée à colerette à brides, DN 500 | U | 1 |  |  |
| 36 | Fourniture de Bouchons à double paroi, DN 110 | U | 2 |  |  |
| 37 | Pose des adaptateurs de brides, DN 500 Fonte | U | 5 |  |  |
| 38 | Pose des adaptateurs de brides, DN 100 / DN 110 PVC | U | 2 |  |  |
| 39 | Pose des raccords d'assemblage, DN 500 Fonte | U | 1 |  |  |
| 40 | Pose de cônes de réduction bridés, DN 600/DN 300 | U | 1 |  |  |
| 41 | Pose de cônes de réduction bridés, DN 500/DN 300 | U | 1 |  |  |
| 42 | Pose de joints de démontage auto-butés, DN 600 | U | 2 |  |  |
| 43 | Pose de joints de démontage auto-butés, DN 500 | U | 2 |  |  |
| 44 | Pose de joints de démontage auto-butés, DN 300 | U | 1 |  |  |
| 45 | Pose de tés BB/TB, DN 600/DN 500 | U | 1 |  |  |
| 46 | Pose de tés BB/TB, DN 500/DN 150 | U | 3 |  |  |
| 47 | Pose de tés tangentiels bridés, DN 500/DN 100 | U | 2 |  |  |
| 48 | Pose de coudes tout angle à brides, DN 500 | U | 1 |  |  |
| 49 | Conduites en acier galvanisé à chaud à brides DN500 y compris colliers de fixation, protections, socles et toutes sujetions de pose. | ml | 1,0 |  |  |
| 50 | Conduites en acier galvanisé à chaud à brides DN300 y compris colliers de fixation, protections, socles et toutes sujetions de pose. | ml | 2,1 |  |  |
| 51 | Pose de plaques pleines, DN 600 | U | 1 |  |  |
| 52 | Pose de manchette de traversée à colerette à brides, DN 500 | U | 1 |  |  |
| 53 | Pose de Bouchons à double paroi, DN 110 | U | 2 |  |  |
| 54 | Fourniture de robinet vanne, DN 600 à papillon | U | 2 |  |  |
| 55 | Fourniture de robinet vanne, DN 500 à papillon | U | 2 |  |  |
| 56 | Fourniture de robinet vanne, DN 300 à opercule | U | 1 |  |  |
| 57 | Fourniture de robinet vanne, DN 150 à opercule | U | 3 |  |  |
| 58 | Fourniture de robinet vanne, DN 100 à opercule | U | 2 |  |  |
| 59 | Fourniture de ventouse triple fonctions, DN150 | U | 3 |  |  |
| 60 | Fourniture de débitmètre électromagnétique (Alimentation sur secteur), DN300 | U | 1 |  |  |
| 61 | Fourniture de débitmètre électromagnétique (Autonome), DN300 | U | 1 |  |  |
| 62 | Fourniture de débitmètre électromagnétique (Autonome), DN200 | U | 1 |  |  |
| 63 | Fourniture de transmetteur de données par GSM | U | 2 |  |  |
| 64 | Pose de robinet vanne, DN 600 à papillon | U | 2 |  |  |
| 65 | Pose de robinet vanne, DN 500 à papillon | U | 2 |  |  |
| 66 | Pose de robinet vanne, DN 300 à opercule | U | 1 |  |  |
| 67 | Pose de robinet vanne, DN 150 à opercule | U | 3 |  |  |
| 68 | Pose de robinet vanne, DN 100 à opercule | U | 2 |  |  |
| 69 | Pose de ventouse triple fonctions, DN150 | U | 3 |  |  |
| 70 | Pose de débitmètre électromagnétique (Alimentation sur secteur), DN300 | U | 1 |  |  |
| 71 | Pose de débitmètre électromagnétique (Autonome), DN300 | U | 1 |  |  |
| 72 | Pose de débitmètre électromagnétique (Autonome), DN200 | U | 1 |  |  |
| 73 | Pose de transmetteur de données par GSM | U | 1 |  |  |
| 74 | Fourniture de Bouches à clé et Tubes allonges | U | 2 |  |  |
| 75 | Pose de Bouches à clé et Tubes allonges | U | 2 |  |  |
| 76 | Démolition et reconstruction d'ouvrages existants | m3 | 2 |  |  |
| SÉRIE 4 : RÉFECTIONS DE CHAUSSÉES ET TROTTOIRS |  |  |  |  |  |
| 77 | Réfection de chaussées revêtues en enrobé R1 (30 cm GNA, 8cm GBB et 5 cm EB) | m² | 590 |  |  |
| 78 | Réfection de chaussées revêtues en enrobé R2 (30 cm GNA et 7 cm EB) | m² | 390 |  |  |
| 79 | Réfection de Trottoirs revêtus en béton | m² | 10 |  |  |
| 80 | Fourniture & Pose de carreaux striés | m² | 15 |  |  |
| 81 | Fourniture & Pose de carreaux Rêve-Sol | m² | 10 |  |  |
| 82 | Fourniture de Bordures de trottoir | ml | 35 |  |  |
| 83 | Pose de Bordures de trottoir | ml | 10 |  |  |
| 84 | Remise en état des espaces verts | m² | 10 |  |  |
| SÉRIE 5 : OUVRAGES ANNEXES |  |  |  |  |  |
| 85 | Béton B25 armé | m3 | 50 |  |  |
| 86 | Béton B10 non armé | m3 | 10 |  |  |
| SÉRIE 6 : ÉQUIPEMENT D’OUVRAGES ANNEXES |  |  |  |  |  |
| 87 | Fourniture de Cadres et Tampons classe D400 (850 mm x 850 mm) | U | 5 |  |  |
| 88 | Fourniture de Cadres et Tampons verrouillés classe D400 (850 mm x 850 mm) | U | 2 |  |  |
| 89 | Pose de Cadres et Tampons | U | 7 |  |  |
| 90 | Fourniture et pose d’Echelons | U | 32 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)