## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/321/26

Réalisation des travaux d’extension électrique des réseaux HTA aériens et BT ainsi le renforcement du réseau BT.

Lot n°1 : Périmètre des Préfectures de Rabat et Skhirat-Témara

Lot n°2 : Périmètre de la Préfecture de Salé

Bordereau des prix – Détail estimatif

Lot n°1 : Périmètre des Préfectures de Rabat et Skhirat-Témara

MARCHE CADRE

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité minimale | Quantité maximale | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Prix total Minimum HT/ DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERIE 1 : SIGNALISATION |  |  |  |  |  |
|  | Signalisation Spéciale |  |  |  |  |  |
| 1 | Fourniture, transport et mise en place d’une impression sur bache de dimensions 2x2m. | m² | 200 | 400 |  |  |
| 2 | Transport et mise en place d’une palissade spéciale y compris impression sur bache de dimensions 2x2m. | ML | 200 | 400 |  |  |
| 3 | Mise en place d’une signalisation dynamique | U | 2 | 4 |  |  |
| 4 | Mise en place d’une signalisation mobile (type 1) | U | 2 | 4 |  |  |
| 5 | Mise en place d’une signalisation mobile (type 2) | U | 2 | 4 |  |  |
| 6 | Mise en place d’une fermeture hermétique par palissades en clôture mobile. | ML | 135 | 270 |  |  |
|  | SERIE2 : RESEAU HTA |  |  |  |  |  |
|  | Remontée HTA |  |  |  |  |  |
| 7 | Fourniture et pose d'un remontée de câble HTA sur poteau yc un jeu de 3 Boîtes d’extrémité unipolaire extérieure | U | 5 | 10 |  |  |
|  | Câble HTA en Alméléc Aérien |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture , transport et pose de câble Alméléc |  |  |  |  |  |
| 8 | Câble Alméléc 54,6 mm² | Kg | 335 | 670 |  |  |
|  | Poteaux béton HTA |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture ,transport et dressage de poteaux béton : |  |  |  |  |  |
| 9 | Poteaux béton 13 m F 1500 daN | U | 3 | 6 |  |  |
| 10 | Poteaux béton 13 m F 1000 daN | U | 3 | 6 |  |  |
| 11 | Poteaux béton 13 m F 800 daN | U | 3 | 6 |  |  |
| 12 | Poteaux béton 13 m F 500 daN | U | 3 | 6 |  |  |
| 13 | Poteaux béton 13 m F 300 daN | U | 3 | 6 |  |  |
| 14 | Poteaux béton 14 m F 1000 daN | U | 3 | 6 |  |  |
|  | Dépose de poteaux HTA |  |  |  |  |  |
| 15 | Dépose poteaux HTA différents efforts et tout type . | U | 10 | 20 |  |  |
|  | Fourniture, transport et montage des armements sur poteau HTA y compris tout séjuctions |  |  |  |  |  |
| 16 | Armement Nappe Voûte galvanisé type NV2 170-125 complet | U | 4 | 8 |  |  |
| 17 | Armement d'ancrage Horizontal galvanisé type H170-125 complet | U | 5 | 10 |  |  |
| 18 | Herse d’arrêt galvanisé H170 complet | U | 5 | 10 |  |  |
|  | IACM |  |  |  |  |  |
| 19 | Fourniture, le transport et le montage d’un IACM 50A/24kv complet, y compris les mises à la terre. | U | 2 | 4 |  |  |
| 20 | Fourniture, le transport et le montage d’un IACM 100A/24kv complet, y compris les mises à la terre. | U | 2 | 4 |  |  |
| 21 | Dépose et transport d'IACM | U | 5 | 10 |  |  |
| 22 | Confection d'une dalle de manœuvre pour organe de coupure (IACM,IAT, etc …). | U | 5 | 10 |  |  |
| 23 | Fourniture et montage d'un parafoudre HTA à oxyde de Zinc jusqu'à 36KV avec équerre de fixation. | U | 5 | 10 |  |  |
|  | Main d'oeuvre de confection |  |  |  |  |  |
| 24 | Confection des mises à la terre des masses. | U | 5 | 10 |  |  |
| 25 | Confection d’une boîte d’extrémité extérieure pour câble PRC de 95 à 240mm². | U | 5 | 10 |  |  |
|  | SERIE 3 : RESEAUX BASSE TENSION |  |  |  |  |  |
|  | Réseau basse tension Réseau aérien |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture transport et dressage de poteaux BT y compris fouille et massif + dépose déblais + fixation du câble BT |  |  |  |  |  |
| 26 | Poteaux Béton 9 m -F 800DaN (F,T,D) | U | 6 | 12 |  |  |
| 27 | Poteaux Béton 9 m -F 500DaN (F,T,D) | U | 6 | 12 |  |  |
| 28 | Poteaux Béton 9 m -F 300DaN (F,T,D) | U | 2 | 4 |  |  |
| 29 | Poteaux Béton 9 m -F 200DaN (F,T,D) | U | 2 | 4 |  |  |
|  | Dépose et transport au magasin REDAL de ligne aérienne basse tension. |  |  |  |  |  |
| 30 | Dépose et transport au magasin REDAL de la ligne aérienne en cuivre nu y compris accéssoires | Kg | 25 | 50 |  |  |
| 31 | Dépose et transport au magasin REDAL de la ligne aérienne en câble torsadé y compris accéssoires | ML | 3462 | 6924 |  |  |
|  | Dépose et transport au magasin REDAL de poteaux basse tension |  |  |  |  |  |
| 32 | Dépose des poteaux tout type avec réfection tout type | U | 70 | 140 |  |  |
| 33 | Dépose des Consoles | U | 25 | 50 |  |  |
| 34 | Reprise de luminaires | U | 65 | 130 |  |  |
|  | Fournitire, transport et pose des accessoieres pour réseaux aériens BT en câble torsadé |  |  |  |  |  |
| 35 | Ensemble de suspension type ES 1500. | U | 6 | 12 |  |  |
| 36 | Ensemble d’ancrage type EA 1500. | U | 6 | 12 |  |  |
| 37 | Ensemble d’ancrage type EA 600. | U | 1 | 2 |  |  |
| 38 | Ensemble d’ancrage type EAD 1500. | U | 6 | 12 |  |  |
| 39 | Ensemble d’ancrage type EAD 600. | U | 1 | 2 |  |  |
| 40 | Ensemble d’ancrage type PA 25. | U | 6 | 12 |  |  |
| 41 | Jonction MJPT 70-70 mm². | U | 6 | 12 |  |  |
| 42 | Jonction MJPT 54-54 mm². | U | 6 | 12 |  |  |
| 43 | Jonction MJPT 35-35 mm². | U | 6 | 12 |  |  |
| 44 | Jonction MJPT 16-16 mm². | U | 6 | 12 |  |  |
|  | Fourniture , transport, pose et raccordement de câble torsadé sur poteau |  |  |  |  |  |
| 45 | Câble torsadé 3x150 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 65 | 130 |  |  |
| 46 | Câble torsadé 3x70 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 265 | 530 |  |  |
| 47 | Câble torsadé 3x35 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 200 | 400 |  |  |
| 48 | Câble torsadé 4x25 mm² Alu, | ML | 200 | 400 |  |  |
| 49 | Câble torsadé 4x16 mm² Alu, | ML | 200 | 400 |  |  |
| 50 | Câble torsadé 2x16 mm² Alu. | ML | 200 | 400 |  |  |
|  | Fourniture , transport, pose et raccordement de câble torsadé sur façade |  |  |  |  |  |
| 51 | Câble torsadé 3x150 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 65 | 130 |  |  |
| 52 | Câble torsadé 3x70 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 265 | 530 |  |  |
| 53 | Câble torsadé 3x35 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 200 | 400 |  |  |
| 54 | Câble torsadé 4x25 mm² Alu, | ML | 200 | 400 |  |  |
| 55 | Câble torsadé 4x16 mm² Alu, | ML | 200 | 400 |  |  |
| 56 | Câble torsadé 2x16 mm² Alu. | ML | 200 | 400 |  |  |
|  | Fourniture, transport et pose de remontées aéro – souterraines |  |  |  |  |  |
| 57 | Remontée aéro-souterraine galvanisé sur poteau pour câble BT de section inférieur à 95 mm² Alu, | U | 6 | 12 |  |  |
| 58 | Remontée aéro-souterraine galvanisé sur poteau pour câble BT de section 95-240 mm² Alu, | U | 6 | 12 |  |  |
| 59 | Remontée aéro - souterraine galvanisé sur façade pour câble BT toutes sections | U | 6 | 12 |  |  |
|  | Réseau basse tension souterrain: |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et transport câble armé Alu ou Cu |  |  |  |  |  |
| 60 | Câble BT Alu U1000 ARVFV 3x240 + 1x 95 mm² | ML | 3340 | 6680 |  |  |
| 61 | Câble BT Alu U1000 ARVFV 3x150 + 1x 70 mm² | ML | 535 | 1070 |  |  |
| 62 | Câble Alu U1000 ARVFV 3x95 +1 x50 mm² | ML | 535 | 1070 |  |  |
| 63 | Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x50 mm² | ML | 535 | 1070 |  |  |
| 64 | Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x25 mm² | ML | 665 | 1330 |  |  |
| 65 | Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x16 mm² | ML | 1340 | 2680 |  |  |
| 66 | Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x25 mm² | ML | 240 | 480 |  |  |
| 67 | Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x16 mm² | ML | 240 | 480 |  |  |
| 68 | Câble BT Cuivre U1000 RVFV 2x16 mm² | ML | 240 | 480 |  |  |
| 69 | Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x10 mm² | ML | 240 | 480 |  |  |
| 70 | Câble BT Cuivre U1000 RVFV 2x10 mm² | ML | 240 | 480 |  |  |
| 71 | FTP de câble cuivre nu de mise à la terre | Kg | 140 | 280 |  |  |
| 72 | Tirage et pose de câble BT armé de sections 50mm² à 240mm² Alu | ML | 4945 | 9890 |  |  |
| 73 | Tirage et pose de câble BT armé de sections inférieures à 50 mm² Alu ou Cu | ML | 3205 | 6410 |  |  |
| 74 | Raccordement des départs BT et EP toutes sections au tableau urbain y compris founiture de cosses | U | 25 | 50 |  |  |
| 75 | Transport et pose du tableau TIPI de 4 ou 8 élements, dépuis le magasin de REDAL | U | 15 | 30 |  |  |
| 76 | Dépose et transport du tableau TIPI de 4 ou 8 élements vers le magasin REDAL | U | 15 | 30 |  |  |
|  | Boite de jonction BT |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture ,transport ,pose et raccordement de boites de jonction BT y’compris manchons : |  |  |  |  |  |
| 77 | Fourniture, pose et confection de boîte de jonction BT injecté JNI 95-95 | U | 15 | 30 |  |  |
| 78 | Fourniture, pose et confection de boîte de jonction BT injecté JNI 95-240 | U | 25 | 50 |  |  |
| 79 | Fourniture ,pose et confection de boîte de jonction BT thermo - rétractable 6-25 | U | 15 | 30 |  |  |
|  | Coffrets de distribution BT |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture, transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution : |  |  |  |  |  |
| 80 | Coffret avec passage en coupure 3 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé | U | 25 | 50 |  |  |
| 81 | Coffret avec passage en coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240mm ² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé | U | 55 | 110 |  |  |
| 82 | Coffret fausse coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé | U | 15 | 30 |  |  |
| 83 | Coffret IP2X fausse coupure 3 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 4 départs non-protégés pour câbles de 16 à 50 mm² avec bornes de connexion en Alu, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé | U | 40 | 80 |  |  |
| 84 | Coffret IP2X fausse coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 3 départs non-protégés pour câbles de 16 à 50 mm² avec bornes de connexion en Alu, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé | U | 40 | 80 |  |  |
|  | Transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution : |  |  |  |  |  |
| 85 | Transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution BT | U | 15 | 30 |  |  |
| 86 | Fourniture, Transport et pose de grille de coffret BT | U | 15 | 30 |  |  |
| 87 | Transport et pose de grille de coffret BT | U | 15 | 30 |  |  |
| 88 | Fourniture, Transport et pose de coffret de distribution vide tout type | U | 15 | 30 |  |  |
| 89 | Déplacement et scellement d'un coffret existant | U | 15 | 30 |  |  |
|  | Scellement par gabarit en béton des coffrets et boites de distribution |  |  |  |  |  |
| 90 | Coffrets encastrés | U | 15 | 30 |  |  |
| 91 | Coffret en saillie | U | 15 | 30 |  |  |
|  | Baculement des branchements, hors fourniture du câble de branchement |  |  |  |  |  |
| 92 | Basculements des branchements sur coffrets | U | 135 | 270 |  |  |
| 93 | Basculements des branchements sur façade | U | 25 | 50 |  |  |
| 94 | Dépose du coffret fonte et Fourniture, transport et pose d’un coffret polyester le coffret y compris le raccordement du nouveau coffret. | U | 5 | 10 |  |  |
|  | Déplacement de compteur, hors fourniture du câble de branchement |  |  |  |  |  |
| 95 | Déplacement de compteur | U | 26 | 52 |  |  |
|  | fourniture, transport et pose du matériel nécessaire à la réalisation des mises à la terre du neutre du réseau basse tension y compris terrassement |  |  |  |  |  |
| 96 | Fourniture, transport et pose du matériel de Mise à la terre du neutre du réseau basse tension aérien (sur poteau ou sur Façade) y compris terrassement en terrain non revêtu | U | 5 | 10 |  |  |
| 97 | Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension aérien (sur poteau ou sur Façade) y compris terrassement en terrain revêtu et réfection tout type | U | 5 | 10 |  |  |
| 98 | Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension souterrain y compris terrassement en terrain non revêtu | U | 5 | 10 |  |  |
| 99 | Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension souterrain y compris terrassement en terrain revêtu avec réfection tout type | U | 5 | 10 |  |  |
|  | SERIE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET REFECTION |  |  |  |  |  |
|  | Travaux de terrassement (1 à 3 câbles BT) |  |  |  |  |  |
| 100 | Fouille en terrain meuble sous trottoir y compris remblais et grillage de signalisation. | ML | 2338 | 4676 |  |  |
| 101 | Fouille en terrain meuble sous chaussée y compris, sable de concassage, buses et grillage de signalisation. | ML | 234 | 468 |  |  |
| 102 | Fouille en terrain rocheux sous trottoir, y compris remblais et grillage de signalisation. | ML | 1002 | 2004 |  |  |
| 103 | Fouille en terrain rocheux sous chaussée y compris, sable de concassage, buses et grillage de signalisation. | ML | 101 | 202 |  |  |
| 104 | Fourniture, Transport et Pose de tube annelée double paroi DN 160mm 450N | ML | 135 | 270 |  |  |
| 105 | Fourniture, Transport et Pose de tube annelée double paroi DN 160mm 750N | ML | 135 | 270 |  |  |
| 106 | Fourniture, Transport et Pose de sable de rivière, sablon ou terre tamisée | m3 | 936 | 1872 |  |  |
| 107 | F.T.P. Tubes annelés double paroi DN 200 (750 N) | ML | 100 | 200 |  |  |
| 108 | F.T.P. Tubes annelés double paroi DN 200 (450 N) | ML | 100 | 200 |  |  |
|  | Travaux de réfection |  |  |  |  |  |
| 109 | Réfection de chaussée | m² | 35 | 70 |  |  |
| 110 | Réfection de carreaux de ciment | m² | 35 | 70 |  |  |
| 111 | Réfection de carreaux type Reve Sol | m² | 35 | 70 |  |  |
| 112 | Réfection de carreaux type zellige et bejmat vernissé | m² | 35 | 70 |  |  |
| 113 | Réfection de carreaux spéciaux | m² | 35 | 70 |  |  |
| 114 | Réfection des trottoirs en asphalte tout type | m² | 35 | 70 |  |  |
| 115 | Réfection des trottoirs en enrobé à froid noir | m² | 35 | 70 |  |  |
| 116 | Réfection des trottoirs en enrobé à froid rouge | m² | 35 | 70 |  |  |
| 117 | Réfection en pavé | m² | 35 | 70 |  |  |
| 118 | Réfection en dallette de Taza 40 x 40 | m² | 35 | 70 |  |  |
| 119 | Réfection en granite lavé | m² | 35 | 70 |  |  |
| 120 | Réfection en galets teintés | m² | 35 | 70 |  |  |
| 121 | Réfection du trottoir en béton 0,10 d'épaisseur | m² | 35 | 70 |  |  |
| 122 | Réfection du trottoir en béton imprimé | m² | 35 | 70 |  |  |
| 123 | Réfection du trottoir en béton désactivé | m² | 35 | 70 |  |  |
| 124 | Réfection du trottoir en béton lavé | m² | 35 | 70 |  |  |
| 125 | Réfection des trottoirs en enrobé à chaud noir | m² | 35 | 70 |  |  |
| 126 | Réfection des trottoirs en enrobé à chaud rouge | m² | 35 | 70 |  |  |
| 127 | Réfection de Marbre | m² | 35 | 70 |  |  |
| 128 | F.T.P. Béton dosé à 250 Kg/m3 | m² | 15 | 30 |  |  |
| 129 | Remise en état des espaces vert | m² | 35 | 70 |  |  |
|  | Travaux d'intervention |  |  |  |  |  |
| 130 | Intervention Type 1 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature) | u | 5 | 10 |  |  |
| 131 | Intervention Type 1 en terrain non revêtu | u | 5 | 10 |  |  |
| 132 | Intervention Type 2 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature) | u | 5 | 10 |  |  |
| 133 | Intervention Type 2 en terrain non revêtu | u | 5 | 10 |  |  |
| 134 | Relvé topographique | ML | 4945 | 9890 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)

Bordereau des prix – Détail estimatif

Lot n°2 : Périmètre de la Préfecture de Salé

MARCHE CADRE

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité minimale | Quantité maximale | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Prix total Minimum HT/ DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERIE 1 : SIGNALISATION |  |  |  |  |  |
|  | Signalisation Spéciale |  |  |  |  |  |
| 1 | Fourniture, transport et mise en place d’une impression sur bache de dimensions 2x2m. | m² | 100 | 200 |  |  |
| 2 | Transport et mise en place d’une palissade spéciale y compris impression sur bache de dimensions 2x2m. | ML | 100 | 200 |  |  |
| 3 | Mise en place d’une signalisation dynamique | U | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Mise en place d’une signalisation mobile (type 1) | U | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Mise en place d’une signalisation mobile (type 2) | U | 1 | 2 |  |  |
| 6 | Mise en place d’une fermeture hermétique par palissades en clôture mobile. | ML | 70 | 140 |  |  |
|  | SERIE2 : RESEAU HTA |  |  |  |  |  |
|  | Remontée HTA |  |  |  |  |  |
| 7 | Fourniture et pose d'un remontée de câble HTA sur poteau yc un jeu de 3 Boîtes d’extrémité unipolaire extérieure | U | 3 | 6 |  |  |
|  | Câble HTA en Alméléc Aérien |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture , transport et pose de câble Alméléc |  |  |  |  |  |
| 8 | Câble Alméléc 54,6 mm² | Kg | 165 | 330 |  |  |
|  | Poteaux béton HTA |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture ,transport et dressage de poteaux béton : |  |  |  |  |  |
| 9 | Poteaux béton 13 m F 1500 daN | U | 2 | 4 |  |  |
| 10 | Poteaux béton 13 m F 1000 daN | U | 2 | 4 |  |  |
| 11 | Poteaux béton 13 m F 800 daN | U | 2 | 4 |  |  |
| 12 | Poteaux béton 13 m F 500 daN | U | 2 | 4 |  |  |
| 13 | Poteaux béton 13 m F 300 daN | U | 2 | 4 |  |  |
| 14 | Poteaux béton 14 m F 1000 daN | U | 2 | 4 |  |  |
|  | Dépose de poteaux HTA |  |  |  |  |  |
| 15 | Dépose poteaux HTA différents efforts et tout type . | U | 5 | 10 |  |  |
|  | Fourniture, transport et montage des armements sur poteau HTA y compris tout séjuctions |  |  |  |  |  |
| 16 | Armement Nappe Voûte galvanisé type NV2 170-125 complet | U | 2 | 4 |  |  |
| 17 | Armement d'ancrage Horizontal galvanisé type H170-125 complet | U | 3 | 6 |  |  |
| 18 | Herse d’arrêt galvanisé H170 complet | U | 3 | 6 |  |  |
|  | IACM |  |  |  |  |  |
| 19 | Fourniture, le transport et le montage d’un IACM 50A/24kv complet, y compris les mises à la terre. | U | 1 | 2 |  |  |
| 20 | Fourniture, le transport et le montage d’un IACM 100A/24kv complet, y compris les mises à la terre. | U | 1 | 2 |  |  |
| 21 | Dépose et transport d'IACM | U | 3 | 6 |  |  |
| 22 | Confection d'une dalle de manœuvre pour organe de coupure (IACM,IAT, etc …). | U | 3 | 6 |  |  |
| 23 | Fourniture et montage d'un parafoudre HTA à oxyde de Zinc jusqu'à 36KV avec équerre de fixation. | U | 3 | 6 |  |  |
|  | Main d'oeuvre de confection |  |  |  |  |  |
| 24 | Confection des mises à la terre des masses. | U | 3 | 6 |  |  |
| 25 | Confection d’une boîte d’extrémité extérieure pour câble PRC de 95 à 240mm². | U | 3 | 6 |  |  |
|  | SERIE 3 : RESEAUX BASSE TENSION |  |  |  |  |  |
|  | Réseau basse tension Réseau aérien |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture transport et dressage de poteaux BT y compris fouille et massif + dépose déblais + fixation du câble BT |  |  |  |  |  |
| 26 | Poteaux Béton 9 m -F 800DaN (F,T,D) | U | 3 | 6 |  |  |
| 27 | Poteaux Béton 9 m -F 500DaN (F,T,D) | U | 3 | 6 |  |  |
| 28 | Poteaux Béton 9 m -F 300DaN (F,T,D) | U | 1 | 2 |  |  |
| 29 | Poteaux Béton 9 m -F 200DaN (F,T,D) | U | 1 | 2 |  |  |
|  | Dépose et transport au magasin REDAL de ligne aérienne basse tension. |  |  |  |  |  |
| 30 | Dépose et transport au magasin REDAL de la ligne aérienne en cuivre nu y compris accéssoires | Kg | 15 | 30 |  |  |
| 31 | Dépose et transport au magasin REDAL de la ligne aérienne en câble torsadé y compris accéssoires | ML | 1736 | 3472 |  |  |
|  | Dépose et transport au magasin REDAL de poteaux basse tension |  |  |  |  |  |
| 32 | Dépose des poteaux tout type avec réfection tout type | U | 35 | 70 |  |  |
| 33 | Dépose des Consoles | U | 13 | 26 |  |  |
| 34 | Reprise de luminaires | U | 33 | 66 |  |  |
|  | Fournitire, transport et pose des accessoieres pour réseaux aériens BT en câble torsadé |  |  |  |  |  |
| 35 | Ensemble de suspension type ES 1500. | U | 3 | 6 |  |  |
| 36 | Ensemble d’ancrage type EA 1500. | U | 3 | 6 |  |  |
| 37 | Ensemble d’ancrage type EA 600. | U | 1 | 2 |  |  |
| 38 | Ensemble d’ancrage type EAD 1500. | U | 3 | 6 |  |  |
| 39 | Ensemble d’ancrage type EAD 600. | U | 1 | 2 |  |  |
| 40 | Ensemble d’ancrage type PA 25. | U | 3 | 6 |  |  |
| 41 | Jonction MJPT 70-70 mm². | U | 3 | 6 |  |  |
| 42 | Jonction MJPT 54-54 mm². | U | 3 | 6 |  |  |
| 43 | Jonction MJPT 35-35 mm². | U | 3 | 6 |  |  |
| 44 | Jonction MJPT 16-16 mm². | U | 3 | 6 |  |  |
|  | Fourniture , transport, pose et raccordement de câble torsadé sur poteau |  |  |  |  |  |
| 45 | Câble torsadé 3x150 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 35 | 70 |  |  |
| 46 | Câble torsadé 3x70 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 135 | 270 |  |  |
| 47 | Câble torsadé 3x35 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 100 | 200 |  |  |
| 48 | Câble torsadé 4x25 mm² Alu, | ML | 100 | 200 |  |  |
| 49 | Câble torsadé 4x16 mm² Alu, | ML | 100 | 200 |  |  |
| 50 | Câble torsadé 2x16 mm² Alu. | ML | 100 | 200 |  |  |
|  | Fourniture , transport, pose et raccordement de câble torsadé sur façade |  |  |  |  |  |
| 51 | Câble torsadé 3x150 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 35 | 70 |  |  |
| 52 | Câble torsadé 3x70 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 135 | 270 |  |  |
| 53 | Câble torsadé 3x35 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu | ML | 100 | 200 |  |  |
| 54 | Câble torsadé 4x25 mm² Alu, | ML | 100 | 200 |  |  |
| 55 | Câble torsadé 4x16 mm² Alu, | ML | 100 | 200 |  |  |
| 56 | Câble torsadé 2x16 mm² Alu. | ML | 100 | 200 |  |  |
|  | Fourniture, transport et pose de remontées aéro – souterraines |  |  |  |  |  |
| 57 | Remontée aéro-souterraine galvanisé sur poteau pour câble BT de section inférieur à 95 mm² Alu, | U | 3 | 6 |  |  |
| 58 | Remontée aéro-souterraine galvanisé sur poteau pour câble BT de section 95-240 mm² Alu, | U | 3 | 6 |  |  |
| 59 | Remontée aéro - souterraine galvanisé sur façade pour câble BT toutes sections | U | 3 | 6 |  |  |
|  | Réseau basse tension souterrain: |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et transport câble armé Alu ou Cu |  |  |  |  |  |
| 60 | Câble BT Alu U1000 ARVFV 3x240 + 1x 95 mm² | ML | 1670 | 3340 |  |  |
| 61 | Câble BT Alu U1000 ARVFV 3x150 + 1x 70 mm² | ML | 270 | 540 |  |  |
| 62 | Câble Alu U1000 ARVFV 3x95 +1 x50 mm² | ML | 270 | 540 |  |  |
| 63 | Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x50 mm² | ML | 270 | 540 |  |  |
| 64 | Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x25 mm² | ML | 340 | 680 |  |  |
| 65 | Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x16 mm² | ML | 670 | 1340 |  |  |
| 66 | Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x25 mm² | ML | 120 | 240 |  |  |
| 67 | Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x16 mm² | ML | 120 | 240 |  |  |
| 68 | Câble BT Cuivre U1000 RVFV 2x16 mm² | ML | 120 | 240 |  |  |
| 69 | Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x10 mm² | ML | 120 | 240 |  |  |
| 70 | Câble BT Cuivre U1000 RVFV 2x10 mm² | ML | 120 | 240 |  |  |
| 71 | FTP de câble cuivre nu de mise à la terre | Kg | 70 | 140 |  |  |
| 72 | Tirage et pose de câble BT armé de sections 50mm² à 240mm² Alu | ML | 2480 | 4960 |  |  |
| 73 | Tirage et pose de câble BT armé de sections inférieures à 50 mm² Alu ou Cu | ML | 1610 | 3220 |  |  |
| 74 | Raccordement des départs BT et EP toutes sections au tableau urbain y compris founiture de cosses | U | 15 | 30 |  |  |
| 75 | Transport et pose du tableau TIPI de 4 ou 8 élements, dépuis le magasin de REDAL | U | 7 | 14 |  |  |
| 76 | Dépose et transport du tableau TIPI de 4 ou 8 élements vers le magasin REDAL | U | 7 | 14 |  |  |
|  | Boite de jonction BT |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture ,transport ,pose et raccordement de boites de jonction BT y’compris manchons : |  |  |  |  |  |
| 77 | Fourniture, pose et confection de boîte de jonction BT injecté JNI 95-95 | U | 7 | 14 |  |  |
| 78 | Fourniture, pose et confection de boîte de jonction BT injecté JNI 95-240 | U | 15 | 30 |  |  |
| 79 | Fourniture ,pose et confection de boîte de jonction BT thermo - rétractable 6-25 | U | 7 | 14 |  |  |
|  | Coffrets de distribution BT |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture, transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution : |  |  |  |  |  |
| 80 | Coffret avec passage en coupure 3 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé | U | 15 | 30 |  |  |
| 81 | Coffret avec passage en coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240mm ² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé | U | 25 | 50 |  |  |
| 82 | Coffret fausse coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé | U | 10 | 20 |  |  |
| 83 | Coffret IP2X fausse coupure 3 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 4 départs non-protégés pour câbles de 16 à 50 mm² avec bornes de connexion en Alu, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé | U | 20 | 40 |  |  |
| 84 | Coffret IP2X fausse coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 3 départs non-protégés pour câbles de 16 à 50 mm² avec bornes de connexion en Alu, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé | U | 20 | 40 |  |  |
|  | Transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution : |  |  |  |  |  |
| 85 | Transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution BT | U | 7 | 14 |  |  |
| 86 | Fourniture, Transport et pose de grille de coffret BT | U | 7 | 14 |  |  |
| 87 | Transport et pose de grille de coffret BT | U | 7 | 14 |  |  |
| 88 | Fourniture, Transport et pose de coffret de distribution vide tout type | U | 7 | 14 |  |  |
| 89 | Déplacement et scellement d'un coffret existant | U | 7 | 14 |  |  |
|  | Scellement par gabarit en béton des coffrets et boites de distribution |  |  |  |  |  |
| 90 | Coffrets encastrés | U | 7 | 14 |  |  |
| 91 | Coffret en saillie | U | 7 | 14 |  |  |
|  | Baculement des branchements, hors fourniture du câble de branchement |  |  |  |  |  |
| 92 | Basculements des branchements sur coffrets | U | 70 | 140 |  |  |
| 93 | Basculements des branchements sur façade | U | 13 | 26 |  |  |
| 94 | Dépose du coffret fonte et Fourniture, transport et pose d’un coffret polyester le coffret y compris le raccordement du nouveau coffret. | U | 3 | 6 |  |  |
|  | Déplacement de compteur, hors fourniture du câble de branchement |  |  |  |  |  |
| 95 | Déplacement de compteur | U | 13 | 26 |  |  |
|  | fourniture, transport et pose du matériel nécessaire à la réalisation des mises à la terre du neutre du réseau basse tension y compris terrassement |  |  |  |  |  |
| 96 | Fourniture, transport et pose du matériel de Mise à la terre du neutre du réseau basse tension aérien (sur poteau ou sur Façade) y compris terrassement en terrain non revêtu | U | 3 | 6 |  |  |
| 97 | Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension aérien (sur poteau ou sur Façade) y compris terrassement en terrain revêtu et réfection tout type | U | 3 | 6 |  |  |
| 98 | Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension souterrain y compris terrassement en terrain non revêtu | U | 3 | 6 |  |  |
| 99 | Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension souterrain y compris terrassement en terrain revêtu avec réfection tout type | U | 3 | 6 |  |  |
|  | SERIE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET REFECTION |  |  |  |  |  |
|  | Travaux de terrassement (1 à 3 câbles BT) |  |  |  |  |  |
| 100 | Fouille en terrain meuble sous trottoir y compris remblais et grillage de signalisation. | ML | 1169 | 2338 |  |  |
| 101 | Fouille en terrain meuble sous chaussée y compris, sable de concassage, buses et grillage de signalisation. | ML | 117 | 234 |  |  |
| 102 | Fouille en terrain rocheux sous trottoir, y compris remblais et grillage de signalisation. | ML | 501 | 1002 |  |  |
| 103 | Fouille en terrain rocheux sous chaussée y compris, sable de concassage, buses et grillage de signalisation. | ML | 51 | 102 |  |  |
| 104 | Fourniture, Transport et Pose de tube annelée double paroi DN 160mm 450N | ML | 70 | 140 |  |  |
| 105 | Fourniture, Transport et Pose de tube annelée double paroi DN 160mm 750N | ML | 70 | 140 |  |  |
| 106 | Fourniture, Transport et Pose de sable de rivière, sablon ou terre tamisée | m3 | 468 | 936 |  |  |
| 107 | F.T.P. Tubes annelés double paroi DN 200 (750 N) | ML | 50 | 100 |  |  |
| 108 | F.T.P. Tubes annelés double paroi DN 200 (450 N) | ML | 50 | 100 |  |  |
|  | Travaux de réfection |  |  |  |  |  |
| 109 | Réfection de chaussée | m² | 20 | 40 |  |  |
| 110 | Réfection de carreaux de ciment | m² | 20 | 40 |  |  |
| 111 | Réfection de carreaux type Reve Sol | m² | 20 | 40 |  |  |
| 112 | Réfection de carreaux type zellige et bejmat vernissé | m² | 20 | 40 |  |  |
| 113 | Réfection de carreaux spéciaux | m² | 20 | 40 |  |  |
| 114 | Réfection des trottoirs en asphalte tout type | m² | 20 | 40 |  |  |
| 115 | Réfection des trottoirs en enrobé à froid noir | m² | 20 | 40 |  |  |
| 116 | Réfection des trottoirs en enrobé à froid rouge | m² | 20 | 40 |  |  |
| 117 | Réfection en pavé | m² | 20 | 40 |  |  |
| 118 | Réfection en dallette de Taza 40 x 40 | m² | 20 | 40 |  |  |
| 119 | Réfection en granite lavé | m² | 20 | 40 |  |  |
| 120 | Réfection en galets teintés | m² | 20 | 40 |  |  |
| 121 | Réfection du trottoir en béton 0,10 d'épaisseur | m² | 20 | 40 |  |  |
| 122 | Réfection du trottoir en béton imprimé | m² | 20 | 40 |  |  |
| 123 | Réfection du trottoir en béton désactivé | m² | 20 | 40 |  |  |
| 124 | Réfection du trottoir en béton lavé | m² | 20 | 40 |  |  |
| 125 | Réfection des trottoirs en enrobé à chaud noir | m² | 20 | 40 |  |  |
| 126 | Réfection des trottoirs en enrobé à chaud rouge | m² | 20 | 40 |  |  |
| 127 | Réfection de Marbre | m² | 20 | 40 |  |  |
| 128 | F.T.P. Béton dosé à 250 Kg/m3 | m² | 10 | 20 |  |  |
| 129 | Remise en état des espaces vert | m² | 20 | 40 |  |  |
|  | Travaux d'intervention |  |  |  |  |  |
| 130 | Intervention Type 1 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature) | u | 3 | 6 |  |  |
| 131 | Intervention Type 1 en terrain non revêtu | u | 3 | 6 |  |  |
| 132 | Intervention Type 2 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature) | u | 3 | 6 |  |  |
| 133 | Intervention Type 2 en terrain non revêtu | u | 3 | 6 |  |  |
| 134 | Relvé topographique | ML | 2480 | 4960 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)