## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° O/322/26

Travaux de fourniture et pose de la Conduite d'amenée au nouveau réservoir Lalla Zina en DN600

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| SERIE 1 : TERRASSEMENTS ET REMBLAIS |  |  |  |  |  |
| SOUS-SERIE 1.1 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements à une profondeur h ≤ 2 m - En terrain ordinaire | M3 | 440,00 |  |  |
| 2 | Terrassements à une profondeur h ≤ 2 m - En terrain rocheux | M3 | 600,00 |  |  |
| 3 | Terrassements à une profondeur 2 <h ≤ 4 m - En terrain ordinaire | M3 | 300,00 |  |  |
| 4 | Terrassements à une profondeur 2 <h ≤ 4 m - En terrain rocheux | M3 | 400,00 |  |  |
| SOUS SERIE 1.2 : LITS DE POSE |  |  |  |  |  |
| 5 | Lit de pose en sable de concassage | M3 | 10,00 |  |  |
| 6 | Lit de pose en gravillon 5/10 | M3 | 80,00 |  |  |
| SOUS SERIE 1.3 : REMBLAIS PRIMAIRES |  |  |  |  |  |
| 7 | Remblai primaire en sable de concassage | M3 | 10,00 |  |  |
| 8 | Remblai primaire en tout-venant | M3 | 250,00 |  |  |
| 9 | Remblai primaire en gravette 5/30 | M3 | 40,00 |  |  |
| SOUS SERIE 1.4 : REMBLAIS SECONDAIRE |  |  |  |  |  |
| 10 | Remblai secondaire en matériaux extraits des déblais | M3 | 130,00 |  |  |
| 11 | Remblai secondaire en tout-venant | M3 | 760,00 |  |  |
| 12 | Remblai secondaire en gravette 5/30 | M3 | 100,00 |  |  |
| SOUS SERIE 1.5 : DIVERS |  |  |  |  |  |
| 13 | Géotextile | M2 | 240,00 |  |  |
| SERIE 2 : TERRASSEMENTS ET REMBLAIS |  |  |  |  |  |
| SOUS SERIE 2.1 : FOURNITURE DE CONDUITES |  |  |  |  |  |
| 14 | Fourniture de Conduites en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 700 mm C25 | MLN | 50,00 |  |  |
| 15 | Fourniture de Conduites en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 600 mm C30 | MLN | 330,00 |  |  |
| 16 | Fourniture de Conduites en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 400 mm C30 | MLN | 20,00 |  |  |
| 17 | Fourniture de conduites en PVC y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 160 mm PN16 | MLN | 9,00 |  |  |
| 18 | Fourniture de conduites en PVC y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 110 mm PN16 | MLN | 6,00 |  |  |
| SOUS SERIE 2.2 : POSE DE CONDUITES |  |  |  |  |  |
| 19 | Pose de conduite en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 700 mm C25 | MLN | 50,00 |  |  |
| 20 | Pose de conduite en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 600 mm C30 | MLN | 330,00 |  |  |
| 21 | Pose de conduite en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 400 mm C30 | MLN | 20,00 |  |  |
| 22 | Pose de conduites en PVC y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 160 mm PN16 | MLN | 9,00 |  |  |
| 23 | Pose de conduites en PVC y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 110 mm PN16 | MLN | 6,00 |  |  |
| SOUS SERIE 2.3 : PIECES SPECIALES |  |  |  |  |  |
| 24 | Fourniture des adaptateurs de brides, DN 700 Fonte | U | 5,00 |  |  |
| 25 | Fourniture des adaptateurs de brides, DN 600 Fonte | U | 8,00 |  |  |
| 26 | Fourniture des adaptateurs de brides, DN 400 Fonte | U | 8,00 |  |  |
| 27 | Fourniture des adaptateurs de brides, DN 150 / DN 160 PVC | U | 3,00 |  |  |
| 28 | Fourniture des adaptateurs de brides, DN 100 / DN 110 PVC | U | 3,00 |  |  |
| 29 | Fourniture des adaptateurs de brides GT, DN 400 | U | 2,00 |  |  |
| 30 | Fourniture de joint d'adaptation GT, DN 400 | U | 2,00 |  |  |
| 31 | Fourniture de cônes de réduction bridés, DN 700/DN600 | U | 2,00 |  |  |
| 32 | Fourniture de cônes de réduction bridés, DN 700/DN400 | U | 1,00 |  |  |
| 33 | Fourniture de cônes de réduction bridés, DN 600/DN400 | U | 2,00 |  |  |
| 34 | Fourniture de joints de démontage auto-butés, DN 600 | U | 3,00 |  |  |
| 35 | Fourniture de joints de démontage auto-butés, DN 400 | U | 7,00 |  |  |
| 36 | Fourniture de tés BB/TB, DN 700/DN 700 avec piquage tangentiel bridé DN150 | U | 1,00 |  |  |
| 37 | Fourniture de tés BB/TB, DN 700/DN 600 | U | 1,00 |  |  |
| 38 | Fourniture de tés BB/TB, DN 700/DN 150 | U | 2,00 |  |  |
| 39 | Fourniture de tés BB/TB, DN 600/DN 600 avec piquage bridé DN150 | U | 1,00 |  |  |
| 40 | Fourniture de tés BB/TB, DN 600/DN 600 | U | 1,00 |  |  |
| 41 | Fourniture de tés BB/TB, DN 600/DN 400 | U | 1,00 |  |  |
| 42 | Fourniture de tés BB/TB, DN 600/DN 150 | U | 1,00 |  |  |
| 43 | Fourniture de tés BB/TB, DN 400/DN 400 | U | 2,00 |  |  |
| 44 | Fourniture de tés BB/TB, DN 400/DN 100 | U | 2,00 |  |  |
| 45 | Fourniture de tés tangentiels bridés, DN 700/DN 150 | U | 1,00 |  |  |
| 46 | Fourniture de tés tangentiels bridés, DN 600/DN 150 | U | 1,00 |  |  |
| 47 | Fourniture de tés tangentiels bridés, DN 600/DN 100 | U | 1,00 |  |  |
| 48 | Fourniture de tés tangentiels bridés, DN 400/DN 100 | U | 2,00 |  |  |
| 49 | Fourniture de coudes tout angle à brides, DN 700 mm | U | 1,00 |  |  |
| 50 | Fourniture de coudes tout angle à brides, DN 700 mm avec piquage pour ventouse | U | 1,00 |  |  |
| 51 | Fourniture d'Eléments droits DN700 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions | MLN | 1,00 |  |  |
| 52 | Fourniture d'Eléments droits DN600 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions | MLN | 2,00 |  |  |
| 53 | Fourniture d'Eléments droits DN400 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions | MLN | 3,00 |  |  |
| 54 | Fourniture de Brides DN700 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et ttes sujétions de parfaite exécution | U | 2,00 |  |  |
| 55 | Fourniture de Brides DN600 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et ttes sujétions de parfaite exécution | U | 4,00 |  |  |
| 56 | Fourniture de Brides DN400 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et ttes sujétions de parfaite exécution | U | 4,00 |  |  |
| 57 | Fourniture de pièce en S en AG, DN 700 | U | 1,00 |  |  |
| 58 | Fourniture de pièce en S en AG, DN 400 | U | 2,00 |  |  |
| 59 | Fourniture de plaques pleines, DN 600 | U | 2,00 |  |  |
| 60 | Fourniture de Bouchons à double paroi, DN 160 | U | 3,00 |  |  |
| 61 | Fourniture de Bouchons à double paroi, DN 110 | U | 3,00 |  |  |
| 62 | Pose des adaptateurs de brides, DN 700 Fonte | U | 5,00 |  |  |
| 63 | Pose des adaptateurs de brides, DN 600 Fonte | U | 8,00 |  |  |
| 64 | Pose des adaptateurs de brides, DN 400 Fonte | U | 8,00 |  |  |
| 65 | Pose des adaptateurs de brides, DN 150 / DN 160 PVC | U | 3,00 |  |  |
| 66 | Pose des adaptateurs de brides, DN 100 / DN 110 PVC | U | 3,00 |  |  |
| 67 | Pose des adaptateurs de brides GT, DN 400 | U | 2,00 |  |  |
| 68 | Pose de joint d'adaptation GT, DN 400 | U | 2,00 |  |  |
| 69 | Pose de cônes de réduction bridés, DN 700/DN600 | U | 2,00 |  |  |
| 70 | Pose de cônes de réduction bridés, DN 700/DN400 | U | 1,00 |  |  |
| 71 | Pose de cônes de réduction bridés, DN 600/DN400 | U | 2,00 |  |  |
| 72 | Pose de joints de démontage auto-butés, DN 600 | U | 3,00 |  |  |
| 73 | Pose de joints de démontage auto-butés, DN 400 | U | 7,00 |  |  |
| 74 | Pose de tés BB/TB, DN 700/DN 700 avec piquage tangentiel bridé DN150 | U | 1,00 |  |  |
| 75 | Pose de tés BB/TB, DN 700/DN 600 | U | 1,00 |  |  |
| 76 | Pose de tés BB/TB, DN 700/DN 150 | U | 2,00 |  |  |
| 77 | Pose de tés BB/TB, DN 600/DN 600 avec piquage bridé DN150 | U | 1,00 |  |  |
| 78 | Pose de tés BB/TB, DN 600/DN 600 | U | 1,00 |  |  |
| 79 | Pose de tés BB/TB, DN 600/DN 400 | U | 1,00 |  |  |
| 80 | Pose de tés BB/TB, DN 600/DN 150 | U | 1,00 |  |  |
| 81 | Pose de tés BB/TB, DN 400/DN 400 | U | 2,00 |  |  |
| 82 | Pose de tés BB/TB, DN 400/DN 100 | U | 2,00 |  |  |
| 83 | Pose de tés tangentiels bridés, DN 700/DN 150 | U | 1,00 |  |  |
| 84 | Pose de tés tangentiels bridés, DN 600/DN 150 | U | 1,00 |  |  |
| 85 | Pose de tés tangentiels bridés, DN 600/DN 100 | U | 1,00 |  |  |
| 86 | Pose de tés tangentiels bridés, DN 400/DN 100 | U | 2,00 |  |  |
| 87 | Pose de coudes tout angle à brides, DN 700 mm | U | 1,00 |  |  |
| 88 | Pose de coudes tout angle à brides, DN 700 mm avec piquage pour ventouse | U | 1,00 |  |  |
| 89 | Pose d'Eléments droits DN700 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions | MLN | 1,00 |  |  |
| 90 | Pose d'Eléments droits DN600 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions | MLN | 2,00 |  |  |
| 91 | Pose d'Eléments droits DN400 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions | MLN | 3,00 |  |  |
| 92 | Pose de pièce en S en AG, DN 700 | U | 1,00 |  |  |
| 93 | Pose de pièce en S en AG, DN 400 | U | 2,00 |  |  |
| 94 | Pose de plaques pleines, DN 600 | U | 2,00 |  |  |
| 95 | Pose de Bouchons à double paroi, DN 160 | U | 3,00 |  |  |
| 96 | Pose de Bouchons à double paroi, DN 110 | U | 3,00 |  |  |
| SOUS SERIE 2.4 : ROBINETTERIE |  |  |  |  |  |
| 97 | Fourniture de robinet vanne, DN 600 à opercule | U | 2,00 |  |  |
| 98 | Fourniture de robinet vanne, DN 600 à papillon | U | 2,00 |  |  |
| 99 | Fourniture de robinet vanne, DN 400 à papillon | U | 9,00 |  |  |
| 100 | Fourniture de robinet vanne, DN 150 à opercule | U | 5,00 |  |  |
| 101 | Fourniture de robinet vanne, DN 100 à opercule | U | 5,00 |  |  |
| 102 | Fourniture de ventouse triple fonctions, DN150 | U | 2,00 |  |  |
| 103 | Fourniture de ventouse triple fonctions, DN100 | U | 2,00 |  |  |
| 104 | Fourniture de stabilisateur de pression DN400 | U | 1,00 |  |  |
| 105 | Fourniture de Boite à crépine DN400 | U | 1,00 |  |  |
| 106 | Fourniture de débitmètre électromagnétique DN400 (Sur secteur) | U | 1,00 |  |  |
| 107 | Fourniture de débitmètre à insertion (Sur secteur) | U | 1,00 |  |  |
| 108 | Fourniture de transmetteur des données par GSM | U | 1,00 |  |  |
| 109 | Pose de robinet vanne, DN 600 à opercule | U | 2,00 |  |  |
| 110 | Pose de robinet vanne, DN 600 à papillon | U | 2,00 |  |  |
| 111 | Pose de robinet vanne, DN 400 à papillon | U | 9,00 |  |  |
| 112 | Pose de robinet vanne, DN 150 à opercule | U | 5,00 |  |  |
| 113 | Pose de robinet vanne, DN 100 à opercule | U | 5,00 |  |  |
| 114 | Pose de ventouse triple fonctions, DN150 | U | 2,00 |  |  |
| 115 | Pose de ventouse triple fonctions, DN100 | U | 2,00 |  |  |
| 116 | Pose de stabilisateur de pression DN400 | U | 1,00 |  |  |
| 117 | Pose de Boite à crépine DN400 | U | 1,00 |  |  |
| 118 | Pose de débitmètre électromagnétique DN400 (Sur secteur) | U | 1,00 |  |  |
| 119 | Pose de débitmètre à insertion (Sur secteur) | U | 1,00 |  |  |
| 120 | Pose de transmetteur de données par GSM | U | 1,00 |  |  |
| SOUS SERIE 2.5 : DIVERS |  |  |  |  |  |
| 121 | Démolition et reconstruction d'ouvrages existants | M3 | 2,00 |  |  |
| 122 | Dépose de pièces spéciales et / ou robinetteries (équipements existants) | U | 2,00 |  |  |
| 123 | Percement en charge DN 600 sur Conduite DN 1600 | U | 1,00 |  |  |
| 124 | Percement en charge DN 600 sur Conduite DN 1400 | U | 1,00 |  |  |
| 125 | Fourniture, Transport et Pose de Manchon en tôle striée y compris soudure et installation du joint hydro-gonflant, injection du coulis en mortier de ciment ou équivalent (autre que le matage au plomb) entre la conduite et le manchon et la protection extérieure du manchon par application d'une peinture bitumineuse sur tuyau BP DN400 | U | 2,00 |  |  |
| 126 | Fourniture, Transport et Pose de Pièce spéciale en acier galvanisé à chaud de diamètre compris entre DN400 et DN1100 (L'épaisseur de l'acier utilisé sera déterminée en fonction du diamètre et de la pression maximale de service avec une épaisseur minimale de 8 mm). | KG | 310,00 |  |  |
| SÉRIE 3 : RÉFECTIONS DE CHAUSSÉES ET TROTTOIRS |  |  |  |  |  |
| SOUS SERIE 3.1 : REFECTIONS DE CHAUSSEES |  |  |  |  |  |
| 127 | Réfection de chaussées revêtues en enrobé R1 (30 cm GNA, 8cm GBB et 5 cm EB) | M2 | 40,00 |  |  |
| 128 | Réfection de chaussées revêtues en enrobé R2 (30 cm GNA et 7 cm EB) | M2 | 30,00 |  |  |
| SOUS SERIE 3.2 : REFECTIONS DE TROTTOIRS |  |  |  |  |  |
| 129 | Réfection de trottoirs revêtus en béton | M2 | 50,00 |  |  |
| SÉRIE 4 : OUVRAGES ANNEXES |  |  |  |  |  |
| 130 | Béton B25 armé | M3 | 135,00 |  |  |
| 131 | Béton B10 non armé | M3 | 15,00 |  |  |
| SÉRIE 5 : ÉQUIPEMENT D’OUVRAGES ANNEXES |  |  |  |  |  |
| SOUS SERIE 5.1 : CADRES ET TAMPONS POUR REGARDS SOUS CHAUSSEE OU SOUS TROTTOIR |  |  |  |  |  |
| 132 | Fourniture de Cadres et Tampons classe D400 (850 mm x 850 mm) | U | 15,00 |  |  |
| 133 | Fourniture de Cadres et Tampons verrouillés classe D400 (850 mm x 850 mm) | U | 4,00 |  |  |
| 134 | Pose de Cadres et Tampons | U | 19,00 |  |  |
| SOUS SERIE 5.2 : ECHELLES ET ACCES |  |  |  |  |  |
| 135 | Fourniture et pose d’Echelons | U | 140,00 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)