## BPDE
OBJET : REALISATION D’UN SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU PROFIT D’UNE STATION DE POMPAGE A VILLE DE DAKHLA
AOO N° 29/SDAD/2026
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
Prix N° | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE (DH HT) | PRIX TOTAL (DH HT)
1 | Etudes techniques et Ingénierie | F | 1
2 | Modules solaires PV avec une puissance de 640-710 Wc | U | 350
3 | Fourniture et installation de Structure de fixation des Panneaux Photovoltaïques | U | 350
4 | Onduleurs hybride avec une puissance de 125 Kw | U | 2
5 | Système de commande, supervision et comptage énergétique | Ens | 1
6 | Système de stockage d’énergie solaire de 50Kw | U | 2
7 | Cable solaire DC y compris accessoires de connexion | Ens | 1
8 | Coffret de protection côté DC avec parafoudre DC fusible DC et Disjoncteur DC | Ens | 1
9 | Câble AC avec accessoires de connexion | Ens | 1
10 | Coffrets de connexion avec le réseau Électrique AC | Ens | 1
11 | Câble vert/jaune avec double isolation de 6 mm² pour la mise à la terre | Ens | 1
12 | Chemin de câble en tôle 95x33 avec couvercle et support mural | Ens | 1
13 | Piquet de mise à la terre + tresse en cuivre nue 14-18 mm² | Ens | 1
14 | Installation configuration et mise en service de la centrale | Ens | 1
15 | Transport, manutention et logistique | Ens | 1
16 | Travaux de génie civil | Ens | 1
17 | Maintenance de la centrale | An | 1
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC