## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° A/354/26

ACHEVEMENT D’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU QUARTIER HABBARA A HAD KOURT

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des ouvrages | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| TERRASSEMENTS ET REMBLAIS |  |  |  |  |  |
| 1 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, en terrain de toute nature, et toute profondeur | M3 | 1 760,00 |  |  |
| 2 | Lit de pose en sable | M3 | 87,60 |  |  |
| 3 | Lit de pose en graviers | M3 | 6,30 |  |  |
| 4 | Remblai primaire en sable | M3 | 386,70 |  |  |
| 5 | Remblais secondaires en terre criblée | M3 | 728,60 |  |  |
| 6 | Remblais secondaires en tout venant 0/31,5mm | M3 | 549,60 |  |  |
| 7 | F.T.P. de géotextile | M2 | 380,00 |  |  |
| 8 | Raccordement sur ouvrage existant y/c toutes sujétions | U | 2,00 |  |  |
| CANALISATIONS |  |  |  |  |  |
| 9 | Fourniture, transport et pose de conduites PEHD CR8 DN 400mm | ML | 500,50 |  |  |
| 10 | Fourniture, transport et pose de conduites PVC sous pression, PN16, DN 200mm | ML | 580,50 |  |  |
| OUVRAGES ANNEXES |  |  |  |  |  |
| 11 | Regards de visite avec h ≤ 2m à DN ≤ 600 | U | 7,00 |  |  |
| 12 | Regards de visite avec 2m < h≤ 3m à DN ≤ 600mm | U | 16,00 |  |  |
| 13 | Regards de visite avec 3m < h ≤ 4m à DN ≤ 600mm | U | 1,00 |  |  |
| 14 | Regards de visite avec h > 4m à DN ≤ 600 | U | 1,00 |  |  |
| 15 | Regards borgnes, sur toutes profondeurs, pour DN ≤ 600 mm | U | 10,00 |  |  |
| 16 | Génie civil regard, Type : ventouse, Profondeur sous dalle : inférieure ou égale à 2 m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : Inférieur ou égale à 200 mm | U | 3,00 |  |  |
| 17 | Génie civil regard, Type : vidange et d'évacuation | U | 2,00 |  |  |
| 18 | Réalisation de branchement simple particulier d’eau usée, avec conduite PVC SN4 DN 200 mm | U | 10,00 |  |  |
| ÉQUIPEMENT D’OUVRAGES ANNEXES |  |  |  |  |  |
| 19 | Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon, rond articulé et verrouillé à cadre carré, en fonte Classe D400 KN, Dimensions : 850x850 mm | U | 25,00 |  |  |
| REMISE EN ETAT DES DEGRADATIONS |  |  |  |  |  |
| 20 | Réfection de piste et chaussée, Type : chaussée goudronnée |  |  |  |  |
| 21 | Réfection à l'identique de trottoir de tous types y/c toutes sujétions | M2 | 620,40 |  |  |
| TRAVERSÉE |  |  |  |  |  |
| 22 | Réalisation de traversée de chaussée par fonçage dirige | ML | 25,00 |  |  |
| 23 | Réalisation de traversée de chaâba | ML | 20,00 |  |  |
| 24 | FTP Gabionnage | M3 | 21,40 |  |  |
| ROBINETTERIE |  |  |  |  |  |
| 25 | Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction, DN60 mm, PN16 bars | U | 3,00 |  |  |
| 26 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bars | U | 2,00 |  |  |
| STATION DE POMPAGE |  |  |  |  |  |
| 27 | Fourniture, transport et pose de station de relevage des eaux usées, Type de station : monobloc modulaire, hauteur manométrique totale : supérieure à 15 et inférieur ou égal à 25 m, Débit : inférieur ou égal à 40 l/s | FT | 1,00 |  |  |
| 28 | Fourniture, transport et pose de réseau BT | FT | 1,00 |  |  |
| 29 | Béton de propreté dosé à 250 kg/m3 | M3 | 1,00 |  |  |
| 30 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B25, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton | M3 | 3,00 |  |  |
| 31 | Armature pour béton, Type d’acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE400 pour béton armé | KGM | 310,00 |  |  |
| 32 | Maçonnerie de moellons ordinaires, TY : en fondation y compris fourniture, pose et toutes sujétions | M3 | 10,00 |  |  |
| 33 | Dalle de forme y compris hérissonnage ou Blocage en pierres sèches | M2 | 10,00 |  |  |
| 34 | Fourniture, transport et pose de Tubes en acier, soudés, filetables et finis à chaud, Série : moyenne, Revêtement de surface : Galvanisé, DN60.3 mm, forme des extrémités : bouts lisses | ML | 27,00 |  |  |
| 35 | Fourniture, transport et pose de Clôture grillagée | ML | 30,00 |  |  |
| 36 | Fourniture, transport et pose de Porte métallique à un vantail en tôle galvanisée, Dimension : 2.10 m x 1.00 m | U | 1,00 |  |  |
| 37 | Loge gardien | FT | 1,00 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)