###### BORDEDEAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

Appel d’offres ouvert national sur offres de prix N°24/2026.

Objet : Travaux d’électrification du site radio Taghazout (AGD-903) situé au réservoir d’eau potable Aourir-190 à Tamaouanza commune d’Aourir relevant de la Province d’Agadir (Lot unique).

| Prix N° | Désignation |  | Unité |  | Quantité |  | Prix unitaire HT | Prix Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- RESEAU HTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN. |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Massif de fondation normal. |  | M3 |  | 2,31 |  |  |  |
| 3 | Menuiserie métallique galvanisée. |  | KG |  | 286 |  |  |  |
| 4 | Dépose armement support existant levé. |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Jeu de 3 parafoudres. |  | JEU |  | 1 |  |  |  |
| 6 | IACM à C/C 50 A 36 KV + Terre. |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 7 | IACM à C/C 100 A 36 kV + terre. |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 36 kV). |  | U |  | 6 |  |  |  |
| 9 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 36 kV) |  | U |  | 6 |  |  |  |
| 10 | Dépose chaîne isolateurs suspendus (support conservé) |  | U |  | 3 |  |  |  |
| 11 | Jeu de 03 Raccords de dérivation à broches (RDB) + connecteur pour Broches (CBO) quel que soit la section du câble. |  | JEU |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Plaque d'identification (IRD) grand modèle. |  | U |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Fourniture câble Almelec 75,5 mm². |  | KG |  | 49,36 |  |  |  |
| 14 | Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 75,5 mm². |  | KMU |  | 0,24 |  |  |  |
| 15 | Dépose de conductrices nues toutes sections. |  | KMU |  | 0,99 |  |  |  |
| 16 | Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie. |  | U |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle SRM-SM). |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Câble isolé au PRC USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x 240mm2. |  | M |  | 120 |  |  |  |
| 19 | Pose câble isolé au PRC USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x 240 mm2. |  | M |  | 120 |  |  |  |
| 20 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type intérieur embrochable pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 18/30 kV tension d'isolement 36 kV. |  | U |  | 3 |  |  |  |
| 21 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 18/30 kV tension d'isolement 36 Kv. |  | U |  | 3 |  |  |  |
| 22 | Tranchée normale à 1 circuit. |  | M |  | 20 |  |  |  |
| 23 | Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif. |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Tube annelé double paroi de type 750N de diamètre 110mm². |  | M |  | 60 |  |  |  |
| 25 | Borne de signalisation SRM (MT ou BT). |  | U |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Regard de visite. |  | M3 |  | 3 |  |  |  |
| 2- POSTE DE TRANSFORMATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Génie civil poste de transformation (4mX5m) maçonné à équipement préfabriqué (y compris pose serrure en applique sur la porte d’accès). |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 28 | Equipement annexe PT maçonné à cellules préfabriquées. |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 29 | Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée, étanche et motorisée pour réseau à isolement au SF6 |  | U |  | 2 |  |  |  |
| 30 | Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée, étanche et équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre à déclenchement triphasé (compris boites raccordement câble) à isolement au SF6. |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 31 | Fourniture et montage d'un dispositif de détection de défaut sur câble souterrain MT ( DDS) , |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 32 | Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 50 kVA . |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 3- RESEAU BT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Plaque d'identification ( IRD) petit modèle. |  | U |  | 10 |  |  |  |
| 34 | Terre de réseau. |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x70 mm² + 1x50 mm². |  | M |  | 20 |  |  |  |
| 36 | Pose câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x70 mm² + 1x50 mm². |  | M |  | 20 |  |  |  |
| 37 | Fourniture et pose de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle : 2 arrivées (sectionnables) -de 95 à 240mm² et 3 départs non protégés. |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Tranchée normale à 1 circuit. |  | M |  | 10 |  |  |  |
| 39 | Tube annelé double paroi de type 450N de diamètre 160mm². |  | M |  | 10 |  |  |  |
| 40 | Borne de signalisation SRM (MT ou BT). |  | U |  | 1 |  |  |  |
| 41 | Regard de visite. |  | M3 |  | 1 |  |  |  |
| 42 | Prestations ONEE. |  | F |  | 1 |  |  |  |
| Total HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.V.A 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total T.T.C |  |  |  |  |  |  |  |  |

Signature et cachet du concurrent

A  ......................... , Le………………………..………