## bordereau des prix
Alimentation en eau potable par bornes fontaines (6 BF) aux communes: Selfat -Bir Taleb-Chbanate -Tekna -Sidi Ameur Al Hadi -Province de Sidi Kacem-Lot unique
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N°PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL HT
1 | Terrassement et remblaiement en terrain de toutes natures en tranchées y/c déblaiement, dressage des parois, réglage fond de fouilles, élimination et évacuation éléments impropres et toutes sujétions | m3 | 3826.1
2 | Confection de lit de pose de 0,10m d'épaisseur en sable d'oued ou en gravette, cette opération sera payée au mètre cube, y compris fourniture, transport et mise en place. | m3 | 318.9
3 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC – pression à bague de joint, Diamètre nominal : 63 mm, Pression nominale : 16 bar | ml | 5314
4 | Rinçage et désinfection des conduites, type : a l'eau claire en fin des travaux y compris fourniture des produits désinfections, mise en point et reglage des equipements et toutes sujections | ml | 5314
5 | Essai hydraulique de pression des conduites posées | ml | 5314
6 | Confection de regard de raccordement en béton-armé dosé à 350 kg/m3 destinés à abriter les équipements hydrauliques nécessaires au fonctionnement du réseau ( vannes y compris béton, armatures, enduits, peinture vinylique, fourreaux de traversées, échellons, et toutes sujétions. | U | 5
7 | Fourniture, transport et pose de Vannes à opercule DN 60 à joint en caoutchouc bride-bride à commande manuelle, pression maximale d'essai vanne fermée 16 bars y compris volant et accessoires de manœuvre, boulons, joints, raccordement, butée et contre butée en béton armé dosé à 350 kg/m3 , essais et toutes sujétions. | U | 5
8 | Confection de regards pour ventouse en béton-armé dosé à 350 kg/m3 destinés à abriter les équipements hydrauliques nécessaires au fonctionnement du réseau ( équipement de point haut … ) y compris béton, armatures, enduits, peinture vinylique, fourreaux de traversées,échellons, et toutes sujétions. | U | 6
9 | Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type: Ventouse triple fonction, Diamètre nominal: 60 mm, Pression nominale: 16 bar y compris Té DN 60/60, 2 Manchettes en AGC DN 60 , 2 RBM DN 63/60, RV DN60, Ventouse triple fonction DN60. | U | 6
10 | Confection de regard de raccordement en béton-armé dosé à 350 kg/m3 destinés à abriter les équipements hydrauliques nécessaires au fonctionnement du réseau : réducteur de pression y compris béton, armatures, enduits, peinture vinylique, fourreaux de traversées, échelons, et toutes sujétions. | U | 1
11 | Fourniture, transport et pose des équipements d'appareils de régulation, Type : Réducteur de pression, Diamètre nominal : 65 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
12 | Confection de regards pour vidange en béton-armé dosé à 350 kg/m3 destinés à abriter les équipements hydrauliques nécessaires au fonctionnement du réseau (équipement de point bas) y compris béton, armatures, enduits, peinture vinylique, fourreaux de traversées, échelons, et toutes sujétions. | U | 1
13 | Fourniture, transport et pose des équipements de points bas, Type: Vidange , Diamètre nominal: 60 mm, Pression nominale: 16 bar y compris Té DN 60/60, coude DN 60, 3 Manchettes en AGC DN 60 , 2 RBM DN 63/60, RV DN60 | U | 1
14 | Fourniture, transport et pose de Te bride Nature du matériau: fonte ductile DN 80/60, Pression nominale: 16 bar | U | 1
15 | Fourniture, transport et pose de Te bride Nature du matériau: fonte ductile DN 60/60, Pression nominale: 16 bar | U | 4
16 | Fourniture, transport et pose de Manchette de traversée en AG, à brides DN 80 | U | 2
17 | Fourniture, transport et pose de Manchette de traversée en AG, à brides DN 60 | U | 13
18 | Fourniture et transport de raccord bride major, Nature du matériau: fonte ductile pour tuyau PVC Diamètre nominal: 90/80 mm, Pression nominale: 16 bar | U | 2
19 | Fourniture et transport de raccord bride major, Nature du matériau: fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal: 63/60 mm, Pression nominale: 16 bar | U | 13
20 | Fourniture et transport de raccord bride major, Nature du matériau: fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal: 75/60 mm, Pression nominale: 16 bar | U | 2
21 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type: autobuté, Nature du matériau: fonte ductile, Diamètre nominal 60 mm, Pression nominale: 16 bar | U | 5
22 | Fourniture, transport et pose de Capot regard, Type : pour regard de visite, anti-vandale complet articulé et évolutif, Dimensions : 750 x 750 mm | U | 13
23 | Construction et équipement de borne fontaine en béton armé: (Suivant plan type SRM approuvé) y compris 1. Génie Civil comprenant:- Décapage de la terre, remblais en tout-venant de concassage compacté sur une épaisseur de 30 cm- Arrosage et compactage - dallage de 15cm d'épaisseur en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris quadrillage en T6 e=20cm-muret en béton armé- Enduit en mortier de ciment type C épaisseur 2 cm et peinture vinylique,-Grille plate avec cadre en fer carré pour caniveau 0,70x0,20m -Buse d'évacuation en PVC DN150 ou béton avec puisard en pierres sèches de 2m3 - Equipement comprenant: tuyauteries en acier Galvanisé 3/4", pièces spéciales, tés droit, 2 coudes 3/4", robinet TCE, robinet d'arrêt a manette, 2 robinets de service et toutes sujétions, | FT | 6
24 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : piste et chemins non revêtu y compris fourniture et pose de fourreau en PVC DN 110 | ml | 20
25 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé : Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts bridés | ml | 20
26 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées par forage horizontal, Type : route | ml | 20
TOTAL (HT)
TVA (20%) | TVA (20%)
TOTAL (TTC) | TOTAL GENERAL (DH TTC)
Fait à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Le, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "Cachet et signature du concurrent"