## brd
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité Totale | Prix Unitaire En Dh HT | Prix Total En Dh HT | 0
GROS ŒUVRE
DEMOLITION- TERRASSEMENTS ET REMBLAIS
1 | Démolition des bâtiments et tous ouvrages existants sur site du projet, y compris évacuation et nettoyage ¦ Le forfait : | Ft | 1 |  | 0
Décapage du complexe d’étanchéité existante
2 | Décapage de la protection, complexe d'étanchéité avec ou sans isolation, et des relevés. ¦ Le mètre carré: | M² | 1264 |  | 0
3 | Décapage de la forme de pente ¦ Le mètre carré: | M² | 1264 |  | 0
4 | Fouilles en puits et en tranchées dans tous terrains y compris le rocher ¦ Le mètre cube : | M3 | 5020.79 |  | 0
5 | Remblais en matériaux provenant des fouilles ou évacuation ¦ Le mètre cube : | M3 | 5020.79 |  | 0
6 | Remblais d'apport en tout-venant ¦ Le mètre cube: | M3 | 741.37 |  | 0
BETONS ET ACIERS EN INFRASTRUCTURE
7 | Gros béton ¦ Le mètre cube: | M3 | 641 |  | 0
8 | Béton coffré ¦ Le mètre cube: | M3 | 50 |  | 0
9 | Béton de propreté ¦ Le mètre cube: | M3 | 179.27 |  | 0
10 | Béton pour béton armé en infrastructure ¦ Le mètre cube: | M3 | 1101.2 |  | 0
11 | Aciers à haute adhérence pour B.A en fondation ¦ Le kilogramme: | Kg | 113126.74 |  | 0
12 | Arase étanche en feutre bitumineux ¦ Le mètre carré: | M² | 302 |  | 0
CANALISATIONS ET REGARDS
Canalisations en PVC type assainissement série I,
13 | Diamètre 200mm ¦ Le mètre linéaire: | ML | 403 |  | 0
Regards en béton Armé
14 | De 40x40 cm, section intérieure L'unité: | U | 67 |  | 0
15 | De 50x50 cm, section intérieure ¦ L'unité: | U | 54 |  | 0
16 | De 60x60 cm, section intérieure ¦ L'unité: | U | 2 |  | 0
Caniveaux en béton armé
DALLAGES ET FORMES
17 | Film polyane ¦ Le mètre carré: | M² | 3852 |  | 0
18 | Dallage en béton y compris aciers de 13cm d'épaisseur ¦ Le mètre carré: | M² | 3852 |  | 0
BETONS ET ACIERS EN SUPERSTRUCTURE
19 | Béton pour béton armé en superstructure ¦ Le mètre cube: | M3 | 742 |  | 0
20 | Aciers à haute adhérence pour B.A en élévation ¦ Le kilogramme: | Kg | 92356 |  | 0
21 | Chaperon en béton armé pour joints de dilatation ¦ Le mètre linéaire | ML | 115 |  | 0
22 | Planchers préfabriqués en hourdis creux de 15+5cm ¦ Le mètre carré: | M² | 1561 |  | 0
MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS
Murs en agglomère creux
23 | De 15 cm d'épaisseur ¦ Le mètre carré: | M² | 1068 |  | 0
24 | De 20cm d'épaisseur ¦ Le mètre carré: | M² | 3367 |  | 0
Cloisons simples en briques creuses
25 | de 7cm d'épaisseur ¦ Le mètre carré: | M² | 772 |  | 0
26 | de 10cm d'épaisseur ¦ Le mètre carré: | M² | 183 |  | 0
ENDUITS
27 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafondsLe mètre carré: | M² | 8402 |  | 0
28 | Enduits extérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds ¦ Le mètre carré: | M² | 6076 |  | 0
OUVRAGES DIVERS
29 | Dallettes en béton armé ¦ Le mètre carré: | M² | 155 |  | 0
30 | Renformis de placards ¦ Le mètre carré: | M² | 13 |  | 0
31 | Appuis de fenêtres ¦ Le mètre linéaire | ML | 48 |  | 0
32 | Traitement du fond de joint en façades ¦ Le mètre linéaire: | ML | 199 |  | 0
33 | Mise à la terre ¦ Le mètre linéaire: | ML | 1810 |  | 0
Murs de clôture
34 | Mur de clôture composé d'un bassement en agglos creux de 1,20m, grille métallique de 0,80 m et porte métallique ¦ Le mètre linéaire: | ML | 330 |  | 0
35 | Mur de clôture de 2,10m de hauteur en agglos creux, y compris porte métallique ¦ Le mètre linéaire: | ML | 56 |  | 0
| TOTAL GROS ŒUVRE- HORS TAXES - |  |  |  | 0
ETANCHEITE
36 | Forme de pente ¦ Le mètre carré: | M² | 4135 |  | 0
37 | Chape de lissage ¦ Le mètre carré: | M² | 4135 |  | 0
38 | Étanchéité en bicouche autoprotégée ¦ Le mètre carré: | M² | 4135 |  | 0
39 | Étanchéité des relevés en bicouche autoprotégée ¦ Le mètre linéaire: | ML | 1609 |  | 0
40 | Protection des relevés en mortier de ciment grillagé ¦ Le mètre linéaire: | ML | 1609 |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE- HORS TAXES - |  |  |  | 0
ELECTRICITE BT & COURANTS FAIBLE
A - ELECTRICITE BT : DISTRIBUTION INTERIEURE
CANALISATION EXTERIEUR ENTEREES
41 | Tranchée En Fond De Fouille CFO 60cmx40cmLe mètre linéaire : | ML | 185 |  | 0
42 | Regard de visite et de tirage CFO 60cmx60cm ¦ L'unité : | U | 10 |  | 0
43 | Regard de visite et de tirage CFO 80cmx80cm ¦ L'unité : | U | 29 |  | 0
44 | Tube Annelé diamètre 110 mm ¦ Le mètre linéaire : | ML | 185 |  | 0
MISE A LA TERRE ET PROTECTIONS
45 | Vérification et amélioration d la mise à la terre ¦ L'ensemble | E | 1 |  | 0
46 | Liaison équipotentielle principale ¦ L'ensemble | E | 15 |  | 0
47 | Liaison équipotentielle secondaire ¦ L'ensemble | E | 19 |  | 0
COFFRETS DE DISTRIBUTION ET DE COUPURE
48 | Boite de coupure : 1 arrivée et 1 départ ¦ l'unité | U | 9 |  | 0
49 | Boite de distribution BD : ¦ L'unité : | U | 9 |  | 0
PANNEAUX DE COMPTAGE
50 | Panneau de comptage 1 phase+Neutre : ¦ L'unité : | U | 79 |  | 0
51 | Panneau de comptage 3 phase+Neutre : ¦ L'unité : | U | 8 |  | 0
CÂBLES DE DISTRIBUTION
52 | Câble d’alimentation U1000RO2V 4 x 50mm² ¦ Le mètre linéaire | ML | 55 |  | 0
53 | Câble d’alimentation U1000RO2V 4 x 35mm² + T ¦ Le mètre linéaire | ML | 270 |  | 0
54 | Câble d’alimentation U1000RO2V 2 x 25mm² + T ¦ Le mètre linéaire | ML | 125 |  | 0
55 | Câble d’alimentation U1000RO2V 4 x 16mm² + T ¦ Le mètre linéaire | ML | 27.5 |  | 0
56 | Câble d’alimentation U1000RO2V 2 x 16mm² + T ¦ Le mètre linéaire | ML | 102 |  | 0
57 | Câble d’alimentation U1000RO2V 4 x 10mm² + T ¦ Le mètre linéaire | ML | 201 |  | 0
58 | Câble d’alimentation U1000RO2V 2 x 10mm² + T Le mètre linéaire | ML | 2309 |  | 0
59 | Câble d’alimentation U1000RO2V 2 x 6mm² + T ¦ Le mètre linéaire | ML | 28.6 |  | 0
TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUES
60 | Tableau de protection Administration Triphasé : TP.ADMINISTRATION ¦ L'unité : | U | 1 |  | 0
61 | Tableau de protection Café triphasé : TP.CAFE(Disjoncteur de branchement uniquement) ¦ L'unité : | U | 3 |  | 0
62 | Tableau de protection Stand de Grillades triphasé : TP.GRILLADE(Disjoncteur de branchement uniquement) ¦ L'unité : | U | 4 |  | 0
63 | Tableau de protection Salle prière triphasé : TP.S PRIERE: ¦ L'unité : | U | 1 |  | 0
64 | Tableau de protection Point de control / Guérite monophasé : TP.POINT CONTROL ¦ L'unité : | U | 3 |  | 0
65 | Tableau de protection Aire de vente monophasé : TP.AIRE DE VENTE(Disjoncteur de branchement uniquement) ¦ L'unité : | U | 2 |  | 0
66 | Tableau de protection de poterie monophasé : TP.POTERIE (Disjoncteur de branchement uniquement) ¦ L'unité : | U | 1 |  | 0
67 | Tableau de protection commerce monophasé : TP.COMMERCE(Disjoncteur de branchement uniquement) ¦ L'unité : | U | 82 |  | 0
COURANTS FAIBLES
68 | Prise téléphonique : ¦ L'unité : | U | 3 |  | 0
69 | Prise informatique : ¦ L'unité : | U | 3 |  | 0
70 | Réseaux de conduit, câble téléphonique à 4 fils ¦ Le mètre linéaire : | ML | 30 |  | 0
71 | Branchement téléphonique au réseau extérieur ¦ Le mètre linéaire : | E | 1 |  | 0
COMMANDE ECLAIRAGE
72 | Commande simple allumage ¦ L'unité : | U | 11 |  | 0
73 | Commande simple allumage étanche ¦ L'unité : | U | 2 |  | 0
74 | Commande va et vient L'unité : | U | 4 |  | 0
75 | Foyer supplémentaire ¦ L'unité : | U | 62 |  | 0
LUSTRERIE INTERIEUR
76 | Panel rond Led ¦ L'unité : | U | 35 |  | 0
77 | Panel LED 30x30 ¦ L'unité : | U | 38 |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
78 | Bloc de balisage de sécurité 70 lumens ¦ L'unité : | U | 5 |  | 0
79 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens ¦ L'unité : | U | 2 |  | 0
PRISES DE COURANT
80 | Prise de courant 10/16 A, 2P+ T ¦ L'unité : | U | 15 |  | 0
81 | Prise de courant 10/16 A, 2P+ T étanche ¦ L'unité : | U | 2 |  | 0
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
82 | Alimentation Chauffe eau ¦ L'unité : | U | 1 |  | 0
83 | Alimentation Répartiteur informatique ¦ L'unité : | U | 1 |  | 0
RESEAU BASSE TENSION
Laison basse tension en Câble Aluminium type U1000 ARV FV : liaison entre le tableau de distribution BT TIPI et le coffert paninter & entre coffret.
84 | Câble U-1000 ARVFV 3x240mm²+1x95mm² ¦ Le Mètre Linéaire | ML | 253 |  | 0
85 | Câble U-1000 ARVFV 3x150mm²+1x70mm² ¦ Le Mètre Linéaire | ML | 262.9 |  | 0
86 | Câble U-1000 ARVFV 3x95mm²+1x50mm² ¦ Le Mètre Linéaire | ML | 213.4 |  | 0
87 | Tube annelé double paroi en polyéthylène diamètre 160 mmLe Mètre Linéaire | ML | 573 |  | 0
88 | Terre de réseau ¦ L'unité | U | 10 |  | 0
Coffret de distribution basse tension
89 | Coffret di:stribution avec passage en coupure pour câble têtrapolaire BT : 1 à 3 arrivées de 240 mm² - 1 départ de 95 à 240 mm² non protégé ¦ L'unité | U | 6 |  | 0
90 | Coffret distribution BT avec fausse coupure pour câble têtrapolaire : BT : 1 arrivée de 240mm² - 1 départ de 95 à 240 mm² non protégé ¦ L'unité | U | 4 |  | 0
TERRASSEMENT ET MASSIFS
Tranchée basse tension
91 | Tranchée basse tension pour tous circuit et de toute nature P : 80cm ¦ Le mètre linéaire : | ML | 530 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE HTA-BT & COURANTS FAIBLE - HORS TAXES - |  |  |  | 0
FLUIDES
PLOMBERIE SANITAIRE
ALIMENTATION
Equipement niche à N compteurs
92 | Nourrice à 9 compteurs ¦ L'unité | U | 5 |  | 0
Distribution extérieure en PEHD
93 | DN 16 ¦ Le mètre linéaire | ML | 176 |  | 0
94 | DN 20 ¦ Le mètre linéaire | ML | 9075 |  | 0
95 | DN 25 ¦ Le mètre linéaire | ML | 207 |  | 0
96 | DN 40 ¦ Le mètre linéaire | ML | 25 |  | 0
97 | DN 63Le mètre linéaire | ML | 107 |  | 0
98 | DN 75 ¦ Le mètre linéaire | ML | 45 |  | 0
Vanne d'arrêt avec regard
99 | DN 16 ¦ L'unité | U | 40 |  | 0
100 | DN 20 ¦ L'unité | U | 6 |  | 0
101 | DN 25 ¦ L'unité | U | 2 |  | 0
102 | DN 40 ¦ L'unité | U | 1 |  | 0
103 | DN 63 ¦ L'unité | U | 11 |  | 0
Distribution intérieure EN PPR
104 | PPR DN 16 ¦ Le mètre linéaire | ML | 180 |  | 0
105 | PPR DN 20 ¦ Le mètre linéaire | ML | 97 |  | 0
106 | PPR DN 25 ¦ Le mètre linéaire | ML | 67 |  | 0
107 | PPR DN 32 ¦ Le mètre linéaire | ML | 21 |  | 0
108 | PPR DN 40 ¦ Le mètre linéaire | ML | 16 |  | 0
109 | PPR DN 50 ¦ Le mètre linéaire | ML | 43 |  | 0
110 | PPR DN 63 ¦ Le mètre linéaire | ML | 41 |  | 0
RESEAU INTERIEUR EN PER
111 | DN 13/16 ¦ Le mètre linéaire | ML | 98 |  | 0
112 | DN 16/20 ¦ Le mètre linéaire | ML | 33 |  | 0
Vanne d'isolement PPR
113 | DN 16 ¦ L'unité | U | 44 |  | 0
114 | DN 20L'unité | U | 17 |  | 0
Collecteur de distribution
115 | 2 Départs ¦ L'unité | U | 3 |  | 0
116 | 3 Départs ¦ L'unité | U | 1 |  | 0
117 | 5 Départs ¦ L'unité | U | 1 |  | 0
118 | 8 Départs ¦ L'unité | U | 2 |  | 0
119 | Robinet de puisage ¦ L'unité | U | 15 |  | 0
EVACUATION
TUYAUTERIE EN PVC
120 | PVC DN 40 ¦ Le mètre linéaire | ML | 96 |  | 0
121 | PVC DN 50 ¦ Le mètre linéaire | ML | 8 |  | 0
122 | PVC DN 75 ¦ Le mètre linéaire | ML | 59 |  | 0
123 | PVC DN 100 & 110 ¦ Le mètre linéaire | ML | 153 |  | 0
124 | PVC DN 125 ¦ Le mètre linéaire | ML | 11 |  | 0
125 | PVC DN 160 ¦ Le mètre linéaire | ML | 81 |  | 0
126 | Gargouille ¦ L'unité | U | 54 |  | 0
127 | Siphon de sol ¦ L'unité | U | 61 |  | 0
128 | Trop-plein ¦ L'unité | U | 8 |  | 0
APPAREILS SANITAIRES
129 | Lavabo ¦ L'unité | U | 13 |  | 0
130 | Wc à la turque L'unité | U | 8 |  | 0
131 | WC à l'anglaise ¦ L'unité | U | 8 |  | 0
132 | EQUIPEMENTS SANITAIRES POUR HANDICAPES ¦ L'unité | U | 2 |  | 0
133 | Equipements de douche ¦ L'unité | U | 3 |  | 0
134 | Robinet poussoir pour ablution ¦ L'unité | U | 11 |  | 0
135 | Chauffe eau électrique 150 Litres ¦ L'unité | U | 1 |  | 0
136 | Chauffe eau électrique 100 Litres ¦ L'unité | U | 1 |  | 0
PROTECTION CONTRE INCENDIE
137 | Tube en Acier Galvanisé Diam 40/49 ¦ Le mètre linéaire | ML | 15 |  | 0
138 | Robinet d'incendie armé RIA DN 25 ¦ L'unité | U | 2 |  | 0
139 | Extincteur portatif ¦ L'unité | U | 16 |  | 0
| TOTAL FLUIDE - HORS TAXES - |  |  |  | 0
TG PLATE FORME, VOIRIE, ASSAINISSEMENT
TRAVAUX DE TG PLATE FORME
140 | Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 40cm et mise en dépôt y compris abattage des arbres, débrouissage, défrichage, nettoyage général et évacuation de tous les matériaux impropres. ¦ Le mètre carré : | m2 | 6750 |  | 0
141 | Terrassements en déblais et fouilles en terrains de toutes natures y compris le rocher avec stockage provisoire sur les lieux ou évacuation à la décharge publique ¦ Le mètre cube : | m3 | 520 |  | 0
142 | Remblais d'apport ¦ Le mètre cube : | m3 | 4600 |  | 0
| TOTAL : TG PLATE FORME |  |  |  | 0
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Canalisation circulaire en PVC-U de classe de rigidité SN4 (ex : série 1) y compris terrassements et lit de pose
143 | Canalisations en PVC-U, de classe de rigidité SN4 (ex : série 1) - Diamètre 400mm y compris terrassements en tranchée déblais, remblais primaires, remblais secondaires et lit de pose ¦ Le mètre linéaire : | ml | 460 |  | 0
144 | Canalisations en PVC-U, de classe de rigidité SN4 (ex : série 1) - Diamètre 500mm y compris terrassements en tranchée déblais, remblais primaires, remblais secondaires et lit de pose ¦ Le mètre linéaire : | ml | 25 |  | 0
Ouvrages Annexes et Boites de branchements
145 | Regards de visite à tampon sur conduites de diamètre ≤ 800mm, de toute profondeur y compris cadre et tampon articulé sous chaussée en Fonte Ductile de classe D400 ¦ L' unité : | u | 20 |  | 0
146 | Ouvrage de chute (regard double) sur conduites de diamètre ≤ 600mm, de toute profondeur ¦ L' unité : | u | 6 |  | 0
147 | Regard borgne sur conduites de diamètre ≤ 800mm ¦ L' unité : | u | 11 |  | 0
148 | Bouche d'égout à avaloir ou à grille y compris conduites PVC-U, de classe de rigidité SN4 série 1, Ø300mm y compris terrassements et lit de pose et appareils siphoïdes ¦ L' unité : | u | 5 |  | 0
149 | Boite de branchement simple y compris la trappe en béton armé avec cornière y compris conduites en PVC-U, de classe de rigidité SN4 (série 1), Ø300mm, y compris terrassements et lit de pose: L' unité : | u | 20 |  | 0
150 | Caniveau en béton armé de section (40x75) y compris cadre et grille plate en fonte ductile D400 y compris conduite de raccordement et terrassement : ¦ Le mètre linéaire : | ml | 60 |  | 0
151 | Raccordement sur réseau existant ¦ L'unité : | u | 1 |  | 0
| TOTAL : ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
| TOTAL TG PLATE FORME VOIRIE, ASSAINISSEMENT - HORS TAXES - |  |  |  | 0
TRAVAUX DE REVETEMENT
B. REVETEMENT SOL ET MUR :
152 | SOL EN GRANITO POLI GRIS ¦ Le mètre carré | M2 | 662 |  | 0
153 | MUR EN GRANITO POLI GRIS ¦ Le mètre carré | M2 | 151 |  | 0
154 | SOL EN CARREAUX GRÈS CÉRAME MATE GRIS LOCAL 40X40CM ¦ Le mètre carré | M2 | 1451 |  | 0
155 | SOL EN CARREAUX GRÈS CÉRAME MATE ANTIDERAPANT GRIS LOCAL 40X40CM ¦ Le mètre carré | M2 | 85 |  | 0
156 | MUR EN CARREAUX GRÈS CÉRAME MATE GRIS LOCAL 40X40CM ¦ Le mètre carré | M2 | 300 |  | 0
157 | PLINTHE EN CARREAUX GRÈS CÉRAME MATE GRIS LOCAL 40X40CM ¦ Le mètre linéaire | ML | 222 |  | 0
158 | PAILLASSE EN GRANITO POLI GRIS ¦ Le mètre carré | M2 | 64 |  | 0
159 | TABLETTE / VASQUE EN MARBRE LOCAL ¦ Le mètre carré | M2 | 3 |  | 0
160 | PAILLASSE EN MARBRE LOCAL ¦ Le mètre carré | M2 | 8 |  | 0
| TOTAL 600‐ TRAVAUX DE REVETEMENT |  |  |  | 0
TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE
a. MENUISERIE BOIS
161 | PORTE ISOPLANE OUVRANTS A LA FRANÇAISE ¦ Le mètre carré | M2 | 34 |  | 0
162 | PLACARDS EN BOIS Y/C ETAGERE Y/C Le mètre carré | M2 | 5 |  | 0
b. MENUISERIES MÉTALLIQUES
163 | GRILLE METALLIQUE ¦ Le mètre carré | M2 | 52 |  | 0
164 | PORTE METALLIQUE GRILLAGEE POUR MUR DE CLOTURE ¦ Le mètre carré | M2 | 32 |  | 0
165 | ENSEIGNE PRINCIPALE TRILINGUE ¦ Ensemble | Ens | 1 |  | 0
166 | PORTE METALLIQUE ¦ Le mètre carré | M2 | 39 |  | 0
167 | RIDEAU METALLIQUE A LAMES PLEINES ¦ Le mètre carré | M2 | 468 |  | 0
c. MENUISERIES ALUMINIUMS
168 | FENETRE EN ALUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE COULISSANTE ¦ Le mètre carré | M2 | 23 |  | 0
169 | CHASSIS A BASCULE ¦ Le mètre carré | M2 | 25 |  | 0
170 | PORTE EN ALUMINIUM DOUBLE A LA FRANÇAISE AVEC VITRAGE FEUILLETE ¦ Le mètre carré | M2 | 4 |  | 0
171 | PORTE SIMPLE OUVRANT A LA FRANCAISE ¦ Le mètre carré | M2 | 15 |  | 0
| TOTAL 700‐ TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE |  |  |  | 0
AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET ESPACE VERT
A. AMENAGEMENTS EXTERIEURS
172 | REVÉTEMENT SOL EN TOUVENANT SUR 20 CM ¦ Le mètre carré | M2 | 5949 |  | 0
173 | REVÉTEMENT SOL EN RÉV-SOL GRIS 40X40CM ¦ Le mètre carré | M2 | 1171 |  | 0
| TOTAL 800 AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET ESPACE VERT |  |  |  | 0
TRAVAUX DE PEINTURE
174 | PEINTURE VINYLIQUE EXTÉRIEUR ¦ Le mètre carré | M2 | 4837 |  | 0
175 | PEINTURE VINYLIQUE LESSIVABLE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURSLe mètre carré | M2 | 4482 |  | 0
176 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ¦ Le mètre carré | M2 | 1041 |  | 0
177 | PEINTURE LAQUÉE SUR MENUISERIE METALLIQUE ¦ Le mètre carré | M2 | 591 |  | 0
178 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MENUISERIE BOIS ¦ Le mètre carré | M2 | 15 |  | 0
179 | VERNIS SUR MENUISERIE BOIS ¦ Le mètre carré | M2 | 15 |  | 0
| TOTAL 900 TRAVAUX DE PEINTURE |  |  |  | 0
TRAVAUX RAVALEMENT DES FACADES
180 | PEINTURE VINYLIQUE EXTÉRIEUR ¦ Le mètre carré | M2 | 1590 |  | 0
181 | PEINTURE VINYLIQUE LESSIVABLE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS ¦ Le mètre carré | M2 | 240 |  | 0
| 1000- TOTAL TRAVAUX RAVALEMENT DES FACADES |  |  |  | 0
| GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
| ETANCHEITE |  |  |  | 0
| ELECTRICITE BT & COURANTS FAIBLE |  |  |  | 0
| FLUIDES |  |  |  | 0
| VRD |  |  |  | 0
| TRAVAUX DE REVETEMENT |  |  |  | 0
| TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE |  |  |  | 0
| AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
| TRAVAUX DE PEINTURE |  |  |  | 0
| TRAVAUX RAVALEMENT DES FACADES |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL EN DH- HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL EN DH- TTC |  |  |  |  | 0