## Bordereau
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA COUR REGIONALE DES COMPTES DE LA REGION DE DRAA-TAFILALET A ERRACHIDIA
BOREDERAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF AO/17/ANEPCEST/2026 Marche N°:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Prix n° | Désignations des ouvrages | Unité | Quantité | P.U (H.TVA) en Dhs | P.T (H.TVA) en Dhs
1-SOUS LOT : DEMOLITION ET DEPOSE
1 | Travaux de dépose et de Démolition de la construction existante y/c évacuation à la décharge publique
| le forfait : …………………………...…....…………….……………………….. | F | 1 |  | 0
TOTAL 1-SOUS LOT : DEMOLITION ET DEPOSE |  |  |  |  | 0
2- SOUS LOT : GROS ŒUVRES
I/TERRASSEMENT
2 | Fouilles en pleine masse dans tout terrain y compris rocheux
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 5710 |  | 0
3 | Fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits y compris rocher et terrrain de toutes natures
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 1875 |  | 0
4 | Remblaiement ou évacuation à la décharge publique
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 7585 |  | 0
5 | Remblai d'apport en terre selectionnée
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 255 |  | 0
II/OUVRAGES EN FONDATION
6 | Béton de propreté
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 151 |  | 0
7 | Gros béton
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 215 |  | 0
8 | Arase étanche
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 155 |  | 0
III/DALLAGE ET FORME
9 | Couche de forme sous dallage en T.V. type GNF1 (0/60) d'épaisseur 0,20m
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 2035 |  | 0
10 | Dallage en béton armé de 0,13 m d'épaisseur y/c aciers et film polyane
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 571 |  | 0
11 | Dallage en béton armé de 0,15 m d'épaisseur y/c aciers et film polyane
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 1422 |  | 0
12 | Dallage péripherique en béton armé de 0,12 m d'épaisseur y/c aciers et film polyane
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 600 |  | 0
13 | Chape de ciment lissée à l'hélicoptère
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 870 |  | 0
IV/Béton pour béton arme et açiers en fondation
14 | Béton pour béton armé en fondations C30/37
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 1128 |  | 0
15 | Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en fondations
| Le kilogramme:……………………………………………………………………… | KG | 124080 |  | 0
V/ASSAINISSEMENT
Canalisation en PVC Série I pour assainissement y/c terrassements
16 | Canalisation en PVC Série I de diam 200 mm pour assainissement y/c terrassements
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 130 |  | 0
17 | Canalisation en PVC Série I de diam 250 mm pour assainissement y/c terrassements
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 20 |  | 0
Regard pour assainissement y/c terrassement
18 | Regards non visitable de 0,40x0,40
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
19 | Regards non visitable de 0,50x0,50
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10 |  | 0
20 | Regards non visitable de 0,60x0,60
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
21 | Regards non visitable de 0,80x0,80
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
22 | Fosse de relevage
| l'unité : …………………………………………………………………………………. | U | 1 |  | 0
23 | Caniveau pour évacuation des eaux avec tampon en béton armé
| le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………. | ml | 10 |  | 0
24 | Caniveau étanche en béton armé avec grille en fonte
| le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………. | ml | 10 |  | 0
VI/Béton armé en élévation
25 | Béton pour béton armé en élévation C30/37
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 1835 |  | 0
26 | Béton pour béton armé hydrofuge
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 45 |  | 0
27 | Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en élévation
| Le kilogramme:……………………………………………………………………… | KG | 272600 |  | 0
Plancher corps creux y compris dalle de compression et aciers
28 | De 16+4 cm d’épaisseur
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 1120 |  | 0
29 | De 20+5 cm d’épaisseur
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 25 |  | 0
30 | De 25+5 cm d’épaisseur
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 21 |  | 0
31 | De 25+5 cm d’épaisseur jumleés
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 1190 |  | 0
DALLE ALVEOLE
32 | Dalle alveole 20+5 cm
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 755 |  | 0
33 | Dalle alveole 25+5 cm
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 1855 |  | 0
VII/ MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS
34 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES DE 10CM+ EN AGGLOS DE 15CM
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 660 |  | 0
35 | DOUBLE CLOISON EN EN BRIQUES CREUSES 10+10 CM
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 2363 |  | 0
36 | CLOISON SIMPLE DE 10CM OU DE 7CM EN BRIQUES CREUSES
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 3776 |  | 0
37 | CLOISON SIMPLE DE 15CM EN BRIQUES CREUSES
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 20 |  | 0
38 | CLOISON SIMPLE DE 20CM EN BRIQUES CREUSES
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 204 |  | 0
VIII/ ENDUITS
39 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 800 |  | 0
40 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 13543 |  | 0
41 | Courronnement d'acrotères
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………… | ML | 368 |  | 0
42 | Façon d'appui de fenêtre
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………………………… | ML | 390 |  | 0
IX/ DIVERS
43 | Dallette en béton armé
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 25 |  | 0
44 | Souche de gaine technique en terrasse
| l'unité : ………………………..…………………………………………………………. | U | 8 |  | 0
45 | Renformis en béton maigre y/c chape lissée ou bouchardée pour placards, placard sous paillasse
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 25 |  | 0
46 | Plus value pour béton strié pour rampe
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 120 |  | 0
47 | Traitement des joints de dilatation aux sols y/c couvre joint
| Le mètre linéaire: …………………………………………………………………………………. | ml | 140 |  | 0
48 | Traitement des joints de dilatation aux murs et plafonds y/c couvre joint
| Le mètre linéaire: …………………………………………………………………………………. | ml | 106 |  | 0
49 | Traitement des joints étanches en façades
| Le mètre linéaire: …………………………………………………………………………………. | ml | 35 |  | 0
50 | Drainage périphérique
| Le mètre linéaire: …………………………………………………………………………………. | ml | 190 |  | 0
TOTAL 2- SOUS LOT : GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 0
3- SOUS LOT : ETANCHEITE
51 | Frome de pente et chape de lissage
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 1825 |  | 0
52 | Isolation thermique
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 1825 |  | 0
53 | Ecran pare-vapeur
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 1825 |  | 0
54 | Complexe d’étanchéite en bicouche
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 1825 |  | 0
55 | Relevés d’étanchéité en bicouche
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 345 |  | 0
56 | Protection des relevés d'étanchéité
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 345 |  | 0
57 | Protection lourde en dallettes
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 1330 |  | 0
58 | Etancheité légère y/c releves
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 310 |  | 0
59 | Etancheité verticale des voiles enterrées
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 602 |  | 0
60 | Etancheité jardinière
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 216 |  | 0
61 | Revêtement d'impéméabilisation
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 60 |  | 0
TOTAL 3- SOUS LOT : ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
4- SOUS LOT : FAUX PLAFOND
62 | Faux plafond en staff lisse y/c joints creux
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 2656 |  | 0
63 | Faux plafond en Armstrong (modulaire)
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 938 |  | 0
64 | Faux plafond en staff lisse avec motif en plâtre sculpté
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 150 |  | 0
65 | Faux plafond en bois
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 195 |  | 0
66 | Faux plafond en BA13 hydrofuge
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 630 |  | 0
67 | Plâtre taloché
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 1290 |  | 0
68 | Trappe de visite
| Unité: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 10 |  | 0
TOTAL 4- SOUS LOT : FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
5- SOUS LOT : REVETEMENTS SOLS ET MURS
REVETEMENTS DE SOLS
69 | Revêtement en carreaux compacto y/c plinthe
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 2770 |  | 0
70 | Revêtement en carreaux grés cérame antidérapants y/c plinthe
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 754 |  | 0
71 | Revêtement sol en peinture époxydiqiue
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 870 |  | 0
72 | Revêtement sol en marbre crema royal y compris insert et motifs en marbre imperial
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 1320 |  | 0
73 | Marche en crema royal et contre marche en imperial
| le mètre linéaire: …………………………...…....…………….………………..……… | ml | 365 |  | 0
74 | Parquet en bois semi massif
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 545 |  | 0
75 | Revêtement sol en marbre de Taza bouchardé
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 522 |  | 0
REVETEMENTS DE MURS
76 | Revêtement murale en carreaux compacto
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 1094 |  | 0
77 | Revêtement mural en marbre travertin volubilis
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 114 |  | 0
TOTAL 5- SOUS LOT : REVETEMENTS SOLS ET MURS |  |  |  |  | 0
6- SOUS LOT : MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM ET METALIQUE
78 | Porte en bois latté de chêne 1er choix
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 38 |  | 0
79 | Porte en bois isoplane plaqué chene
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 149 |  | 0
80 | Bloc porte pare-flamme PPF 1/2H finition effet chene y/c motif découpe laser
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 240 |  | 0
81 | Cloison amovible coulissante en bois
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 90 |  | 0
82 | Placard et placard sous paillasse avec caisson en HPL effet chêne et porte isoplane en bois latté de chêne 1er choix
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 400 |  | 0
83 | Habillage murale en bois chêne
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 300 |  | 0
84 | Estrade en bois pour salle de jugement
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 40 |  | 0
85 | Estrade mobile en bois
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 40 |  | 0
86 | Porte en bois coupe feu 1/2h
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 95 |  | 0
MENUISERIE MÉTALLIQUE-ALLUMINIUM
87 | Fenêtre et châssis en aluminium en double vitrage
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 450 |  | 0
88 | Porte en aluminium y compris vitrage
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 10 |  | 0
89 | Ensemble vitré en aluminium en double vitrage
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 147 |  | 0
90 | Mur rideau VEC
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 36 |  | 0
91 | Mur rideau VEC pare-flamme 1/2 heure
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 42 |  | 0
92 | Panneaux en aluminium composites pour façades
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 75 |  | 0
93 | Porte sectionnelle motorisée
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 10 |  | 0
94 | Grille metallique avec motif en tole decoupe laser
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 450 |  | 0
95 | Garde corps en inox
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 72 |  | 0
96 | Main courante en inox brossé
| le mètre linéaire: …………………………...…....…………….………………..……… | ml | 96 |  | 0
97 | Moucharabieh en GRC
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 178 |  | 0
98 | Cloison amovible alluminium y compris double vitrage
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 120 |  | 0
99 | Echelle metallique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..……… | U | 3 |  | 0
100 | Stores à enroulement
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 110 |  | 0
SIGNALETIQUE -ELEMENTS DECORATIFS
101 | Fourniture et pose enseigne en laiton
| l'unité :: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 3 |  | 0
102 | Fourniture et pose de profilés décoratifs en laiton
| le mètre linéaire: …………………………...…....…………….………………..……… | ml | 250 |  | 0
103 | Plaque signalétique type 1
| l'unité: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 25 |  | 0
104 | Plaque signalétique type 2
| l'unité.: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 70 |  | 0
105 | Plaque signalétique type 3
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..……… | U | 8 |  | 0
106 | Plaque signalétique type 4
| l'unité :: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 6 |  | 0
107 | Enseigne intérieure en lettre en laiton brossé
| l'unité :: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 2 |  | 0
108 | Fourniture et pose logo Cour des Comptes
| l'unité :: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 3 |  | 0
109 | Fourniture et pose mât pour drapeau en inox
| l'unité :: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 1 |  | 0
110 | Fourniture et pose porte drapeau mural en inox
| l'unité :: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 1 |  | 0
111 | Totem lumineux
| l'unité :: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 1 |  | 0
DIVERS
112 | comptoir d'acceuil
| le forfait : …………………………...…....…………….……………………….. | F | 1 |  | 0
TOTAL 6- SOUS LOT : MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM ET METALIQUE |  |  |  |  | 0
7- SOUS LOT : PEINTURE
113 | Enduit monocouche teinté dans la masse
| Le mètre carré | M2 | 2945 |  | 0
114 | Peinture vinylique sur murs et plafond extérieurs
| Le mètre carré | M2 | 800 |  | 0
115 | Peinture vinylique sur murs et plafond intérieurs
| Le mètre carré | M2 | 15158 |  | 0
116 | Peinture glycérophtalique laquée sur mur et plafond
| Le mètre carré | M2 | 1388 |  | 0
117 | Vernis polyurethane mat sur menuiserie bois
| Le mètre carré | M2 | 2035 |  | 0
118 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique et ferronnerie
| Le mètre carré | M2 | 1510 |  | 0
TOTAL 7- SOUS LOT : PEINTURE |  |  |  |  | 0
8- SOUS LOT : AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR-DIVERS
119 | Mur de clôture grillagé
| le mètre linéaire: …………………………...…....…………….………………..……… | ml | 150 |  | 0
120 | Mur de clôture en agglos
| le mètre linéaire: …………………………...…....…………….………………..……… | ml | 80 |  | 0
MUR DE CLÔTURE DE LA FAÇADE ARRIÈRE EN AGGLOS SUR MUR DE SOUTÈNEMENT
I-TERRASSEMENT
121 | Fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits y compris rocher et terrrain de toutes natures
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 219 |  | 0
122 | Remblaiement ou évacuation à la décharge publique
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 219 |  | 0
123 | Remblai d'apport en terre selectionnée
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 65 |  | 0
II-OUVRAGES EN FONDATION
124 | Béton de propreté
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 16 |  | 0
125 | Gros béton
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 10 |  | 0
III-Béton pour béton arme et açiers en fondation
126 | Béton pour béton armé en fondations C25/30
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 65 |  | 0
127 | Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en fondations
| Le kilogramme:……………………………………………………………………… | KG | 5257 |  | 0
IV-Béton armé en élévation
128 | Béton pour béton armé en élévation C25/30
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 5 |  | 0
129 | Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en élévation
| Le kilogramme:……………………………………………………………………… | KG | 300 |  | 0
V-MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS
130 | Cloison en agglos de 20 cm
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 170 |  | 0
VI/ ENDUITS
131 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 368 |  | 0
VII-PEINTURE
132 | Peinture vinylique sur murs extérieurs
| Le mètre carré | M2 | 368 |  | 0
133 | Portail coulissant motorisé
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 20 |  | 0
134 | Portail metallique ouvrant à la fançaise
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 8 |  | 0
I- REVETEMENT ET PARKINGS INTERIEURS
135 | Terrassement en déblais
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 924 |  | 0
136 | Remblais
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 554 |  | 0
137 | Réglage et compactage du fond de forme
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 2200 |  | 0
138 | Couche de base GNA (0/31.5mm) pour corps de chausse
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 440 |  | 0
139 | Couche de fondation en GNF1 (0/60mm)
| le mètre cube : …………………………...…....…………….……………………….. | M3 | 440 |  | 0
140 | la couche d'imprégnation
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 2200 |  | 0
141 | Revêtement en enrobé bitumineux à chaud eb (0/10mm) ep 5cm
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 2200 |  | 0
142 | Traçage des parkings
| l'ensemble : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ENS | 1 |  | 0
143 | Cunette CC1
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 30 |  | 0
144 | Pavé autobloquant 8CM
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 265 |  | 0
145 | Revêtement sol en béton desactivé
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 825 |  | 0
146 | Abri métallique pour parking
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 285 |  | 0
147 | Bordure de trottoir type T2
| le mètre linéaire: …………………………...…....…………….………………..……… | ml | 150 |  | 0
148 | Bordure de trottoir type T4
| le mètre linéaire: …………………………...…....…………….………………..……… | ml | 280 |  | 0
ESPACE VERT
149 | Apport en terre vegetal et engazonnement
| Le mètre carré: …………………………...…....…………….………………..……… | M2 | 550 |  | 0
150 | Fourniture et pose arbuste yucca
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 20 |  | 0
151 | Fourniture et pose d'echinocactus grusonni
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12 |  | 0
152 | Fourniture et pose d'euphobes cactiforme
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12 |  | 0
153 | Fourniture et pose de strelitizia reginae
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 25 |  | 0
154 | Fourniture et pose d'agave americana
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 20 |  | 0
155 | Fourniture et pose arbre aligement (palmier)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 35 |  | 0
II- ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE
Canalisation en PVC série I pour évacuation y compris terrassements
156 | P.V.C Série I de DN 200 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 50 |  | 0
157 | P.V.C Série I de DN 315 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 200 |  | 0
158 | P.V.C Série I de DN 400 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 350 |  | 0
Regard pour assainissement y/c terrassement
159 | Regards visitable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11 |  | 0
160 | Regard borgne y/c tampon en B.A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3 |  | 0
161 | Regard à grille
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11 |  | 0
EQUIPEMENTS POUR REGARD
162 | Caniveaux en béton armé avec grille métallique galvanisée
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 60 |  | 0
163 | Cadre et tampon en fonte ductile D400
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11 |  | 0
164 | Cadre et grille en fonte ductile D400
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11 |  | 0
165 | Appareil siphoïde en fonte ductile
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11 |  | 0
166 | Regard de chute
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
167 | Branchement au réseau existant
| l'ensemble | ENS | 2 |  | 0
ALIMENTATION EN PEHD PN16 Y COMPRIS TRANCHE
168 | Canalisation en PEHD PN16 DN 110
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 25 |  | 0
169 | Canalisation en PEHD PN16 DN 90
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 10 |  | 0
170 | Canalisation en PEHD PN16 DN 75
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 45 |  | 0
171 | Canalisation en PEHD PN16 DN 63
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 25 |  | 0
172 | Canalisation en PEHD PN16 DN 50
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 175 |  | 0
173 | Canalisation en PEHD PN16 DN 40
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 15 |  | 0
174 | Canalisation en PEHD PN16 DN 32
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 30 |  | 0
175 | Canalisation en PEHD PN16 DN 25
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 30 |  | 0
176 | Vannes d'arrêt tous diamètres
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 15 |  | 0
177 | Regard pour vanne de sectionnement
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4 |  | 0
178 | Robinet de puisage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
179 | Bouche d'arrosage
| L'unité : …………………………...…....……………………………………..….……………………………………...…… | U | 9 |  | 0
180 | Branchement particulier
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
181 | Raccordement sur réseau existant
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
182 | Travaux de forage et creusement de puit
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 400 |  | 0
183 | Equipements de puit y/c pompe immergee
| l'unité :: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 1 |  | 0
184 | Barrière levante électrique automatique
| l'unité :: …………………………...…....…………….………………..……… | U | 2 |  | 0
TOTAL 8- SOUS LOT : AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR-DIVERS |  |  |  |  | 0
9- SOUS LOT : POSTE DE TRANSFORMATION HTA/BT
185 | Construction, aménagement et équipement du local poste de transformation
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1 |  | 0
186 | Cellule HTA arrivée/départ etanche extensible motorisee
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
187 | Cellule HTA de protection etanche extensible
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
188 | Controleur de defaut des cables HTA
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
189 | Liaison HTA
| l’ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 1 |  | 0
190 | Transformateur MT/BT 250 KVA
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
191 | Equipements de securite du poste
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
192 | Eclairage, prises, Ventillation et auxiliaires du poste
| l'Ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 1 |  | 0
193 | Comptage d'energie
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1 |  | 0
194 | Compensation fixe de l’énérgie reactive
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1 |  | 0
195 | Disjoncteur BT debrochable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
196 | Poste asservi
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1 |  | 0
197 | Armoire de compensation automatique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
TOTAL 9- SOUS LOT : POSTE DE TRANSFORMATION HTA/BT |  |  |  |  | 0
10- SOUS LOT : GROUPE ELECTROGENE
198 | Génie civil, aménagement, menuiseries métalliques et mise à la terre du local groupe électrogène
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1 |  | 0
199 | Eclairage, prises, Ventillation et auxiliaires du local groupe
| l'Ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 1 |  | 0
200 | Groupe électrogène capoté insonorisé 63 KVA
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
201 | Inverseur automatique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
202 | Citerne à gasoil 1 000 L
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
203 | Equipements annexes
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……...…… | ENS | 1 |  | 0
204 | Disjoncteur BT boitier moulé 160 A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
205 | Disjoncteur BT boitier moulé 250 A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
206 | Disjoncteur BT boitier moulé 400A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
TOTAL 10- SOUS LOT : GROUPE ELECTROGENE |  |  |  |  | 0
11-SOUS LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
207 | Circuit de terre
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1 |  | 0
208 | Liaison équipotentielle principale
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1 |  | 0
209 | Liaison équipotentielle supplémentaire
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 2 |  | 0
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
210 | Armoire général basse tension normal AGBT
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
211 | Tableau général basse tension normal TGBT-N
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2 |  | 0
212 | Tableau général basse tension normal de climatisation TGBT CLIM
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
213 | Tableau général basse tension normal/secours TGBT-N/S
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
214 | Tableau général basse tension normal/secours ondule TGBT-O
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
215 | Tableau général basse tension normal/secours de sécurité TGS
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
TABLEAUX ELECTRIQUES DIVISIONNAIRES
216 | Tableau éléctrique normal (TE)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 4 |  | 0
217 | Tableau éléctrique normal RDC (TEN RDC1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
218 | Tableau éléctrique normal RDC (TEN RDC2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
219 | Tableau éléctrique normal ETG1 (TEN ET1-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
220 | Tableau éléctrique normal ETG1 (TEN ET1-2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
221 | Tableau éléctrique normal ETG2 (TEN ET2-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
222 | Tableau éléctrique normal ETG2 (TEN ET2-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
223 | Tableau éléctrique normal ETG3 (TEN ET3-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
224 | Tableau éléctrique normal ETG3 (TEN ET3-2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
225 | Tableau éléctrique normal terrasse (TET)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
226 | Tableau éléctrique normal/secours ondulé RDC (TO RDC1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
227 | Tableau éléctrique normal/secours ondulé RDC (TO RDC2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
228 | Tableau éléctrique normal/secours ondulé ETG1 (TO ET1-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
229 | Tableau éléctrique normal/secours ondulé ETG1 (TO ET1-2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
230 | Tableau éléctrique normal/secours ondulé ETG2 (TO ET2-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
231 | Tableau éléctrique normal/secours ondulé ETG2 (TO ET2-2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
232 | Tableau éléctrique normal/secours ondulé ETG3 (TO ET3-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
233 | Tableau éléctrique normal/secours ondulé ETG3 (TO ET3-2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
234 | Tableau éléctrique normal/secours SS zone N°1 (TEN/S SS)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
235 | Tableau éléctrique normal/secours éclairage RDC (TECL RDC1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
236 | Tableau éléctrique normal/secours éclairage RDC (TECL RDC2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
237 | Tableau éléctrique normal/secours éclairage ETG1 (TECL ET1-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
238 | Tableau éléctrique normal/secours éclairage ETG1 (TECL ET1-2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
239 | Tableau éléctrique normal/secours éclairage ETG2 (TECL ET2-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
240 | Tableau éléctrique normal/secours éclairage ETG2 (TECL ET2-2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
241 | Tableau éléctrique normal/secours éclairage ETG3 (TECL ET3-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
242 | Tableau éléctrique normal/secours éclairage ETG3 (TECL ET3-2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
243 | Tableau éléctrique normal de climatisation RDC (TEC RDC1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
244 | Tableau éléctrique normal de climatisation RDC (TEC RDC2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
245 | Tableau éléctrique normal de climatisation ET1 (TEC ET1-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
246 | Tableau éléctrique normal de climatisation ET1 (TEC ET1-2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
247 | Tableau éléctrique normal de climatisation ET2 (TEC ET2-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
248 | Tableau éléctrique normal de climatisation ET2 (TEC ET2-2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
249 | Tableau éléctrique normal de climatisation ET3 (TEC ET3-1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
250 | Tableau éléctrique normal de climatisation ET3 (TEC ET3-2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
ALIMENTATION STATIQUE SANS INTERRUPTION (ASI)
251 | Onduleur online double conversion 20 kVA – autonomie 30 min
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT
252 | U1000 RO2V – 1 x 240 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 400 |  | 0
253 | U1000 RO2V – 1 x 185 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 120 |  | 0
254 | U1000 RO2V – 1 x 150 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 120 |  | 0
255 | U1000 RO2V – 1 x 120 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 600 |  | 0
256 | U1000 RO2V – 1 x 95 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 100 |  | 0
257 | U1000 RO2V – 1 x 70 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 100 |  | 0
258 | U1000 RO2V – 1 x 50 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 300 |  | 0
259 | U1000 RO2V – 5x 35 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 150 |  | 0
260 | U1000 RO2V – 5 x 25 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 320 |  | 0
261 | U1000 RO2V – 5 x 16 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 290 |  | 0
262 | U1000 RO2V – 5 x 10 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 300 |  | 0
263 | U1000 RO2V – 5 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 400 |  | 0
264 | CR1 - 4 x 50 mm²+T
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 25 |  | 0
265 | CR1 – 4 x 35 mm²+T
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 80 |  | 0
266 | CR1 – 4 x 25 mm²+T
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 100 |  | 0
267 | CR1 – 5x 10 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 100 |  | 0
268 | CR1 – 5 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 130 |  | 0
269 | CR1 – 5 x 4 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 60 |  | 0
CHEMINS DE CABLES
270 | Chemin de câbles 300x63 mm
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 110 |  | 0
271 | Chemin de câbles 215x63 mm
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 710 |  | 0
272 | Chemin de câbles 150x63 mm
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 510 |  | 0
273 | Chemin de cables 95x63 mm
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 95 |  | 0
DISTRIBUTION ECLAIRAGE
274 | Foyer lumineux par télérupteur ou minuterie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 44 |  | 0
275 | Foyer interrupteur poussoir lumineux
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
276 | Foyer interrupteur poussoir lumineux étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
277 | Foyer lumineux par détecteur de présence
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 100 |  | 0
278 | Foyer lumineux simple allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 165 |  | 0
279 | Foyer lumineux double allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 36 |  | 0
280 | Foyer lumineux simple allumage étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 16 |  | 0
281 | Foyer lumineux double allumage étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
282 | Foyer lumineux simple va et vient
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
283 | Foyer lumineux double va et vient
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
284 | Foyer lumineux supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 555 |  | 0
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
285 | Foyer prise de courant normal 2x16A - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 458 |  | 0
286 | Foyer prise de courant ondule 2x16A - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 182 |  | 0
287 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 70 |  | 0
288 | Foyer prise de courant 3x20A 3P+N+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
289 | Foyer prise de courant normal 2P+T 16A supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 388 |  | 0
290 | Foyer prise de courant ondule 2P+T 16A supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 132 |  | 0
291 | Foyer prise de courant étanche 2P+T 16A supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 55 |  | 0
292 | Foyer boite au sol (2PCN+PCO+2RJ45)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 14 |  | 0
293 | Foyer boite au sol (2PCN+PCO+2RJ45) supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 30 |  | 0
294 | Attentes en cable 3x6 mm²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3 |  | 0
295 | Attentes en cable 3x4 mm²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 24 |  | 0
296 | Attentes en cable 3x2.5 mm²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 210 |  | 0
297 | Alimentation pour scanner
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
298 | Alimentation pour porte d'accès coulissant
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
299 | Alimentation pour la centrale de détection incendie
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………………………….. | ENS | 1 |  | 0
300 | Alimentation ascenseur
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
301 | Alimentation caisson de désenfumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4 |  | 0
302 | Alimentation surpresseur incendie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
303 | Alimentation pompe fosse de relevage
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………………………….. | ENS | 1 |  | 0
304 | Alimentation d'unité extérieur de climatisation DRV
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………………………….. | ENS | 1 |  | 0
LUSTRERIE
305 | Applique murale à LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 32 |  | 0
306 | Applique murale étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 35 |  | 0
307 | Grand lustre traditionnel
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10 |  | 0
308 | Panel LED 60x60
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 280 |  | 0
309 | Spot à LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 180 |  | 0
310 | Spot à LED étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 100 |  | 0
311 | Réglette LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 105 |  | 0
312 | Réglette LED étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 39 |  | 0
313 | Projecteur LED sur rail
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10 |  | 0
314 | Spot LED étanche au sol
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 20 |  | 0
315 | Ruban LED
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 300 |  | 0
316 | Ecran de projection 75 pouces
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4 |  | 0
317 | Ecran de projection pour salle de conférence
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
318 | Ecran de projection intéractif pour salle de réinion du président
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
319 | VIDÉOPROJECTEUR
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
320 | ÉCRAN DE PROJECTION ÉLECTRIQUE NWC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
321 | BEAS en LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 94 |  | 0
322 | Bloc d'ambiance 360 lumens
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 13 |  | 0
323 | Télécommande centralisée de mise au repos des BAES
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5 |  | 0
RESEAU EXTERIEUR
324 | Regard de tirage 80x80
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4 |  | 0
325 | Regard de tirage 60x60
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6 |  | 0
326 | Regard de tirage 40x40
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6 |  | 0
327 | Tranchée en fouille dans terrain de toute nature
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 200 |  | 0
328 | Tube PVC double paroi Ø 200MM
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 100 |  | 0
329 | Tube PVC double paroi Ø 160MM
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 140 |  | 0
330 | Tube PVC double paroi Ø 110MM
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 160 |  | 0
331 | Caniveau 150 X 80 CM
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 40 |  | 0
332 | Borne lumineuse
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 28 |  | 0
333 | Lampadaire solaire de 6m
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 25 |  | 0
334 | Projecteur étanche LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 20 |  | 0
335 | Paratonnere
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
TOTAL 11-SOUS LOT : ELECTRICITE COURANT FORT |  |  |  |  | 0
12- SOUS LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES
SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE
336 | Camera IP fixe dome interieure y/c cablage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 47 |  | 0
337 | Camera IP exterieure y/c cablage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 16 |  | 0
338 | Serveur et baie de stockage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
339 | Poste de visualisation et de supervision
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
340 | Moniteur de visualisation LED avec support
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
341 | Camera fixe 360° y/c cablage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
342 | Enregistreur numérique y/c stockage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES
343 | CABLAGE, RESERVATIONS, INTEGRATION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE LA SOLUTION DE CONTROLE D'ACCES
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………………………….. | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 12- SOUS LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0
13- SOUS LOT : DETECTION INCENDIE
344 | Centrale de détection incendie adressable (C.D.I)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
345 | Centrale de mise en sécurité incendie (C.M.S.I) y/c câblage d'asservissement
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
346 | Détecteur optique de fumée adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 66 |  | 0
347 | Détecteur thermovélocimétrique d'incendie adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 56 |  | 0
348 | Déclencheur manuel adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 23 |  | 0
349 | Indicateur d'action
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 16 |  | 0
350 | Avertisseur sonore
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8 |  | 0
TOTAL 13- SOUS LOT : DETECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
14- SOUS LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
351 | Plancher technique
| le mètre carré : ………………………..…………………………………………………………………………………. | M2 | 30 |  | 0
352 | Armoire répartiteur informatique 42 U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
353 | Armoire sous-répartiteur informatique 24U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10 |  | 0
354 | Cable fibre optique OM4 multimodes
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 500 |  | 0
355 | Tiroir optique 24 ports duplex
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
356 | Tiroir optique 12 ports duplex
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12 |  | 0
357 | Jarretière optique duplex SC-LC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 24 |  | 0
358 | Câblage de distribution 4 paires CAT 6A F/UTP
| l'ensemble : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ENS | 1 |  | 0
359 | Panneau de brassage 48 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4 |  | 0
360 | Panneau de brassage 24 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 24 |  | 0
361 | Prise informatique RJ45 y/c cablage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 398 |  | 0
362 | Cordons de brassage FTP CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 410 |  | 0
363 | Poste téléphonique type 1
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 77 |  | 0
364 | Poste téléphonique type 2
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 9 |  | 0
365 | PBX / PABX IP POUR 100 EXTENSIONS
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
366 | SWITCH ETHERNET POE 48 PORTS GIGABIT
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
367 | PASSERELLE TÉLÉPHONIQUE SIP / FXO / FXS
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
368 | ONDULEUR DÉDIÉ TÉLÉPHONIE ET RÉSEAU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
369 | CÂBLAGE ET RACCORDEMENT TÉLÉPHONIQUE IP CAT6A
| l'ensemble : …………………………...…....…………….…………………………….. | ENS | 1 |  | 0
370 | LICENCES ET EXTENSIONS DE TÉLÉPHONIE IP
| l'ensemble : …………………………...…....…………….…………………………….. | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 14- SOUS LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE |  |  |  |  | 0
15- SOUS LOT : SYSTÈME DE PRODUCTION D'ENERGIE PAR L'INSTALLATION SOLAIRE
371 | Structure support des modules PV
| l'ensemble : …………………………...…....…………….…………………………….. | ENS | 1 |  | 0
372 | Module photovoltaïques mono 650 Wc
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 52 |  | 0
373 | Câblage DC/AC, chemins de câbles et accessoires
| l'ensemble : …………………………...…....…………….…………………………….. | ENS | 1 |  | 0
374 | Coffrets DC et AC, protections, parafoudres, mise à la terre et équipotentialité
| l'ensemble : …………………………...…....…………….…………………………….. | ENS | 1 |  | 0
375 | Onduleurs photovoltaïques triphasés 16KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
376 | Armoire générale PV depart TGBT
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
377 | Raccordement au TGBT par disjoncteur compact
| l'ensemble : …………………………...…....…………….…………………………….. | ENS | 1 |  | 0
378 | Supervision, comptage et suivi de la production
| l'ensemble : …………………………...…....…………….…………………………….. | ENS | 1 |  | 0
379 | Essais, mise en service et réception
| l'ensemble : …………………………...…....…………….…………………………….. | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 15- SOUS LOT : SYSTÈME DE PRODUCTION D'ENERGIE PAR L'INSTALLATION SOLAIRE |  |  |  |  | 0
16- SOUS LOT : SONORISATION ET VIDEOPROJECTION
SONORISATION D’AMBIANCE
380 | Micro HF à main filaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 4 |  | 0
381 | Micro HF cravate filaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 4 |  | 0
382 | PUPITRE AVEC MICROS ORATEUR INTEGRE
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
SYSTÈME DE DIFFUSION – SALLE DE JUGEMENT
383 | Haut-parleur plafonnier
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 12 |  | 0
384 | Enceinte de diffusion
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2 |  | 0
385 | Amplificateur 100 V
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2 |  | 0
386 | Processeur audio numérique DSP avec AEC
| l'Ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 1 |  | 0
SYSTÈME DE CONFERENCE
387 | Unité centrale de contrôle du système de conférence
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
388 | Micro président
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 4 |  | 0
389 | Micro délégué
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 6 |  | 0
390 | Système de visio conférence
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 1 |  | 0
391 | Écran professionnel de visualisation
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2 |  | 0
392 | Rack de 19’’
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
393 | Câblage, installation, mise en service et formation
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | F | 1 |  | 0
TOTAL 16- SOUS LOT : SONORISATION ET VIDEOPROJECTION |  |  |  |  | 0
17- SOUS LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
ALIMENTATION EN PEHD PN16
394 | PEHD Ø25
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 15 |  | 0
395 | PEHD Ø32
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 40 |  | 0
396 | PEHD Ø40
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 85 |  | 0
397 | PEHD Ø50
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 15 |  | 0
398 | PEHD Ø63
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 65 |  | 0
399 | PEHD Ø75
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 50 |  | 0
400 | PEHD Ø90
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 10 |  | 0
401 | PEHD Ø110
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 75 |  | 0
402 | Vannes d'arrêt tous diametres
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN20
403 | PPR Ø20
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 60 |  | 0
404 | PPR Ø25
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 435 |  | 0
405 | PPR Ø32
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 517 |  | 0
406 | PPR Ø40
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 182 |  | 0
407 | PPR Ø50
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 200 |  | 0
408 | PPR Ø63
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 20 |  | 0
409 | PPR Ø75
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 15 |  | 0
410 | Vannes d'arret en PPR PN20 tous diametres
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 48 |  | 0
DISTRIBUTION EN TUBE PER PN20
411 | PER Ø13/16
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 850 |  | 0
412 | PER Ø16/20
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 75 |  | 0
413 | PER Ø20/25
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 50 |  | 0
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET
414 | Collecteur de distribution en bronze à plusieurs departs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 40 |  | 0
415 | Coffret en plastique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 20 |  | 0
DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE ( PVC)
416 | PVC Ø75
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 40 |  | 0
417 | PVC Ø110
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 510 |  | 0
418 | PVC Ø125
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 425 |  | 0
419 | PVC Ø160
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 175 |  | 0
420 | PVC Ø200
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 25 |  | 0
421 | PVC Ø250
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 50 |  | 0
422 | PVC Ø315
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 30 |  | 0
APPAREILS SANITAIRES
423 | Lavabo vasque à encastrer
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 28 |  | 0
424 | Lave-main sur meuble
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8 |  | 0
425 | WC à l'anglaise avec réservoir chasse
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 50 |  | 0
426 | Pack sanitaire pmr complet (WC SUSPENDU + LAVE-MAINS + ACCESSOIRES PMR)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4 |  | 0
427 | Évier avec mitigeur et égouttoir
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5 |  | 0
428 | Robinet de service
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6 |  | 0
429 | Douche à l'italienne
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
ACCESSOIRES SANITAIRES
430 | Douchette pour WC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 50 |  | 0
431 | Distributeur de savon liquide
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 33 |  | 0
432 | Mirroir
| le mètre carré : ………………………..…………………………………………………………………………………. | M2 | 30 |  | 0
433 | Porte papier hygiénique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 51 |  | 0
434 | Brosse sanitaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 51 |  | 0
435 | Poubelle sanitaire premier choix
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 51 |  | 0
436 | Sèche main
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 33 |  | 0
437 | Siphon de sol
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 26 |  | 0
438 | Gargouille en plomb
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12 |  | 0
439 | Crapaudine
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12 |  | 0
440 | Trop plein de terasse
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6 |  | 0
441 | Antibelier
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4 |  | 0
PRODUCTION EAU CHAUDE
442 | Chauffe eau électrique instantané
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
443 | Chauffe eau électrique 50l
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 |  | 0
444 | Chauffe eau solaire 200l
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4 |  | 0
EXTERIEUR
445 | Poteau d'incendie y compris raccordement
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
446 | Séparateur hydrocarbure
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 1 |  | 0
447 | Pompes de relevage et équipements de fosse de relevage
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 1 |  | 0
448 | Equipements de la bâche à eau incendie et eau potable
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 1 |  | 0
449 | Station de surpression eau incendie
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 1 |  | 0
450 | Station de surpression eau potable
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 1 |  | 0
PROTECTION INCENDIE
451 | Poste robinet incendie arme (RIA) DN25
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11 |  | 0
EXTINCTEUR
452 | Extincteur à eau pulverise de 6l
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 13 |  | 0
453 | Extincteur à poudre polyvalente de 6 kg
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11 |  | 0
454 | Extincteur CO2 de 5 kg
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10 |  | 0
455 | Bac à sable de 100L
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 |  | 0
TUBE ACIER GALVANISE
456 | T.A.G DN 80
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 35 |  | 0
457 | T.A.G DN 65
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 40 |  | 0
458 | T.A.G DN 50
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 124 |  | 0
459 | T.A.G DN 40
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 158 |  | 0
460 | T.A.G DN 32
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 20 |  | 0
461 | T.A.G DN 25
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 20 |  | 0
TOTAL 17- SOUS LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
18- SOUS LOT : CLIMATISATION, VENTILATION ET DESENFUMAGE
I-CLIMATISATION
SPLIT SYSTÈME MURAL
462 | Split système mural inverter 18 000 BTU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 16 |  | 0
463 | Clim redondant pour local technique
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 4 |  | 0
UNITE EXTERIEURE DRV
464 | Unité extérieure DRV de puissance frigorifigue nominale = 140 à 190 KW
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 4 |  | 0
UNITE INTERIEURE DRV TYPE GAINABLE
465 | Unité interieure type gainable P.F = 2,8 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 16 |  | 0
466 | Unité interieure type gainable P.F = 3,6 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 21 |  | 0
467 | Unité interieure type gainable P.F = 4,5 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 14 |  | 0
468 | Unité interieure type gainable P.F = 7,1 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 7 |  | 0
469 | Unité interieure type gainable P.F = 8 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
470 | Unité interieure type gainable P.F = 10,6 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 3 |  | 0
471 | Unité interieure type gainable P.F = 14,1 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 5 |  | 0
SYSTÈME GAINABLE
472 | Gaine flexible de soufflage/reprise calorufigee Ø160
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 80 |  | 0
473 | Gaine flexible de soufflage/reprise calorufigee Ø200
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 685 |  | 0
474 | Gaine flexible de soufflage/reprise calorufigee Ø250
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 1350 |  | 0
475 | Fente de reprise
| l'unité : …………………………...…....…………….…………………………… | U | 162 |  | 0
476 | Diffuseur lineaire à fente
| l'unité : …………………………...…....…………….…………………………… | U | 162 |  | 0
CIRCUITS ET COMMANDE
477 | Circuit frigorifigue cuivre et de condensat PVC
| l'Ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 2 |  | 0
478 | Commande centralisé de climatisation pour système DRV
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2 |  | 0
TRAITEMENT D'AIR DES ARCHIVES
479 | Déshumidificateur d’air murale débit d'air = 130 l/j à 150 l/j
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 7 |  | 0
II-VENTILATION
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (VMC)
480 | Gaine flexible nue en aluminium
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 55 |  | 0
481 | Bouche d'extraction autoréglable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 91 |  | 0
GAINE EN TOLE ACIER GALVANISE
482 | Gaine en tole acier galvanisé Ø 100
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 240 |  | 0
483 | Gaine en tole acier galvanisé Ø 125
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 80 |  | 0
484 | Gaine en tole acier galvanisé Ø 160
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 85 |  | 0
485 | Gaine en tole acier galvanisé Ø 200
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 85 |  | 0
486 | Gaine en tole acier galvanisé Ø 250
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 65 |  | 0
487 | Gaine en tole acier galvanisé Ø 315
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 30 |  | 0
488 | Ventilateur de gaine VMC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 7 |  | 0
489 | Clapet coupe-feu
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 28 |  | 0
CAISSON DE VENTILATION
490 | Caisson d'extraction VMC débit= 300 m3/h à 1200 m3/h
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 4 |  | 0
III/ DESENFUMAGE
491 | Gaine en tôle lisse galvanisé 12/10
| le mètre carré : ………………………..………………………………………… | M2 | 50 |  | 0
492 | Gaine en tôle lisse galvanisé 8/10
| le mètre carré : ………………………..………………………………………… | M2 | 40 |  | 0
493 | Gaine en staff 5cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………………… | M2 | 410 |  | 0
494 | Gaine en staff 3cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………………… | M2 | 345 |  | 0
495 | Grille d'extraction et air neuf
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 18 |  | 0
496 | Ouvrant de façade
| le mètre carré : ………………………..………………………………………… | M2 | 1 |  | 0
CAISSON DE DESENFUMAGE
497 | Caisson d'extraction de désenfumage débit 27 000 - 32 000 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
498 | Caisson d'extraction de désenfumage débit 20 000 - 22 000 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
499 | Caisson d'air neuf de désenfumage débit 19 000 - 24 000 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
500 | Caisson d'air neuf de désenfumage débit 14 500 - 16 500 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 |  | 0
501 | Exutoire de désenfumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2 |  | 0
TRAVAUX DIVERS
502 | Travaux de maçonnerie
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 18- SOUS LOT : CLIMATISATION, VENTILATION ET DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
19- SOUS LOT : ASCENSEUR
503 | Ascenseur service simple à 8 personnes
| l'Ensemble: …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 2 |  | 0
TOTAL 19- SOUS LOT : ASCENSEUR |  |  |  |  | 0
20- SOUS LOT : BRANCHEMENT DIVERS
504 | Raccordement au réseau d’assainissement
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1 |  | 0
505 | Regard de Branchement au reseau public eau potable et incendie
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1 |  | 0
506 | Raccordement au reseau informatique
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 20- SOUS LOT : BRANCHEMENT DIVERS |  |  |  |  | 0
| DESIGNATION DES LOTS |  |  | MONTANT HT
| TOTAL 1-SOUS LOT : DEMOLITION ET DEPOSE |  |  | 0
| TOTAL 2- SOUS LOT : GROS ŒUVRES |  |  | 0
| TOTAL 3- SOUS LOT : ETANCHEITE |  |  | 0
| TOTAL 4- SOUS LOT : FAUX PLAFOND |  |  | 0
| TOTAL 5- SOUS LOT : REVETEMENTS SOLS ET MURS |  |  | 0
| TOTAL 6- SOUS LOT : MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM ET METALIQUE |  |  | 0
| TOTAL 7- SOUS LOT : PEINTURE |  |  | 0
| TOTAL 8- SOUS LOT : AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR-DIVERS |  |  | 0
| TOTAL 9- SOUS LOT : POSTE DE TRANSFORMATION HTA/BT |  |  | 0
| TOTAL 10- SOUS LOT : GROUPE ELECTROGENE |  |  | 0
| TOTAL 11-SOUS LOT : ELECTRICITE COURANT FORT |  |  | 0
| TOTAL 12- SOUS LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES |  |  | 0
| TOTAL 13- SOUS LOT : DETECTION INCENDIE |  |  | 0
| TOTAL 14- SOUS LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE |  |  | 0
| TOTAL 15- SOUS LOT : SYSTÈME DE PRODUCTION D'ENERGIE PAR L'INSTALLATION SOLAIRE |  |  | 0
| TOTAL 16- SOUS LOT : SONORISATION ET VIDEOPROJECTION |  |  | 0
| TOTAL 17- SOUS LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  | 0
| TOTAL 18- SOUS LOT : CLIMATISATION, VENTILATION ET DESENFUMAGE |  |  | 0
| TOTAL 19- SOUS LOT : ASCENSEUR |  |  | 0
| TOTAL 20- SOUS LOT : BRANCHEMENT DIVERS |  |  | 0
| TOTAL H.T |  |  | 0
| TVA 20% |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  | 0