## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES

## GUELMIM-OUED NOUN

SRM-GO

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/072/26

Travaux d’entretien courant du réseau d’électricité HTA de la Région de Guelmim-Oued Noun

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° E/072/26

Objet : Travaux d’entretien courant du réseau d’électricité HTA de la Région de Guelmim-Oued Noun

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure | Quantité minimale | Quantité maximale | Prix unitaire en DH HT (en chiffres) | Prix total Minimum HT/ DH | Prix total Maximum HT/ DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fourniture, transport, réalisation des fouilles et dressage des pylônes métalliques HTA | T | 2 | 4 |  |  |  |
| 2 | Dépose pylône métallique quel que soit la hauteur et l’effort | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 3 | Transfèrement d'un pylône métallique quel que soit la hauteur et l’effort | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 4 | Transport et dressage d'un poteau HTA en béton armé quel que soit la hauteur et l’effort (Fourniture SRM-GO) | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 5 | Fourniture et montage du poteau béton armé classe A 12 m 800 daN | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 6 | Fourniture et montage du poteau béton armé classe A 14 m 800 daN | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 7 | Fourniture et montage du poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 8 | Fourniture et montage du poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 9 | Fourniture et montage du poteau béton armé classe B 12 m 1500 daN | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 10 | Fourniture et montage du poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 11 | Destruction poteau béton irrécupérable MT | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 12 | Confection du Massif de fondation normal | M3 | 100 | 200 |  |  |  |
| 13 | Confection du Massif de fondation spécial | M3 | 20 | 40 |  |  |  |
| 14 | Confection de la murette de soutènement et plate-forme en moellon cimenté | M3 | 10 | 20 |  |  |  |
| 15 | Transport et montage sur poteau/pylône d’armements fournis par SRM-GO | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 16 | Fourniture et montage d'armement NV galvanisé 170-125- N50-70 | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 17 | Fourniture et montage d'armement nappe horizontale galvanisé H170 UPN | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 18 | Fourniture et montage d'armement nappe horizontale galvanisé H170 UPN moisé | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 19 | Fourniture et montage d'armement NA2 galvanisé 170 pour PBA | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 20 | Jeu Fourniture et montage du bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras simple UPN 80 | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 21 | Fourniture et montage de la Herse de dérivation 170 | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 22 | Fourniture et montage de la Herse d'ancrage double pour IACM 130 | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 23 | Transport, déroulage et réglage de la flèche des câbles nus (Fourniture SRM-GO) | Km | 3 | 4 |  |  |  |
| 24 | Fourniture, déroulage et réglage de la flèche du câble Almelec 148 mm2 | Kg | 300 | 500 |  |  |  |
| 25 | Dépose de conducteurs nus toutes sections | Km | 4 | 8 |  |  |  |
| 26 | Fourniture, transport et montage d'isolateurs en composite N16 avec accessoires et toutes sujétions nécessaires, N5 | U | 40 | 80 |  |  |  |
| 27 | Fourniture, transport et montage d'isolateurs en composite N16 avec accessoires et toutes sujétions nécessaires, N6 | U | 40 | 80 |  |  |  |
| 28 | Fourniture et montage d’une pince d’alignement AGS pour câbles HTA | U | 50 | 100 |  |  |  |
| 29 | Fourniture et montage d’une pince d’ancrage pour câbles HTA | U | 50 | 100 |  |  |  |
| 30 | Fourniture et pose d’un manchon de jonction HTA type Almélec | U | 50 | 100 |  |  |  |
| 31 | Fourniture et pose d’un bloc de dédoublement pour câbles HTA | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 32 | Fourniture et pose d’un manchon d’ancrage à broche pour câbles HTA | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 33 | Pose IACM (Fourniture SRM-GO) | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 34 | Fourniture et pose IACM à C/C 50A 36 KV + Terre | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 35 | Fourniture et pose IACM à C/C 100A 36 KV + Terre | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 36 | Dépose IACM | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 37 | Transfèrement IACM | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 38 | Transfèrement DRR + terre | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 39 | Confection d'une dalle de manœuvre pour organe de coupure | M2 | 20 | 40 |  |  |  |
| 40 | Confection des mises à la terre des masses | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 41 | Fourniture et montage d’un Jeu de 3 parafoudres | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 42 | Transport et installation de transformateur H61 (fourniture SRM-GO) | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 43 | Dépose d'un transformateur H61 | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 44 | Equipement et montage poste type H61 36kV + basse tension | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 45 | Fourniture et pose d'une plaque d'identification (IRD) | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 46 | L’élagage des arbres situés au voisinage des lignes HTA | U | 30 | 60 |  |  |  |
| 47 | Fourniture et pose câble isolé au PR à champ radial en aluminium unipolaire 150 mm2 | M | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 48 | Fourniture et pose câble isolé au PR à champ radial en aluminium unipolaire 240 mm2 | M | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 49 | Pose câble isolé au PR à champ radial en aluminium unipolaire | M | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 50 | Rabattement canalisation enterrée 2éme catégorie | M | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 51 | Confection boites de jonction ou d’extrémité thermo rétractable des câbles HTA | U | 40 | 80 |  |  |  |
| 52 | Fourniture et montage boite d’extrémité thermo rétractable pour câble unipolaire isolé au PR (Extérieur) | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 53 | Fourniture et montage boite d’extrémité thermo rétractable pour câble unipolaire isolé au PR (Intérieur) | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 54 | Fourniture et montage boite d’extrémité thermo rétractable pour câble unipolaire isolé au PR (Traversée embrochable) | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 55 | Fourniture et montage boite de jonction thermo rétractable pour câble unipolaire isolé au PR | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 56 | Réalisation d’une tranchée traversant un réseau HTA à 1 circuits – profondeur 1 m. | M | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 57 | Réalisation d’une tranchée traversant un réseau HTA à 2 circuits – profondeur 1 m. | M | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 58 | Réalisation fonçage horizontal DN 200 | M | 50 | 100 |  |  |  |
| 59 | Caniveau vibrés à 3 gorges diamètre 80 | M | 100 | 200 |  |  |  |
| 60 | Fourniture et pose de Tube annelé double paroi | M | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 61 | Fourniture et pose de protection par support de capot en tôle galvanisée | M | 8 | 15 |  |  |  |
| 62 | Fourniture et pose de protection murale par capot en tôle galvanisée | M | 8 | 15 |  |  |  |
| 63 | Réfection chaussée revêtue bitume ordinaire | M2 | 80 | 160 |  |  |  |
| 64 | Réfection chaussée revêtue enrobé | M2 | 80 | 160 |  |  |  |
| 65 | Réfection trottoir revêtement dallage/carrelage ordinaire | M2 | 80 | 160 |  |  |  |
| 66 | Réfection trottoir revêtement dallage/carrelage spécial | M2 | 80 | 160 |  |  |  |
| 67 | Confection et pose de Borne de signalisation MT | U | 40 | 80 |  |  |  |
| 68 | Confection d’un regard pour les canalisation HTA | U | 40 | 80 |  |  |  |
| 69 | Réalisation de fouilles localisées après détection de défaut sur câble HTA existant (sans réparation du câble) | U | 40 | 80 |  |  |  |
| 70 | Remise en conformité d'extracteur | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 71 | Ramassage des déblais et ordures aux alentours d'un poste | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 72 | Refonte de la canalisation d'éclairage du poste y compris goulottes, fillerie et accessoires nécessaires | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 73 | Fourniture et installation d'un Bloc autonome d'éclairage de sécurité y compris canalisations et fileries | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 74 | Fourniture et montage de l’équipement d’un poste de transformation type ouvert – poste type rural ou maçonné haut | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 75 | Fourniture et montage de l’équipement d’un poste de transformation type ouvert – poste maçonné bas (1 cellule transfo + 2 cellules réseaux) | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 76 | Fourniture et montage de l’équipement d’un poste de transformation type ouvert – poste maçonné bas (1 cellule transfo + 3 cellules réseaux) | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 77 | Pose et raccordement des cellules préfabriquées | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 78 | Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée pour réseau à isolement au SF6 36 kV, motorisée | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 79 | Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre à isolement au SF6 36 KV | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 80 | Fourniture et montage de l’équipement annexe d’un poste de transformation maçonné à cellules préfabriquées | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 81 | Dépose cellule préfabriquée | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 82 | Transfèrement d’une cellule préfabriquée | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 83 | Transfèrement PT cabine préfabriquée | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 84 | Remorquage / Transport d'un Groupe électrogène de secours | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 85 | Fourniture et pose d'une serrure en applique | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 86 | Aménagement G.C interne de poste maçonné | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 87 | Remplacement porte métallique d'accès au poste | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 88 | Remplacement des grilles d’aération | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 89 | Remplacement des tôles striées des caniveaux | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 90 | Crépissage, réfection d'enduit et peinture des murs extérieurs | M2 | 100 | 200 |  |  |  |
| 91 | Badigeonnage des murs extérieurs du local du poste | M2 | 20 | 40 |  |  |  |
| 92 | Badigeonnage des murs intérieurs du local du poste | M2 | 20 | 40 |  |  |  |
| 93 | Peinture porte d'accès et grilles d'aération | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 94 | Remise en état de l'étanchéité du poste | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 95 | Fourniture et pose d’un interrupteur 400 A – 36 kV | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 96 | Fourniture et pose d’un interrupteur 200 A – 36 kV | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 97 | Fourniture et montage isolateur support trolley 36 kV avec accessoires | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 98 | Fourniture et pose trolley 60/10, 100/10 ou 120/10 cuivre | Kg | 20 | 40 |  |  |  |
| 99 | Fourniture et montage dispositif de détection de défaut sur câble souterrain MT (DDS) | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 100 | Fourniture et pose coupe circuit à fusibles à poudre MT et accessoires | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 101 | Fourniture et pose tableau de distribution BT standard SRM-GO équipé de 5 disjoncteurs tétrapolaires | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 102 | Fourniture et pose d'un disjoncteur BT tétrapolaire 125A | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 103 | Fourniture et pose d'un disjoncteur BT tétrapolaire 160A | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 104 | Fourniture et pose d'un disjoncteur BT tétrapolaire 250A | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 105 | Fourniture et pose d'un interrupteur BT tétrapolaire cadenassable à coupure visible 1200A | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 106 | Fourniture et pose d'un extracteur triphasé 380V 5000 m3/h avec coffret de commande | U | 8 | 15 |  |  |  |
| 107 | Remplacement des entrées étanches PT | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 108 | Amélioration de la terre des masses et du neutre | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 109 | Transport et Pose transformateur de puissance (Fourniture SRM-GO) | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 110 | Dépose d'un transformateur de puissance | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 111 | Transfèrement d'un transformateur de puissance | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 112 | Fourniture et pose d'une plaque d'identification (IRD) | U | 18 | 20 |  |  |  |
| 113 | Confection Regard de visite des câbles HTA - BT | U | 20 | 30 |  |  |  |
| 114 | Confection dallettes pour regard des câbles HTA - BT | U | 20 | 30 |  |  |  |
| 115 | Remplissage par sable de mer des regards pour câbles HTA-BT | U | 20 | 30 |  |  |  |
| 116 | Fourniture et pose des câbles de liaison unipolaires | U | 20 | 30 |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (20%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)