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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES 
GUELMIM-OUED NOUN
SRM-GO


Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


[bookmark: _Hlk227917179]APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/072/26


Travaux d’entretien courant du réseau d’électricité HTA de la Région de Guelmim-Oued Noun


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° E/072/26
Objet : Travaux d’entretien courant du réseau d’électricité HTA de la Région de Guelmim-Oued Noun
Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° du poste 
	Désignation des prestations
	Unité de mesure
	Quantité minimale 
	Quantité maximale 
	Prix unitaire en DH HT
(en chiffres)
	Prix total Minimum HT/ DH
	Prix total Maximum HT/ DH

	1
	Fourniture, transport, réalisation des fouilles et dressage des pylônes métalliques HTA
	T
	2
	4
	 
	 
	 

	2
	Dépose pylône métallique quel que soit la hauteur et l’effort
	U
	3
	6
	 
	 
	 

	3
	Transfèrement d'un pylône métallique quel que soit la hauteur et l’effort
	U
	3
	6
	 
	 
	 

	4
	Transport et dressage d'un poteau HTA en béton armé quel que soit la hauteur et l’effort (Fourniture SRM-GO)
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	5
	Fourniture et montage du poteau béton armé classe A 12 m 800 daN
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	6
	Fourniture et montage du poteau béton armé classe A 14 m 800 daN
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	7
	Fourniture et montage du poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	8
	Fourniture et montage du poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	9
	Fourniture et montage du poteau béton armé classe B 12 m 1500 daN
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	10
	Fourniture et montage du poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	11
	Destruction poteau béton irrécupérable MT
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	12
	Confection du Massif de fondation normal
	M3
	100
	200
	 
	 
	 

	13
	Confection du Massif de fondation spécial
	M3
	20
	40
	 
	 
	 

	14
	Confection de la murette de soutènement et plate-forme en moellon cimenté
	M3
	10
	20
	 
	 
	 

	15
	Transport et montage sur poteau/pylône d’armements fournis par SRM-GO
	U
	20
	40
	 
	 
	 

	16
	Fourniture et montage d'armement NV galvanisé 170-125- N50-70
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	17
	Fourniture et montage d'armement nappe horizontale galvanisé H170 UPN
	U
	10
	 20
	 
	 
	 

	18
	Fourniture et montage d'armement nappe horizontale galvanisé H170 UPN moisé
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	19
	Fourniture et montage d'armement NA2 galvanisé 170 pour PBA 
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	20
	Jeu Fourniture et montage du bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras simple UPN 80 
	U
	5
	10
	 
	 
	 

	21
	Fourniture et montage de la Herse de dérivation 170 
	U
	2
	4
	 
	 
	 

	22
	Fourniture et montage de la Herse d'ancrage double pour IACM 130 
	U
	2
	4
	 
	 
	 

	23
	Transport, déroulage et réglage de la flèche des câbles nus (Fourniture SRM-GO)
	Km
	3
	4
	 
	 
	 

	24
	Fourniture, déroulage et réglage de la flèche du câble Almelec 148 mm2
	Kg
	300
	500
	 
	 
	 

	25
	Dépose de conducteurs nus toutes sections
	Km
	4
	8
	 
	 
	 

	26
	Fourniture, transport et montage d'isolateurs en composite N16 avec accessoires et toutes sujétions nécessaires, N5
	U
	40
	80
	 
	 
	 

	27
	Fourniture, transport et montage d'isolateurs en composite N16 avec accessoires et toutes sujétions nécessaires, N6
	U
	40
	80
	 
	 
	 

	28
	Fourniture et montage d’une pince d’alignement AGS pour câbles HTA
	U
	50
	100
	 
	 
	 

	29
	Fourniture et montage d’une pince d’ancrage pour câbles HTA
	U
	50
	100
	
	
	

	30
	Fourniture et pose d’un manchon de jonction HTA type Almélec
	U
	50
	100
	
	
	

	31
	Fourniture et pose d’un bloc de dédoublement pour câbles HTA
	U
	20
	40
	
	
	



	32
	Fourniture et pose d’un manchon d’ancrage à broche pour câbles HTA
	U
	20
	40
	 
	 
	 

	33
	Pose IACM (Fourniture SRM-GO)
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	34
	Fourniture et pose IACM à C/C 50A 36 KV + Terre
	U
	2
	4
	 
	 
	 

	35
	Fourniture et pose IACM à C/C 100A 36 KV + Terre
	U
	2
	4
	 
	 
	 

	36
	Dépose IACM
	U
	2
	4
	 
	 
	 

	37
	Transfèrement IACM 
	U
	2
	4
	 
	 
	 

	38
	Transfèrement DRR + terre
	U
	2
	4
	 
	 
	 

	39
	Confection d'une dalle de manœuvre pour organe de coupure
	M2
	20
	40
	
	
	

	40
	Confection des mises à la terre des masses
	U
	20
	40
	
	
	

	41
	Fourniture et montage d’un Jeu de 3 parafoudres
	U
	10
	20
	
	
	

	42
	Transport et installation de transformateur H61 (fourniture SRM-GO)
	U
	10
	20
	
	
	

	43
	Dépose d'un transformateur H61
	U
	20
	40
	
	
	

	44
	Equipement et montage poste type H61 36kV + basse tension
	U
	2
	4
	
	
	

	45
	Fourniture et pose d'une plaque d'identification (IRD)
	U
	1
	2
	
	
	

	46
	L’élagage des arbres situés au voisinage des lignes HTA
	U
	30
	60
	
	
	

	47
	Fourniture et pose câble isolé au PR à champ radial en aluminium unipolaire 150 mm2
	M
	1000
	2000
	
	
	

	48
	Fourniture et pose câble isolé au PR à champ radial en aluminium unipolaire 240 mm2
	M
	1000
	2000
	
	
	

	49
	Pose câble isolé au PR à champ radial en aluminium unipolaire
	M
	1000
	2000
	
	
	

	50
	Rabattement canalisation enterrée 2éme catégorie
	M
	1000
	2000
	
	
	

	51
	Confection boites de jonction ou d’extrémité thermo rétractable des câbles HTA
	U
	40
	80
	
	
	

	52
	Fourniture et montage boite d’extrémité thermo rétractable pour câble unipolaire isolé au PR (Extérieur)
	U
	20
	40
	
	
	

	53
	Fourniture et montage boite d’extrémité thermo rétractable pour câble unipolaire isolé au PR (Intérieur)
	U
	20
	40
	 
	 
	 

	54
	Fourniture et montage boite d’extrémité thermo rétractable pour câble unipolaire isolé au PR (Traversée embrochable)
	U
	20
	40
	 
	 
	 

	55
	Fourniture et montage boite de jonction thermo rétractable pour câble unipolaire isolé au PR
	U
	20
	40
	 
	 
	 

	56
	Réalisation d’une tranchée traversant un réseau HTA à 1 circuits – profondeur 1 m.
	M
	1000
	2000
	 
	 
	 

	57
	Réalisation d’une tranchée traversant un réseau HTA à 2 circuits – profondeur 1 m.
	M
	1000
	2000
	 
	 
	 

	58
	Réalisation fonçage horizontal DN 200
	M
	50
	100
	 
	 
	 

	59
	Caniveau vibrés à 3 gorges diamètre 80
	M
	100
	200
	 
	 
	 

	60
	Fourniture et pose de Tube annelé double paroi
	M
	1000
	2000
	 
	 
	 

	61
	Fourniture et pose de protection par support de capot en tôle galvanisée
	M
	8
	15
	
	 
	 

	62
	Fourniture et pose de protection murale par capot en tôle galvanisée
	M
	8
	15
	
	
	

	63
	Réfection chaussée revêtue bitume ordinaire
	M2
	80
	160
	
	
	

	64
	Réfection chaussée revêtue enrobé
	M2
	80
	160
	
	
	

	65
	Réfection trottoir revêtement dallage/carrelage ordinaire
	M2
	80
	160
	
	
	

	66
	Réfection trottoir revêtement dallage/carrelage spécial
	M2
	80
	160
	
	
	

	67
	Confection et pose de Borne de signalisation MT
	U
	40
	80
	
	
	

	68
	Confection d’un regard pour les canalisation HTA
	U
	40
	80
	
	 
	 

	69
	Réalisation de fouilles localisées après détection de défaut sur câble HTA existant (sans réparation du câble)
	U
	40
	80
	
	 
	 

	70
	Remise en conformité d'extracteur 
	U
	2
	4
	
	 
	 

	71
	Ramassage des déblais et ordures aux alentours d'un poste
	U
	3
	6
	
	 
	 

	72
	Refonte de la canalisation d'éclairage du poste y compris goulottes, fillerie et accessoires nécessaires 
	U
	10
	20
	
	 
	 

	73
	Fourniture et installation d'un Bloc autonome d'éclairage de sécurité y compris canalisations et fileries
	U
	10
	20
	
	 
	 

	74
	Fourniture et montage de l’équipement d’un poste de transformation type ouvert – poste type rural ou maçonné haut
	U
	1
	2
	
	 
	 

	75
	Fourniture et montage de l’équipement d’un poste de transformation type ouvert – poste maçonné bas (1 cellule transfo + 2 cellules réseaux)
	U
	1
	2
	
	 
	 

	76
	Fourniture et montage de l’équipement d’un poste de transformation type ouvert – poste maçonné bas (1 cellule transfo + 3 cellules réseaux)
	U
	1
	2
	
	 
	 

	77
	Pose et raccordement des cellules préfabriquées
	U
	4
	8
	
	 
	 

	78
	Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée pour réseau à isolement au SF6 36 kV, motorisée 
	U
	1
	2
	
	 
	 

	79
	Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre à isolement au SF6 36 KV
	U
	1
	2
	
	 
	 

	80
	Fourniture et montage de l’équipement annexe d’un poste de transformation maçonné à cellules préfabriquées
	U
	1
	2
	
	 
	 

	81
	Dépose cellule préfabriquée
	U
	5
	10
	
	 
	 

	82
	Transfèrement d’une cellule préfabriquée
	U
	5
	10
	
	 
	 

	83
	Transfèrement PT cabine préfabriquée
	U
	1
	2
	
	 
	 

	84
	Remorquage / Transport d'un Groupe électrogène de secours
	U
	1
	2
	
	 
	 

	85
	Fourniture et pose d'une serrure en applique
	U
	1
	2
	
	 
	 

	86
	Aménagement G.C interne de poste maçonné
	U
	4
	8
	
	 
	 

	87
	Remplacement porte métallique d'accès au poste
	U
	10
	20
	
	 
	 

	88
	Remplacement des grilles d’aération
	U
	10
	20
	
	 
	 

	89
	Remplacement des tôles striées des caniveaux 
	U
	10
	20
	
	 
	 

	90
	Crépissage, réfection d'enduit et peinture des murs extérieurs
	M2
	100
	200
	
	 
	 

	91
	Badigeonnage des murs extérieurs du local du poste
	M2
	20
	40
	
	 
	 

	92
	Badigeonnage des murs intérieurs du local du poste
	M2
	20
	40
	
	 
	 

	93
	Peinture porte d'accès et grilles d'aération 
	U
	10
	20
	
	 
	 

	94
	Remise en état de l'étanchéité du poste
	U
	20
	40
	
	 
	 

	95
	Fourniture et  pose d’un interrupteur 400 A – 36 kV
	U
	1
	2
	
	 
	 

	96
	Fourniture et  pose d’un interrupteur 200 A – 36 kV
	U
	1
	2
	
	
	

	97
	Fourniture et montage isolateur support trolley 36 kV avec accessoires
	U
	10
	20
	
	
	

	98
	Fourniture et pose trolley 60/10, 100/10 ou 120/10 cuivre
	Kg
	20
	40
	
	
	

	99
	Fourniture et montage dispositif de détection de défaut sur câble souterrain MT (DDS)
	U
	5
	10
	
	 
	 

	100
	Fourniture et pose coupe circuit à fusibles à poudre MT et accessoires
	U
	20
	40
	 
	 
	 

	101
	Fourniture et pose tableau de distribution BT standard SRM-GO équipé de 5 disjoncteurs tétrapolaires
	U
	5
	10
	 
	 
	 

	102
	Fourniture et pose d'un disjoncteur BT tétrapolaire 125A
	U
	5
	10
	 
	 
	 

	103
	Fourniture et pose d'un disjoncteur BT tétrapolaire 160A

	U
	5
	10
	 
	 
	 

	104
	Fourniture et pose d'un disjoncteur BT tétrapolaire 250A
	U
	20
	40
	 
	 
	 

	105
	Fourniture et pose d'un interrupteur BT tétrapolaire cadenassable à coupure visible 1200A
	U
	5
	10
	 
	 
	 

	106
	Fourniture et pose d'un extracteur triphasé 380V 5000 m3/h avec coffret de commande
	U
	8
	15
	 
	 
	 

	107
	Remplacement des entrées étanches PT
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	108
	Amélioration de la terre des masses et du neutre 
	U
	20
	40
	 
	 
	 

	109
	Transport et Pose transformateur de puissance (Fourniture SRM-GO)
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	110
	Dépose d'un transformateur de puissance 
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	111
	Transfèrement d'un transformateur de puissance
	U
	10
	20
	 
	 
	 

	112
	Fourniture et pose d'une plaque d'identification (IRD)
	U
	18
	20
	 
	 
	 

	113
	Confection Regard de visite des câbles HTA - BT
	U
	20
	30
	 
	 
	 

	114
	Confection dallettes pour regard des câbles HTA - BT
	U
	20
	30
	 
	 
	 

	115
	Remplissage par sable de mer des regards pour câbles HTA-BT
	U
	20
	30
	 
	 
	 

	116
	Fourniture et pose des câbles de liaison unipolaires
	U
	20
	30
	 
	 
	 

	Total hors TVA
	 
	 

	Taux TVA (20%)
	 
	 

	Total TTC
	 
	 


Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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