## EP Tafaouq
Appel d'offres ouvert national « Au rabais ou à majoration » N°: 116/INV/2026
Objet : Travaux de construction de l’école primaire TAFAOUQ à Mhamid sud arrondissement Ménara relevant de la direction provinciale de Marrakech en lot unique
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
100 | GROS ŒUVRES
101 | Fouilles en pleine masse dans tout terrain y compris rocher | m³ | 513 | 50 | 25650
102 | Fouilles en puits, en tranchées et en rigoles dans tout terrain y compris rocher | m³ | 929 | 40 | 37160
103 | Mise en remblai ou évacuation à la décharge publique | m³ | 1442 | 30 | 43260
104 | Remblai d'apport | m³ | 158 | 70 | 11060
105 | Béton de propreté | m³ | 22 | 600 | 13200
106 | Gros Béton | m³ | 341 | 600 | 204600
107 | Béton cyclopéen en fondation | m³ | 139 | 600 | 83400
108 | Arase étanche | m² | 145 | 80 | 11600
109 | Hérrisonnage en pierres sèches de 20 cm | m² | 787 | 40 | 31480
110 | Forme en béton de 13 cm d’épaisseur y compris aciers | m² | 787 | 140 | 110180
111 | Béton en fondations pour tout ouvrage | m³ | 197 | 1200 | 236400
112 | Aciers à haute adhérence en fondations pour tout ouvrage | Kg | 18699 | 12 | 224388
113 | Canalisations en buses de PVC pour évacuation
| A/Diamètre 200 | ml | 68 | 240 | 16320
| B/Diamètre 315 | ml | 74 | 280 | 20720
114 | Regards visitables ou non visitables pour évacuation
| A/De 40 X 40 | U | 12 | 250 | 3000
| B/De 50 X 50 | U | 16 | 300 | 4800
| C/De 60 X 60 | U | 18 | 350 | 6300
| D/De 80 X 80 | U | 14 | 400 | 5600
115 | Caniveau en béton de 40 cm de largeur | ml | 12 | 400 | 4800
116 | Branchement au réseau d'assainissement | ens | 1 | 20000 | 20000
117 | Béton en élévation pour tout ouvrage | m³ | 267 | 1200 | 320400
118 | Aciers à Haute Adhérence en élévation pour tout ouvrage | Kg | 41274 | 12 | 495288
119 | Plancher Hourdis
| A/Plancher Hourdis Ep= 25+5 à 7 | m² | 744 | 320 | 238080
| B/Plancher Hourdis Ep= 20+5 à 7 | m² | 254 | 280 | 71120
| C/Plancher Hourdis Ep= 16+4 à 5 | m² | 349 | 260 | 90740
120 | Double cloison en briques creuses
| A/Double cloison 15 cm+10 cm | m² | 1054 | 200 | 210800
| B/Double cloison 10 cm+10 cm | m² | 86 | 180 | 15480
121 | Cloison simple en agglos creux
| A/Cloison de 20 cm | m² | 262 | 130 | 34060
| B/Cloison de 15 cm | m² | 191 | 120 | 22920
| C/Cloison de 10 cm | m² | 55 | 110 | 6050
| D/Cloison de 7 cm | m² | 95 | 100 | 9500
122 | Enduit exterieur au mortier de ciment y/c joint creux | m² | 648 | 45 | 29160
123 | Enduit intérieur au mortier de ciment y/c baguette d’angle | m² | 1962 | 45 | 88290
124 | Enduit intérieur au plâtre taloche | m² | 496 | 45 | 22320
125 | Béton arme pour dallettes et paillasse y/c aciers | m² | 21 | 100 | 2100
126 | Renformis en béton | m² | 14 | 100 | 1400
127 | Couronnement d'acrotère y compris façon de larmier | ml | 310 | 50 | 15500
128 | Dallette couvre joint | ml | 18 | 100 | 1800
129 | Traitement des joints de dilatation y/c couvre joint | ml | 117 | 150 | 17550
Total 100 -GROS ŒUVRE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 2806476
200 | ETANCHEITE
201 | Forme de pente et chape de lissage y compris gorge pour solins | m² | 907 | 50 | 45350
202 | Etanchéité bicouche auto-protégée | m² | 907 | 140 | 126980
203 | Etanchéité des reliefs en bicouche auto-protégée | ml | 310 | 60 | 18600
204 | Etanchéité légère pour salles d'eau | m² | 27 | 100 | 2700
205 | Gargouille en plomb de tous diamètres y compris crapaudine | U | 6 | 300 | 1800
Total 200 -ETANCHEITE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 195430
300 | REVETEMENTS ET FAUX PLAFONDS
301 | Revêtement de sol en granito poli 50% blanc teinte et cire y compris plinthe | m² | 811 | 140 | 113540
302 | Revêtement sol en carreaux de gres cerame y compris plinthe | m² | 237 | 180 | 42660
303 | Revêtement sol en carreaux de grès cérame antidérapant y compris plinthe | m² | 81 | 200 | 16200
304 | Revêtement sol en résine époxy y compris plinthe | m² | 182 | 150 | 27300
305 | Marches et contre marches en granito poli 50% blanc teinte et cire y compris plinthe | ml | 72 | 200 | 14400
306 | Marche et contre marche en marbre y compris plinthes | ml | 50 | 400 | 20000
307 | Revêtement mural en gravier résine | m² | 252 | 120 | 30240
308 | Main courante en gravier résine | ml | 67 | 100 | 6700
309 | Revêtement mural en carreaux de faïence | m² | 425 | 180 | 76500
310 | Revêtement de paillasses en granit | m² | 5 | 1500 | 7500
311 | Habillage des façades de parement en pierres taillées | m² | 14 | 400 | 5600
312 | Faux plafond et fausses poutres en staff lisse y/c joint creux et motifs decoratifs | m² | 384 | 160 | 61440
313 | Faux plafond en staff lisse hydrofuge y compris joint creux et motifs décoratifs | m² | 12 | 200 | 2400
Total 300 - REVETEMENTS ET FAUX PLAFONDS …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 424480
400 | MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM-METALLIQUE
401 | Porte pleine a lames | m² | 132 | 1000 | 132000
402 | Porte en bois coupe-feu 1/2h + ferme porte | m² | 16 | 2000 | 32000
403 | Placard en panneaux en particules de parement stratifies | m² | 42 | 700 | 29400
404 | Porte métallique | m² | 39 | 800 | 31200
405 | Grille de protection métallique | m² | 114 | 700 | 79800
406 | Garde-corps métalliques | ml | 19 | 600 | 11400
407 | Fenêtre, porte fenêtre et châssis en aluminium y compris vitrage | m² | 117 | 1200 | 140400
408 | Mat porte drapeau y/c peinture | U | 1 | 3000 | 3000
409 | Enseigne trilingue en arabe, français et tifinagh en Laiton | ens | 1 | 10000 | 10000
410 | Plaques signalétiques pour bureaux et salles | U | 20 | 150 | 3000
Total 400 - MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM-METALLIQUE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 472200
500 | ELECTRICITE - LUSTRERIE
501 | Branchement au réseau d'électricité | ens | 1 | 100000 | 100000
502 | Boite de coupure | U | 5 | 1000 | 5000
503 | Boite de distribution | U | 2 | 800 | 1600
504 | Coffret pour compteur
| A/Coffret triphasé 4 fils | U | 1 | 1000 | 1000
| B/Coffret monophasé 2 fils | U | 1 | 800 | 800
505 | Tableau de protection générale (TGBT) | U | 1 | 10000 | 10000
506 | Tableau de protection | U | 9 | 1500 | 13500
507 | Cable U 1000 RO 2V
| A/Section 5G 35 mm² | ml | 10 | 200 | 2000
| B/Section 5G 25 mm² | ml | 12 | 180 | 2160
| C/Section 5G 16 mm² | ml | 45 | 150 | 6750
| D/Section 5G 10 mm² | ml | 80 | 140 | 11200
| E/Section 5G 6 mm² | ml | 40 | 100 | 4000
| F/Section 3G 10 mm² | ml | 100 | 110 | 11000
| G/Section 3G 6 mm² | ml | 270 | 100 | 27000
508 | Alimentation
| A/Chauffe-eau électrique | U | 1 | 300 | 300
| B/Chauffe-eau solaire | U | 1 | 500 | 500
| C/ Système détection incendie | U | 2 | 500 | 1000
| D/Répartiteur informatique et téléphonique | U | 1 | 300 | 300
509 | Mise à la terre | ens | 1 | 2000 | 2000
510 | Liaison équipotentielle secondaire | U | 4 | 500 | 2000
511 | Liaison équipotentielle principale | ens | 1 | 1000 | 1000
512 | Bloc de télécommande d'éclairage de sécurité | U | 3 | 5000 | 15000
513 | Bloc de balisage de sécurité non permanent | U | 22 | 500 | 11000
514 | Blocs autonome d'ambiance 360 lm | U | 7 | 600 | 4200
515 | Foyer lumineux
| A/Foyer simple allumage | U | 29 | 130 | 3770
| B/Foyer simple allumage étanche | U | 16 | 140 | 2240
| C/Foyer double allumage | U | 3 | 130 | 390
| D/Double allumage étanche | U | 4 | 140 | 560
| E/ Foyer va et vient | U | 10 | 150 | 1500
| F/Bouton poussoir | U | 4 | 110 | 440
| G/Foyer complémentaire | U | 93 | 100 | 9300
516 | Prise de courant
| A/Prise 2x16A+T | U | 84 | 190 | 15960
| B/Prise 2x16A+T Etanche | U | 3 | 200 | 600
517 | Support de vidéo projecteur y compris accessoires | U | 8 | 1000 | 8000
518 | Sonnerie pour logement | U | 1 | 150 | 150
519 | Sirène | U | 1 | 1000 | 1000
520 | Plafonnier LED
| A/Plafonnier de 60x60 cm (40W) | U | 59 | 350 | 20650
| B/Plafonnier de 30x30 cm (30W) | U | 68 | 250 | 17000
| C/Plafonnier LED étanche (24W ) | U | 20 | 250 | 5000
| D/Plafonnier LED suspendu | U | 5 | 200 | 1000
521 | Projecteur LED étanche 100W | U | 7 | 300 | 2100
522 | Applique torche décoratif | U | 7 | 300 | 2100
523 | Lampadaire | U | 10 | 2500 | 25000
524 | Regards de tirage
| A/De 60 X 60 | U | 7 | 350 | 2450
| A/De 80 X 80 | U | 5 | 400 | 2000
525 | Tube annelé double paroi
| A/Ø 110 | ml | 110 | 100 | 11000
| B/Ø 75 | ml | 50 | 80 | 4000
526 | Armoire répartiteur informatique 42 U | U | 1 | 10000 | 10000
527 | Sous répartiteur informatique | U | 1 | 2000 | 2000
528 | Prise de Télévision y/c câblage | U | 1 | 200 | 200
529 | Prise Informatique / téléphonique y/c câblage | U | 39 | 200 | 7800
530 | Mini commutateur | U | 1 | 5000 | 5000
531 | Bloc autonome d’alarme sonore principale BAAS type PR | U | 1 | 1500 | 1500
532 | Déclencheurs manuels d'incendie | U | 10 | 1000 | 10000
533 | Blocs autonomes d’Alarme sonore satellites (BAAS type sa) | U | 22 | 1500 | 33000
534 | Equipement d'alarme type 4 | U | 2 | 4000 | 8000
Total 500- ELECTRICITE - LUSTRERIE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 447020
600 | PLOMBERIE-SANITAIRE
601 | Branchement au réseau eau potable y/c frais de branchement | Ens | 1 | 100000 | 100000
602 | Vannes d'arrêt tout diamètre sous regard | U | 3 | 500 | 1500
603 | Nourrice de distribution eau potable | Ens | 2 | 2000 | 4000
604 | Collecteurs de distribution
| A/Collecteur 7 à 9 départs | U | 2 | 500 | 1000
| B/Collecteur 2 à 6 départs | U | 3 | 400 | 1200
605 | Coffret pour collecteurs | U | 5 | 200 | 1000
606 | Purgeur automatique | U | 5 | 1000 | 5000
607 | Tuyauterie en polyéthylène réticule (PER)
| A/Ø 13/16 mm | ml | 200 | 30 | 6000
| B/Ø 16/20 mm | ml | 50 | 40 | 2000
608 | Tuyauterie en polypropylène Randon (PPR)
| A/Ø 25 à 32 | ml | 30 | 40 | 1200
| B/Ø 40 à 63 | ml | 14 | 50 | 700
609 | Tuyauterie en PEHD - PN16
| A/Ø20 à 50 | ml | 150 | 50 | 7500
| B/Ø63 à 110 | ml | 20 | 70 | 1400
610 | Chutes et collecteurs de vidange en PVC
| A/Ø 40 à 50mm | ml | 80 | 50 | 4000
| B/Ø 75mm | ml | 30 | 60 | 1800
| C/Ø 100 à 110 mm | ml | 28 | 90 | 2520
| D/Ø 125mm | ml | 24 | 100 | 2400
611 | Siphon du sol
| A/ de 20x20cm | U | 4 | 1000 | 4000
| B/ de 15x15cm | U | 8 | 800 | 6400
612 | WC à l'anglaise | U | 6 | 1400 | 8400
613 | WC à la turque | U | 12 | 800 | 9600
614 | WC à l’anglaise pour PMR y compris lavabo | U | 1 | 3000 | 3000
615 | Lavabo vasque | U | 1 | 1100 | 1100
616 | Lavabo sur colonne | U | 1 | 1000 | 1000
617 | Lavabo collectif | U | 4 | 1000 | 4000
618 | Receveur douche | U | 1 | 1000 | 1000
619 | Evier à 2 bacs et égouttoir | U | 1 | 1200 | 1200
620 | Robinet d'arrosage | U | 6 | 150 | 900
621 | Robinet de puisage | U | 28 | 120 | 3360
622 | Chauffe-eau électrique à accumulation de capacité 50 L | U | 1 | 2500 | 2500
623 | Chauffe-eau solaire de capacite 300 L y compris pompe | U | 1 | 15000 | 15000
624 | RIA (Robinet d'Incendie Armé) DN 25 | U | 4 | 4000 | 16000
625 | Tube en acier galvanisé Ø 40/50mm | ml | 150 | 180 | 27000
626 | Extincteur portatif à poudre polyvalente de 6kg | U | 6 | 1000 | 6000
627 | Extincteur portatif à CO2 5 kg | U | 1 | 1100 | 1100
628 | Poteau d'incendie | U | 1 | 9000 | 9000
629 | Split system 12000 BTU/H | U | 5 | 5000 | 25000
630 | Ensemble de surveillance complet | ens | 1 | 8000 | 8000
Total 600- PLOMBERIE-SANITAIRE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 296780
700 | PEINTURE
701 | Peinture vinylique extérieure | m² | 648 | 20 | 12960
702 | Peinture griffée y compris dressage au mortier ciment. | m² | 2648 | 70 | 185360
703 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs | m² | 2534 | 20 | 50680
704 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds intérieurs | m² | 320 | 25 | 8000
705 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | m² | 418 | 25 | 10450
706 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | m² | 516 | 25 | 12900
Total 700 - PEINTURE VITRERIE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 280350
800 | TERRAINS DE SPORTS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
801 | Mur de cloture façade principale | ml | 29 | 1100 | 31900
802 | Mur de clôture des autres façades et mitoyen | ml | 260 | 1000 | 260000
803 | Dallage pour terrain de sport y compris traçage | m² | 1056 | 210 | 221760
804 | Equipement de terrain omnisport | ens | 1 | 10000 | 10000
805 | Dallage en béton brosse | m² | 134 | 200 | 26800
806 | Dallage en béton désactivé | m² | 188 | 200 | 37600
807 | Revêtement de sol en pavés autobloquants | m² | 358 | 200 | 71600
808 | Bordure de trottoir T1 | ml | 296 | 120 | 35520
809 | Banc de jardin prefabrique en beton lisse | U | 4 | 2000 | 8000
810 | Apport et mise en place de la terre végétale | m3 | 110 | 150 | 16500
811 | Fourniture et plantation du palmier washingtonia hauteur de stip 3m | U | 10 | 1000 | 10000
812 | Fourniture et plantation des oliviers hauteur de stip 3m | U | 20 | 1000 | 20000
813 | Engazonnement | m2 | 250 | 60 | 15000
Total 800- TERRAINS DE SPORTS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 764680
RECAPITULATIF GENERAL
Total 100 -GROS ŒUVRE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 2806476
Total 200 -ETANCHEITE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 195430
Total 300 - REVETEMENTS ET FAUX PLAFONDS …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 424480
Total 400 - MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM-METALLIQUE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 472200
Total 500- ELECTRICITE - LUSTRERIE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 447020
Total 600- PLOMBERIE-SANITAIRE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 296780
Total 700 - PEINTURE VITRERIE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 280350
Total 800- TERRAINS DE SPORTS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 764680
Total Hors Taxe ……………………………...…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… |  |  |  |  | 5687416
Total TVA 20% ……………………………...………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………………………… |  |  |  |  | 1137483.2
Total T.T.C ……………………………...……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………… |  |  |  |  | 6824899.2
Rabais en : …........ % |  | Montant du rabais en valeur |  |  | …......................
Majoration en: ….......... % |  | Montant de majoration en valeur |  |  | …..................
Montant total definitif Après Rabais ou majoration |  |  |  |  | …...................
Signature du concurrent