## Feuil1
AO N°74/DPJ-2026 E/T Travaux de renouvellement du réseau HTA aérien aux communes Bir jdid, Laghdira, Chtouka, Sidi Ali Ben Hamdouche, Ouled Rahmoune et Haouzia - Province d’El jadida
Bordereau des Prix - Détail estimatif
N° | Désignation des Fournitures | U | Qté | Prix Unitaire (DH/HT) | Prix Total (DH/HT)
1 | Etude de la ligne MT y compris balisage de ligne, levé de terrain, report sur calque, calculs mécanique et toutes sujétions | KM | 53
2 | Fourniture de menuiserie métallique galvanisé à chaud pour armements ou pylônes + Accessoires de fixations et toutes sujétions | KG | 66200
3 | Pose de menuiserie métallique galvanisé à chaud pour armements ou pylônes + Accessoires de fixations et toutes sujétions | KG | 66200
4 | Fourniture de menuiserie métallique galvanisé à chaud pour embase pylône existant y compris accessoires d'assemblage et toutes sujétions | KG | 5100
5 | Dépose et transport pylônes métallique tout type y compris armement vers magasin SRM-CS | FOR | 17
6 | Fourniture et pose d'un poteau en béton armé de 14/1500 daN | U | 54
7 | Fourniture et pose d'un poteau en béton armé de 14/1000 daN | U | 179
8 | Fourniture et pose d'un poteau en béton armé de 14/800 daN | U | 22
9 | Fourniture et pose d'un poteau en béton armé de 14/500 daN | U | 55
10 | Fourniture et pose d’un poteau en béton armé de 13/1000 daN | U | 21
11 | Fourniture et pose d'un poteau en béton armé de 13/500 daN | U | 10
12 | Fourniture et pose d'un poteau en béton armé de 12/1500 daN | U | 4
13 | Fourniture et pose d'un poteau en béton armé de 12/1000 daN | U | 2
14 | Massif de fondation (y compris la fouille et pointe en diamant) | M3 | 1100
15 | Fourniture et pose d'un interrupteur aérien IACM 400A/100A, à fouet à isolement spécial y compris châssis, commande mécanique | U | 2
16 | Fourniture et pose d'un interrupteur aérien IACM 200A/50A, à fouet y à isolement spécial compris châssis, commande mécanique | U | 20
17 | Transport et pose d'un interrupteur aérien télécommandé IAT fourni par la SRM-CS | U | 3
18 | Fourniture et pose de chaine d'ancrage en composite N16+accessoires | U | 852
19 | Fourniture et pose de chaine d'alignement en composite N16+accessoires | U | 315
20 | Fourniture et pose de chaine d'ancrage en composite N11+accessoires | U | 693
21 | Fourniture et pose de chaine d'alignement en composite N11+accessoires | U | 189
22 | Fourniture et pose de 3 parafoudres 24 kV y compris support ( Lf ≥ 960mm) | U | 27
23 | Confection de terre des parafoudres | U | 7
24 | Confection de terre des masses | U | 25
25 | Confection de terre de neutre | U | 3
26 | Confection de terre des câbles HTA | U | 3
27 | Fourniture de câble en Alliage d'aluminium de 148 mm² | KG | 24000
28 | Pose de câble en Alliage d'aluminium de 148mm² | KM | 58
29 | Fourniture de câble en Alliage d'aluminium de 75,5 mm² | KG | 9100
30 | Pose de câble en Alliage d'aluminium de 75,5 mm² | KM | 43
31 | Fourniture de câble en Alliage d'aluminium de 54,6mm² | KG | 9300
32 | Pose de câble en Alliage d'aluminium de 54,6 mm² | KM | 59
33 | Fourniture et pose de câble PRC HTA de 1x240 mm² Alu 18/30KV | ML | 1740
34 | Tranchée normale tout terrain y compris grillage et lit de sable pour 1 circuit HTA | ML | 400
35 | Tranchée normale tout terrain y compris grillage et lit de sable pour 2 circuits HTA | ML | 6
36 | Tranchée traversée y compris gaine double paroi de 200mm de diamètre, béton et grillage de signalisation pour 1 circuit | ML | 51
37 | Tranchée traversée y compris gaine double paroi de 200mm de diamètre, béton et grillage de signalisation pour 2 circuits | ML | 10
38 | Fourniture & pose de tube en polyéthylène de diamètre de 200 mm par technique de forage dirigé y compris toutes sujétions. | ML | 20
39 | démolition du trottoir | M2 | 30
40 | Réfection du trottoir en dallage | M2 | 30
41 | Fourniture et pose de tubes ou capot en acier galvanisé pour la protection de 3 câbles PRC 240 mm² Alu 18/30KV y compris accessoires de fixation | U | 9
42 | Fourniture et pose de boites d’extrémités intérieures HTA/36KV unipolaire 240mm² | U | 6
43 | Fourniture et pose de boite d’extrémité extérieure HTA/36KV unipolaire 240mm² y compris support | M3 | 9
44 | Fourniture et pose de boite de jonction HTA/36KV unipolaire 1x240mm² | U | 3
45 | Fourniture et pose de dalette en béton | U | 12
46 | Fourniture et pose Détecteur de défaut monophasé aérien DDA | U | 9
47 | Dépose et pose d’un disjoncteur réenclencheur sur réseau aérien HTA | FOR | 1
48 | Dépose et pose d’un IACM à coupure dans le SF6 complet | FOR | 2
49 | Dépose et pose d’un IAT-CT | FOR | 1
50 | Dépose et pose des équipements d'un poste H61 (transformateur, fusibles HTA, disjoncteurs HP, liaisons BT) | FOR | 3
51 | Dépose et pose câble aérien torsade préisolé de 3*70+1*54,6+2*16 y compris fourniture et pose des accessoires de pose et de raccordement | ML | 400
Montant Total en DH/HT
Montant TVA 20%
Montant Total en DH/T.T.C.