## Feuil1
APPEL D'OFFRES OUVERT N°72/DPJ-2026 E/S Bordereau des prix-détail estimatif MISE A NIVEAU DES TRANSFORMATEURS 72.5/24 KV DES POSTES SOURCE DE LA SRM-CS DANS PERIMETRE DE LA DIRECTION PROVINCIALE D’EL JADIDA
N° Prix | Designations | Unité | Qté | Prix Unitaire DH/HT | Prix Total DH/HT
1 | Fourniture et pose de radiateur pour transformateur 72,5/24 kV 20 MVA y compris dépose existants essais et toutes sujétions | Forfait | 5
2 | fourniture et installation des moto-ventulateurs pour les nouveau radiateurs des transformateur 20 MVA | U | 6
3 | Déplacement des radiateurs de refroidissement avec extension des conduites d'huile y compris études, fourniture matériaux, installation et toutes sujétions | Forfait | 3
4 | Fourniture, installation et essais d'assécheur à régénération automatique pour transformateur y compris adaptation, alimentation électrique, dépose existants, intégration au SCCN et toutes sujétions | U | 1
5 | Fourniture, installation et essais d'assécheur à régénération automatique pour régleur en charge y compris adaptation, alimentation électrique, dépose existants, intégration au SCCN et toutes sujétions | U | 1
6 | Fourniture, installation et essais de thermomètre avec sonde température enroulement pour transformateurs 72,5/24 kV 20 MVA, y compris câblage, mesure comparative et toutes sujétions | U | 6
7 | Fourniture, installation et essais des thermostats à cadran avec sonde L=100 mm pour transformateurs 72,5/24 kV 20 MVA, y compris câblage, réglages et toutes sujétions | U | 12
8 | Fourniture et remplacement d'un indicateur du niveau d'huile | U | 2
9 | fourniture et installation d'un éclateur 72,5kV pour traversée des transformateurs 72,5/24 kV | U | 9
10 | fourniture et instalation de coffret des auxiliaires des transformateur 72,5/24 kV 20 MVA | U | 2
11 | Traitement d'huile des transformateurs 72,5/24 kV 20 MVA y compris filtration, déshydratation, dégazage et toutes sujétions | Forfait | 2
12 | réalisation des mesures électriques sur transfomateur 72,5/24 kV 20 MVA | Forfait | 2
13 | Fourniture et installation vanne de purge pour transformateur 72,5/24 kV 20 MVA | U | 1
14 | Remise en peinture complète des transformateurs 72,5/24 kV 20 MVA | Forfait | 8
15 | Fourniture de kit mineur pour regleur marque MR | U | 4
16 | Fourniture de kit mineur pour regleur marque ALSTHOM | U | 6
17 | Fourniture de kit majeur pour regleur marque MR | U | 1
18 | Fourniture de kit majeur pour regleur marque ALSTHOM | U | 2
19 | mise a niveau du regleurs en charge des transfomateur | Forfait | 4
Total en DH HT
Total TVA 20%
Total en DH TTC