## BPDE
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N°37/2026/AREF-BK DU 27/10/2026 A 10H00MIN
BORDEREAU DES PRIX DETAIL-ESTIMATIF
Objet: Acquisition de matériel didactique destiné aux établissements d’enseignement collégial relevant de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de Béni Mellal-Khénifra, en quatre (04) lots : - Lot n° 1 : Matériel didactique de physique et de chimie.
N° | Désignation | Descriptif | Unité | Quantité | PU HT | PT HT
1 | Multimètre 2000 points | Multimètre 2000 points - Affichage à cristaux liquides 2000 points au moins - Alimentation par piles alcalines - Tension AC/ DC : 0 à 600V (gamme : 200mV / 2V / 20V / 200V / 500V ± 1,0% à ± 1,2%) - Courant AC/DC : 200 µA à 10A (gamme : 200µ / 2mA / 20mA / 200mA / 10A ± 1,5% à ± 2,0%) - Résistance : jusqu'à 20 Mohms (gamme : 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ ± 1,0% à ± 1,5%) - Protection électronique et par fusible. Boitier en matière plastique rigide, dimensions : 150 x 85 x 40 mm environ - Doit posséder au moins les fonctions suivantes : Ohmmètre, Voltmètre, Ampèremètre, Mesure de température, Test de continuité, capacimètre, fréquencemètre et test de transistors Livré avec cordons de raccordement adéquats, sonde de température type K, piles alcalines de rechange, une gaine de protection antichoc et une notice en français et/ou en arabe | u | 36
2 | Testeur de pH | Testeur de pH - Mesure : de 0,00 à 14,00 u.pH - Etalonnage : en deux (2) points et électrode interchangeable - Résolution : 0,01pH - Dimensions : 60 x 50 x 30 mm environ - Masse : (50 à100 g ) - Alimentation par piles 6000mAh au moins (fournies) - Affichage large à cristaux liquides Livré avec piles de rechange ( deux fois le nombre nécessaire pour le fonctionnement) , électrode de rechange et notices en français et/ou en arabe | u | 6
3 | Thermomètre à liquide coloré | Thermomètre à liquide coloré - gamme : -10°C à +110°C au moins avec une graduation au degré - Tube en verre terminé par un œillet de suspension Livré sous étui adéquat de protection | u | 36
4 | Boite d'alimentation stabilisée et variable 0-30V/0-3A | Boite d'alimentation stabilisée et variable: 0-30V/0-3A - Boitier en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre la rouille Alimentation stabilisée et variable - Tension de sortie continue : 0-30V (réglable) - Courant de sortie : 0-3A (réglable) - Alimentation secteur 220V/50Hz avec cordon standard (2P+T) - Sorties : tension continue avec réglage fin - Protection primaire : fusible accessible facilement de l'extérieur - Protection contre les courts circuits, les échauffements excessifs et les surintensités - Ventilation par ventilateur intégré - Visualisation séparée de la tension et de l’intensité du courant par double affichage numérique de 12 mm au moins Livrée avec notice en français et/ou en arabe et schéma électronique | u | 12
5 | Dipôle actif (moteur électrique BT 6V, 6W) monté sur support | Dipôle actif (moteur électrique BT 6V, 6W) monté sur support - Moteur apparent monté sur socle isolant stable et rigide - Branchement par douilles de sécurité 4 mm à double puits - Vitesse de rotation à vide de l’ordre de 10000 tr/min minimum. Diamètre moteur de l’ordre de 25 à 30mm | u | 6
6 | Générateur de basse fréquence 15KHz à affichage numérique | Générateur de basse fréquence à affichage numérique 15KHZ - Sorties sinusoïdale, carré, triangulaire sur douilles sécurisées à double puits 4mm ou sur bornes BNC ( cordons ou fiches BNC/banane 4 mm fournies) - Fréquences : allant jusqu'à 15 KHz au moins - Affichage numérique : 4 chiffres au moins bien visibles - Protection contre courts circuits sur les sorties - Alimentation 220V/50Hz ou par adaptateur secteur fourni - Livré avec cordon d'alimentation secteur (2P+T), deux adaptateurs BNC/bornes bananes sécurisées 4 mm et notice en français et/ou en arabe | u | 12
7 | Interrupteur à levier monté sur support | Interrupteur à levier monté sur support Monté sur support, isolant, stable, rigide et muni de : - Deux (2) bornes de sécurité 4 mm à double puits, de couleurs différentes normalisées - Schéma normalisé sérigraphie - Courant admissible 10A - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau | u | 36
8 | Oscilloscope bi-courbe analogique 25MHz | Oscilloscope bi-courbe analogique 25MHz caractéristiques minimales : - Affichage LCD monochrome 320x240 - Deux voies d’amplification - Sensibilité verticale de 2mV/div à 5V/div - Impédance d'entrée 1MW/13p - Tension maximale d'entrée 400V (en CC et en CA) - Affichage : voies A; B; A et B; (- B); (A+B); (A-B), MODE XY - Déviation Horizontale : Base des temps : de 20ns/div à 50s/div - Alimentation 220V/50Hz par cordon (2P+T) - Livré avec un jeu de deux (2) sondes 1/1, deux (2) adaptateurs BNC/fiches bananes sécurisées 4 mm et une notice d’utilisation en français et/ou en arabe | u | 12
9 | Aimant droit (paire ) | Aimant droit (paire) - Aimant en néodyme de forme rectangulaire de dimensions 10x20x100 mm environ Livré avec deux barres pour fermeture du circuit magnétique dans un petit coffret adéquat avec pôles repérés | u | 36
10 | Boussole en boite | Boussole en boite - Montée en boite en matériau inoxydable, rigide, avec couvercle et arrêt de l’aiguille - Diamètre au moins égal à 40 mm | u | 36
11 | Aiguille aimantée de 70 mm sur pivot | Aiguille aimantée de 70 mm sur pivot - Aiguilles aimanté de 70 mm montée sur pivot en matériau métallique qui ne se rouille pas avec socle rigide et stable; nord de l'aiguille fléché ou pôles de couleurs différentes | u | 72
12 | Cordon avec fiches bananes mâle-mâle à reprise arrière (longueur 50 cm) couleur rouge | Cordon avec fiches bananes mâle-mâle à reprise arrière (longueur 50 cm) couleur rouge -Cordons de connexion silicone, fibres de cuivre, avec fiches bananes mâle-mâle 4mm à reprise arrière de longueur 50 cm. Contact intime par lames ressort. | u | 240
13 | Cordon avec fiches bananes mâle-mâle à reprise arrière (longueur 50 cm) couleur noir | Cordon avec fiches bananes mâle-mâle à reprise arrière (longueur 50 cm) couleur noir -Cordons de connexion silicone, fibres de cuivre, avec fiches bananes mâle-mâle 4mm à reprise arrière de longueur 50 cm. Contact intime par lames ressort. | u | 240
14 | Lampe E10 montée sur support (12V/0,25A) | Lampe E10 montée sur support (12 V/0,25A): - lampe (12 V/0,25 A ), montée sur boitier adéquat , stable , rigide muni d'une douille E10 reliée à deux bornes de sécurité 4mm à double puit; - Schéma normalisé sérigraphie sur boitier; - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants; - Système d'aimantation très puissants , imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau; Il sera en outre fourni cinq (5) Lampe en culot E10 de la lampe citée ci-dessus. | u | 60
15 | Pince crocodile isolée à reprises arrière (couleur rouge) | Pince crocodile isolée à reprises arrière (couleur rouge) - Pinces crocodiles qui ne se rouillent pas, à bornes isolées, à reprise arrière Dimensions approximatives : - longueur 50 mm - Ecartement 1,6 cm Caractéristiques électriques minimales demandées: - Tension maximale 24 V - Courant maximal 10 A | u | 150
16 | Résistor monté sur support (10Ω, 1Watt) | Résistor monté sur support (10Ω; Pmin: 1,0W) - Résistor de résistance 10 Ω ,de puissance minimale 1,0W et de Tolérance 5% - Doit être monté sur support adéquat, stable, rigide et muni de 2 bornes sécurisées 4 mm à double puits - Schéma normalisé sérigraphie - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissant, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau Il sera en outre fourni dix (10) exemplaires nus du résistor cité ci-dessus | u | 24
17 | Rhéostat (100 Ohm) | Rhéostat (100 ohm) - Armatures rigides ajourées qui assurent la protection du circuit électrique et un bon refroidissement - Résistance bobinée sur tube en céramique - Précision : 10% par rapport à la valeur nominale environ - Puissance : 160W - Dimension : 240x100x120mm environ - Masse : de 1 ,5 à 3 kg environ | u | 6
18 | Fiches Bananes isolées, couleur bleu | Fiches Bananes isolées couleur bleu - Fiches bananes isolées à reprise arrière de diamètre 4 mm Sécurisées à double puits - Contact intime par lames ressort | u | 150
19 | Fiches Bananes isolées, couleur jaune | Fiches Bananes isolées couleur jaune - Lot de cinquante (50) fiches bananes isolées à reprise arrière de diamètre 4 mm Sécurisées à double puits - Contact intime par lames ressort | u | 150
20 | Bornes universelles isolées couleur rouge | Bornes universelles isolées couleur rouge - Bornes universelles isolées de diamètre 4 mm sécurisées à double puits | u | 150
21 | Bornes universelles isolées couleur noir | Bornes universelles isolées couleur noir - Bornes universelles isolées de diamètre 4 mm sécurisées à double puits | u | 150
22 | LED montée sur support (couleur rouge) | LED montée sur support (couleur rouge) - LED montée en série avec une résistance de protection sur support adéquat stable, rigide et muni de deux (2) bornes de sécurité 4 mm à double puits - Schéma normalisé et sérigraphie sur le support - Tension inverse max : 2 V, courant direct max : 20 mA diamètre standard 5 mm - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau - Il sera en outre fourni dix (10) exemplaires nus de la LED citée ci-dessus | u | 36
23 | LED montée sur support (couleur verte) | LED montée sur support (couleur verte) - LED montée en série avec une résistance de protection sur support adéquat stable, rigide et muni de deux (2) bornes de sécurité 4 mm à double puits - Schéma normalisé et sérigraphie sur le support - Tension inverse max : 2 V, courant direct max : 20 mA diamètre standard 5 mm - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau - Il sera en outre fourni dix (10) exemplaires nus de la LED citée ci-dessus | u | 36
24 | LED montée sur support (couleur jaune) | LED montée sur support (couleur jaune) - LED montée en série avec une résistance de protection sur support adéquat stable, rigide et muni de deux (2) bornes de sécurité 4 mm à double puits - Schéma normalisé et sérigraphie sur le support - Tension inverse max : 2 V, courant direct max : 20 mA diamètre standard 5 mm - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau - Il sera en outre fourni dix (10) exemplaires nus de la LED citée ci-dessus | u | 36
25 | Spatule inox double | Spatule inox double - Spatule double en inox, flexible, incassable et de longueur 160 mm environ | u | 12
26 | Support élévateur à croisillons | Support élévateur à croisillons - Croisillon en métal rigide et inoxydable - Dimensions des plateaux 200 x 200 mm au moins - Matériaux résistant aux produits chimiques agressifs - Portée statique 60kg au moins - Portée dynamique 20 kg au moins - Capacité maximale de déplacement vertical : 250 mm réglable par vis horizontale - Masse 2 Kg environ | u | 6
27 | Ensemble de chauffage ambulant | Ensemble de chauffage ambulant Composition minimale exigée : - Bec Bunsen à robinet pour butane. Modèle droit. Diamètre du bec 10 mm environ - Trépied pour bec bunsen de hauteur 120 mm environ - Toile 150 x 150 mm en fer avec centre en céramique sans amiante - Réservoir à gaz butane de 3 kg disponible dans toutes les régions du Royaume Livré avec : - Un détendeur butane muni d'une valve antifuite - Deux (2) mètres de tuyau à gaz (spécial butane) bonne qualité | u | 12
28 | Assortiment de bouchons en caoutchouc | Assortiments de bouchons en caoutchouc - Ensemble de (60) répartis comme suit : - Bouchons plein N° (1, 2 et 4) (cinq (5) de chaque) - Bouchons 1 trou : N° (1, 2 et 4) (cinq (5) de chaque) - Bouchons plein : N° (9, 10, 12, 13 et 16) (trois (3) de chaque) - Bouchons 1 trou : N° (7, 8, 11, 13 et 15 ) (deux (2) de chaque) - Bouchons 2 trous : N° (9, 10, 12, 14 et 16) (un (1) de chaque) Très bonne qualité | u | 12
29 | Goupillon pour tube à essai | Goupillon pour tube à essai - Houppe en soie et manche en fil de fer torsadé - Longueur totale 300 mm environ - Diamètre de houppe 25 mm environ - Très bonne qualité | u | 48
30 | Papier filtre | Papier filtre - Paquet ou boite de 50 feuilles de papier filtre de dimensions : 400 x 500 mm environ ; Grammage 65g/m2 environ | u | 12
31 | Pince en bois pour tube à essais (paire) | Pince en bois pour tube à essais (paire) - Deux (2) pinces (Petit et grand model) - Longueur : 170 et 260 mm environ - Pour tubes à essai petit et grand modèle - En hêtre - Ouverture 25 mm environ - Mâchoires dissymétriques | u | 36
32 | Pince en bois pour ballon | Pince en bois pour ballon - Pinces en bois pour ballon de longueur 240 mm environ avec capacité d'ouverture d'au moins 50 mm | u | 72
33 | Porte tube à essais à douze (12) tubes | Porte tube à essais à douze (12) tubes - A douze (12) trous. Une (1) ou deux (2) rangées; - Diamètre 22mm avec Socle épais (10mm) environ ; - En bois hêtre ou en plastique rigide ; - Hauteur minimale 100mm. | u | 36
34 | Balance électronique à affichage digital | Balance électronique à affichage digital - Portée minimale : 500 g - Précision : 0,1 g ou mieux - Affichage digital : LCD - Indicateur de tension de pile - Système automatique adéquat de tarage et d'arrêt Livré avec: adaptateur secteur 220V/50Hz, piles et notice en français et/ou en arabe | u | 12
35 | Electrolyseur à électrodes interchangeables | Électrolyseur à électrodes interchangeables Composée de : - Cuve en forme de tulipe en polystyrène incassable et inattaquable par les acides et de hauteur 175 mm (minimum) - Cette cuve doit être solidaire d'un socle en matière plastique rigide de diamètre Ø=100 mm environ - Connexion par douilles sécurisées Ø=4 mm à double puits Livré avec : - Quatre (4) paires d'électrodes de différents éléments: Ni, Fe, Cu et C, de dimensions Ø= 7 mm, hauteur H=90 mm environ et montées chacune sur un bouchon en caoutchouc à deux (2) trous - Deux (2) tubes à essais en verre gradués pour la récupération des gaz et un support de tubes rigide et adéquat | u | 6
36 | Électrode en graphite (paire) | Électrode en graphite (paire) - Electrodes en graphite pour tube en U : Ø=6mm ; Longueur 200 mm | u | 6
37 | Pince universelle | Pince universelle - En acier chromé - Branches isolées (gainées) - Longueur 180 mm environ | u | 6
38 | Becher forme basse en TPX (250mL) | Becher forme basse en TPX (250 ml) - Becher forme basse en polyméthylpenthène, assez transparent, avec bec verseur et graduation moulée en relief ou sérigraphie et bien visible, capacité 250mL - Très bonne résistance chimique - Température jusqu'à 180°C | u | 12
39 | Entonnoir conique 60° en PP | Entonnoir conique 60° en PP : - Entonnoir en polypropylène, forme conique 60°. longueur de la tige 90mm au moins , diamètre extérieur 80 mm environ | u | 36
40 | Eprouvette graduée en TPX (250mL) | Eprouvette graduée en TPX (250 ml) - Eprouvette graduée en polyméthylpentène, transparente, moulée incassable, pied de forme ronde ou polygonale , Bec verseur, graduation moulée en relief ou sérigraphie et bien visible, capacité 250mL | u | 12
41 | Eprouvette graduée en TPX (500mL) | Eprouvette graduée en TPX (500mL) Eprouvette graduée en polyméthylpentène, transparente, moulée incassable, pied de forme ronde ou polygonale, Bec verseur, graduation moulée en relief ou sérigraphie et bien visible, capacité 500mL | u | 12
42 | Fiole jaugée en PP (500mL) | Fiole jaugée en PP (500mL) Fiole jaugée en polypropylène, diamètre 100 mm, hauteur 270 mm, classe de précision B, à col rodé avec bouchon en polypropylène et trait de jauge, capacité 500mL | u | 12
43 | Pipette graduée (25 mL) en PS | Pipette graduée (25 mL) en PS Pipette graduée en polystyrène, graduée au cinquième (1/5) de millilitre , graduation indélébile et bien visible, écoulement total (code couleur), zéro en haut, longueur 300 mm environ | u | 6
44 | Verre à pied en PP (250mL) | Verre à pied en PP (250mL) Verre à pied, en polypropylène, à bec verseur, forme conique graduation dans la masse indélébile et bien visible, dimension: H=160 mm, diamètre ouverture 120 mm environ | u | 6
45 | Pissette en PP 250mL | Pissette en PP 250mL Pissette en polypropylène, Paroi souple et translucide, munie d'un tuyau standard coudé de même substance, bonne résistance chimique aux solutions aqueuses et aux solvants courants, sortie du liquide par simple pression, capacité 250mL | u | 36
46 | Papier indicateur de pH | Papier indicateur de pH - Plage de mesure de 1 à 14 u.pH - Rouleau, bandelettes, languettes ou ruban, de 5 m au total environ, de papier pH dans un étui ou boitier adéquat avec échelle colorimétrique en unité de pH et imperdable | u | 36
47 | Appareil pour l'étude de la statique du solide | Appareil pour l'étude de la statique du solide Composition minimale exigée : - Un panneau magnétique, ou en matériau métallique, de dimensions : (600 mm x 800 mm) au moins, protégé contre la rouille et monté sur socle rigide et stable - Un corps plan de forme quelconque sur tige montée sur roulement à billes placée en son centre de gravité perforés de plusieurs trous équidistants - Une règle, en alliage léger, résistante à la flexion percée de trous équidistants (distance entre deux trous voisins de 1 à 2 cm environ. Centrée sur équilibre indifférent. Longueur totale 40 cm environ, largeur 2 cm au moins - Une (1) bobine de fils, ergots et goujons à placer sur le corps perforé - Trois (3) dynamomètres, au moins, à cadran ou tubulaire (peson) 5N/0,1N - Un fil à plomb Les accessoires doivent être : - Montés chacun sur supports qui devront pouvoir se fixer sur le panneau par un système mécanique ou magnétique adéquat et faisant partie de I ’ensemble - L'ensemble doit rester stable au cours de l'utilisation Ensemble livré, sauf panneau, dans une mallette en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre la rouille avec mousse alvéolée et avec un livret pédagogique d'expériences en français et/ou en arabe | u | 36
48 | Dynamomètre de TP à ressort 10N | Dynamomètre de TP à ressort 10N - Dynamomètre de TP (10 N) gradué au 0,5N - Tube en matériau métallique inoxydable ou en plastique rigide résistant aux chocs, logeant un ressort à spires inoxydables - Avec Index et graduation bien visibles et indélébile et réglage du zéro - Eléments de suspension orientables et inoxydables | u | 36
49 | Dynamomètre à cadran 5N | Dynamomètre à cadran 5N - Dynamomètre 5N gradué au 0,5N - Avec Index et graduation bien visibles et indélébile et réglage du zéro - Muni d un système adéquat de fixation mécanique ou magnétique sur un support ou sur un tableau métallique | u | 36
50 | Support universel (socle + tige ) en forme de A, X,V, triangulaire ou trépied | Support universel (socle + tige ) en forme de A, X,V, triangulaire ou trépied - Socle (ou statif) muni de patins antidérapants - Protégé contre l'oxydation par peinture émaillée au four - Longueur des côtés : 200 à 270 mm environ, pouvant recevoir, en son centre, des tiges rondes de diamètre 12 mm environ - Masse : 2 à 5kg environ Livré avec deux tiges rondes en matériau métallique inoxydable de longueurs (75cm et 100 cm) et de diamètre 12 mm environ | u | 36
51 | Noix de fixation | Noix de fixation - Modèle simple à deux passages perpendiculaires - Capacité de serrage de 2 à 15 mm environ - En matériau métallique inoxydable | u | 72
52 | Boite de masses marquées à crochets | Boite de masses marquées à crochets - Série de 11 masses marquées, inoxydables, accrochables entre elles par système adéquat - Totalisant 500g et réparties comme suit : 1 - 2 - 2 - 5 - 10 - 10 - 20 - 50 - 100 - 100 - 200 g - Inscriptions bien gravées (poinçonnées) et bien visibles pour chaque masse Livrées dans une boite de rangement alvéolée et rigide avec couvercle | u | 36
53 | Banc de mécanique | Banc de mécanique Composé d'au moins : - Un banc de deux (2) mètres environ, rigide, stable, en matériau qui ne se rouille pas et doté d'une graduation bien visible et imperdable - Deux mobiles adéquats - Le banc et chaque mobile doivent être équipés de systèmes magnétiques adéquats et disposés de façon à maintenir leur répulsion pour assurer un mouvement du mobile le long du banc avec des frottements extrêmement réduits - Un appareil ou système adéquat de mesure des durées et vitesses des mobiles Livré avec les accessoires nécessaires et une notice technique et livret pédagogique des expériences en français et/ou en arabe | u | 6
54 | Ressorts à spires non jointives (25 N/m) | Ressorts à spires non jointives (k1= 25 N/m) - Ressort en acier inoxydable de longueur à vide 10 cm, crochets non inclus et de raideur (k1= 25 N/m) environ | u | 36
55 | Modèles moléculaires compact grand modèle quarante (40) boules | Modèles moléculaires compact grand modèle quarante (40) boules environ - Constitué d'une quarantaine (40) environ de boules, grand modèle, de diamètres et de couleurs normalisées et adaptés aux représentations des atomes H,C,N,O,X répartis en nombre suffisant permettant de réaliser les modèles des molécules suivantes : H2O, CO2, H2, O2, N2, Cl2, NH3, CH4, C4H10, etc. Livré dans un coffret adéquat, en plastique rigide, avec une notice en français et/ou en arabe et un outil de démontage des liaisons | u | 36
56 | Ensemble d'optique pour étude de la réflexion et de la réfraction de la lumière | Ensemble d'optique pour étude de la réflexion et de la réfraction de la lumière - Constitution minimale exigée : - Une (1) source lumineuse (lampe à filament droit ou LED) logée dans un boîtier en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre l'oxydation (doté d'un système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau) et ajouré pour assurer un bon refroidissement. Possibilité d’obtenir des faisceaux divergents, convergents ou parallèles par réglage de la position d’une lentille amovible. Le boîtier doit être muni de deux miroirs latéraux qui permettent l’étude des couleurs par insertion de caches-diapositives - Un jeu de quatre (4) fentes (une large, une à une (1) fente, une à trois (3) fentes et une à quatre (4) fentes) - Un miroir plan - Deux (2) lentilles biconvexes 99 mm < F1< 151 mm; et 199 < F2 < 351 mm - Une lentille biconcave 49 < F < 101 mm - Une lame à face parallèle - Un prisme en verre équilatéral - Un prisme en verre rectangulaire - Six (6) filtres (en caches-diapositives) : trois (3) primaires (Rouge, Vert et Bleu) et trois (3) secondaires (cyan, jaune et magenta) et une série de huit (8) cartes colorées; - Un (1) demi cylindre transparent de 10 cm au moins; - Un (1) disque en plastique gradué en degrés (360°C) de 20 cm de diamètre au moins - Ensemble livré, avec deux (2) (lampes ou LED) de rechange et cordon d'alimentation , dans un coffret ou mallette en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre la rouille avec mousse alvéolée et avec un livret pédagogique d'expériences en français et/ou en arabe | u | 36
57 | Disque de Newton avec moteur d'entrainement | Disque de Newton avec moteur d'entrainement Constitué de : - Un (1) disque en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre l'oxydation - Il doit porter sept(7) secteurs des couleurs du spectre naturel de la lumière blanche, de diamètre 200 mm environ avec un moteur basse tension (BT) à alimentation continue - Muni d'un système adéquat de fixation à un support universel - Vitesse de rotation : réglable par un système adéquat et suffisante pour que le disque puisse apparaitre à l'œil nu des élèves bien blanc - Connexion par bornes universelles sécurisées 4 mm à double puits; Livré avec notice en français et/ou en arabe | u | 12
58 | Acide chlorhydrique | Acide chlorhydrique, HCl - d=1,188 - | u | 12
59 | Aluminium en lame | Aluminium en lame - Lames d'aluminium de Dimensions minimales : 100 x 50 x 1,5 mm | u | 72
60 | Sulfate d'aluminium | Sulfate d'aluminium Al2(SO4)3,18H2O - (250g) | u | 6
61 | Argent nitrate (solution aqueuse) | Argent nitrate, AgNO3, en solution aqueuse à 1% (125mL) | u | 6
62 | Sulfate de Cuivre (II) | Sulfate de Cuivre (II) penta hydraté T.P. CuSO4,5H20 - (250g) | u | 6
63 | Cuivre en lame | Cuivre en lame - Lames de cuivre de dimensions minimales : 100 x 50 x 1,5 mm | u | 72
64 | Cuivre tournure, | Cuivre tournure, Cu, (250g) | u | 6
65 | Fer pur en poudre | Fer pur en poudre, Fe - (250g) | u | 6
66 | Fer II sulfate solide, | Fer II sulfate solide, FeSO4, (250g) | u | 6
67 | Fer III sulfate solide, | Fer III sulfate solide, Fe2(SO4)3 , (250g) | u | 6
68 | Zinc en grenailles | Zinc en grenailles pur : Zn - T=98% - (500g) | u | 6
69 | Zinc sulfate solide | Zinc sulfate solide (ZnSO4, 7H2O ) (1Kg) | u | 6
70 | Zinc en lames | Zinc en lame - Lames de zinc de dimensions minimales 100 x 50 x 1,5 mm | u | 72
71 | Fer en lames | Fer en lames - Lames de Fer de dimensions minimales : 100 x 50 x 1,5 mm, | u | 72
72 | Sodium hydroxyde : NaOH ; solide , T.m= 97% ; d = 2,13 (500g) | Sodium hydroxyde: NaOH, solide blanc en Pastilles ; T.m= 97% ; d = 2,13 ; (500g) | u | 6
73 | Ensemble manomètre à aiguille | Ensemble manomètre à aiguille constitué au moins : - D'une seringue 100 ml avec graduation moulée en relief ou sérigraphie et bien visible - D'un tube en élastomère ou en feuille anglaise imperméable aux gaz - D'une vanne trois (3) voies et d'un manomètre à aiguille gradué jusqu'à cinq (5) bars environ - L’ensemble doit être fixé sur un support rigide et adéquat | u | 6
74 | Seringue à piston vissant | Seringue à piston vissant - Seringue à piston vissant montée sur socle rigide - Volume de la seringue : 60 cm3 minimum - Dimensions du socle : adaptés à la seringue Livré avec 20 cm de tuyau souple - Graduation moulée en relief ou sérigraphie et bien visible | u | 36
75 | Becher forme basse en VB 250mL | Bêcher forme basse en VB 250mL Becher forme basse en verre borosilicaté, avec bec verseur et bord renforcé, graduation bien visible et indélébile de capacité 250mL | u | 36
76 | Cristallisoir à bec en VO 2000mL | Cristallisoir à bec en VO 2000 mL Cristallisoir en verre ordinaire avec bec verseur et bord renforcé, de capacité 2000mL | u | 12
77 | Eprouvette graduée en VO 250mL | Éprouvette graduée en VO 250mL Éprouvette graduée en verre ordinaire avec bec verseur et pieds hexagonal ou octogonal, graduation bien visible et indélébile , capacité 250mL | u | 36
78 | Erlenmeyer en VB 250mL | Erlenmeyer en VB 250mL Erlenmeyer en verre borosilicaté, forme conique, col étroit, bord évasé, graduation bien visible et indélébile de capacité 250mL | u | 30
79 | Fiole jaugée en VO à 1 trait avec bouchon rodé 250mL | Fiole jaugée en VO à 1 trait avec bouchon rodé 250mL Fiole jaugée, en verre ordinaire, forme sphérique, col long et rodé, précision de classe B, à un trait et de capacité 250mL Livrée avec bouchon rodé en verre | u | 12
80 | Pipette jaugée en verre à deux traits 10mL | Pipette jaugée en verre à deux traits 10mL - Pipette jaugée en verre ordinaire, graduation indélébile avec boule de sécurité, de capacité 10mL | u | 30
81 | Tube à essai en VB 18x180mm | Tube à essai en VB 18 x 180 mm - Tubes à essai en verre borosilicaté 18 x 180 mm, bord droit, épaisseur 1,2 mm | u | 600
82 | Tube en U en verre monté sur support avec électrodes en graphite et bouchon | Tube en U en verre monté sur support avec électrodes en graphite et bouchon - Tube en verre, courbé en U, monté sur support en plastique rigide ou en bois hêtre ou en matériau métallique protégé contre l'oxydation - Dimensions du support adaptées au tube - Branches du tube symétriques, de hauteur chacune 200 mm environ, cols droits, écartement 65mm environ - Diamètre du tube 20 mm environ - Deux (2) électrodes en graphite : Ø=6 mm x longueur 150 mm montées sur bouchons en Caoutchouc à deux (2)trous - Chaque électrode porte une borne amovible de connexion : Ø=4 mm de sécurité à double puits | u | 12
83 | Agitateur en verre vo | Agitateur en vo - En verre ordinaire, baguette de diamètre 6 mm et de longueur 200 mm environ | u | 144
84 | Réfrigérant droit de Liebig en VB | Réfrigérant droit de Liebig en VB - En verre borosilicaté , tubulures latérales avec olive à un (1) seul rodage et non coudé Dimensions approximatives: - Diamètre de l'olive 10 mm environ, diamètre corps : 32 mm environ, diamètre supérieur : 30 mm, diamètre inferieur 10 mm, longueur utile : 280 mm environ, longueur totale : 450 mm environ | u | 12
85 | Tube à dégagement en VB | Tube à dégagement en VB - Tube En verre borosilicaté, diamètre intérieur 4 mm, diamètre extérieur 6 mm. - Longueur : (minimale : 750 mm, maximale : 1500 mm); - Paquet de 250 grammes | u | 24
86 | Ampoule à décanter conique en VB 125 mL | Ampoule à décanter conique en VB 125 mL Ampoule en verre borosilicaté, de forme conique, avec robinet muni de clé en verre, livré avec bouchon à rodage conique interchangeable, capacité 125mL | u | 36
87 | Ballon fond rond col large en VB 250mL | Ballon fond rond col large en VB 250mL - En verre borosilicaté et col large évasé, capacité 250mL | u | 36
88 | Etoile de conduction thermique | Etoile de conduction thermique : | u | 12
Caractéristiques techniques minimales exigées :
Dispositif permettant de comparer qualitativement la conductivité thermique de différents métaux en observant la vitesse de fonte de paraffine ou de cire placée à l'extrémité de chaque tige métallique.
· Composition :
o Nombre de branches : 4 tiges ou lames métalliques disposées radialement autour d'un moyeu central ;
o Matériaux des tiges ou lames : métaux courants tels que cuivre, aluminium, fer, zinc, laiton ou acier inoxydable ;
o Longueur des tiges ou lames : entre 90 mm et 150 mm ;
o Diamètre des tiges : entre 5 mm et 10 mm ;
o Moyeu central : en métal, assurant la fixation sécurisée des tiges ou lames.
· Dimensions générales
o Diamètre total de l'étoile : compris entre 300 mm et 450 mm ;
o masse totale : entre 200 et 500 g, pour une manipulation aisée.
· Accessoires inclus :
o Support : socle ou support métallique inoxydable permettant de maintenir l'étoile au-dessus d'une source de chaleur ;
o Coupelles ou rainures : présentes à l'extrémité de chaque tige ou lames pour accueillir un petit morceau de paraffine ou de cire.
o Manche : en bois ou en matériau isolant, facilitant la manipulation en toute sécurité.
Documentation technique et guide d'utilisation fournis en version papier et/ou numérique, en français et/ou en arabe.
89 | Ensemble diapasons à branches sur caisses de résonance avec martelet | Ensemble diapasons à branches sur caisses de résonance avec martelet : | u | 36
Destiné à mettre en évidence un signal sonore de fréquence variable et de le visualiser sur l’écran d’un oscilloscope par l’intermédiaire d’un microphone ou le détecter par un décibel mètre ;
Caractéristiques et composition minimales exigées :
- Deux (2) caisses, dites de résonance, en bois naturel massif ou hêtre ;
- Dimensions (200 x 100 x 50) mm3) chacune environ ; épaisseur du bois ≥ 10 mm :
- Finition : vernis naturel transparent ;
- Munie chacune de quatre (4) patins antidérapants bien fixés aux quatre (4) coins de sa base d’appui ;
- Deux (2) diapasons à fréquences comprises entre (250 et 550Hz), en matériau métallique inoxydable, ou alliage à haute élasticité et résistant à la corrosion, finition polie compatibles avec les caisses, de dimension 15 x 30 x 160 mm3 environ ;
- Agencement interne : Mousse dense ou feutrine pour maintien des diapasons sans atténuer la résonance et permettant une meilleure audition ;
- Un (1) Martelet à disque (dits sautereaux de percussion), confectionné d’une tige en métal inoxydable de dimensions (Ø4 à 6 mm et de longueur 180 à 220mm) dont une extrémité est incrustée dans un manche en bois naturel massif, et l’autre est solidaire au centre d’un disque métalliques inoxydable couronné par un anneau en caoutchouc naturel mou ;
- Quatre (4) masselottes à glissières avec vis, adaptables aux diapasons ;
- Fréquence réglable par ajustement des masselottes sur les branches des diapasons l’aide des vis ;
Ensemble Livré, avec une notice pédagogique en arabe et en français, dans une boite, ou mallette, adéquate en matière plastique rigide ou en métal inoxydable, refermable, avec poignée, pour faciliter son déplacement et assurer sa préservation ;
L’ensemble doit être respectueux de l’environnement et non nuisible à la santé.
90 | Microphone à électret amplifié à gain réglable | Microphone à électret amplifié à gain réglable : | u | 12
Doit capturer des signaux sonores dans un environnement de laboratoire et les transmettre fidèlement amplifiés à un oscilloscope ou à un décibel-mètre de façon optimale ou à un hautparleur de façon purs et audibles, tout en réduisant au maximum les bruits parasites.
Caractéristiques et composition minimales exigées :
- Direction : Capsule micro omnidirectionnelle ;
- Bande passante : 30 Hz à 20 kHz ;
- Sensibilité : -40 dB à -70 dB).
- Impédance : entre 100 et 1 kOhms ;
- Connectique : BNC, au moins
- Gain : ajustable ;
- Alimentation : par batterie rechargeable, piles, via USB sur 5V ou adaptateur secteur ;
- Compatible avec les niveaux d'entrée, l’impédance et la bande passante d’un l'oscilloscope ;
- Résistant aux chocs et aux vibrations.
- Interrupteur Marche / Arrêt ;
- LED témoin de fonctionnement ;
- Masse : entre 150 et 400 g
Livré avec un guide d’utilisation en arabe et/ou en français, les cordons nécessaires à sa connexion aux périphériques compatibles, les piles, la batterie ou l’adaptateur secteur et un trépied et un clip ; dans une boite de rangement adéquate.
91 | Décibel mètre (dit sonomètre) | Décibel mètre (dit sonomètre) : | u | 12
Un sonomètre est un instrument destiné à mesurer le niveau de pression acoustique, une grandeur physique liée au volume sonore
Caractéristiques et composition minimales exigées :
- Type d’appareil : Sonomètre numérique portable ;
- Plage de mesure : 30 à 130 dB SPL ;
- Précision : ±1,5 dB ;
- Résolution : 0,05 à 0,15 dB ;
- Pondérations fréquentielles : A et C ;
- Pondérations temporelles : Rapide (Fast) et lente (Slow) ;
- Affichage : Écran numérique LCD avec rétroéclairage ;
· Fonctions :
- Mesure du niveau sonore équivalent (Leq) ;
- Enregistrement des niveaux maximal, minimal et crête (Peak) ;
- Mémoire interne pour l'enregistrement des données.
- Sortie de données : Interface USB pour le transfert des données vers un ordinateur ;
- Alimentation : Piles AA (2 ou 4 selon le modèle), par USB sur 5V et par adaptateur secteur,
- Masse comprise entre 300 et 400 g (sans piles) ;
· Accessoires inclus :
o Pare-vent pour microphone ;
o Câble USB ;
o Logiciel de transfert et d'analyse des données avec la mise à jour gratuite et licence permanente ;
- Documentation technique et guide d'utilisation fournis en version papier et/ou numérique, en français et/ou en arabe ;
- Fréquence ; de 30 Hz à 9kz environ ;
- Fonctions : max – min – alarme – hold ;
- Enregistrement audio (dictaphone);
- Mémoire de stockage (une centaine environ de valeurs récupérables sur écran) ;
- Sortie audio ;
- Connexion microphone ;
- Fonction suppression de bruit de vent ;
- Calibrage/configuration : automatique ;
- Livré, avec documentation technique et guide d'utilisation en version papier et/ou numérique, en français et/ou en arabe, adaptateur secteur, piles et cordons de connexions nécessaires, dans un boitier, ou valisette, adéquate en matière plastique rigide ou en métal inoxydable, refermable, avec poignée, pour faciliter son déplacement et assurer sa préservation ;
L’ensemble doit être respectueux de l’environnement et non nuisible à la santé.
92 | Haut-parleur didactique en boitier | Haut-parleur didactique en boitier : | u | 24
Appareil destiné aux expériences sur les ondes sonores, notamment l’émission d’un signal sonore capturable par un microphone ;
Caractéristiques techniques minimales exigées :
- Monté fixé dans un boitier en plastique ABS ; doté d’une grille métallique inoxydable de protection de la membrane et muni de quatre (4) patins antidérapants bien fixés aux quatre (4) coins de sa base d’appui pour bien amortir les vibrations ;
- Connectique ; sur douilles de sécurité Ø4mm double puit ;
- Impédance : 8 Ohm au moins ;
- Puissance : de 20 à 50 W ;
- Réponse en fréquence 120 Hz à 2KHz (10dB) ;
- Protection par fusible ;
- Volume du boitier : Entre 700 et 1000 cm2 ; Livré avec un guide d’utilisation en arabe et/ou en français, les cordons nécessaires à sa connexion aux périphériques compatibles ; dans une boite de rangement adéquat ;
93 | Pile Daniell : | Pile Daniell : | u | 12
Caractéristiques et composition minimales exigées :
Pile impolarisable constituée de :
- Un (1) récipient en verre d'au moins 600mL ;
- Un (1) vase poreux représentant une cloison des 2 électrolytes dans les 2 compartiments ;
- Une (1) électrode tubulaire en cuivre solidaire à une douille sécurisée de 4 mm de diamètre à double puits ;
- Une (1) électrode cylindrique en zinc solidaire à une douille sécurisée de 4mm de diamètre à double puits ;
Livrée, avec un vase poreux de rechange, dans une boite adéquate.
94 | Laser rouge, 1mw, classe II | Laser rouge, 1mw, classe II : | u | 12
Doit être spécialement conçus pour l'enseignement, ne représente aucun danger pour un usage en classe, et destiné à mettre en évidence quelques propriétés et principes de la lumière et des ondes sonores, notamment la propagation rectiligne et la propagation de la lumière dans le vide ;
Caractéristiques et composition minimales exigées :
- Boitier en matériau métallique inoxydable ;
- Dimensions : 200 x 20 x 20 mm3 +/- 20% ; ou cylindrique de diamètre 20 mm et de longueur 200 +/- 20% ;
-Support amovible : tige métallique inoxydable de Ø 10mm et de longueur 150 mm au moins, avec socle adéquat ;
- Doté de semelles magnétiques indétachables pour l’accrocher sur tableau blanc magnétique de façon stable ; Si le boitier est cylindrique, il faut lui associer une plaque métallique plate adéquate inoxydable pour fixation intime des semelles magnétiques ;
- Alimentation : sur secteur 220V/50Hz, avec câble secteur (2P+ T), intégré dans le boitier ou livré avec ; ou par adaptateur secteur fourni ;
- Puissance : 0,9 à 1 mW ;
- Classe II ;
- Mono faisceau homogène et faiblement divergent (3x 7 mm à 10 mètres environ) ;
- Longueur d’onde 635 à 650 nm ;
- Taille du spot : < 8 mm Ø (à une distance de 5 m) ;
- divergence : < 1 mrad ;
- Interrupteur : marche / arrêt ;
- Ces caractéristiques doivent être sérigraphies sur l'appareil, indélébiles et imperdables ;
Livré avec, notice de fonctionnement, d’entretien et de consigne de précotions et de sécurité, en français et/ou en arabe, cordons d’alimentation ou adaptateur secteur et lentille de Fresnel, dans une, boite, coffret ou mallette inoxydable refermable et dotée d’une poignée, pour le rangement.
95 | Galvnomètre anlogique à zero central multicalibres ( grand modèle ): | Galvnomètre anlogique à zero central multicalibres ( grand modèle ): | u | 12
Déstiner à mettre en évidence le passage d’un courant d’intensité très faible dans un circuit électrique et doit permettre une visualisation aisée du déplacement de l’aiguille par tous les élèves de la classe sans se rapporocher de la paillasse du professeur ;
Caractéristiques et composition minimales exigées :
- Boitier en bois massif naturel vernis ou en plastique rigide ;
- Appareil à cade mobile et à aiguille,
- Zero central à remise facile;
- Gamme de mesure d’intensités de courant continu: (+/- 30µA / 3mA), répartie en trois(3) calibres +/- ( 30 µA ; 300 µA ; 3mA) et/ou +/- (50 µA ; 500 µA ; 5mA) au moins ;
- Echelle analogique à miroir ;
- Sensibilité : 1,0 µA au moins ;
- Changement de calibres par cadrans interchageables (fournis), par commutation par bouton rotatif ou sur douilles sécurisées Ø 4mm double puit ;
- Tension continue : +/- 100mV ;
- Dimensions : 300 x 150 x 300 mm3 au moins ;
Livré, avec les cordons de connexions, le manuel d’utilisation en français et/ou en arabe, dans une mallette ou boite de rangement refermable et dotée d’une poignée .
96 | Maquette alternateur de démonstration | Maquette alternateur de démonstration : | u | 12
Destinée à mettre en évidence le principe d’un alternateur à bobine tournante (rotor) dans un champ magnétique crée par un aimant fixe (stator), en produisant de l’énergie électrique à partir d’une action mécanique. Il doit être conçu totalement ouvert afin de permettre aux élèves d’observer tous les composants de l’appareil lors de son fonctionnement ;
Caractéristiques et composition minimales exigées :
- la maquette doit etre Composée :
- D’un socle isolent en bois massif naturel vernis, ou en plastique (ABS) rigide de surface ayant une aire comprise entre 200 et 700 cm2 et d’épaisseur 20mm +/- 10% ; et muni de quatre (4) patins antidérapants bien fixés aux quatre (4) coins de sa base ;
- Ce socle est solidaire d’une cage pseudo-circulaire métallique inoxydable fermée par un aimant puissant en ferrite ou en néodyme ; ou d’un aimant en U également puissant en ferrite ou en néodyme ;
- A l’intérieur de la cage ou de l’amant en U, un système amovible (rotor) de bobines de fils de cuivre (une ou plusieurs) est monté de manière à tourner de façon fluide. ;
- Une poulie rigide avec manivelle de diamètre entre compris entre 15 et 20 cm, amovible autour d’un axe disposé verticalement et fixé au socle ;
- L’entrainement du rotor, est assuré par la poulie couplée avec le rotor à l’aide d’une courroie en caoutchouc naturel résistante aux chocs et aux frottements ;
L’action manuelle sur la manivelle devrait générer une tension électrique allant jusqu’à 1V en continu et 3V en alternatif. Cette tension est mise en évidence, par connexion sur bornes universelles sécurisées double puits montés sur le socle, à differents appatreils de mesure et recepteurs ( oscilloscope, lampe, LED, multimetre, petit moteur basse tension avec hélice, etc…) ;
Livré, avec les cordons de connexions, un manuel d’utilisation en français et/ou en arabe, une lampe et une LED et un petit moteur basse tension avec hélice pour tester l’appareil à la réception, dans une mallette ou boite de rangement adéquate .
97 | Maquette turbine hydraulique de démonstration | Maquette turbine hydraulique de démonstration : | u | 12
Maquette permettant de montrer aux élèves comment on génère de lélectricité par tansfert d’énergie mécanique, produite par la pression d’eau, en énergie électrique, par entrainnemnt du rotor d’un alternateur par une turbine . la maquette doit être conçue totalement ouverte ou en boitier transmaent, afin de permettre aux apprenants d’observer tous les composants de l’appareil lors de son fonctionnement ;
Caractéristiques et composition minimales exigées :
la maquette doit etre Composée :
- D’un socle isolent en bois massif naturel vernis, ou en plastique (ABS) rigide de surface ayant une aire comprise entre 200 et 700 cm2 et d’épaisseur 20mm +/- 10% ; et muni de quatre (4) patins antidérapants bien fixés aux quatre (4) coins de sa base ;
- Une roue à aubes de diamètre compris entre 15 et 25 cm bien logée dans un carter rigide à faces transparentes permettant une parfaite visibilité de la roue ;
- Le carter est fixée au socle, doté d’une entrée et d’une sdortie d’eau et à l’aide d’un axe elle entraine le rotor d’un alternateur (rotor/stator), monté sur le même socle ;
- la tesion générée est mise e évidence par connexion sur bornes universelles sécurisées double puits montés sur le socle, à differents appatreils de mesure et recepteurs ( oscilloscope, lampe, LED, multimetre, petit moteur basse tension avec hélice, etc…) ;
Livré, avec les cordons de connexions, une notice d’utilisation en français et/ou en arabe, une lampe, une LED et pour tester l’appareil à la réception, et des tuyaux adaptables à l’enbout de la sortie et de l’entrée de l’eau de longueur 3m au moins, dans une mallette ou boite de rangement adéquate.
98 | Maquette étude électroaimant/alternateur : | Maquette étude électroaimant/alternateur : | u | 12
Maquette destinée à mettre en évidence un champ magnétique produit par un électroaimant, le principe d’un alternateur par l’interaction entre un aimant amovible (rotor) et un électroaimant fixe (stator) et la production d’un courant induit .
Caractéristiques et composition minimales exigées :
la maquette doit etre Composée :
- D’un socle isolent en bois massif naturel vernis, ou en plastique (ABS) rigide de surface ayant une aire comprise entre 200 et 600 cm2 et d’épaisseur 20mm +/- 15% ; et muni de quatre (4) patins antidérapants bien fixés aux quatre (4) coins de sa base ;
- Un électroaimant (fils de cuivre bobiné sur nouyau de fer doux) ;
- Un aimant amovible en ferrite ou en néodyme sur support fixe sur le socle en face de l’électroaimant ;
- Une poulie rigide, avec manivelle, de diamètre compris entre 12 et 20 cm, amovible autour d’un axe et fixée au socle ;
- L’entrainement de l’aimant, est assuré par la poulie couplée avec le rotor à l’aide d’une courroie en caoutchouc naturel résistante aux chocs et aux frottements ;
- le courant induit produit est mis en évidence par connexion sur bornes universelles sécurisées double puits montés sur le socle, à differents recepteurs et appatreils de mesure (lampe, LED, petit moteur basse tension avec hélice, multimetre, etc…) ;
Livré, avec les cordons de connexions, une documentation d’utilisation en français et/ou en arabe, une lampe, une LED pour tester l’appareil à la réception, et des tuyaux adaptables à l’enbout de la sortie et de l’entrée de l’eau de longueur 3m au moins avec colis de fixation, dans une mallette ou boite de rangement adéquate .
Montant Total HT
Montant TVA (20%)
| Fait à …....................... Le,…...................................... |  |  | Montant Total TTC
(Signature et cachet du concurrent)