## Estimation
Bordereau des prix
AOO n° 06/ENS/26
Travaux d'aménagement des locaux de l'École Normale Supérieure (ENS) de Meknès.
N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | TOTAL
A- GROS ŒUVRES
1 | Démolition de toute nature y compris l'évacuation à la décharge publique | Ft | 1
2 | Simple Cloison en briques creuses de 8T | m² | 200
3 | Enduit en mortier de ciment | m² | 420
4 | Béton armé y/c aciers | m³ | 20
5 | Renformis en béton | m² | 40
6 | Dalletes en béton | m² | 300
7 | Réfection enduit extérieur et intérieur sur murs et plafond | Ft | 1
8 | Traitement des fissures sur murs et plafonds | Ft | 1
9 | Traitement des joints de dilatations | Ml | 50
10 | Dalettes Couvre joints | Ml | 70
11 | Réfection d'acrotère | Ml | 60
12 | Gaine technique | ML | 60
13 | Dallage en béton | m² | 200
14 | Caniveau en béton armé | Ml | 20
15 | Canalisations en P.V.C type assainissement serie I | Ml | 40
16 | Regard d'assainissement visitable ou non visitable | U | 4
| TOTAL- GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
B- ETANCHIETE
17 | Forme de pente et compris decapage de existant | m² | 100
18 | Etanchéité bicouches auto protégée | m² | 100
19 | Gargouille et crapaudine d'eau pluviale | U | 2
20 | Descentes d'eaux pluviales | ml | 20
| TOTAL- ETANCHIETE |  |  |  | 0
C-FAUX PLAFOND
21 | Faux plafond en staf lisse y compris joint creux | m2 | 400
22 | Fourniture et pose de faux plafond Amstrong | m2 | 200
| TOTAL- FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
D- REVETEMENT SOLS ET MURS
23 | Fourniture et pose de carreaux grés cérame anthidirapent pour sol y/c plinthe | m2 | 1000
24 | Decapage du revetement en carreaux et granito poli existant | m2 | 1000
25 | Fourniture et pose de carreaux compacto 60*60 anthidirapent pour sol y/c plinthe | m2 | 500
26 | Fourniture et pose de carreaux de faince en grés cérame sur mur | m2 | 100
27 | Revêtement en Rev-Sol ou similaire | m² | 150
28 | Revêtement en pavier 8 carossable | m² | 1000
29 | Revêtement en marbre granite | m² | 30
30 | Revêtement en mignonette lavee sur sols et murs | m² | 60
| TOTAL- REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  | 0
D- PLOMBERIE-SANITAIRES
31 | Révision générale de la plomberie et sanitaire y/c curage | Ft | 1
32 | Fourniture et pose de tube en polyethylene (P.P.R) encastre ou apparent de toutes sections | ML | 50
33 | F.P Vannes d'arrêt de tous diamètres | U | 4
34 | F/P de canalisation en PVC tout dimensions | Ml | 20
35 | lavabo sur colonne y/c accesoires | U | 2
36 | WC à l’anglaise | U | 2
37 | Siphon de sol | U | 2
38 | Sèche mains | U | 2
39 | Fourniture et pose de Chauffe-eau electrique 50 L | U | 2
40 | F.P Miroirs de 6 mm d'épaisseur y compris fixations | U | 2
| TOTAL- PLOMBERIE-SANITAIRES |  |  |  | 0
E- -ELECTRICITE-LUSTRERIE
41 | Réfection,revision genéral éléctricité | FT | 1
42 | Tableau électrique | U | 1
43 | Liaison équipotentielle | U | 2
44 | Mise à la terre | Ens | 1
45 | Foyer lumineux sur simple allumage simple ou étanche | U | 40
46 | Foyer lumineux double allumage simple ou étanche | U | 10
47 | Foyer lumineux supplementaire | U | 20
48 | Prise de courant 2P+T | U | 40
49 | Prise de courant étanche | U | 5
50 | Bloc de prises (2 prises électriques, 1 prise informatique, 1prise HDMI) | U | 10
51 | Bloc d'ambiance 360 lumens | U | 5
52 | Panel Led 60*60 Apparent/Encastré | U | 40
53 | Panel Spot Led de 20*20 OU D200 | U | 20
54 | Reglette sanitaire | U | 2
55 | Hublot rond étanche | U | 10
56 | Fourniture et pose de projecteur extérieur étanche Led 100 W | U | 2
57 | Ensemble de 4 Projecteurs sur rails de 2m | U | 1
| TOTAL ELECTRICITE-LUSTRERIE |  |  |  | 0
F -VIDEO-SURVEILLANCE
58 | Câble de rocade 28 paires | ML | 500
59 | Caméra IP fixe extérieure J/N-IR | U | 10
60 | Enregistreur vidéo IP (DVR) | U | 1
61 | Installation et mise en service des camera | Ens | 1
| TOTAL VIDEO-SURVEILLANCE |  |  |  | 0
G - CLIMATISATION
62 | Climatisseur 9000 BTU y compris depose des climatiseurs existants, | U | 20
63 | Climatisseur 12 000 BTU | U | 6
64 | Climatisseur 24 000 BTU | U | 4
| TOTAL CLIMATISATION |  |  |  | 0
H - MENUISERIE BOIS ,METALLIQUE ET ALUMINIUM
MENUISERIE BOIS
65 | Refection de la menuiserie en bois | U | 30
66 | Fourniture et pose de Portes Isoplanes | m2 | 12
67 | Fourniture et pose de Portes en bois massif | m2 | 15
68 | Placards de rangement y/c étagères et séparation de placards | m2 | 20
MENUISERIE METALLIQUE
69 | Fourniture et pose Porte metallique | m² | 6
70 | Porte métallique vitrée | m² | 6
71 | Fourniture et pose de Grilles de défense métalliques | m² | 10
MENUISERIE ALUMINIUM
72 | Fourniture et pose de portes en aluminium | m2 | 6
73 | Fourniture et pose de fenêtres et chassis en aluminium | m2 | 50
74 | Cloison amovible en verre trempe de 10mm | m2 | 40
75 | Film sable pour vitrage | m2 | 20
| TOTAL MENUISERIE BOIS ,METALLIQUE ET ALUMINIUM |  |  |  | 0
F- PEINTURE
76 | Peinture griffe sur façades y/c gratage de l'existant | m2 | 300
77 | Peinture vinylique extérieure et intérieur | m2 | 4000
78 | Peinture glycérophtalique intérieur sur murs et plafonds | m2 | 1000
79 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie bois et métallique finition brillante | m2 | 150
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
TOTAL- GROS ŒUVRE |  |  |  |  | 0
TOTAL- ETANCHIETE |  |  |  |  | 0
TOTAL- FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
TOTAL- REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  |  | 0
TOTAL- PLOMBERIE-SANITAIRES |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICITE-LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
TOTAL VIDEO-SURVEILLANCE |  |  |  |  | 0
TOTAL CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
TOTAL MENUISERIE BOIS ,METALLIQUE ET ALUMINIUM |  |  |  |  | 0
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA (20%) |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0
Arrêter le montant de la présente estimation à la somme TTC de : Deux millions cent cinquante six mille huit cents quatre-vingt dirhams.