## Estimation modifier
OBJET :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DAR AL OUMOUMA A LA COMMUNE DE LAKHSSAS
N° | Désignations des prestations | Unité | Quantité Total | PU/HT | MONTANT HT
EN CHIFFRE
01-GROS-ŒUVRE
A-TERRASSEMENTS
1 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUS TERRAIN Y COMPRIS ROCHER
| LE MÈTRE CUBE | M3 | 697 |  | 0
2 | FOUILLES EN RIGOLES EN TRANCHEES OU EN TROUS DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER
| LE MÈTRE CUBE | M3 | 252 |  | 0
3 | REMBLAIEMENT OU ÉVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUES
| LE MÈTRE CUBE | M3 | 949 |  | 0
4 | APPORT DE TOUT VENANT A USAGE DE REMBLAIS
| LE MÈTRE CUBE | M3 | 188 |  | 0
TOTAL TRAVAUX TERRASSEMENT |  |  |  |  | 0
B-MACONNERIE EN FONDATION
5 | BÉTON DE PROPRETÉ
| LE MÈTRE CUBE | M3 | 58 |  | 0
6 | GROS BÉTON POUR FONDATION |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CUBE | M3 | 12 |  | 0
7 | MISE A LA TERRE EN CABLE DE CUIVRE NU DE 28 MM² |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 137 |  | 0
TOTAL MACONNERIE EN FONDATION |  |  |  |  | 0
C-BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
8 | BETON POUR BETON ARME POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATION
| LE MÈTRE CUBE | M3 | 119 |  | 0
9 | ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATIONS (FE500) |  |  |  | 0
| KILOGRAMME | Kg | 10196.67 |  | 0
TOTAL BETON ARME EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |  | 0
D-CANALISATION -REGARDS-ASSAINISSEMENT
10 | CANALISATION EN BUSE DE PVC
A)DIAMÉTRE 315 MM
| LE MÉTRE LINIAIRE | ML | 5 |  | 0
| B)DIAMÉTRE 200 MM |  |  |  | 0
| LE MÉTRE LINIAIRE | ML | 60 |  | 0
11 | REGARDS NON VISITABLE ASSAINISSEMENT DE 40 X 40 |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 30 |  | 0
12 | REGARDS TYPE VISITABLE DE |  |  |  | 0
| A) DE 0,40 X 0,40 |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 2 |  | 0
| B) DE 0,50X0,50 |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 2 |  | 0
| C) DE 0,60 X 0,60 |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 3 |  | 0
| D) DE 0,80X0,80 |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 2 |  | 0
| E) DE 1MX1M Y/C TAMPON EN FOND DUCTULE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 1 |  | 0
13 | FOSSE SEPTIQUE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | u | 1 |  | 0
14 | PUIT PERDU |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | u | 1 |  | 0
TOTAL CANALISATION -REGARDS-ASSAINISSEMENT |  |  |  |  | 0
E- DALLAGE - RENFORMIS
15 | HÉRISSONAGE EN PIERRE SÈCHES DE 0,20 M
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 668 |  | 0
16 | FORME EN BÉTON Y COMPRIS ACIERS |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 760 |  | 0
17 | TROTTOIR PÉRIPHÉRIQUE |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 143 |  | 0
TOTAL DALLAGE - RENFORMIS |  |  |  |  | 0
F-BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
18 | BÉTON POUR TOUS OUVRAGES EN ÉLÈVATION |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CUBE | M3 | 206 |  | 0
19 | ACIER TOR POUR BÉTON EN ÉLÈVATION |  |  |  | 0
| KILOGRAMME | Kg | 18636.33 |  | 0
20 | PLANCHER HOURDIS, DALLES DE COMPRESSION ET ACIER INCLUS |  |  |  | 0
| A) EPAISSEUR 15+5CM |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 538 |  | 0
| B) EPAISSEUR 20+5CM |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 67 |  | 0
21 | BÉTON POUR APPUIS DE FENÊTRES CHASSIS ET TABLEAUX Y COMPRIS ACIERS |  |  |  | 0
| LE MÉTRE LINIAIRE | ML | 50.7 |  | 0
22 | BÉTON RENFORMIS |  |  |  | 0
| MÉTRE CARRÉ | M2 | 17 |  | 0
23 | BÉTON POUR ACROTÈRE Y COMPRIS ACIERS ET FACON DE LARMIER |  |  |  | 0
| LE MÉTRE LINIAIRE | ML | 221 |  | 0
TOTAL BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | 0
G-MACONNERIE EN ELEVATION
24 | MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 1094.34 |  | 0
25 | MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 15 CM |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 30 |  | 0
26 | MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 10 CM |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 150.3 |  | 0
0
TOTAL MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  | 0
H-ENDUIT
27 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 1690.5 |  | 0
28 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 552.04 |  | 0
0
TOTAL ENDUIT |  |  | 0 |  | 0
I-DIVERS
29 | DALLAGE PERIPHERIQUE DE 10 CM Y/C ACIER ET TERRASSEMENT
| LE MÈTRE CUBE | M2 | 120 |  | 0
30 | ESPACE VERT |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 62 |  | 0
31 | BANC |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 7 |  | 0
32 | SOUCHES DE GAINE DE VENTILATION |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 6 |  | 0
33 | BÉTON ARMÉ POUR MUR DE SOUTÉNEMENT Y/C ACIER ET TERRASSEMENT |  |  |  | 0
| MÉTRE CUBE | m3 | 136 |  | 0
34 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS |  |  |  | 0
| MÉRE LINÉAIRE | ml | 118 |  | 0
35 | ENSEIGNE LUMINEUSE |  |  |  | 0
| FORFAIT | F | 1 |  | 0
36 | MAT DE DRAPEAU |  |  |  | 0
| FORFAIT | F | 1 |  | 0
37 | BORDURES POUR JARDIN |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 40 |  | 0
0
TOTAL DIVERS |  |  | 0 |  | 0
TOTAL TRAVAUX GROS-OEUVRE |  |  |  |  | 0
02-ETANCHEITE
38 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 595 |  | 0
39 | ECRAN PARE VAPEUR 1 X 36 W- HR |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 595 |  | 0
40 | ISOLATION THERMIQUE PAR PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE DE 4 CM
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 595 |  | 0
41 | COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHES |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 595 |  | 0
42 | PROTECTION LOURDE D'ÉTANCHÉITÉ |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 595 |  | 0
43 | COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ DES RELEVES |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 291 |  | 0
44 | PROTECTION PAR SOLINS GRILLAGES DES RELEVES D'ÉTANCHÉITÉ |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 291 |  | 0
45 | ETANCHÉITÉ LÉGÈRE DES LOCAUX HUMIDES |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 47 |  | 0
46 | ETANCHÉITÉ VERTICALE |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 547 |  | 0
47 | ETANCHÉITÉ POUR JARDINIÈRE
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 161 |  | 0
TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
03-REVETEMENT SOLS ET MURS
I- REVETEMENT SOL
I- REVETEMENT SOL
48 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y/C PLINTHES | M2 | 607.7 |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ |  |  |  | 0
49 | REVÊTEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANT Y/C PLINTHE | M2 | 45.8 |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ |  |  |  | 0
50 | REVÊTEMENT DE SOL EN AUTOBLOQUANT CARROSSABLE | M2 | 409 |  | 0
| II- REVETEMENT MURAL |  |  |  | 0
51 | REVÊTEMENT MURAL EN FAÏENCE |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 217.2 |  | 0
52 | HABILLAGE EN PIERRE DE RÉGION |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 16.28 |  | 0
53 | ALUCOBOND HABILLAGE DE FAÇADE |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 2 |  | 0
54 | REVÊTEMENT EN GRANITE |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 5.2 |  | 0
55 | PANNEAU REVÊTEMENT EN CARREAU FAIENCE COUPE LASER |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | M2 | 9.62 |  | 0
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  |  | 0
04-PLATRE
56 | FAUX PLAFOND DÉCORATIF EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 502.63 |  | 0
57 | FAUX PLAFOND MODULAIRE ACOUSTIQUE |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 48 |  | 0
TOTAL PLATRE |  |  |  |  | 0
05- MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE
I- MENUISERIE BOIS
58 | PORTE À LAMES EN BOIS MASSIF
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 54.64 |  | 0
59 | PLACARDS EN BOIS SAPIN ROUGE Y/C ÉTAGÈRES |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 48 |  | 0
TOTAL MENUISERIE BOIS |  |  |  |  | 0
II- MENUISERIE ALUMINIUM Y/C VITRAGE
60 | PORTES EN ALUMINIUM
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 23.1 |  | 0
61 | FENÊTRE EN ALUMINIUM
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 34.56 |  | 0
62 | CHASSIS EN ALUMINIUM
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 2.28 |  | 0
63 | PLACARD EN ALUMINIUM SOUS PAILLASSE
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 4.8 |  | 0
64 | STORES ENROULEURS
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 47.04 |  | 0
65 | FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX ROULANTS COMPACTO ELECTRIQUES
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 47.04 |  | 0
66 | FOURNITURE ET POSE DE MOUSTIQUAIRES EN ALUMINIUM OU EN PVC
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 47.04 |  | 0
FOURNITURE ET POSE SKYDOME EN ALUMINIUM, FIXE, OUVRANTE, DOUBLE VITRAGE
67 | A) TYPE 1
| FORFAIT | F | 1 |  | 0
68 | B) TYPE 2
| FORFAIT | F | 1 |  | 0
69 | FOURNITURE ET POSE DE PERGOLAS EN ALUMINIUM
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 122 |  | 0
TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM |  |  | 0 |  | 0
III- MENUISERIE METALLIQUE
70 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE MÉTALLIQUES Y/C PEINTURE
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 21.12 |  | 0
71 | GRILLE DE PROTECTION METALLIQUE Y/C PEINTURE |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 36.84 |  | 0
72 | PANNEAU EN ACIER COUPE LASER |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 15 |  | 0
73 | GARDE-CORPS EN GRILLAGE MÉTALLIQUE |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 14 |  | 0
74 | ENSEIGNE DES LOCAUX |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 25 |  | 0
TOTAL MENUISERIE METALIQUE |  |  |  |  | 0
TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM - BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |  | 0
06-ELECTRICITE - LUSTRERIE
I- ELECTRICITE
75 | BRANCHEMENT AU RÉSEAU PUBLIC EXTERIEUR Y/C COMPTEUR
| FORFAIT | F | 1 |  | 0
76 | COFFRET POUR COMPTEUR ÉLECTRIQUE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 1 |  | 0
77 | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE |  |  |  | 0
| L'ENSEMBLE | Ens | 1 |  | 0
78 | BOITE DE RACCORDEMENT /COUPURE ÉLECTRIQUE ÉTANCHE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 2 |  | 0
79 | TABLEAU DE PROTECTION GENERAL TGBT |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 1 |  | 0
80 | TABLEAU DE PROTECTION ÉLECTRIQUE TPE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 2 |  | 0
81 | CABLE ARMÉ 4 X35 MM + T |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÈAIRE | Ml | 80 |  | 0
82 | CABLE ARMÉ 4 X16 MM + T |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÈAIRE | Ml | 40 |  | 0
83 | CABLE ARMÉ 4 X 10 MM + T |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÈAIRE | Ml | 10 |  | 0
84 | CABLE ARMÉ2 X 6 MM + T |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÈAIRE | Ml | 10 |  | 0
85 | CABLE ARMÉ 2 X4 MM + T |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÈAIRE | Ml | 10 |  | 0
86 | FOYER LUMINEUX INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 21 |  | 0
87 | FOYER LUMINEUX INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ÉTANCHE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 16 |  | 0
88 | FOYER LUMINEUX INTERRUPTEUR VA ET VIENT |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 2 |  | 0
89 | FOYER LUMINEUX INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 12 |  | 0
90 | FOYER LUMINEUX SUPLLÉMENTAIRE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 24 |  | 0
91 | PRISE DE COURANT NORMAL 2 X 16 / 20 A+T |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 68 |  | 0
92 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2 X 16 / 20 A+T |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 4 |  | 0
93 | PRISE DE COURANT DE FORCE 2 X 20/ 32 A+T |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 4 |  | 0
TOTAL ELECTRICITE |  |  | 0 |  | 0
II-Distribution téléphonique,informatique
94 | PRISE TÉLÉPHONIQUE
| L'UNITÉ | U | 4 |  | 0
95 | PRISE INFORMATIQUE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 10 |  | 0
96 | PRISE TV
| L'UNITÉ | U | 14 |  | 0
97 | BOITE RACCORDEMENT TÉLÉPHONIQUE GÉNÉRALE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 1 |  | 0
98 | BOITE RACCORDEMENT TÉLÉPHONIQUE SECONDAIRE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 2 |  | 0
TOTAL DISTRIBUTION TELEPHONIQUE INFORMATIQUE |  |  | 0 |  | 0
III-Lustrerie
99 | PLAFONNIER ÉTANCHE LED 36W
| L'UNITÉ | U | 15 |  | 0
100 | PLAFONNIER LED 36W
| L'UNITÉ | U | 47 |  | 0
101 | PANEL CARRE LED 60X60CM
| L'UNITÉ | U | 7 |  | 0
102 | APPLIQUE MURALE ÉTANCHE
| L'UNITÉ | U | 6 |  | 0
103 | BLOC AUTONOME DE SECOURS 70 LUMENS
| L'UNITÉ | U | 25 |  | 0
104 | RÉGLETTE SANITAIRE ÉTANCHE 2X36W, IP657
| L'UNITÉ | U | 14 |  | 0
TOTAL LUSTRERIE |  |  | 0 |  | 0
TOTAL ELECTRICITE- LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
07- ELECTRICITE COURANT FAIBLE
DETECTION INCENDIE Y/C RACCORDEMENT ELECTRIQUE:
105 | CENTRALE DE DÉTECTION INCENDIE À 3 ZONES
| L’UNITÉ | U | 1 |  | 0
106 | DÉTECTEURS OPTIQUES DE FUMÉE ADRESSABLE |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 21 |  | 0
107 | INDICATEUR D'ACTION |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 3 |  | 0
108 | AVERTISSEUR SONORE |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 1 |  | 0
109 | DÉCLENCHEUR MANUEL (BRIS DE GLACE) |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 1 |  | 0
110 | CÂBLAGE TBT DE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME Y/C CONDUITES |  |  |  | 0
| L'ENSEMBLE | ENS | 1 |  | 0
| VIDÉO ET SURVEILLANCE |  |  |  | 0
111 | CAMERA INFRAROUGE INTERIEURE |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 4 |  | 0
112 | CAMÉRAS INFRAROUGE ÉXTÉRIEURE |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 5 |  | 0
113 | MULTIPLEXEUR/ENREGISTREUR NUMÉRIQUE (DVR) |  |  |  | 0
| L'ENSEMBLE | ENS | 1 |  | 0
114 | MONITEURS COULEURS |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 1 |  | 0
115 | CÂBLAGE TBT DU SYSTÈME VIDÉOSURVEILLANCE |  |  |  | 0
| L'ENSEMBLE | ENS | 1 |  | 0
| PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE |  |  |  | 0
116 | CÂBLE CRANTÉ FTP CAT6 4 PAIRES |  |  |  | 0
| FORFAIT | F | 1 |  | 0
117 | BAIE DE BRASSAGE |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 1 |  | 0
118 | PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS CATÉGORIE 6 |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 1 |  | 0
119 | CORDONS DE LIAISON RJ45 |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 9 |  | 0
120 | CORDONS DE BRASSAGE RJ45 |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 9 |  | 0
121 | GOULOTTE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 20 |  | 0
122 | PRISE INFORMATIQUE CAT.6 UTP RJ45 |  |  |  | 0
| L’UNITÉ | U | 9 |  | 0
123 | FOURNITURE ET POSE DE PARABOLE ET D'UN MULTISWITCH |  |  |  | 0
| L'ENSEMBLE | Ens | 1 |  | 0
0
TOTAL COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0
08- PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE -CLIMATISATION
I - PLOMBERIE
RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS
124 | BRANCHEMENT AU RESEAUX D'EAU POTABLE
| FORFAIT | ENS | 1 |  | 0
125 | CANALISATION EN TUBE POLYTHELENE PEHD |  |  |  | 0
| DIAMÈTRE 40 |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 100 |  | 0
126 | VANNES EN LAITON |  |  |  | 0
| DIAMÈTRE 40 |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 4 |  | 0
127 | ROBINET D'ARROSAGE DIAMETRE 20 |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 4 |  | 0
| TUBES EN POLYPROPYLENE RANDON (PPR) MODEL ARIETE 25 |  |  |  | 0
128 | A)CANALISATION EN TUBE PPR DIAM 32 À 40 |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 180 |  | 0
129 | B)CANALISATION EN TUBE PPR DIAM 25 |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 260 |  | 0
130 | C)CANALISATION EN TUBE PPR DIAM 20 |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 100 |  | 0
| VANNE D'ARRETS EN (PPR) |  |  |  | 0
131 | A) VANNES D’ARRÊT DIAMÈTRE 32 |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 6 |  | 0
132 | B) VANNES D’ARRÊT DIAMÈTRE 25 |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 24 |  | 0
133 | C) VANNES D’ARRÊT DIAMÈTRE 20 |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 10 |  | 0
TOTAL RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS |  |  |  |  | 0
EVACUATION ET DECENTES E.P
| EVACUATION ET DESCENT E.P EN PVC |  |  |  | 0
134 | A) TUYAUTERIE PVC Ø 200 |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 50 |  | 0
135 | B) TUYAUTERIE PVC Ø 125 |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 33 |  | 0
136 | C) TUYAUTERIE PVC Ø 110 |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 37 |  | 0
137 | D) TUYAUTERIE PVC Ø 100 |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 115 |  | 0
138 | E) TUYAUTERIE PVC Ø 75 |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 30 |  | 0
139 | F) TUYAUTERIE PVC Ø 50 |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 29 |  | 0
140 | G) TUYAUTERIE PVC Ø 40 |  |  |  | 0
| LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 10 |  | 0
141 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES |  |  |  | 0
| DE TOUTE DIAMETRE Y/C CRAPAUDINE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 6 |  | 0
142 | SIPHON DE SOL EN BRONZE TOUT DIAMETRE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 16 |  | 0
143 | GUEULARD EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 6 |  | 0
144 | GARGOUILLE D'EAU PLUVIALE EN PLOMB |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 6 |  | 0
TOTAL EVACUATION ET DECENTES E.P |  |  |  |  | 0
II- APPAREILS SANITAIRES
145 | W.C A L’ANGLAISE BLANC COMPLET |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 14 |  | 0
146 | WC A L'ANGLAISE PMR COMPLET |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 1 |  | 0
147 | LAVABO SEMI COLONNE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 13 |  | 0
148 | LAVABO VASQUE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 2 |  | 0
149 | TIMBRE DE LABORATOIRE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 1 |  | 0
150 | FOURNITURE ET POSE EVIER DOUBLE BAC EN INOX |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 1 |  | 0
151 | FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 14 |  | 0
152 | GLACE MIROIR SANITAIRE BISEAUTE 6MM |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 15 |  | 0
153 | DISPENSATEUR DE PAPIER |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 15 |  | 0
154 | DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 15 |  | 0
155 | DOUCHETTES POUR DOUCHE |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 13 |  | 0
156 | CHAUFFE EAU SOLAIRE 300 L |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 4 |  | 0
TOTAL APPARIEL SANITAIRE |  |  |  |  | 0
III - PROTECTION INCENDIE
157 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 9 KG
| L'UNITÉ | U | 9 |  | 0
158 | EXTINCTEUR A CO2 9KG |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 2 |  | 0
159 | ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 1 |  | 0
160 | ALIMENTATION EN TFG |  |  |  | 0
| Φ40 |  |  |  | 0
| MÈTRE LINAIRES | ML | 40 |  | 0
TOTAL PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
IV - CLIMATISATION
161 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTÈME 9000 BTU |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 16 |  | 0
162 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTÈME 18000 BTU |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 2 |  | 0
163 | EXTRACTEUR 60 M3/H POUR SANITAIRES ET DOUCHES |  |  |  | 0
| L'UNITÉ | U | 15 |  | 0
0
TOTAL CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
| 09- PEINTURE |  |  |  | 0
164 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEUR ET PLAFOND |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 2193.5 |  | 0
165 | PEINTURE ÉCOLOGIQUE SUR FAÇADE EXTÉRIEUR |  |  |  | 0
| LE MÈTRE CARRÉ | M2 | 552.04 |  | 0
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION
01 | TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
02 | TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
03 | TOTAL REVETEMENTS |  |  |  | 0
04 | TOTAL PLATRE |  |  |  | 0
05 | TOTAL MENUISERIE |  |  |  | 0
06 | TOTAL ELECTRICITE-LUSTRERIE |  |  |  | 0
07 | TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLE |  |  |  | 0
08 | TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE -CLIMTISATION |  |  |  | 0
09 | TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  | 0
TVA 20 % |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  | 0