## BPDE
APPEL D'OFFRES OUVERT AU RABAIS OU À MAJORATION N° 65/2026/E/EXP/SRMDO
Aménagement des postes MT-BT et raccordement du départ HTA au niveau de la nouvelle salle 22 kV du centre Aousserd
BORDEREAU DES PRIX – DÉTAIL ESTIMATIF
N° prix | Désignation des fournitures et ouvrages | Consistance | Unité | Quantité | Prix unitaire (DH HT) | Prix total (DH HT)
I | Postes de transformation HTA/BT
I-1 | Génie civil d'un poste de transformation maçonné à équipement préfabriqué, clés en main, y compris porte d'accès avec pose de serrure en applique | F+M | U | 2 | 50000 | 100000
I-2 | Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 kV/B2, isolement 24 kV, 250 kVA | F | U | 2 | 70000 | 140000
I-3 | Transport et pose d'un transformateur de puissance quelle que soit la puissance | M | U | 2 | 2500 | 5000
I-4 | Coffret métallique standard de commande d'éclairage public équipé, galvanisé, posé sur socle, façade ou poteau, y compris confection du socle, ferrures de fixation et terre | F+M | U | 2 | 4655 | 9310
I-5 | Cellule préfabriquée réseau étanche SF6 24 kV – 630 A, motorisée 24 Vcc, avec un jeu de 3 connecteurs embrochables | F+M | U | 4 | 35150 | 140600
I-6 | Cellule préfabriquée étanche SF6 24 kV de protection transformateur, avec bobine à émission 24 Vcc, un jeu de 3 connecteurs embrochables et un jeu de 3 fusibles à poudre (DIN 43625 / CEI 60282-1) de calibre adéquat | F+M | U | 2 | 37050 | 74100
I-7 | Armoire de distribution BT type urbain 500 V – 1250 A, 5 départs équipés télécommandés, y compris câble de liaison BT transformateur – jeu de barres | F+M | U | 2 | 90250 | 180500
I-8 | Matériel de sécurité et éclairage du poste | F+M | U | 2 | 23750 | 47500
I-9 | Comptage numérique | F+M | U | 2 | 14250 | 28500
I-10 | Poste asservi (PA) 4 voies pour la téléconduite des postes HTA/BT, y compris essais usine et essais sur site (tests point à point, fonctionnels et intégration au BCC) | F+M | U | 2 | 95000 | 190000
I-11 | Extracteur d'air avec coffret de commande | F+M | U | 2 | 5700 | 11400
I-12 | Démolition du génie civil d'un poste maçonné, y compris évacuation des gravats vers décharge agréée | M | U | 2 | 5937.5 | 11875
I-13 | Dépose de l'équipement MT/BT d'un poste type ouvert | M | U | 2 | 5225 | 10450
I-14 | Transport des matériels récupérés des anciennes installations vers le magasin désigné par la SRM-DO | M | km | 280 | 11.4 | 3192
| Sous-total I HT |  |  |  |  | 952427
II | Réseau BT
II-1 | Câble BT U1000 ARVFV aluminium 3 × 120 mm² + 1 × 70 mm² | F | m | 250 | 148.2 | 37050
II-2 | Pose de câble BT U1000 ARVFV aluminium 3 × 120 mm² + 1 × 70 mm² | M | m | 250 | 9.5 | 2375
II-3 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | F+M | U | 3 | 1805 | 5415
II-4 | Massif de fondation normal | F+M | m³ | 5.4 | 665 | 3591
II-5 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet – ensemble d'ancrage simple | F+M | U | 10 | 93.575 | 935.75
II-6 | Confection de terre de réseau | F+M | U | 3 | 617.5 | 1852.5
II-7 | Tranchée normale à 4 circuits | F+M | m | 50 | 61.75 | 3087.5
II-8 | Borne de signalisation BT | F+M | U | 6 | 28.5 | 171
II-9 | Regard de visite | F+M | m³ | 3 | 555.75 | 1667.25
II-10 | Tube acier galvanisé à chaud diamètre 150 | F+M | m | 30 | 427.5 | 12825
II-11 | Réfection de trottoirs en carrelage, faïence, carreaux spéciaux, pavés et autobloquants, y compris la découpe et la démolition de tous revêtements de chaussée, aire de parking et trottoir quelle qu'en soit l'épaisseur, ainsi que le ramassage manuel et le transport aux dépôts de tous les éléments récupérables (bordures de trottoirs, pavés, etc.) | F+M | m² | 20 | 66.5 | 1330
II-12 | Gaine thermorétractable avec capuchon | F+M | U | 50 | 42.75 | 2137.5
II-13 | Connecteur à perforation d'isolant réseau-réseau de sections adéquates | F+M | U | 50 | 142.5 | 7125
II-14 | Tuyau PVC double paroi diamètre 110 | F+M | m | 200 | 28.5 | 5700
| Sous-total II HT |  |  |  |  | 85262.5
III | Raccordement du départ HTA Aousserd au niveau de la nouvelle salle 22 kV
III-1 | Câble HTA unipolaire isolé au PRC 15/25 kV à champ radial, âme aluminium 1 × 240 mm² | F | m | 1050 | 123.5 | 129675
III-2 | Pose de câble HTA unipolaire isolé au PRC 15/25 kV à champ radial, âme aluminium 1 × 240 mm² | M | m | 1050 | 4.75 | 4987.5
III-3 | Tranchée normale à 1 circuit | F+M | m | 300 | 57 | 17100
III-4 | Caniveau en béton vibré à 3 gorges | F+M | m | 300 | 42.75 | 12825
III-5 | Borne de signalisation MT | F+M | U | 4 | 47.5 | 190
III-6 | Regard de visite | F+M | m³ | 1 | 665 | 665
| Sous-total III HT |  |  |  |  | 165442.5
TOTAL GÉNÉRAL HT | [5 empty] | 1203132
TVA 20 % | [5 empty] | 240626.4
TOTAL GÉNÉRAL TTC | [5 empty] | 1443758.4
Rabais (–) ou majoration (+) consenti par le concurrent, en % (deux décimales au plus)
Montant du rabais ou de la majoration TTC | [5 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL TTC APRÈS RABAIS OU MAJORATION | [5 empty] | 1443758.4
Le rabais ou la majoration est exprimé en pourcentage, non nul, arrêté au deuxième chiffre après la virgule au plus ; il s'applique uniformément à l'ensemble des prix du présent bordereau (Art. 1 et 14 du RC).
Consistance : F = fourniture seule ; M = main-d'œuvre / pose seule ; F+M = fourniture et main-d'œuvre. La définition de chaque prix figure à l'Article III du CPS (Chapitre II).
Arrêté le présent bordereau des prix – détail estimatif, après rabais ou majoration, à la somme de : ………………………………………………… dirhams TTC.
Le concurrent (cachet, nom, qualité et signature)