## Feuil1
Royaume du Maroc
Ministère de L’Intérieur
Province de el kelaa des sraghna
Cercle de el kelaa beni ameur
Commune sidi moussa
Bordereau des prix - détail estimatif AO N° :07/2026
FOURNITURES ET INSTALLATION D’UN SYSTEME DE POMPAGE SOLAIRE A QUATRE PUIT D’EAU POTABL AUX : DR OULED YAAGOUBE -DR OULED JABER - DR OULED BOUMNIAA A LA COMMUNE DE SIDI MOUSSA.
FOURNITURES ET INSTALLATION
N | DESIGNATION | UNITE | QTE | PU-DH | PT-DH
1 | pompe immergée 7.5 CV | U | 2
2 | cable immergée 3x6 mm² | ML | 360
3 | colonnes montantes de 3 ML, diamètre 2 pouces (Ø 50 mm environ), | U | 100
4 | Manchette de raccordement 2 pouces complète en inox, inférieure et supérieure | ENS | 2
5 | flotteur electrique | U | 2
6 | electrodes | U | 6
7 | cable immergée 3x1 mm² pou les electrodes | ML | 360
8 | plaques solaire de puissance a 620 WC ou plus | U | 110 |  | 0
9 | structures métalliques en acier pour 110 panneaux solaires 620 WC ou plus, | U | 110 |  | 0
10 | accessoires de branchement (cable solaire ……) | ENS | 4
11 | variateur 15 kw triphase dc/ac | U | 1
12 | variateur 7.5 kw triphase dc/ac | U | 2
13 | coffret de commande 15 kw et toutes accessoire | U | 1
14 | coffret de commande 7.5kw et toutes accessoire | U | 2
Total (H.T)
Taux TVA (20%)
TOTAL TTC
Fait à sidi moussa, le : …...................
Signature et cachet du concurrent