## ESTIMATION SOMMAIRE LOTS UNIQUE
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF DE L'APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRE DE PRIX N° 16/2026/ITSAT
OBJET: ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION D’UN DORTOIR POUR LES STAGIAIRES « GARÇONS » A L’INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN AGRICULTURE DE TAROUDANT (LOT UNIQUE)
N° Prix | DESIGNATIONS DES PRESTATIONS | Unités de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaires en DH (Hors TVA) en chiffres | Prix Total
LOT - TERRASSEMENTS - GROS ŒUVRES
LOT : TERRASSEMENTS _ GROS ŒUVRES
TERRASSEMENTS
1 | Travaux de décapage pour mise à niveau y compris évacuation | M² | 212
2 | Terrassement en puits ou en tranché ou en rigole en tous terrain de toute nature | M3 | 7
3 | Évacuation des déblais ou mise en remblais | M3 | 7
4 | Remblais d'apport en tout-venant sélectionné | M3 | 78
MACONNERIE EN FONDATION
5 | Béton de propreté | M3 | 2
6 | Gros béton | M3 | 20
7 | Arase étanche | M² | 58
DALLAGES ET FORMES
8 | Hérissonnage en pierres sèches ou tout venant de 20cm d'épaisseur | M² | 22
9 | Forme en Béton de 0.13 m d'épaisseur y/c aciers | M² | 22
BÉTON ARME EN FONDATIONS
10 | Béton pour béton armé en fondations pour tout ouvrage | M3 | 5
11 | Acier à Haute adhérence pour béton armé en fondations | KG | 290
ASSAINISSEMENT : REGARDS ET CANALISATION
Buses en PVC type assainissement
12 | Buse en PVC type assainissement diamètre Ø200 mm | ML | 50
13 | Buse en PVC type assainissement diamètre Ø315 mm | ML | 50
14 | Caniveau en béton armé y compris tampon en béton | ML | 10
Regards en béton armé
15 | Regards non visitables de 0,40 x 0,40 m | U | 15
16 | Regards non visitables de 0,50 x 0,50 m | U | 6
17 | Regards visitables de 0,60 x 0,60 m | U | 6
18 | Regards visitables de 0,80 x 0,80 m | U | 6
19 | Regards visitables de 1,00 x 1,00 m | U | 3
BÉTON ARME EN ÉLÉVATIONS
20 | Béton pour béton armé en élévation pour tout ouvrage | M3 | 102
21 | Acier à haute adhérence pour béton armé en élévations | KG | 10170
Plancher en hourdis y compris aciers
22 | De 15+5cm y compris aciers | M² | 516
23 | Dallette couvre joint de dilatation | ML | 64
24 | Appuis de fenêtre | ML | 72
25 | Lamelles en béton armé y compris brut de décoffrage sur façades | M² | 20
MACONNERIE CLOISONNEMENTS
26 | Doubles cloisons en agglos toutes dimensions | M² | 700
27 | Maçonnerie en agglos creux de 20 cm | M² | 403
28 | Maçonnerie en agglos creux de 15 cm | M² | 1278
29 | Maçonnerie en agglos creux de 10 ou 7 cm | M² | 297
ENDUITS
30 | Enduits extérieurs au mortier de ciment | M² | 991
31 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | M² | 3363
32 | Enduit sur dessus de couronnement d'acrotères | ML | 12
OUVRAGES DIVERS
33 | Souche de ventilation | U | 12
34 | Renformis ou estrade en béton maigre (ép. : jusqu'à 0,18cm ) | M² | 27
35 | Dallette en béton armé Y/C ACIER | M² | 27
36 | Mise à la terre | Ft | 1
37 | Dallage périphérique en béton lisse de 1m de largeur y compris tout venant et aciers | M² | 118
TOTAL HORS TAXE LOT TERRASSEMENTS - GROS ŒUVRE
LOT - ETANCHEITE
TRAVAUX PREPARATOIRES
38 | Forme de pente et chape de lissage | M² | 552
39 | Gorges arrondis pour solins | ML | 161
COMPLEXES D’ETANCHEITE
40 | Écran pare-vapeur | M² | 552
41 | Isolation thermique | M² | 552
42 | Étanchéité bicouche | M² | 552
43 | Protection d'étanchéité par dallette en béton de 4 cm d’épaisseur | M² | 552
44 | Protection des relevés d'étanchéité | ML | 161
45 | Fourniture et pose de gargouilles avec crapaudines | U | 14
46 | Étanchéité des salles d’eau | M² | 140
TOTAL HORS TAXE LOT ETANCHEITE
LOT - REVETEMENTS SOLS ET MURS
47 | Revêtement du sol en carreau compacto 1èr choix | M² | 850
48 | Plinthes en carreaux compacto 1èr choix de 10cm de hauteur | ML | 930
49 | Revêtement du sol en carreaux compacto antidérapant 1èr choix | M² | 113
50 | Revêtement mural en carreaux de faïence | M² | 627
51 | Revêtement des sols en marbre | M² | 28
52 | Marche et contre marche en marbre | ML | 86
53 | Plinthe droite en marbre de 10cm de hauteur | ML | 32
54 | Plinthe crémaillere en marbre de 10cm de hauteur | ML | 34
55 | Revêtement façade en pierre taillée | M² | 290
56 | Revêtement en granit y compris retombée et crédence | M² | 30
TOTAL HORS TAXE LOT REVETEMENT SOLS ET MURS
LOT - FAUX PLAFOND ET PLATRERIE | LOT : FAUX PLAFOND ET PLATRERIE
57 | Faux plafond en staffe lisse y compris joints creux | M² | 912
58 | Enduit taloche sous plafond | M² | 80
TOTAL HORS TAXE LOT FAUX PLAFOND ET PLATRERIE
LOT - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
Menuiserie bois
59 | Portes à lame en bois | M² | 88
60 | Porte isoplane en bois | M² | 111
61 | Porte coupe-feu ½ heure | M² | 12
62 | Placard en bois y compris étagères | M² | 110
Menuiserie Aluminium
63 | Porte en aluminium a un ou deux vantaux y compris vitrage | M² | 30
64 | Fenêtres et chassis en aluminium y compris vitrage | M² | 98
65 | Garde-corps en INOX de 1,10 m de hauteur | ML | 13
66 | Placards sous paillasse en aluminium | M² | 16
Menuiserie métallique
67 | Porte métallique grillagée | M² | 14
68 | Grille de protection | M² | 82
69 | Skydôme pour désenfumage de 1m² | U | 2
70 | Enseigne | U | 1
71 | Plaque signalétique | U | 44
Traitement des joints y/c couvre joint
72 | Couvre joint pour sol et plafond intérieur | ML | 20
73 | Couvre joint pour mur intérieur | ML | 12
TOTAL HORS TAXE LOT MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
LOT - PEINTURE
74 | Peinture vinylique sur enduit extérieur | M² | 992
75 | Peinture vinylique sur enduit intérieur sur murs et plafonds | M² | 4354
76 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds | M² | 374
77 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique et menuiserie bois | M² | 526
TOTAL HORS TAXE LOT PEINTURE
LOT - ELECTRICITE - LUSTRERIE CFO_CFA
Alimentation principale et secondaire :
78 | Liaison équipotentielle de l’ensemble des SDB et KITCH. | Ft | 1
79 | Branchement 60 A pour les bâtiments administratifs auprès de l’ONEE (Branche Électricité), y compris tous les frais | Ft | 1
80 | Câble U1000 RO2V de section 70 mm² entre le nouveau branchement et le bâtiment, y compris réparation des fourreaux existants endommagés | ML | 240
81 | Câble U1000 RO2V de section 35 mm² entre le nouveau branchement et le bâtiment, y compris réparation des fourreaux existants endommagés | ML | 215
82 | Disjoncteur de protection 125 A en coffret | U | 2
83 | Câbles d’alimentation toutes section | ML | 230
84 | Tableau général (TGBT) | U | 1
85 | Tableau de protection éclairage et prises de courants
86 | a - TP.E.PC RDC | U | 2
87 | b - TP.E.PC ETAGE | U | 2
88 | c - TP.ECL. EXTERIEURS | U | 1
Foyers et prises
89 | Foyers lumineux
90 | a - Simple allumage | U | 120
91 | b - Simple allumage étanche | U | 40
92 | c - Simple allumage va et vient | U | 42
93 | d - Double allumage va et vient | U | 6
94 | e - Foyer lumineux supplémentaire | U | 84
95 | Bouton poussoir | U | 34
96 | Prise de courant de 2 x 10/16 A + T | U | 80
97 | Prise de courant étanche de 2 x 10/16 A + T | U | 40
Alimentations divers
98 | Alimentation chauffe-eau solaires 300 LITRES | U | 5
99 | Regards de tirage de 50x50cm | U | 8
100 | Chemin de câble toutes dimensions | ML | 86
lustrerie
101 | Spot LED | U | 250
102 | Spot LED étanche | U | 40
103 | Applique mural LED Moderne | U | 20
104 | Applique mural LED étanche | U | 20
105 | Applique sanitaire | U | 20
106 | Bloc autonome de sécurité 60 Lumens | U | 22
107 | Lustre artisanale | U | 2
Détection incendie
108 | Centrale de détection incendie adressable C.D.I | U | 1
109 | Détecteur optique de fumée adressable y compris câble | U | 48
110 | Déclencheur manuel adressable | U | 8
111 | Indicateur d'action | U | 8
112 | Avertisseur sonore | U | 4
VIDEOSURVEILLANCE
113 | Caméra IP fixe extérieur. | U | 8
114 | Caméra IP fixe intérieur. | U | 10
115 | NVR (Network Vidéo Recorder) 16 canaux | U | 1
116 | Poste de gestion d’affichage | U | 1
117 | Ecran d’affichage 43 pouces | U | 1
118 | Câblage cat.6a et mise en marche du système vidéosurveillance. | Ft | 1
TELEPHONIE ET INFORMATIQUE
119 | Mise à la terre informatique | Ft | 1
120 | Répartiteur informatique | Ft | 1
121 | Panneau de brassage 24 ports | Ft | 1
122 | Switch 24 ports 10/100/1000 POE+ | Ft | 1
123 | Cordons de brassage F/UTP cat.6a 1 à 2m | U | 58
124 | Chemins de câbles toutes dimensions | ML | 82
125 | Câble informatique F/FTP Cat.6a | ML | 2200
126 | Câblage téléphonique en câble cuivre multi paire 10 paires | ML | 200
127 | Prise informatique et téléphone RJ45 Cat 6a | U | 42
TOTAL HORS TAXE LOT ELECTRICITE CFO / CFA
LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
Distribution principale et secondaire
128 | Distribution principale en polyéthylène tous diamètres | ML | 200
129 | Distribution principale en PPR tous diamètres | ML | 385
130 | Vanne d'arrêt toutes dimensions | U | 20
131 | Évacuations des E.P, E.V et E.U en PVC
132 | a - PVC diamètre 75 | ML | 120
133 | b - PVC diamètre 110 | ML | 95
134 | c - PVC diamètre 125 | ML | 95
Appareils sanitaires
135 | Lavabo sur consoles complet | U | 20
136 | Vasque à encastrer par-dessus porcelaine vitrifiée. | U | 20
137 | WC à la turque | U | 18
138 | Ensemble WC à l'anglaise y/c lavabo pour PMR complet | U | 2
139 | Caniveau de Douche Italienne en Acier INOX y compris équipements | U | 20
140 | Siphon du sol en INOX de 10x10cm | U | 20
141 | Chauffe-eau solaires 300 LITRES | U | 5
Accessoires SDB
142 | Distributeur de savon liquide | U | 20
143 | Porte papier hygiénique | U | 20
144 | Glace miroir de 50x60cm | U | 20
145 | Porte serviette | U | 20
Protection incendie
146 | Poste RIA de 40 m | U | 4
147 | Canalisation en tube acier galvanise tout diamètre | ML | 60
148 | Extincteur à poudre polyvalente 6 kg | U | 12
149 | Extincteur CO2 6 kg | U | 12
TOTAL HORS TAXE LOT PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
LOT : AMENAGEMENTS EXTERIEURS
150 | Revêtement de sol en paves autobloquants de 80mm d’épaisseur | M² | 330
151 | Bordure de jardin type P1 ou CR1 | ML | 75
152 | Borne jardin de 1 m de hauteur | U | 10
153 | Projecteur LED solaire 100W y compris alimentation | U | 8
TOTAL HORS TAXE LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS
RECAPITULATION
TOTAL HORS TAXE LOT TERRASSEMENTS - GROS ŒUVRE
TOTAL HORS TAXE LOT ETANCHEITE
TOTAL HORS TAXE LOT REVETEMENT SOLS ET MURS
TOTAL HORS TAXE LOT FAUX PLAFOND ET PLATRERIE
TOTAL HORS TAXE LOT MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
TOTAL HORS TAXE LOT PEINTURE
TOTAL HORS LOT ELECTRICITE CFO / CFA
TOTAL HORS LOT PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
TOTAL HORS TAXE LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL GENERAL HT (DH)
MONTANT DE LA TVA (20%)
TOTAL TTC (DH)