BORDEREAUX DES PRIX DETAILS ESTIMATIFS

## AOOS N° 09/DPSPSM/2026

## Objet du Marché : Achat et pose des appareils auditifs destinés aux personnes représentant des handicapes auditifs relevant de la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale de MIDELT.

| N° | Désignation du produit (Nom de spécialité, forme, composition, conditionnement……) | Unité de compte | Quantité | Prix unitaire hors TVA En chiffre | Prix total hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROTHESES AUDITIVES CONTOUR D'OREILLE POUVANT CORRIGER LES SURDITES LEGERES A MOYENNES (Perte Auditive inférieure à 70 dB) LES SURDITES MOYENNES A SEVERES (Perte Auditive de 70 à 90 dB) ou LES SURDITES PROFONDES (Perte Auditive supérieure à 90 dB) - Appareils Numériques Programmables dernière génération, type : contour d'oreille BTE [Le mini-contour (open-BTE) pour les surdités légères à moyennes] ; - Nombre de canaux : 3 canaux et plus en fonction du degré de la surdité ; - Nombre de programmes : 2 programmes et plus en fonction du degré de la surdité ; - Directivité microphonique ; - Anti larsen automatique ; - Traitement de la parole et du bruit ; - Coude enfant ; - Logement de pile avec fonction marche/arrêt ou bouton poussoir ; - Pile de rechange (12 unités) ; - Plage fréquentielle : 100 Hz à 7000Hz min - Gain maximal ≥ 70 dB pour couvrir les pertes importantes - Gain maximal HFA / 62 dB : pour assurer la compréhension de la parole - Consommation : 1.8 mA - Duré de vie des piles : 16h/jour ; 9à 13 jours - Service après-vente conformément l’article 18 du CPS ; - Réalisation du bilan auditif complet (clinique et audiométrique). - Résistance à l’eau. (Clinique et audiométrique). | U | 150 |  |  |
|  |  |  | - Montant total hors TVA |  |  |
|  |  |  | - Montant total de la TVA (Taux de 0%) |  |  |
|  |  |  | - Montant total TTC. |  |  |