## ESTIMATION
CONSTRUCTION DU LOGEMENT DE FONCTION DU CHEF DE CABINET
Bordereau des prix
N° Prix | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantité totale | Prix Unitaire H.T | Total H.T
‎1-‎ TRAVAUX DE GROS ŒUVRES ET TERRASSEMENTS
‎1-‎ TERRASSEMENTS
1 | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE | m² | 400 |  | 0
2 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER | m3 | 508 |  | 0
3 | FOUILLES EN PUITS, EN RIGOLES ET EN TRANCHEES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER | m3 | 50 |  | 0
4 | MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE | m3 | 250 |  | 0
5 | REMBLAIS D'APPORT EN TERRE ‎SELECTIONNEE | m3 | 50 |  | 0
| ‎2-‎ BETONS ET ACIERS EN FONDATION |  |  |  | 0
6 | BETON DE PROPRETE | m3 | 20 |  | 0
7 | GROS BETON ‎ | m3 | 2.5 |  | 0
8 | BETON CYCLOPEEN | m3 | 5 |  | 0
9 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION ‎ | m3 | 37 |  | 0
10 | BETON B25 POUR BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE EN FONDATION | m3 | 15 |  | 0
11 | ACIER A HAUTE ADHERENCE POUR BETON ARME EN FONDATION ‎ | Kg | 1500 |  | 0
12 | ARASE ETANCHE ‎ | m2 | 75 |  | 0
| ‎3-‎ ‎ DALLAGES ET FORMES |  |  |  | 0
13 | HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES OU REMBLAI EN TOUT VENANT ‎COMPACTE Y COMPRIS FILM POLYANE | m2 | 150 |  | 0
14 | DALLAGE EN BETON Y COMPRIS ACIERS | m2 | 150 |  | 0
15 | TROTTOIR PERIPHERIQUE Y COMPRIS CANIVEAU ET LARMIER | m2 | 75 |  | 0
| ‎4-‎ ‎ BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  | 0
16 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION TOUTE NATURE | m3 | 20 |  | 0
17 | ACIER A HAUTE ADHERENCE EN ELEVATION | Kg | 2000 |  | 0
| ‎5-‎ PLANCHER EN HOURDIS COMPLET Y/C HOURDIS NEGATIF ‎ |  |  |  | 0
18 | PLANCHER EN HOURDIS Y COMPRIS DALLE DE COMPRESSION | m2 | 250 |  | 0
| ‎6-‎ MAÇONNERIE EN ELEVATION ‎ |  |  |  | 0
19 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES 10 CM | m2 | 145 |  | 0
20 | DOUBLE CLOISONS EN BRIQUES CREUSES DE TOUTES EPAISSEURS | m2 | 400 |  | 0
21 | CLOISONS SIMPLES EN AGGLOS 20 CM | m2 | 52 |  | 0
| ‎7-‎ ENDUITS |  |  |  | 0
22 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | m2 | 800 |  | 0
23 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | m2 | 600 |  | 0
24 | ENDUIT AU PLATRE TALOCHE | m² | 150 |  | 0
| ‎8-‎ TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
| REGARD D'ASSAINISSEMENT VISITABLE OU NON VISITABLE |  |  |  | 0
25 | REGARD DE 0,5*0,5 | U | 3 |  | 0
| CANALISATION EN PVC SERIE 1 |  |  |  | 0
26 | PVC DIAMETRE DE 200 | ml | 35 |  | 0
27 | CANIVEAU EN BETON ARME | ml | 6 |  | 0
28 | FOSSE SEPTIQUE ET PUIT PERDU | Ens | 1 |  | 0
| ‎9-‎ DIVERS ‎ |  |  |  | 0
29 | DALLETTES EN BETON ARME | m2 | 30 |  | 0
30 | RENFORMIS EN BETON ‎ | m2 | 15 |  | 0
31 | SOUCHE EN TERRASSE | U | 1 |  | 0
TOTAL1 TRAVAUX DE GROS ŒUVRES ET TERRASSEMENTS |  |  |  |  | 0
‎2-‎ TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎
32 | FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPE DE LISSAGE ET GORGE | m2 | 125 |  | 0
33 | ECRAN PARE VAPEUR | m2 | 125 |  | 0
34 | ISOLATION THERMIQUE | m2 | 125 |  | 0
35 | ETANCHEITE BICOUCHE | m2 | 125 |  | 0
36 | ETANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE Y COMPRIS PROTECTION | ml | 75 |  | 0
37 | PROTECTION D'ETANCHEITE PAR DALLETTE EN BETON DE 4 CM | m2 | 125 |  | 0
38 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES ET CRAPAUDINES | U | 2 |  | 0
TOTAL 2 TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎ |  |  |  |  | 0
‎3-‎ AMENAGEMENTS EXTERIEURS
39 | MUR DE CLOTURE GRILLAGE SUR FAÇADE PRINCIPALE | ml | 35 |  | 0
40 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS | ml | 80 |  | 0
41 | PORTAIL METALLIQUE COULISSANT MOTORISE | m2 | 8 |  | 0
42 | PORTAIL METALLIQUE OUVRANT | m2 | 4.5 |  | 0
43 | DALLAGE EXTERIEUR EN BETON ARME (reflué, lisse, teinté dans la masse ...) | m2 | 50 |  | 0
TOTAL3 AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
‎4-‎ TRAVAUX DE PEINTURE
44 | ENDUIT MONOCOUCHE ROUGE MAMOUNIA | m2 | 450 |  | 0
45 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS | m2 | 200 |  | 0
46 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | m2 | 800 |  | 0
47 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS FINITION MATE | m2 | 100 |  | 0
48 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS | m2 | 100 |  | 0
49 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS - METALLIQUE | m2 | 100 |  | 0
TOTAL4 TRAVAUX DE PEINTURE |  |  |  |  | 0
5- REVETEMENT ET FAUX PLAFOND
REVÊTEMENT
50 | Revetement sol en carreaux ceramique y compris plinthe | M2 | 162.228 |  | 0
51 | Revêtement sol en carreaux céramique antidérapant y/compris plinthe. | M2 | 45.895 |  | 0
52 | Revêtement mural en carreaux grès cérame de 30x60 h =2,20m | M2 | 107.36 |  | 0
53 | Marbre pour paillasse | Ml | 8 |  | 0
54 | Marbre pour Escalier | Ml | 21.6 |  | 0
55 | Revêtement Pavé autobloquant | M2 | 87 |  | 0
56 | Revêtement en Bejmate | M2 | 55 |  | 0
FAUX PLAFONDS
57 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux de 5cm | M2 | 200 |  | 0
TOTAL 5 : REVETEMENT SOLS , MURS |  |  |  |  | 0
6-LOT MENUISERIE
MENUISERIE BOIS
58 | Porte à lames | M² | 17.82 |  | 0
59 | Porte placards y compris étagères en MDF | M² | 79.45 |  | 0
| MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  | 0
60 | Fenetres et Chasssis Ouvrants En Aluminiumy/C Vitrage | M² | 32.84 |  | 0
61 | Volet roulant | M² | 32.28 |  | 0
62 | Porte en aluminium toutes dimensions | M² | 8.58 |  | 0
| MENUISERIE EN FER |  |  |  | 0
63 | Grille de protection des fenetres | M² | 27.78 |  | 0
64 | Garde corps en inox (h: 1,1m) | Ml | 13.7 |  | 0
TOTAL 6 MENUISERIE BOIS ET METTALIQUE |  |  |  |  | 0
7 - PLOMBERIE SANITAIRE
65 | Branchement au compteur d'eau général compris : | ENS | 1 |  | 0
Vannes d’arrêt DN40
Clapet anti-retour
Compteur d'eau
Filtre a tamis
Coffret
Alimentation
66 | Canalisation en PPR
66.1 | ∅13.2/20 | ML | 78 |  | 0
66.2 | ∅16.6/25 | ML | 24 |  | 0
66.3 | ∅21.2/32 | ML | 18.07 |  | 0
66.4 | ∅26.6/40 | ML | 12 |  | 0
67 | Accessoires de raccordement du PPR | ENS | 1 |  | 0
68 | Accessoires de supportage et fixation | ENS | 1 |  | 0
69 | Vannes d’arrêt tout diamètre | U | 4 |  | 0
70 | Collecteurs d’eau
70.1 | Collecteur 6 départs | U | 1 |  | 0
70.2 | Collecteur 3 départs | U | 3 |  | 0
70.3 | Collecteur 2 départs | U | 3 |  | 0
70.4 | Collecteur 1 départs | U | 1 |  | 0
71 | Coffret pour collecteur | U | 4 |  | 0
72 | Tube en polyéthylène réticulé tout diamètres | ML | 114 |  | 0
73 | Chauffe-eau électrique 100l | U | 1 |  | 0
Evacuation
74 | Canalisation d’évacuation en PVC
74.1 | ∅40 | ML | 9 |  | 0
74.2 | ∅50 | ML | 6 |  | 0
74.3 | ∅100 | ML | 49.2 |  | 0
74.4 | ∅110 | ML | 34.8 |  | 0
75 | Siphonnette de sol inox 10 × 10 cm pour WC | U | 5 |  | 0
76 | Siphonnette de sol inox 15 × 15 cm avec gargouille pour terrasse | U | 1 |  | 0
77 | Regard 50x50 | U | 6 |  | 0
Equipement sanitaire
78 | Fourniture et pose lavabo | U | 5 |  | 0
79 | Fourniture et pose WC anglaise | U | 4 |  | 0
80 | Fourniture et pose douche | U | 2 |  | 0
81 | Fourniture et pose évier à une cuve | U | 1 |  | 0
Accessoires sanitaires
82 | Distributeur de papier hygiénique | U | 4 |  | 0
83 | Distributeur de savon liquide | U | 5 |  | 0
TOTAL 7 PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
8-CLIMATISATION-VENTILATION
84 | Split-system gainable inverter y/c tuyauterie en cuivre calorifugée
84.1 | Réversible de 12000 BTU | ENS | 4 |  | 0
85 | Diffuseurs linéaires à fentes, pour soufflage / reprise + plenum + registre | U | 20 |  | 0
86 | Gaine flexible de soufflage / reprise avec calorifuge | ML | 110.5 |  | 0
Ventilation
87 | Ventouse VMC | U | 4 |  | 0
88 | Conduit circulaire en tôle galvanisée
88.1 | Ø100 | ML | 8 |  | 0
89 | Clapet anti-retour pour VMC | U | 4 |  | 0
90 | Ventilateur de gaine ∅100 - 60 m³/h | U | 4 |  | 0
TOTAL 8 CLIMATISATION-VENTILATION |  |  |  |  | 0
9-COURANT FORT ET COURANT FAIBLE (CFO/CFA)
Coffrets de distribution et compteurs
91 | Boite de coupure | U | 1 |  | 0
92 | Coffret compteur | U | 1 |  | 0
Tableaux électriques y compris disjoncteurs de branchement
93 | Tableau RDC (TE-RDC) | U | 1 |  | 0
94 | Tableau ETAGE (TE-ETG) | U | 1 |  | 0
95 | Tableau FLUIDE (TE-FLUIDE) | U | 1 |  | 0
Prise de terre et liaisonss équipotentielles
96 | MISE A LA TERRE DE LOGEMENT | ENS | 1 |  | 0
97 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE | ENS | 1 |  | 0
98 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE | ENS | 1 |  | 0
Câble Electrique de type U1000R2V
99 | Câble électrique 5G10mm² | ML | 30 |  | 0
100 | Câble électrique 5G4mm² | ML | 25 |  | 0
101 | Câble électrique 5G2,5mm² | ML | 20 |  | 0
Lustrerie
102 | Spot Rond 12W | U | 30 |  | 0
103 | Panel Rond 14W | U | 4 |  | 0
104 | Applique de lit 4W | U | 8 |  | 0
105 | Hublot Etanche 12W | U | 5 |  | 0
106 | Spot Rond Sanitaire 13W | U | 8 |  | 0
107 | Applique LED Escalier 2x6W | U | 6 |  | 0
108 | Reglette Lavabo Ronda 9W | U | 5 |  | 0
109 | Applique decoratif LED -Entrée 14W | U | 2 |  | 0
110 | Lustre 1 40W | U | 3 |  | 0
111 | Lustre 2 40W | U | 1 |  | 0
112 | Luminaire Suspendu 18W | U | 4 |  | 0
113 | Projecteur Façade 20W | U | 6 |  | 0
114 | Borne Lumineuse 12W | U | 4 |  | 0
Distribution Eclairage
115 | Interrupteur simple allumage | U | 17 |  | 0
116 | Interrupteur simple allumage étanche encastré | U | 2 |  | 0
117 | Interrupteur double allumage | U | 6 |  | 0
118 | Interrupteur double allumage étanche | U | 2 |  | 0
119 | Interrupteur va et vient | U | 1 |  | 0
120 | Interrupteur va et vient double | U | 3 |  | 0
121 | Bouton Poussoir | U | 3 |  | 0
122 | Commande volet roulant | U | 10 |  | 0
Distribution Prises
123 | Prise de courant 2x16A+T | U | 15 |  | 0
124 | Prise de courant étanche encastré 2x16A+T | U | 8 |  | 0
125 | Prise de courant étanche encastré 2x32A+T | U | 1 |  | 0
Alimentation
126 | Alimentation Rack informatique | U | 1 |  | 0
127 | Alimentation de Porte Automatique | U | 1 |  | 0
128 | Alimentation Clim unité extérieure | U | 4 |  | 0
129 | Alimentation Volet roulant | U | 10 |  | 0
DISTRIBUTION TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE
130 | Coffret informatique 12U équipé | U | 1 |  | 0
131 | Câble informatique F/FTP CAT.6A | ML | 210 |  | 0
132 | Prise RJ45 | U | 7 |  | 0
133 | Connecteur RJ45 Cat 6A | U | 7 |  | 0
134 | SWITCH 12 PORTS | U | 1 |  | 0
TELEDISTRIBUTION
135 | Antenne Parabolique | ENS | 1 |  | 0
136 | Câble de distribution TV Coaxial | ML | 210 |  | 0
137 | Prise TV | U | 7 |  | 0
VISIOPHONE
138 | Kit extérieur | ENS | 2 |  | 0
139 | Kit intérieur | ENS | 2 |  | 0
TOTAL 9 COURANT FORT ET COURANT FAIBLE (CFO/CFA) |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
| TOTAL1 TRAVAUX DE GROS ŒUVRES ET TERRASSEMENTS |  |  |  | 0
| TOTAL 2 TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎ |  |  |  | 0
| TOTAL3 AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
| TOTAL4 TRAVAUX DE PEINTURE |  |  |  | 0
| TOTAL 5 : REVETEMENT SOLS , MURS |  |  |  | 0
| TOTAL 6 MENUISERIE BOIS ET METTALIQUE |  |  |  | 0
| TOTAL 7 PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
| TOTAL 8 CLIMATISATION-VENTILATION |  |  |  | 0
| TOTAL 9 COURANT FORT ET COURANT FAIBLE (CFO/CFA) |  |  |  | 0
| TOTAL H.T |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  |  | 0