## BORDEREAU
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
APPEL D'OFFRE OUVERT INTERNATIONAL N°74/2026
PROJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCEE QUALIFIANT LALA ASMAA A LA COMMUNE IMANTLIT RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE D'ESSAOUIRA, AREF-MS
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Uté | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
100 - GROS ŒUVRE
101 - TERRASSEMENTS
101 - 01 | Arrachages, déracinement des arbres
| L'ensemble | ENS | 1
101 - 02 | Fouille en pleine masse dans tout terrain y compris rocher
| Le mètre cube | M3 | 610
101 - 03 | Fouilles en tranchées ou en puits y/c rocher
| Le mètre cube | M3 | 1050
101 - 04 | Mise en remblais ou évacuation à la décharge publique
| Le mètre cube | M3 | 1660
102 - TRAVAUX EN FONDATION
102 - 01 | Béton de propreté
| Le mètre cube | M3 | 101
102 - 02 | Gros béton en fondation
| Le mètre cube | M3 | 35
102 - 03 | Maçonnerie de moellons en fondation
| Le mètre cube | M3 | 290
102 - 04 | Chape étanche
| Le mètre carré | M2 | 325
102 - 05 | Béton armé en fondations pour tout ouvrage
| Le mètre cube | M3 | 318
102 - 06 | Aciers armatures pour B.A en fondation
| Le kilogramme | KG | 36570
102 - 07 | Herissonage en pieres seche de 0,20m d'epaisseur
| Le mètre carré | M2 | 2015
102 - 08 | Forme en béton de 0,13m y/c aciers
| Le mètre carré | M2 | 2015
102 - 09 | Renformis de placards en béton maigre
| Le mètre carré | M2 | 65
103 - ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET REGARDS
103 - 01 | Canalisation en buse pvc
103 - 01a | Buses Ø 100
| Le mètre linéaire | ML | 85
103 - 01b | Buses Ø 200
| Le mètre linéaire | ML | 195
103 - 01c | Buses Ø 300
| Le mètre linéaire | ML | 150
103 - 02 | Regards et caniveau
103 - 02a | Regard borgne de 0,40x0,40
| L'unité | U | 25
103 - 02b | Regard visitable de 0,40x0,40 pour tirage câble
| L'unité | U | 12
103 - 02c | Regard visitable ou non visitable de 0,50x0,50
| L'unité | U | 15
103 - 02d | Regard visitable ou non visitable de 0,60x0,60
| L'unité | U | 4
103 - 02e | Regard visitable ou non visitable de 0,80x0,80
| L'unité | U | 2
103 - 02f | Caniveau en B.A.
| Le mètre linéaire | ML | 20
103 - 03 | Fosse septique
| L'unité | U | 3
103 - 04 | Puit perdu
| L'unité | U | 3
104 - TRAVAUX EN ELEVATION
104 - 01 | Béton pour béton armé en élévation
| Le mètre cube | M3 | 520
104 - 02 | Aciers H.A en élévation
| Le kilogramme | KG | 79100
104 - 03 | Plancher en hourdis préfabriqué
104 - 03a | Plancher en hourdis toute èpaisseur
| Le mètre carré | M2 | 2310
104 - 04 | Dallette en béton armé pour tables et pallaisses
| Le mètre carré | M2 | 70
104 - 05 | Dalette couvre joint de dilatation
| Le mètre linéaire | ML | 25
104 - 06 | Polystyrene de 0,05 cm d'épaisseur pour joint de dilatation
| Le mètre carré | M2 | 55
105 - MACONNERIE EN ELEVATION
105 - 01 | Maçonnerie en agglos toute epaisseur
| Le mètre carré | M2 | 1544
105 - 02 | Double cloison en agglos toutes èpaisseur
| Le mètre carré | M2 | 1590
105 - 03 | Mur de clôture de 2,00 m de hauteur
105 - 03a | En agglos
| Le mètre linéaire | ML | 345
105 - 03b | En maconnerie de moellon ou grillagè
| Le mètre linéaire | ML | 95
106 - ENDUITS
106 - 01 | Enduits intérieurs et extérieurs y/c baguettes d’angle
106 - 01a | Enduit extérieur au mortier batard sur mur et plafond
| Le mètre carré | M2 | 3300
106 - 01b | Enduit au mortier lisse intérieur sur mur et plafond
| Le mètre carré | M2 | 5800
106 - 02 | Façon d'acrotère en ciment lissé
| Le mètre linéaire | ML | 710
107 - DIVERS
107 - 01 | Traversee de maconnerie
| L'unité | U | 10
107 - 02 | Gaine de ventillation y compris souche
| L'unité | U | 4
107 - 03 | Table de professeur
| L'unité | U | 6
107 - 04 | Table salle de préparation
| L'unité | U | 2
107 - 05 | Comptoir en béton armé
| L'ensemble | ENS | 1
107 - 06 | Bancs en béton
| Le mètre linéaire | ML | 40
107 - 07 | Mur de soutènement
| Le mètre linéaire | ML | 55
TOTAL GROS ŒUVRE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Uté | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
200 - ETANCHEITE
200 - 01 | Forme de pente et chappe de lissage
| Le mètre carré | M2 | 1810
200 - 02 | Façon et gorge au mortier de ciment
| Le mètre linéaire | ML | 1810
200 - 03 | Etancheite bicouche auto-protegèe.
| Le mètre carré | M2 | 1810
200 - 04 | Relief d'ètancheitè auto-protegè .
| Le mètre linéaire | ML | 710
200 - 05 | Etanchéité légère
| Le mètre carré | M2 | 65
200 - 06 | Etanchéité verticale
| Le mètre carré | M2 | 70
200 - 07 | Gargouille avec crapaudine
| L'unité | U | 15
200 - 08 | Couvre joint en plomb
| Le mètre linéaire | ML | 12
TOTAL 200 : ETANCHEITE
300- REVETEMENT SOL ET MURS
300 - 01 | Revetement du sol en granito poli
| Le mètre carré | M2 | 1950
300 - 02 | Marche et contre marche en granito poli
| Le mètre linéaire | ML | 75
300 - 03 | Plinthe en ceramique de 0,10 m de hauteur
| Le mètre linéaire | ML | 890
300 - 04 | Revêtement du sol et mur en mignonnettes lavées
| Le mètre carré | M2 | 1110
300 - 05 | Marche et contre marche en mignonnettes lavées
| Le mètre linéaire | ML | 85
300 - 06 | Plinthes rampante ou retombé en mignonnettes lavées
| Le mètre linéaire | ML | 30
300 - 07 | Revêtement en carreaux de faïence
| Le mètre carré | M2 | 395
300 - 08 | Revetement en marbre granit gris pour paillasse
| Le mètre carré | M2 | 20
300 - 09 | Revetement murs facades en pierre local
| Le mètre carré | M2 | 85
TOTAL 300 : REVETEMENT
400 - MENUISERIE BOIS, ALLUMINIUM,METALLIQUE ET DIVERS
A - MENUISERIE BOIS
400 - 01 | Portes pleine massif
| Le mètre carré | M2 | 10
400 - 02 | Porte à lame
| Le mètre carré | M2 | 120
400 - 03 | Porte à isoplane
| Le mètre carré | M2 | 70
400 - 04 | Double porte à lame
| Le mètre carré | M2 | 7
400 - 05 | Porte pour placard
| Le mètre carré | M2 | 80
400 - 06 | Placard sous paillasse
| Le mètre lineaire | ML | 7
B - MENUISERIE ALLUMINUIM
400 - 07 | Fenetre et chassis vitrée
| Le mètre carré | M2 | 200
C - MENUISERIE METALLIQUE
400 - 08 | Grille de protection
| Le mètre carré | M2 | 120
400 - 09 | Porte métallique pleine ou vitree
| Le mètre carré | M2 | 48
400 - 10 | Porte métallique barrreaudè
| Le mètre carré | M2 | 9
400 - 11 | Porte coupe feu tout type
| Le mètre carré | M2 | 22
400 - 12 | Main courante en tube rond de tout diametre
| Le mètre lineaire | ML | 50
D - DIVERS
400 - 13 | Rideau d'obscurcissement
| Le mètre carré | M2 | 140
400 - 14 | Meuble de 40 casiers des professeurs
| L'ensemble | ENS | 1
400 - 15 | Meuble à rayonnage
| Le mètre lineaire | ML | 50
400 - 16 | Tableau d'affichage
| Le mètre carré | M2 | 10
400 - 17 | Mat de drapeau
| L'unité | U | 1
400 - 18 | Enseigne du projet
| L'unité | U | 1
400 - 19 | Porte manteaux
| Le mètre lineaire | ML | 120
400 - 20 | Couvre joint en bois
| Le mètre lineaire | ML | 45
400 - 21 | Couvre joint en alluminuim
| Le mètre lineaire | ML | 15
400 - 22 | Panneaux et plaques signalétiques
| L'unité | U | 42
TOTAL 400 : MENUISERIE BOIS,ALLUMINUIM,METALLIQUE ET DIVERS
500 - PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRES
500 - 01 | Branchement au reseau d'eau potable communale (lycee)
| L'ensemble | ENS | 1
500 - 02 | Branchement au reseau d'eau potable communale (logement)
| L'ensemble | ENS | 2
500 - 03 | Nourice de distribution d'eau potable
| L’unité | U | 1
500 - 04 | Distribution principale en polyèthlène tous diametres de section approprièe
| Le mètre linéaire | ML | 360
500 - 05 | Canalisation de branchement en PPR trous diametre
a- Pour tou type, lavabos, eviers,WCs, douches ect et tout autre,
| L'unité | U | 120
500 - 06 | Robinet de puisage
| L'unité | U | 4
500 - 07 | W,C à la turque
| L'unité | U | 26
500 - 08 | W.C a l'anglaise
| L'unité | U | 12
500 - 09 | W.C a l'anglaise complet pour PMR y/c lavabo
| L'unité | U | 1
500 - 10 | Receveur de douche
| L'unité | U | 4
500 - 11 | Timbre de laboratoire
| L'unité | U | 9
500 - 12 | Cuvette de laboratoire
| L'unité | U | 24
500 - 13 | Lavabo collectif
| L'unité | U | 22
500 - 14 | Lave-main
| L'unité | U | 4
500 - 15 | Lavabo sur cologne
| L'unité | U | 4
500 - 16 | Vasque
| L'unité | U | 4
500 - 17 | Tuyau en P.V.C tous diametre
| Le mètre linéaire | ML | 80
500 - 18 | Siphon de sol en inox tout diametre
| L'unité | U | 18
500 - 19 | Chauffe-eau Solaire de 200 litres de capacite
| L'unité | U | 2
500 - 20 | Chauffe-eau éléctrique de 75 litres de capacite
| L'unité | U | 2
500 - 21 | Equipement des douches collectiFs
| L'ensemble | ENS | 2
500 - 22 | Evier inoxydable à deux bacs
| L'unité | U | 3
500 - 23 | Bac à lavee à un compartiment
| L'unité | U | 2
500 - 24 | Vanne et robinet d'arret tout diametre
| L'unité | U | 18
500 - 25 | Geulard en TFG
| L'unité | U | 6
TOTAL 500:PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRES
600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE
600 - 01 | Branchement et racordement au rèseau publics (tansformateur aerienne)
| L’ensemble | ENS | 1
600 - 02 | Branchement et racordement au rèseau publics ( logement et lycee )
| L'ensemble | ENS | 3
600 - 03 | Boite de dérivation
| L'unité | U | 2
600 - 04 | Tableau général basse tension
| L'ensemble | ENS | 1
600 - 05 | Tableau de protection secondaire
600 - 05a | T.E Eclairage Extérieur
| L'unité | U | 1
600 - 05b | T,E bloc administration
| L'unité | U | 1
600 - 05c | T,E bloc pèdagogique
| L'unité | U | 4
600 - 05d | T,E bloc classe enseignement generale
| L'unité | U | 9
600 - 05e | T,E bloc classe enseignement scientifique
| L'unité | U | 6
600 - 05f | T,E classe enseignement specialiseè
| L'unité | U | 2
600 - 05g | T,E bloc sanitaire
| L'unité | U | 1
600 - 05h | T,E bloc vestiare
| L'unité | U | 1
600 - 05i | T,E Logement
| L'unité | U | 2
600 - 06 | Liaison équipotentielle
| L'ensemble | ENS | 8
600 -07 | Point lumineux
600 -07a | Foyer simple allumage
| L'unité | U | 120
600 -07b | Foyer va vient
| L'unité | U | 12
600 - 08 | Foyer suplimentaire
| L'unité | U | 210
600 - 09 | Prise de courant
600 - 09a | de 16A+T
| L'unité | U | 210
600 - 10 | Prise de télévision / parabole
| L'unité | U | 3
600 - 11 | Panel LED 60x60
| L’unité | U | 210
600 - 12 | Globe opaline
| L'unité | U | 35
600 - 13 | Hublot étanche
| L'unité | U | 65
600 - 14 | Réglette de lavabo
| L'unité | U | 4
600 - 15 | Projecteur étanche
| L'unité | U | 8
600 - 16 | Bloc Autonome
| L'unité | U | 30
600 - 17 | Câble armé
600 - 17a | 4 x 16mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 155
600 - 17b | 4 x 10 mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 210
600 - 17c | 4 x 6 mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 180
600 - 18 | Boite de raccordement
| L'unité | U | 12
600 - 19 | Mise à la terre gènèral
| Le mètre linéaire | ML | 420
600 - 20 | Sirene
| L'unité | U | 1
600 - 21 | Sonnete pour logement
| L’unité | U | 2
600 - 22 | Coffret de compteur
| L'unité | U | 3
600 - 23 | Prise informatique RJ45 categorie 6
| L'unité | U | 16
600 - 24 | Reseau informatique
| L'ensemble | ENS | 1
TOTAL 600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE
700 - PROTECTION INCENDIE
700 - 01 | Poste d’incendie complet (RIA)
| L'unité | U | 4
700 - 02 | Extincteur à poudre de 9kg
| L'unité | U | 8
700 - 03 | Extincteur CO2 de 05 kg
| L'unité | U | 2
TOTAL 700 : PROTECTION INCENDIE
800 - PEINTURE VITRERIE
800 - 01 | Peinture Vinilyque sur murs et plafond extérieur
| Le mètre carré | M2 | 3300
800 - 02 | Peinture vinilyque sur murs et plafond intérieur
| Le mètre carré | M2 | 5800
800 - 03 | Peinture glycérophtalique laquée sur bois
| Le mètre carré | M2 | 840
800 - 04 | Peinture glycérophtalique laquée sur metaux
| Le mètre carré | M2 | 550
TOTAL 800 : PEINTURE / VITRERIE
900 - AMENAGEMENT EXTERIEUR ET TERRAINS DE SPORT
900 - 01 | Remblais compactes pour mise a niveau
| Le mètre cube | M3 | 250
900 - 02 | Dallage en beton reflue ,rampe et trottoire peripherique
| Le mètre carré | M2 | 2950
900 - 03 | Terrains de sport
900 - 03a | Terrain hand ball
| L'ensemble | ENS | 1
900 - 03b | Terrain basket ball
| L'ensemble | ENS | 1
900 - 03c | Terrain volley ball
| L'ensemble | ENS | 1
900 - 03d | Piste d'athlétisme
| L'ensemble | ENS | 1
900 - 03e | Sautoir en longueur
| L'ensemble | ENS | 1
900 - 03f | Sautoir en hauteur
| L'ensemble | ENS | 1
900 - 03g | Lance poid
| L'ensemble | ENS | 1
900 - 03h | Portique de corde à grimper
| L'ensemble | ENS | 1
TOTAL 900 : AMENAGEMENT EXTERIEUR ET TERRAINS DE SPORT
RECAPITULATION GENERALE
100 - TOTAL GROS ŒUVRE
200 - TOTAL ETANCHEITE
300 - TOTAL REVETEMENT H.T:
400 - TOTAL MENUISERIE BOIS,METALLIQUE, ALLUMINIUM ET DIVERS
500 - TOTAL PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRES
600 - TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
700 - TOTAL PROTECTION INCENDIE
800 - TOTAL PEINTURE VITRERIE
900 - TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR ET TERRAINS DE SPORT
TOTAL HORS TAXES
T.V.A 20%
TOTAL GENERAL T.T.C