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Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
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Fourniture de Pièces de rechanges Réseaux BT






Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu  
	U
	15000
	 
	 

	2
	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm² sur conducteur d'EP  
	U
	3500
	 
	 

	3
	Pince d'ancrage BT simple
	U
	870
	
	

	4
	Pince d'ancrage BT double
	U
	650
	
	

	5
	Pince d'alignement BT
	U
	890
	
	

	6
	Console d’ancrage BT
	U
	160
	
	

	7
	Console de suspension BT
	U
	150
	
	

	8
	Ensemble d'alignement BT
	U
	900
	
	

	9
	Ensemble d'ancrage BT simple
	U
	900
	
	

	10
	Ensemble d'ancrage BT double
	U
	800
	
	

	11
	Ensemble d'ancrage triple  
	U
	600
	
	

	12
	Raccords à griffe de 25 à 50 mm² en Cuivre
	U
	300
	
	

	13
	BOULON GALVANISE TETE HEXAGO SI 14X350
	U
	20
	
	

	14
	BOULON GALVANISE TETE HEXAGO SI 14X300
	U
	20
	
	

	15
	Manchons de jonctions 16mm²
	U
	100
	
	

	16
	Manchons de jonctions 35mm²
	U
	330
	
	

	17
	Manchons de jonctions 50mm²
	U
	300
	
	

	18
	Manchons de jonctions 70mm²
	U
	300
	
	

	19
	Boite jonction BT 70MM² Alu avec manchon
	U
	150
	
	

	20
	Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu
	U
	200
	
	

	21
	Coffret de distribution Grand Modèle IP2X compatible à : 2E240mm²+2S240mm²+3S50mm²  avec des socles des phases et des éléments de raccordement entièrement modulaires, séparables et changeables
	U
	30
	
	

	22
	Coffret de distribution petit modèle en polyester IP2X compatible à : 1E50mm² + 1S50mm² + 3S35mm²
	U
	100
	
	

	23
	TUBE THERMO RETRACTABLE POUR CABLE  10/35MM²
	U
	300
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	




Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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