## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/353/26

Fourniture de Pièces de rechanges Réseaux BT

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | U | 15000 |  |  |
| 2 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm² sur conducteur d'EP | U | 3500 |  |  |
| 3 | Pince d'ancrage BT simple | U | 870 |  |  |
| 4 | Pince d'ancrage BT double | U | 650 |  |  |
| 5 | Pince d'alignement BT | U | 890 |  |  |
| 6 | Console d’ancrage BT | U | 160 |  |  |
| 7 | Console de suspension BT | U | 150 |  |  |
| 8 | Ensemble d'alignement BT | U | 900 |  |  |
| 9 | Ensemble d'ancrage BT simple | U | 900 |  |  |
| 10 | Ensemble d'ancrage BT double | U | 800 |  |  |
| 11 | Ensemble d'ancrage triple | U | 600 |  |  |
| 12 | Raccords à griffe de 25 à 50 mm² en Cuivre | U | 300 |  |  |
| 13 | BOULON GALVANISE TETE HEXAGO SI 14X350 | U | 20 |  |  |
| 14 | BOULON GALVANISE TETE HEXAGO SI 14X300 | U | 20 |  |  |
| 15 | Manchons de jonctions 16mm² | U | 100 |  |  |
| 16 | Manchons de jonctions 35mm² | U | 330 |  |  |
| 17 | Manchons de jonctions 50mm² | U | 300 |  |  |
| 18 | Manchons de jonctions 70mm² | U | 300 |  |  |
| 19 | Boite jonction BT 70MM² Alu avec manchon | U | 150 |  |  |
| 20 | Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu | U | 200 |  |  |
| 21 | Coffret de distribution Grand Modèle IP2X compatible à : 2E240mm²+2S240mm²+3S50mm² avec des socles des phases et des éléments de raccordement entièrement modulaires, séparables et changeables | U | 30 |  |  |
| 22 | Coffret de distribution petit modèle en polyester IP2X compatible à : 1E50mm² + 1S50mm² + 3S35mm² | U | 100 |  |  |
| 23 | TUBE THERMO RETRACTABLE POUR CABLE 10/35MM² | U | 300 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)