## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/331/26

Travaux de branchements électriques pour clients BT de la Direction Provinciale Sidi Kacem

Bordereau des prix – Détail estimatif

MARCHE CADRE

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité minimale | Quantité maximale | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Prix total Minimum HT/ DH | Prix total Maximum HT/ DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassement supplémentaire | m3 | 11,29 | 19,93 |  |  |  |
| 2 | Tranchée normale à 1 circuit | m | 1050 | 2100 |  |  |  |
| 3 | Tranchée normale à 2 circuits | m | 157 | 300 |  |  |  |
| 4 | Tranchée traversée à 1 circuit | m | 290 | 550 |  |  |  |
| 5 | Tranchée traversée à 2 circuits | m | 38 | 74 |  |  |  |
| 6 | Forage Horizontal dirigé et fourreau en PE Ø=110mm | m | 75 | 150 |  |  |  |
| 7 | Menuiserie métallique galvanisée (FTP) | Kg | 474,61 | 1167,54 |  |  |  |
| 8 | Potelet galvanisé en tube rond diamètre 70 ferrures scellement et accessoires 2m (FTP) | U | 34 | 66 |  |  |  |
| 9 | Potelet galvanisé en tube rond diamètre 70 ferrures scellement et accessoires 4m (FTP) | U | 110 | 210 |  |  |  |
| 10 | Potelet galvanisé en tube rond diamètre 50 ferrures scellement et accessoires 2m (FTP) | U | 36 | 70 |  |  |  |
| 11 | Potelet galvanisé en tube rond diamètre 50 ferrures scellement et accessoires 4m (FTP) | U | 63 | 120 |  |  |  |
| 12 | Ferrure de scellement en fer plat de 3x30x300 mm galvanisé avec collier de suspension pour câble préassemblé tendu sur façade (FTP) | U | 15 | 30 |  |  |  |
| 13 | Dépose potelet galvanisé en tube rond + ferrures scellement et accessoires ( quelque soient les dimensions ) y compris remise en état des façades, et transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions, | U | 18 | 37 |  |  |  |
| 14 | Fourniture Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm2 | m | 21500 | 29000 |  |  |  |
| 15 | Fourniture Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x16 mm2 | m | 4200 | 8000 |  |  |  |
| 16 | Fourniture Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x25 mm2 | m | 400 | 950 |  |  |  |
| 17 | Pose câble branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections (Main-d’œuvre) | m | 26100 | 37950 |  |  |  |
| 18 | Dépose branchement torsadé diverses sections 2 fils, y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions, (sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle) | U | 400 | 1000 |  |  |  |
| 19 | Dépose branchement torsadé diverses sections 4 fils, y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions, ( sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle) | U | 40 | 77 |  |  |  |
| 20 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires | U | 30 | 59 |  |  |  |
| 21 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires | U | 26 | 50 |  |  |  |
| 22 | Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 2x10 mm² | m | 100 | 190 |  |  |  |
| 23 | Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 2x16 mm² | m | 194 | 370 |  |  |  |
| 24 | Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 2x25 mm² | m | 99 | 190 |  |  |  |
| 25 | Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 4x10 mm² | m | 105 | 200 |  |  |  |
| 26 | Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 4x16 mm² | m | 189 | 360 |  |  |  |
| 27 | Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 4x25 mm² | m | 47 | 90 |  |  |  |
| 28 | Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 4x35 mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 29 | Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 4x50 mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 30 | Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 2x16mm² | m | 1800 | 2500 |  |  |  |
| 31 | Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x16mm² | m | 1102 | 2100 |  |  |  |
| 32 | Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x25mm² | m | 309 | 590 |  |  |  |
| 33 | Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x35mm² | m | 52 | 70 |  |  |  |
| 34 | Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x50mm² | m | 52 | 70 |  |  |  |
| 35 | Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x70mm² + 1x50mm² | m | 157 | 300 |  |  |  |
| 36 | Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x95mm² + 1x50mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 37 | Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x120mm² + 1x70mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 38 | Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x150mm² + 1x70mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 39 | Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x185mm² + 1x70mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 40 | Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x240mm² + 1x95mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 41 | Pose câble U1000 RVFV en cuivre 2x10 mm² (Main-d’œuvre) | m | 99 | 190 |  |  |  |
| 42 | Pose câble U1000 RVFV en cuivre 2x16 mm² (Main-d’œuvre) | m | 194 | 370 |  |  |  |
| 43 | Pose câble U1000 RVFV en cuivre 2x25 mm² (Main-d’œuvre) | m | 98 | 190 |  |  |  |
| 44 | Pose câble U1000 RVFV en cuivre 4x10 mm² (Main-d’œuvre) | m | 105 | 200 |  |  |  |
| 45 | Pose câble U1000 RVFV en cuivre 4x16 mm² (Main-d’œuvre) | m | 189 | 360 |  |  |  |
| 46 | Pose câble U1000 RVFV en cuivre 4x25 mm² (Main-d’œuvre) | m | 47 | 90 |  |  |  |
| 47 | Pose câble U1000 RVFV en cuivre 4x35 mm² (Main-d’œuvre) | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 48 | Pose câble U1000 RVFV en cuivre 4x50 mm² (Main-d’œuvre) | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 49 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 2x16mm² | m | 1800 | 2500 |  |  |  |
| 50 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x16mm² | m | 1102 | 2100 |  |  |  |
| 51 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x25mm² | m | 309 | 590 |  |  |  |
| 52 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x35mm² | m | 52 | 70 |  |  |  |
| 53 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x50mm² | m | 52 | 70 |  |  |  |
| 54 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x70mm² + 1x50mm² | m | 157 | 300 |  |  |  |
| 55 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x95mm² + 1x50mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 56 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x120mm² + 1x70mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 57 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x150mm² + 1x70mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 58 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x185mm² + 1x70mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 59 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x240mm² + 1x95mm² | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 60 | FTP Câble armé RVFV CU 4x16 mm² sur façade y/c toutes sujétions | m | 157 | 250 |  |  |  |
| 61 | FTP Câble armé RVFV CU 4x10 mm² sur façade y/c toutes sujétions | m | 52 | 70 |  |  |  |
| 62 | FTP Câble armé RVFV CU 2x10 mm² sur façade y/c toutes sujétions | m | 52 | 70 |  |  |  |
| 63 | FTP Câble armé ARVFV ALU 4x25 mm² sur façade y/c toutes sujétions | m | 36 | 70 |  |  |  |
| 64 | FTP Câble armé ARVFV ALU 4x16 mm² sur façade y/c toutes sujétions | m | 273 | 520 |  |  |  |
| 65 | FTP Câble armé ARVFV ALU 2x16 mm² sur façade y/c toutes sujétions | m | 840 | 1250 |  |  |  |
| 66 | Dépose câble isolé armé sur façade toute section et remise en état des façades, y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions | m | 152 | 291 |  |  |  |
| 67 | Dépose de canalisation enterrée 1ére ou 2éme catégorie, ouverture et fermeture tranchée ( au mètre de tranchée ), y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions | m | 52 | 100 |  |  |  |
| 68 | Rabattement canalisation enterrée 1ére catégorie compris ouverture et fermeture tranchée, au mètre de tranchée, | m | 52 | 100 |  |  |  |
| 69 | Transfert branchement (2 fils ou 4 fils) en câble armé posé sur façade. | U | 70 | 135 |  |  |  |
| 70 | Dépose d'un branchement aérien particulier 2 fils y compris transport au magasin SRM-RSK | U | 120 | 312 |  |  |  |
| 71 | Dépose d'un branchement aérien particulier 3 ou 4 fils y compris transport au magasin SRM-RSK | U | 100 | 180 |  |  |  |
| 72 | Dépose branchement particulier aéro-souterrain (remonté aérro-souterraine) 2 fils ou 4 fils y compris transport au magasin SRM-RSK | U | 63 | 120 |  |  |  |
| 73 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 2 fils y compris transport au magasin SRM-RSK | U | 68 | 130 |  |  |  |
| 74 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 4 fils y compris transport au magasin SRM-RSK | U | 55 | 110 |  |  |  |
| 75 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (FTP) | U | 11 | 22 |  |  |  |
| 76 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (FTP) | U | 12 | 25 |  |  |  |
| 77 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (FTP) | U | 11 | 23 |  |  |  |
| 78 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'alignement normal (FTP) | U | 23 | 44 |  |  |  |
| 79 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade(compris remise en état) ensemble d'alignement avec console en fer plat de 300x30x3 mm (FTP) | U | 52 | 100 |  |  |  |
| 80 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'angle normal (FTP) | U | 45 | 99 |  |  |  |
| 81 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'angle avec console en L de 300x30x3 mm (FTP) | U | 63 | 120 |  |  |  |
| 82 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple normal (FTP) | U | 283 | 540 |  |  |  |
| 83 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple avec console en L de 300x30x3 mm (FTP) | U | 63 | 120 |  |  |  |
| 84 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage double normal (FTP) | U | 157 | 300 |  |  |  |
| 85 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage double avec console en L de 300x30x3 mm (FTP) | U | 63 | 120 |  |  |  |
| 86 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage triple normal (FTP) | U | 38 | 75 |  |  |  |
| 87 | Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade ( 3 colliers au mètre compris remise en état ) (FTP) | m | 1400 | 2500 |  |  |  |
| 88 | Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) pince d'ancrage PA25 (FTP) | U | 1650 | 3450 |  |  |  |
| 89 | Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) renvoi d'angle RA25 (FTP) | U | 288 | 550 |  |  |  |
| 90 | Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu (FTP) | U | 28 | 45 |  |  |  |
| 91 | Boite dérivation pour câble isolé préassemblé ( DRA ) (FTP) | U | 7 | 13 |  |  |  |
| 92 | Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation (FTP) | U | 3500 | 5600 |  |  |  |
| 93 | Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV double dérivation (FTP) | U | 225 | 430 |  |  |  |
| 94 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm² Alu (FTP) | U | 322 | 850 |  |  |  |
| 95 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (FTP) | U | 210 | 400 |  |  |  |
| 96 | FTP de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble têtrapolaire BT: 2 arrivées de 50 à 70 mm2 - 3 départs non protégés | U | 25 | 37 |  |  |  |
| 97 | FTP de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble têtrapolaire BT: 2 arrivées de 95 à 150 mm2 - 3 départs non protégés | U | 25 | 37 |  |  |  |
| 98 | FTP de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle: 2 arrivées (sectionables ) -de 50 à 70mm2 et 3 départs non protégés | U | 25 | 37 |  |  |  |
| 99 | FTPde coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle: 2 arrivées (sectionables ) -de 95 à 150mm2 et 3 départs non protégés | U | 25 | 37 |  |  |  |
| 100 | FTP de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle: 1 arrivée de 50 à 70 mm2 - 4 départs non protégés | U | 25 | 37 |  |  |  |
| 101 | FTPde coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle: 1 arrivée de 95 à 150 mm2 - 4 départs non protégés | U | 25 | 37 |  |  |  |
| 102 | Boite en polyester pour protection compteur 2 fils, équipée de fusibles de câlibre adéquat et normalisé | U | 230 | 350 |  |  |  |
| 103 | Boite en polyester pour protection compteur 4 fils, équipée de fusibles de câlibre adéquat et normalisé | U | 162 | 310 |  |  |  |
| 104 | FTP de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble têtrapolaire BT: 3 arrivées 95mm2 à 240 mm2 - 3 départs non protégés | U | 25 | 37 |  |  |  |
| 105 | FTP de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle: 2 arrivées de 95 à 240 mm2 - 4 départs non protégés | U | 25 | 37 |  |  |  |
| 106 | FTP de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle: 2 arrivées (sectionables ) -de 95 à 240mm2 et 3 départs non protégés | U | 25 | 37 |  |  |  |
| 107 | FTP coffret en polyester grand modèle IP2X, jeu de barres 9 plages 2E240mm²+1S240mm²+3S35mm² | U | 7 | 20 |  |  |  |
| 108 | Dépose boite de dérivation ou coffret de distribution BT sur façade ou sur socle y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions | U | 30 | 70 |  |  |  |
| 109 | Transfert boite de dérivation ou coffret de distribution BT sur façade ou sur socle | U | 20 | 50 |  |  |  |
| 110 | Coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22x58 de calibre approprié pour compteur monophasé | U | 1365 | 2200 |  |  |  |
| 111 | Coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22X58 de calibre approprié pour compteur triphasé | U | 170 | 400 |  |  |  |
| 112 | Coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22x58 de calibre approprié pour compteur à prépaiement monophasé | U | 390 | 950 |  |  |  |
| 113 | Coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22X58 de calibre approprié pour compteur à prépaiement triphasé | U | 60 | 130 |  |  |  |
| 114 | Murette technique (en agglomérés ou béton banché) pour l’encastrement de coffrets et boîtes de dérivation | U | 183 | 220 |  |  |  |
| 115 | Terre de réseau BT aérien | U | 21 | 43 |  |  |  |
| 116 | Terre de réseau BT souterrain | U | 11 | 23 |  |  |  |
| 117 | Protection tube gaz 3 m 2in + traversée massif | U | 259 | 440 |  |  |  |
| 118 | Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif | U | 105 | 180 |  |  |  |
| 119 | Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 450 N diamètre 110mm. | m | 1260 | 2550 |  |  |  |
| 120 | Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 750 N diamètre 110mm. | m | 327 | 624 |  |  |  |
| 121 | Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 450 N diamètre 160mm. | m | 10 | 25 |  |  |  |
| 122 | Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 750 N diamètre 160mm. | m | 10 | 25 |  |  |  |
| 123 | Réfection chaussée revêtue bitume (enrobé à chaud) | m² | 84 | 155 |  |  |  |
| 124 | Réfection trottoir revêtement ordinaire ( ciment - dalle - Carreaux de ciment, pavé autobloquant etc…) | m² | 89 | 170 |  |  |  |
| 125 | Réfection trottoir revêtement spécial (Marbre - mosaique - béton désativé, etc…) | m² | 126 | 230 |  |  |  |
| 126 | Borne de signalisation SRM-RSK / HTA ou BT | U | 157 | 303 |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)