# BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

Appel d’offres ouvert national N° 49/2026/CMR

MISE A NIVEAU DE LA SIGNALISATION D’EVACUATION AU NIVEAU DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure | Quantité | P.U HT en chiffres en DH | Total HT en chiffres en DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboration et affichage des plans d’évacuation au niveau des délégations régionales de la CMR | Ensemble | 01 |  |  |
| 2 | Mise en place d’Eclairage de sécurité (Bloc autonomes d’éclairage de sécurité BAES) au niveau des délégations régionales de la CMR | Unité | 10 |  |  |
| 3 | Fourniture et installation de la signalisation de sécurité et des moyens de secours au niveau des délégations régionales de la CMR |  |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture et installation de la signalisation Flèches directionnelles | Unité | 100 |  |  |
| 3.2 | Fourniture et installation de la signalisation Sorties de secours | Unité | 36 |  |  |
| 3.3 | Fourniture et installation de la signalisation Point de rassemblement | Unité | 24 |  |  |
| 3.4 | Fourniture et installation de la signalisation Extincteurs | Unité | 52 |  |  |
| 3.5 | Fourniture et installation de la signalisation RIA / équipements incendie | Unité | 06 |  |  |
| 3.6 | Fourniture et installation de la signalisation d’interdiction de fumer | Unité | 36 |  |  |
| 3.7 | Notice d’information sur le traitement des données personnelles | Unité | 20 |  |  |
| 4 | Fourniture et installation de la signalisation de sécurité et des moyens de secours au niveau du siège de la CMR à Rabat |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture et installation de la signalisation Flèches directionnelles | Unité | 30 |  |  |
| 4.2 | Fourniture et installation de la signalisation Sorties de secours | Unité | 30 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Fait à…………………, le …………………

Signature et cachet du Fournisseur