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APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 49/2026/CMR
MISE A NIVEAU DE LA SIGNALISATION D’EVACUATION AU NIVEAU DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES




	

	N° du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure
	Quantité
	P.U HT en chiffres en DH
	Total HT en chiffres en DH

	1
	Elaboration et affichage des plans d’évacuation au niveau des délégations régionales de la CMR
	Ensemble
	01
	
	

	2
	Mise en place d’Eclairage de sécurité (Bloc autonomes d’éclairage de sécurité BAES) au niveau des délégations régionales de la CMR
	Unité
	10
	
	

	3
	Fourniture et installation de la signalisation de sécurité et des moyens de secours au niveau des délégations régionales de la CMR

	3.1
	Fourniture et installation de la signalisation Flèches directionnelles
	Unité
	100
	
	

	3.2
	Fourniture et installation de la signalisation Sorties de secours
	Unité
	36
	
	

	3.3
	Fourniture et installation de la signalisation Point de rassemblement
	Unité
	24
	
	

	3.4
	Fourniture et installation de la signalisation Extincteurs
	Unité
	52
	
	

	3.5
	Fourniture et installation de la signalisation RIA / équipements incendie
	Unité
	06
	
	

	3.6
	Fourniture et installation de la signalisation d’interdiction de fumer
	Unité
	36
	
	

	3.7
	Notice d’information sur le traitement des données personnelles
	Unité
	20
	
	

	4
	Fourniture et installation de la signalisation de sécurité et des moyens de secours au niveau du siège de la CMR à Rabat

	4.1
	Fourniture et installation de la signalisation Flèches directionnelles
	Unité
	30
	
	

	4.2
	Fourniture et installation de la signalisation Sorties de secours
	Unité
	30
	
	

	TOTAL HT
	

	TVA 20%
	

	TOTAL TTC
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Signature et cachet du Fournisseur
