## estimation travaux
OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PISCINE COMMUNALE DE LA VILLE D'EL KELAA DES SRAGHNA
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF A.O.O.N N° 21/2026
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DH/H.T | TOTAL EN DH/HT
EN CHIFFRES
1- SOUS LOT: GROS ŒUVRES
A- TERRASSEMENTS
1 | Démolition, Décapage existants et Evacuation, ouvrage en béton armé, Grattage,Décapage des revêtement, Décapage d'étancheité, Transplantation, Abattage et Déssouchage des arbres | F | 1
2 | Travaux préparatoire des bassins | M² | 1700
3 | Terrassement en masse dans terrains de toutes natures y compris le rocher et à toutes profondeurs | M3 | 449
4 | Fouilles en puits et en tranchées dans terrains de toutes natures | M3 | 145.2
5 | Remblais en matériaux provenant des fouilles ou évacuation | M3 | 594.2
6 | Apport et mise en place de tout-venant | M3 | 146.3
B- BETONS ET ACIERS EN INFRASTRUCTURE
7 | Béton cyclopéen | M3 | 18
8 | Gros béton | M3 | 16
9 | Béton de propreté | M3 | 14
10 | Béton pour béton armé en infrastructure | M3 | 226.8
11 | Plus value béton hydrofuge | M3 | 184.8
12 | Aciers à haute adhérence | Kg | 14742
C- CANALISATIONS ET REGARDS
13 | Canalisation en PVC type assainissement
a | - Diamètre 110mm | ML | 45
b | - Diamètre 200mm | ML | 60
14 | Regards en béton Armé
a | - 40x40 cm. section intérieure | U | 16
b | - 50x50 cm. section intérieure | U | 8
15 | Caniveaux en béton armé de 0.40 x 0.40 m | ML | 285
16 | Grille en inoxe pour caniveau | ML | 285
D- DALLAGES
17 | Hérissonnage en pièrre séche de h=20cm | M² | 195
18 | Béton de forme 10 cm d'épaisseur y/c acier | M² | 281.01
19 | Dallage periphérique de 10 cm d'épaisseur y/c acier | M² | 195
E- BETON ET ACIER EN SUPERSTRUCTURE
20 | Béton pour béton armé en superstructure | M3 | 113.4
21 | Aciers à haute adhérence | Kg | 8505
22 | Plancher en corps creux de 16+4 y compris dalle de compression | M3 | 281.01
23 | Renforcement des dalle présentant d'endommagement apparent du ferraillage | M² | 30
F- MACONNERIE ET CLOISONNEMENTS
24 | Cloisons simples en briques creuses de 10cm d'épaisseur | M² | 290.4
25 | Cloisons simples en briques creuses de 15cm d'épaisseur | M² | 123
26 | Mur en agglomeres creux de 20 cm d'épaisseur | M² | 461.04
G- ENDUITS
27 | Enduit intérieur au mortier de ciment‎ | M² | 852.24
28 | Enduit extérieur au mortier de ciment‎ | M² | 461.04
TOTAL SOUS LOT GROS ŒUVRE H.T
2- SOUS LOT: ETANCHEITE
29 | Forme de pente et chape de lissage | M² | 281.01
30 | Gorges sous solins | ML | 160
31 | Étanchéité Bicouche des terrasses | M² | 281.01
32 | Étanchéité des relevés en bicouche | ML | 160
33 | Étanchéité légère des salles d'eaux | M² | 50
34 | Protection horizontale des terrasses par dallette en béton. | M² | 281.01
35 | Protection des relevés en enduit grillagé. | ML | 160
36 | Cuvelage | M² | 650
37 | Etanchéité Bicouches Pour les Terrasses local technique | M² | 240
38 | Étanchéité verticale des parois enterrée extérieur | M² | 1572
39 | Gargouille en Plomb et Crapaudine | U | 10
TOTAL SOUS LOT ETANCHEITE H.T
3- SOUS LOT: REVETEMENTS
A-REVETEMENT SOL
40 | Revêtement de sol carreaux gres cerame y compris plinthe | M² | 281.01
41 | Revêtement spécialement piscine sol et mur en grès cérame similaire à l'existant | M² | 1500
42 | Revêtement intérieur des caniveaux piscines en carreaux locaux | M² | 342
B-REVETEMENT MURS
43 | Revêtement mural en faïence pour vestiaires, Salle d'eau et bache à eau et locaux technique | M² | 522
TOTAL SOUS LOT REVETEMENT H.T
4- SOUS LOT: FAUX PLAFONDS
44 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux de toutes dimensions y/c parties inclinées | M² | 156.75
TOTAL SOUS LOT FAUX PLAFONDS H.T
5- SOUS LOT: MENUISERIE BOIS, ALUMINUIM ET METALIQUE
A : MENUISERIE BOIS
45 | Porte à lame en bois | M² | 29.04
46 | Porte isoplane en bois rouge | M² | 5.94
47 | Casiers en bois | M² | 30
B : ALUMINUIM
48 | Porte en aluminum | M² | 39.6
49 | Fenetre et chassis en aluminium | M² | 7.2
C : METALLIQUE
50 | Portes métalliques en Acier Perforé | M² | 17.6
51 | Grille de protection métallique en Acier Perforé | M² | 8.8
52 | Réfection de la menuiserie bois et metallique | M² | 15
TOTAL SOUS LOT MENUISERIE BOIS, ALUMINUIM ET METALIQUE H.T
6- SOUS LOT: PEINTURE
53 | Peinture vinylique Extérieure | M² | 461.04
54 | Peinture glycérophtalique laquée sur mur intérieur et plafond | M² | 360
55 | Peinture vinylique interieurs | M² | 852.24
56 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et métallique | M² | 106.38
TOTAL SOUS LOT PEINTURE H.T
7- SOUS LOT: PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION INCENDIE
A-PLOMBERIE .SANITAIRE
57 | Tube PEHD PN16
a | Ø 75 | ML | 60
b | Ø 50 | ML | 80
c | Ø 40 | ML | 75
58 | TUBE EN PPR
a | DN 32 | ML | 85
b | DN 40 | ML | 60
c | DN 50 | ML | 50
59 | VANNES D'ISOLEMENT EN PEHD
a | DN40 mm | U | 4
b | DN50mm | U | 4
60 | Robinet de puisage | U | 12
61 | TUBE EN PPR
a | DN 25 | ML | 80
b | DN 20 | ML | 320
c | DN 16 | ML | 240
62 | TUBE PVC
a | Ø40 à 75 mm | ML | 175
b | Ø110 mm | ML | 45
c | Ø125 mm | ML | 65
d | Ø160 mm | ML | 10
63 | Siphon de sol en inox
a | Siphon de sol 100x100mm | U | 3
b | Siphon de sol 200x200mm | U | 8
64 | Collecteur De Distribution 2 A 9 Départs | U | 10
65 | Coffret Pour Collecteurs En Pvc | U | 8
B- APPAREILS SANITAIRES
66 | LAVABO collectif | U | 4
67 | LAVABO SUR COLONNE | U | 8
68 | LAVABO TYPE PMR | U | 4
69 | WC À L'ANGLAISE | U | 14
70 | W-C A LA TURQUE AVEC ROBINET DE CHASSE | U | 4
71 | WC À L'ANGLAISE TYPE PMR | U | 4
72 | DOUCHE COLLECTIVE EQUIPEE A 4 POSTES | ENS | 3
73 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 12
74 | INSTALLATION DEL'EAU CHAUDE | Ens | 2
C- PROTECTION INCENDIE
75 | Extincteur à poudre polyvalente ABC de 6kg | U | 4
TOTAL SOUS LOT PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION INCENDIE
8- SOUS LOT: EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUE PISCINE
A-EQUIPEMENTS PISCINE
76 | Filtres à sable D 1800 litres de 30m³/m² | U | 7
77 | Pompe de recyclage 48 m3/h | U | 3
78 | PRISE DE BALAIS 12m³/heure | U | 15
79 | RESEAU HYDRAULIQUE EN PVC PRESSION Y ARMATURES
a | DN63 mm | ML | 80
b | DN75 mm | ML | 66
c | DN90 mm | ML | 30
d | DN110 mm | ML | 45
e | DN125 mm | ML | 54
f | DN160 mm | ML | 62
g | DN200 mm | ML | 36
h | DN250 mm | ML | 18
80 | POMPE DE RELEVAGE | U | 3
B-PIECES A SCELLER
81 | Bouche de Refoulement de fond | U | 26
82 | Grille de fond 400x400 mm | U | 7
83 | Grille du caniveau | ML | 148
C-MATERIEL DE TRAITEMENT
84 | BALAI ASPIRATEUR - | U | 3
85 | MANCHE TELESCOPIQUE | U | 3
86 | EPUISETTE | U | 3
87 | TROUSSE DE CONTROLE CHIMIQUE D’EAU | ENS | 3
88 | ECHELLE | U | 8
89 | TRAITEMENT AUTOMATIQUE AVEC REGULATION CHLORE PH AMPEROMETRIQUE | U | 3
90 | Equipement de bâche à eau | ENS | 3
91 | Armoire électrique Piscine | ENS | 3
TOTAL SOUS LOT EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUE PISCINE
9- SOUS LOT: ELECTRICITE- LUSTRERIE - COURANT FORT
A-Tableau generale basse tension (TGBT)
92 | Coffret de compteur 4 fils | U | 1
93 | Boite de coupure | U | 3
94 | Tableau générale basse tension TGBT | ENS | 1
B-TABLEAUX ELECTRIQUES SECONDAIRES NORMAL
95 | TABLEAUX ELECTRIQUES SECONDAIRES NORMAL
a | Tableau électrique normal TEN-PISCINE- | U | 4
b | Tableau électrique normal TEN-BATIMENT- | U | 4
c | Tableau électrique normal TEN-EXTERIEUR | U | 1
C-CABLES BASSE TENSION
96 | CABLES BASSE TENSION
a | 1 x 185 mm² + T type U1000RVFV armé | ML | 200
b | 1 x 95 mm² + T type U1000RVFV armé | ML | 80
c | Câble U100R02V 5 x 50 mm² | ML | 150
d | Câble U100R02V 5 x 25 mm² | ML | 450
e | Câble U100R02V 5 x 16 mm² | ML | 250
D-CHEMINS DE CABLES
97 | CHEMINS DE CABLES
a | Chemins de câbles 215x63mm | ML | 140
b | Chemins de câbles 125x63mm | ML | 100
E-BOITE
98 | BOITE DE JONCTION ET DERIVATION ETANCHE | U | 4
F-MISE A LA TERRE ET LIAISON EQUIPOYENTIELLE
99 | Mise à la terre | ENS | 1
100 | Liaison équipotentielle principales | ENS | 1
101 | Liaison équipotentielle secondaires | ENS | 4
G-ECLAIRAGE DE SECURITE
102 | BLOC AUTONOME DE SECURITE 60 LUMENS | U | 9
103 | BLOC AUTONOME D’AMBIANCE 360 LUMENS | U | 9
H-DISTRIBUTION ECLAIRAGE
104 | Foyer lumineux simple allumage | U | 20
105 | Foyer lumineux simple allumage étanche | U | 4
106 | Foyer lumineux double allumage | U | 3
107 | Foyer lumineux sur va et vient | U | 12
108 | Foyers lumineux complémentaires | U | 32
I-DISTRIBUTION PRISE DE COURANT
109 | Distribution prise de courant
a | Prise de courant 2x16A+T normale | U | 32
b | Prise de courant 2x16A+T étanche | U | 6
c | PRISE INFORMATIQUE | U | 1
d | PRISE TELEPHONIQUE | U | 1
J-LUSTRERIE
110 | HUBLOT ETANCHE 60W | U | 8
111 | APPLIQUE MURALE ETANCHE 60 W | U | 8
112 | SPOT LED 60W | U | 11
113 | REGLETTE FLUO 2*58W | U | 18
114 | PROJECTEUR INDUSTRIEL A LEDS ETANCHE 150W IP67 | U | 28
115 | PROJECTEUR INDUSTRIEL A LEDS ETANCHE 250W IP67 | U | 12
116 | MAT DES PROJECTEURS EN ACIERS GALVANISE DE 9M | U | 12
117 | LAMPADAIRE 3.5m EN T 2x36W Y COMPRIS RESEAU DE RACCORDEMENT | U | 10
SOUS LOT ELECTRICITE- LUSTRERIE - COURANT FORT H.T
10- SOUS LOT: ELECTRICITE- COURANT FAIBLE
VIDEOSURVEILLANCE
118 | serveur de gestion (NVR) | U | 1
119 | Camera dome intérieur | U | 6
120 | Camera bullet Extérieur | U | 6
121 | Ecran d'affichage | U | 1
122 | Cablage et accessoires | ENS | 1
SOUS LOT ELECTRICITE- COURANT FAIBLE H.T
11- SOUS LOT: AMENAGEMENTS EXTERIEURS
A- Terrassement
123 | Terrassements en masse dans terrains de toutes natures y compris rocher | M3 | 625
124 | Evacuation des deblais ou mise en remblais | M3 | 625
B- Aménagements exterieurs
125 | Bordure T1 | ML | 750
126 | Couche de fondation en GNF de 15 cm | M² | 3055
127 | Fourniture et pose de pavé y compris lit de pose de 3-4 cm
127-a | Fourniture et pose de pavé de 6 cm | M² | 1050
127-b | Fourniture et pose de pavé de 8 cm | M² | 280
128 | Forme en béton reflué dosé à 300 kg /m3 (e=10 cm ) | M² | 1725
129 | Fourniture et pose de carreaux antiderapant | M² | 1125
130 | Fourniture et pose de rev sol 33x33 | M² | 600
C- Plantations
131 | Aménagement et mouvement de terrain pour espace vert y compris plantation du gazon | M² | 3425
132 | Fourniture et plantation des arbres et arbustes | U | 70
D- Assainissement éxterieur
133 | Canalisation en PEHD type assainissement
a | - diamètre 315mm | ML | 200
b | - diamètre 400mm | ML | 260
134 | Regard de visite Simple à tampon
a | regard de visite simple à tampon de profondeur ≤ 2m | U | 22
b | regard de visite simple à tampon de profondeur ≥2m | U | 2
135 | Boite de branchement simple y/c terrassement | U | 12
136 | Fonte ductile
a | - Cadre et Tampons en fonte ductile classe C250 | U | 24
b | - Cadre et Tampons BRC en fonte ductile pour boite de branchement | U | 12
137 | Raccordement sur réseau existant | U | 1
138 | Curage nettoyage des ouvrages d'assainissement | Ens | 1
E-INSTALLATION D’ARROSAGE
139 | FOURNITURE ET MISE DE RESEAU D'ARROSAGE Y COMPRIS SURPRESSEUR ET ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION | ENS | 1
140 | REGARD DE SECTIONNEMENT | U | 10
F-ENSEIGNE
141 | Enseigne en inox y/c retro-éclairage | Ens | 1
TOTAL SOUS LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS H.T
12- SOUS LOT: MUR DE CLOTURE
A- MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20 CM
142 | MUR DE CLOTURE DE FACADE DE 2,2 M EN AGGLOS DE CIMENT ET GRILLAGE MÉTALLIQUE DÉCORATIF Y COMPRIS DÉMOLITION DE L'EXISTANT ET ÉVACUATION | ML | 150
143 | REFECTION DU MUR DE CLOTURE EXISTANT | ML | 280
144 | PORTE D'ENTREE METALLIQUE | M² | 20
B- MUR DE CLOTURE GRILLAGE
145 | Mur de cloture de 2m en grillage métallique plastifié de maille 5*5 cm y compris terrassement-fondations en BA-chainage bas -profilé métallique en acier - peinture | ML | 280
146 | Porte en grillage métallique plastifié | M² | 13.2
C- MUR DE CLOTURE EN PALISSADE
147 | Fourniture et pose de Palissade de sécurité de 2 m avec habillage esthétique en adhésif imprimé. | ML | 140
148 | Porte de service en palissade | M² | 6
TOTAL SOUS LOT MUR DE CLOTURE H.T
13- SOUS LOT : ADDUCTION D'EAU POTABLE
A- FORAGE DE PUITS
149 | Forage de puits y compris equipements hydraomecaniques | ML | 200
150 | Conduite d'adduction en polythelene de 63 mm | ML | 220
B- RESERVOIR D'EAU
151 | Construction d'un reservoir d'eau de 25 m3 et de hauteur 9 m sous cuve y compris local technique de 9 m² | Ens | 1
TOTAL SOUS LOT ADDUCTION D'EAU POTABLR H.T
14- SOUS LOT : JEUX POUR ENFANT
152 | Fourniture et mise en place d'un ensemble de jeux pour enfant | Ens | 1
TOTAL SOUS OUITS ET RESERVOIR H.T
1 | 1- SOUS LOT: GROS ŒUVRES
2 | 2- SOUS LOT: ETANCHEITE
3 | 3- SOUS LOT: REVETEMENTS
4 | 4- SOUS LOT: FAUX PLAFONDS
5 | 5- SOUS LOT: MENUISERIE BOIS, ALUMINUIM ET METALIQUE
6 | 6- SOUS LOT: PEINTURE
7 | 7- SOUS LOT: PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION INCENDIE
8 | 8- SOUS LOT: EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUE PISCINE
9 | 9- SOUS LOT: ELECTRICITE- LUSTRERIE - COURANT FORT
10 | 10- SOUS LOT: ELECTRICITE- COURANT FAIBLE
11 | 11- SOUS LOT: AMENAGEMENTS EXTERIEURS
12 | 12- SOUS LOT: MUR DE CLOTURE
13 | 13- SOUS LOT : ADDUCTION D'EAU POTABLE
14 | 14- SOUS LOT : JEUX POUR ENFANT
TOTAL HORS TAXES
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C
Arrêté le présent Borderaux des prix détail estmatif à la somme de :
SIGNE PAR CONCURRENT