## 400
AO N°400/26/EAU : Travaux de maintenance des stations de pompage d'eau potable et des groupes électrogène-Préfecture de Marrakech-
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° Prix | Désignation | U | Quantité | PU DH HT | PT DH HT
1 | Entretien préventif et diagnostic des stations de pompage d’eau potable | FOR | 36
Fourniture, transport et pose des pièces de rechange électriques
2 | FTP de disjoncteur modulaire 4P 25A 400V | U | 2
3 | FTP de disjoncteur modulaire 3P 10/24A 400V | U | 2
4 | FTP de Disjoncteur moteur 3P 55A-100A y compris deux contacts auxiliaire 1NO/1NF | U | 2
5 | FTP de Disjoncteur moteur 3P 6A-10A y compris deux contacts auxiliaire 1NO/1NF | U | 2
6 | FTP du contacteur de puissance tripolaire 380-440V/37KW/75A y compris deux contacts auxiliaire 1NO/1NF | U | 2
7 | FTP du contacteur de puissance tripolaire 380-440V/4KW y compris deux contacts auxiliaire 2NO/2NF | U | 2
8 | FTP de dispositif électronique de protection du moteur MP204 GRUNDFOS ou similaire | U | 2
9 | FTP de Relais temporisé 0,3-30 second | U | 2
10 | FTP de Relais de contrôle de séquence de phases et perte de phase 3P 400V | U | 6
11 | FTP de parafoudre 4P 40KA-3P+N400V | U | 3
Rebobinage des moteurs électriques des pompes
12 | Rebobinage du moteur de 30 Kw à 37 kw | FOR | 4
13 | Rebobinage du moteur inférieur ou égal 15 kw | FOR | 4
Fourniture, transport et pose des pièces défectueuses de la pompe
14 | FTP de l’impulseur de la pompe liée au moteur de 30 à 37kw | U | 4
15 | FTP de l’impulseur de la pompe liée au moteur inférieur ou égale à 15 Kw | U | 4
16 | FTP des roulements de la pompe liée au moteur de 30 à 37kw | U | 6
17 | FTP des roulements de la pompe liée au moteur inférieur ou égale à 15 kW | U | 6
18 | FTP de la garniture mécanique de la pompe liée au moteur de 30 à 37kw | U | 2
19 | FTP de la garniture mécanique de la pompe liée au moteur inférieur ou égale à 15 kW | U | 2
20 | FTP des bagues de presse-étoupe de la pompe liée au moteur de 30 à 37kw | U | 6
21 | FTP des bagues de presse-étoupe de la pompe liée au moteur inférieur ou égale à 15 kW | U | 6
22 | FTP de la chemise d’arbre de la pompe liée au moteur de 30 à 37kw | U | 4
23 | FTP de la chemise d’arbre de la pompe liée au moteur inférieur ou égale à 15 kW | U | 4
24 | FTP de l’expulseur de la pompe liée au moteur de 30 à 37kw | U | 3
25 | FTP de l’expulseur de la pompe liée au moteur inférieur ou égale à 15 kW | U | 3
26 | FTP de l’arbre de la pompe liée au moteur de 30 à 37kw | U | 2
27 | FTP de l’arbre de la pompe liée au moteur inférieur ou égale à 15 kW | U | 2
Fourniture transport et pose de clapet anti-retour
28 | Fourniture transport et pose de clapet anti-retour de DN 80 à DN100 | U | 2
29 | Fourniture transport et pose de clapet anti-retour de DN 150 à DN250 | U | 2
Fourniture et pose d’Anti-bélier ou Hydrophore
30 | Fourniture, transport et pose d’Anti-bélier ou Hydrophore de 200 L à 300 L | U | 2
31 | Fourniture, transport et pose d’Anti-bélier ou Hydrophore de 350 L à 500 L | U | 2
32 | Fourniture, transport et pose de joint anti-vibration de DN80 à DN150 | U | 2
Fourniture, transport et pose des robinets vanne
33 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne à papillon de DN 80 à DN100 | U | 6
34 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne à papillon de DN supérieur à100 à DN150 | U | 4
35 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne opercule de DN supérieur à 150 à DN 250 | U | 2
36 | Maintenance préventive et diagnostic des groupes électrogènes | FOR | 12
37 | Fourniture et changement d’huile moteur | L | 30
38 | Fourniture, transport et montage de Batterie, type : 12 V | U | 2
39 | Fourniture, transport et pose de pièces de rechange pour pompe d’injection en ligne et rotative | U | 2
40 | Fourniture, transport et pose de pièces de rechange pour moteur diésel | U | 2
41 | Fourniture, transport et pose de chargeur de batteries | U | 2
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL TTC