## 398
APPEL D'OFFRES n° 398/26/EAU Objet : Travaux de maintenance des équipements hydrauliques (régulateurs de pression, débitmètres, appareils et capteur de pression) et des équipements de télégestion sur le réseau d'eau potable -Préfecture de Marrakech-
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
| N° prix | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
I : Maintenance Préventive
| 1 | Entretien préventif y compris le rapport trimestriel détaillé par visite selon les spécifications du CPS pour : | FOR | 2
- Les équipements de télégestion des armoires de rue des points de pression et de débit pour les 76 unités
- Les débitmètres électromagnétiques tout type secteurs et autonomes pour les 123 unités
- Les points de pression pour les 100 unités.
| 2 | Entretien trimestriel préventif des points des stabilisateurs pour les 99 unités y compris rapport détaillé conformément au spécification du CPS | FOR | 4
II : Maintenance curative
| 3 | Fourniture, Transport et pose d’une armoire de rue de hauteur 1,2m et de largeur 1 m conformément au spécification du CPS | U | 10
| 4 | fourniture et remplacement de système d'intrusion pour des armoires de rue | U | 10
| 5 | Changement du DEM SIEMENS MAG 8000 DN 200 y compris carte MODBUS | U | 2
| 6 | Changement du DEM SIEMENS MAG 8000 DN 250 y compris carte MODBUS | U | 2
| 7 | Changement du DEM SIEMENS MAG 8000 DN400 y compris carte MODBUS | U | 1
| 8 | Fourniture, transport, pose d'enregistreur transmetteur de données GSM pour mesures de débit avec deux modes de collection de données (Modbus et impulsion) | U | 10
| 9 | Fourniture, transport, pose d'enregistreurs téletransmetteursdes données de pression amont aval au niveau des stabilisateurs (datalogger à 3 entrées) y compris les deux capteurs de pression externes | U | 10
| 10 | Fourniture, transport, pose des robinets d'arrêt alimentant les points de pression existant sur réseau | U | 10
| 11 | Changement des automates RTU 3030C par des API S7-1200 SIEMENS avec Cartes modbus API | U | 11
| 12 | Fourniture, transport, pose Ventilateur 220v | U | 8
| 13 | Fourniture, transport, pose Cable armé 4*16 | MLN | 400
| 14 | Terrassement de la Tranchée BT | M3 | 200
| 15 | Réfection tout type | M2 | 60
| 16 | Fourniture, transport, pose d'une Boite de jonction 4*16 à 4*70mm2 | U | 15
| 17 | Fourniture, transport, pose Chargeur bateries 220V/24V-12 | U | 20
| 18 | Changement du DEM ABB AQUA MASTER3 | U | 3
| 19 | Changement du DEM KROHNE WATERMASTER | U | 5
| 20 | Fourniture, transport, pose Relais d interface 12-24V DC | U | 6
| 21 | Fourniture, transport, pose Thermostat refroid 220 v | U | 6
| 22 | Fourniture, transport, pose Porte fusible 10A | U | 20
| 23 | Fourniture, transport, pose Voyant lumineux 220V/24V | U | 30
| 24 | Fourniture, transport, pose Borne de connexion 4 mm2 | U | 60
| 25 | Fourniture, transport, pose Modem scalence pour API S7200 | U | 2
| 26 | Fourniture, transport, pose Cable de connexion DEM convertisseur siemens mag 8000 (20 ml/ 30 ml) selon le cas | U | 10
| 27 | Fourniture, transport, pose convertisseurs solaires 12V - 24V DC | U | 4
| 28 | Fourniture, transport, pose Cartes modbus API | U | 5
| 29 | Fourniture, transport, pose Capteur de press 16 bar siemens | U | 3
| 30 | Fourniture, transport, pose Afficheur de pression numerique 4-20 Ma | U | 3
| 31 | Fourniture, transport, pose des panneaux solaire 55 Watt | U | 6
| 32 | Fourniture, transport, pose Flexible pneumatique spirale à embout rapide | U | 30
| 33 | Fourniture, transport et pose des fonctions Bi-étagée y compris le boitier de commande avec un programmateur autonome et électrovanne (horodatage) à monter sur des stabilisateurs de pression aval existants de différentes Marques et diamètres de DN 150 à 300 y compris la mise en service | U | 15
| 34 | Fourniture, transport et pose du boitier de commande y compris un programmateur autonome et électrovanne (horodatage) pour la fonction Bi-étagée ainsi que la mise en service | U | 10
| 35 | La fourniture, le transport et la pose d'un lot de 50 piles alcaline 9 Volts longue durée | U | 1
| 36 | La fourniture, le transport et la pose des Tamis en inox 303 - maille 2x2 mm pour boite à crépine DN 150 de différentes marques Bayard, Cla-val, CSA, Valvotubi | U | 10
| 37 | La fourniture, le transport et la pose des Tamis en inox 303 - maille 2x2 mm pour boite à crépine DN 200 de différentes marques Bayard, Cla-val, CSA, Valvotubi | U | 10
| 38 | La fourniture, le transport et la pose des Tamis en inox 303 - maille 2x2 mm pour boite à crépine DN 250 de différentes marques Bayard, Cla-val, CSA, Valvotubi | U | 2
| 39 | La fourniture, le transport et la pose des Tamis en inox 303 - maille 2x2 mm pour boite à crépine DN 300 de différentes marques Bayard, Cla-val, CSA, Valvotubi | U | 2
| 40 | La fourniture, le transport et la pose des Tamis en inox 303 - maille 2x2 mm pour boite à crépine DN 350 de différentes marques Bayard, Cla-val, CSA, Valvotubi | U | 2
| 41 | La fourniture, le transport et la pose des boulonneries en acier galvanisé | Kg | 10
| 42 | Fourniture, le transport et pose des joint torique couvercle boite à crépine DN 100 ; 150 ; 200 ;250 ; 300 ; 350 ; 400 et 500 de différentes marques Bayard, Cla-val, CSA, Valvotubi | U | 30
| 43 | La fourniture, le transport et la pose des Kit de réparation membrane (Membrane + joint de siège et rondelles) pour GE150 / NGE 200 | U | 3
| 44 | La fourniture, le transport et la pose des Kit de réparation membrane (Membrane + joint de siège et rondelles) pour GE200 / NGE 250 | U | 3
| 45 | La fourniture, le transport et la pose des Kit de réparation membrane (Membrane + joint de siège et rondelles) pour GE250 / NGE 300 | U | 1
| 46 | La fourniture, le transport et la pose des Kit de réparation membrane (Membrane + joint de siège et rondelles) pour GE300 / NGE 300-400 | U | 1
| 47 | La fourniture, le transport et la pose des Kit de réparation membrane (Membrane + joint de siège et rondelles) pour GE350 / NGE 400-500 | U | 1
| 48 | changement des manométres (0 à 16 bar) à glycérine pour les stabilisateurs de pression existants | U | 30
| 49 | Fourniture, transport et mise en œuvre de panneau solaire avec accumulateur pour alimentation électrique de 12V -24V DC conformément aux spécifications techniques du CPST y compris Mât d'éclairage public cylindro-conique de hauteur 5m en acier galvanisé et ravaux de construction des massifs | U | 6
TOTAL GENERAL (DH HT)
MONTANT TVA (20%)
TOTAL GENERAL (DH TTC)