## 389
APPEL D'OFFRES OUVERT N° 389/26/EAU
Objet: Travaux d'entretien des équipements d'exploitation : Maintenance des stations de reprise relevant de la Province Al Haouz
N° de prix | Désignation | U | Quantité | PU DH HT | PT DH HT
1 | Travaux d’entretien préventif des stations de reprise | U | 13
2 | Travaux d’entretien curatif des stations de reprise | U | 13
3 | Fourniture, transport et pose de robinet à flotteur, Diamètre nominal :60 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1
4 | Fourniture, transport et pose de robinet à flotteur, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 6
5 | Fourniture, transport et pose de robinet à flotteur, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1
6 | Fourniture, transport et pose de robinet à flotteur, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 6
7 | Fourniture, transport et pose de ventouse, Type : triple fonction avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
8 | Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à simple battant, Forme des extrémités : sandwich, Diamètre nominal inférieur ou égal à 80 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 4
9 | Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant, Forme des extrémités : sandwich, Diamètre nominal supérieur strictement à 80 mm inférieur ou égale à 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
10 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule caoutchouc, Forme des extrémités: à brides, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
11 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule caoutchouc, forme des extrémités: à brides, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
12 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule caoutchouc, forme des extrémités: à brides, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
13 | Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type: antivibratoire à bain de glycérine, Pression: 0 à 25 bars | U | 10
14 | Fourniture, transport et pose de pièces spéciales diveres, Nature du matériau : acier galvanisé | Kg | 160
15 | Fourniture, transport et pose de Disjoncteur moteur, Type : magnétothermique tripolaire à seuil réglable, Puissance supérieure ou égale à 0,18 kW et inférieure strictement à 7,5 kW | U | 2
16 | Fourniture, transport et pose de Disjoncteur moteur, Type : magnétothermique tripolaire à seuil réglable, Puissance supérieure ou égale à 7,5 kW et inférieure strictement à 22 kW | U | 2
17 | Fourniture, transport et pose de Disjoncteur moteur, Type : magnétothermique tripolaire à seuil réglable, Puissance supérieure ou égale à 22 kW et inférieure ou égale à 37 kW | U | 2
18 | Fourniture, transport et pose de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, Puissance supérieure ou égale à 0,18 kW et inférieure strictement à 7,5 kW | U | 2
19 | Fourniture, transport et pose de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, Puissance supérieure ou égale à 7,5 kW et inférieure strictement à 22 kW | U | 2
20 | Fourniture, transport et pose de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, Puissance supérieure ou égale à 22 kW et inférieure ou égale à37 kW | U | 2
21 | Fourniture, transport et pose de démarreur électronique, Type : commande groupe électropompe , tension : 380/400 V, Puissance inférieure ou égale à 7,5 kW | U | 2
22 | Fourniture, transport et pose de démarreur électronique, Type : commande groupe électropompe , tension : 380/400 V, Puissance supérieure strictement à 7,5 kW et inférieure strictement à 22 kW | U | 2
23 | Fourniture, transport et pose de démarreur électronique, Type : commande groupe électropompe , tension : 380/400 V, Puissance supérieure ou égale à 22kW et inférieure ou égale à 37 kW | U | 2
24 | Fourniture, transport et pose de pressostat | U | 2
25 | Rebobinage de moteur électrique , Puissance inférieure ou égale à 15 kW | U | 2
26 | Rebobinage de moteur électrique , Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 37 kW | U | 2
27 | Fourniture, transport et pose de Batterie de condensateurs, 5 KVAR, 10 KVAR | U | 2
28 | Fourniture, transport et pose de Relais Type: protection | U | 3
29 | Fourniture, transport et pose de bloc, Type : contact auxiliaire de temporisation : 0.1s à 30s –Ith : 10A –Ui : 690VAC | U | 2
30 | Fourniture, transport et pose de Contacteur, Type : auxiliaire de tension 220VAC à 4 contacts 2NO/2NC de Umax 1000VAC et Imax 10A | U | 2
31 | Fourniture, transport et pose d'électrode de niveau | U | 2
32 | Fourniture et transport de pièce de rechange pour groupe de pompage, Type : Accouplements semi-élastiques complets, la puissance est inférieure strictement à 7,5 kW | U | 1
33 | Fourniture et transport de pièce de rechange pour groupe de pompage, Type : Accouplements semi-élastiques complets, puissance supérieure ou égale à 7,5 kW et inférieure ou égale 22 Kw | U | 1
34 | Fourniture et transport de pièce de rechange pour groupe de pompage, Type : Accouplements semi-élastiques complets, puissance 37 kW | U | 1
35 | Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60, 80 mm, Pression nominale: 25 bar | MLN | 10
36 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100, 150 mm, Pression nominale : 25 bar | MLN | 10
TOTAL DH HT
TVA 20%
TOTAL DH TTC