## Feuil1
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
AO N° 388/26/EAU: Travaux de recherche et réparation de fuites au niveau des centres relevant de la DP AL HAOUZ
N°Prix | Désignation | Unité | Q | PU HTVA | PTHTVA
1 | Inspection, balayage du réseau de distribution de différents diamètres avec les différentes technologies
|  | MLN | 250000
2 | Mesure des débits de nuits, par installation d'un ou des débitmètres enregistreurs portables en tête du secteur à controler et réalisation des mesures avant et après intervention pour trois nuits successives y compris toutes sujetions
|  | U | 12
3 | Mesures de pressions sur une période de 24h avec un pas de 5min par les enregistreurs installés au différents points du réseau à controler y compris établissement de la courbe piézométrique du point concerné
|  | U | 12
4 | Réparations de fuites visibles et non visibles sur branchement sup ou égal à 20 et inf ou égal à 40
|  | U | 400
5 | Réparations de fuites visibles et non visibles à l’intérieur de la niche ou la nourrice
|  | U | 100
6 | Réparations de fuites visibles et non visibles sur conduites sup ou égal à 50 et inf ou égal à 110
|  | U | 70
7 | Réparations de fuites visibles et non visibles sur conduites sup à 110 et inf ou égal à 225
|  | U | 5
8 | Réparations de fuites visibles et non visibles sur conduites sup à 225 et inf ou égal à 315
|  | U | 1
9 | Réparations de fuites visibles et non visibles sur piéces Spéciales
|  | U | 10
Total H.T/DH
Taxe 20% DH
Total T.T.C DH