## 372
APPEL D'OFFRES OUVERT N° 372/26/EAU
Objet : Recherche et Detection des fuites sur le réseau de distribution d’AEP pour la province de Rehamna
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° de Prix | Désignation | Unité | Qté | P.U | P.T
|  |  |  | DH HT | DH HT
1 | Balayage pour recherche et détection de fuites sur conduites, tous diamètres et toutes natures dans les divers secteurs de la zone d'action de la SRM Marrakech -Safi | Km | 800
2 | Mesure des débits de nuits, par installation des débitmètres enregistreurs portables | U | 5
3 | Inspection sur les conduites de gros diamètre | Km | 10
4 | Réparation des fuites sur conduite de diamètre compris entre 60 et 140 mm y compris remise en état des lieux | U | 60
5 | Réparation des fuites sur conduite de diamètre compris entre 150 et 250 mm y compris remise en état des lieux. | U | 20
6 | Réparation des fuites sur conduite de diamètre compris entre 300 et 400 mm y compris remise en état des lieux | U | 4
7 | Réparation des fuites sur conduite de diamètre compris entre 500 et 600 mm y compris remise en état des lieux | U | 2
8 | Réparation des fuites sur tuyaux en polyéthylène | U | 200
9 | Recherche et réparation de fuite d’eau sur pièces spéciales | U | 40
10 | Renouvellement des branchements abonné d’eau potable tout diamètre | U | 40
11 | Les réparations de fuites visibles et non visibles sur branchements compris entre le diamètre 20 et 50 mm selon les spécifications du CPST | U | 350
12 | Réparation de fuite à l’intérieur de la niche ou la nourrice (Fourniture entreprise) DN 15 mm ou DN 20 mm | U | 160
13 | Réparation de fuite à l’intérieur de la niche ou la nourrice (Fourniture entreprise) DN 30 mm ou DN 40 mm | U | 30
14 | Mise à niveau des bouches à clé | U | 280
TOTAL H.T.VA en DH |  |  |  |  | 0
T.V.A 20 % DH |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C en DH |  |  |  |  | 0